## Лист1
Приложение № 1
Спецификация № от . .2014 г
к Договору поставки между ООО "ССРТ" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: Заявка ООО "ССРТ" на 2014 год
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Скважинный насос ЭЦВ 12-160-100 с погружным электродвигателем 3ЭПДВ-65-270 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 159245.8858 | 318491.7715
2 | Задвижка стальная 30с41нж Ду50 Ру16 кгс/см² с электродвигателем N=0,37 кВт и электроприводом | В63В4У2 ЭПВ-10Г(исп.II) | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 35179.6231 | 70359.2462
3 | Задвижка стальная 30с41нж Ду200 Ру16 кгс/см² |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 19055.3086 | 38110.6171
4 | Задвижка стальная 30с41нж Ду150 Ру16 кгс/см² |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 4 | 3648.9617 | 14595.8468
5 | Задвижка стальная 30с41нж Ду 50 Ру16 кгс/см² |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 6 | 14578.6134 | 87471.6803
6 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 Мпа, 40 кг/см², Ду 150 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 15477.8686 | 30955.7372
7 | Станция управления и защиты СУЗ-200 к электронасосам, ток 80-200 А |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 61855.1766 | 123710.3532
8 | Щитокраспределительный переменного тока, IP54, навесного исполнения, с выключателем ввода ВА 57Ф35, РТ=200А РЭ=630а ПР8503-1207-2УХЛ2 |  | ТУ16-95 ИГПН.656365.078 ТУ или Эквивалент | шт | 2 | 50200.2305 | 100400.461
9 | Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-100/10-11 |  | ГОСТ 52719-2007 | шт | 1 | 136116.4456 | 136116.4456
10 | Разъединитель внутренней установки с заземляющими ножами РВЗ-10/400 III УХЛ2 с приводом ПР10-С |  | ГОСТ 689-83 | шт | 1 | 16034.6626 | 16034.6626
11 | Предохранитель токоограничевающий ПКТ 101-6-20 У-3 |  | ГОСТ 2213-79 | шт | 3 | 2671.9665 | 8015.8996
12 | Устройство управления приводами, 500×250×250, Iн=8А с кнопками управления и светосигнальной арматурой РУСМ 5410-2474-У1 Я-1з |  | ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ или Эквивалент | шт | 2 | 9209.7477 | 18419.4953
13 | Изолятор опорный ИО-10-3,75 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 1 | 292.2187 | 292.2187
14 | Шинодержатель ШМАП |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 2223.3664 | 4446.7328
15 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 32мм |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 1283.1894 | 2566.3788
16 | Устройство управления приводами, 500×250×250, Iн=12,5А с кнопками управления и светосигнальной арматурой РУСМ 5111-2974-У1 Я-1з |  | ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ или Эквивалент | шт | 2 | 7603.2283 | 15206.4567
17 | Инфракрасный обогреватель Теплофон, модель ЭРГНТ-0,7 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 10 | 2162.6561 | 21626.5614
18 | Провод ВПП-0,66 сеч. 1,2 мм² |  | ТУ 16.К01-33-2002 или Эквивалент | м | 300 | 18.4433 | 5533.0009
19 | Провод ВПП-0,66 сеч. 50 мм² |  | ТУ 16.К01-33-2002 или Эквивалент | м | 300 | 271.4912 | 81447.3458
20 | Кабель КВВГнг-LS сеч. 10х1,5 мм² |  | ТУ 16.К71-310-2001 или Эквивалент | м | 14 | 119.3639 | 1671.0939
21 | Кабель КВВГнг-LS сеч. 4х1,0 мм² |  | ТУ 16.К71-310-2001 или Эквивалент | м | 6 | 39.7021 | 238.2127
22 | Кабель ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм² |  | ТУ 16.К71-310-2001 или Эквивалент | м | 68 | 35.1651 | 2391.2242
23 | Кабель ВВГнг-LS-0,66 сеч. 5х1,5 мм² |  | ТУ 16.К71-310-2001 или Эквивалент | м | 20 | 51.5922 | 1031.8446
24 | Разъеденитель трехполосный РЛНДМ 1-10/200 У1 с приводом ПРНЗ-10-У1 |  | ТУ 34-46-10179-80 или Эквивалент | комп. | 2 | 10717.3826 | 21434.7653
25 | Разрядник вентильный РВО-10 |  | ТУ 16-521-232-77 или Эквивалент | шт | 6 | 1146.5868 | 6879.5209
26 | Изолятор ШС-10-Е |  | ТУ 3493-187-76935199 или Эквивалент | шт | 2 | 435.0134 | 870.0268
27 | Зажим аппаратный А2А-70-8 |  | ТУ 34-13-11438-89 или Эквивалент | шт | 18 | 269.955 | 4859.1908
28 | Штырь Ш-20-1-55 |  | ГОСТ 18381-80 | шт | 4 | 165.0564 | 660.2257
29 | Муфта кабельная КНТпН-10 3х(35-50) (с болтовыми наканечниками) |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 2645.2277 | 5290.4553
30 | Кабель силовой на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке. Марка: ААБлУ, число жил - 3, сичение 50 мм² |  | ГОСТ 18410-73 | м | 215 | 479.9894 | 103197.7218
31 | Лента сигнальная "Осторожно кабель" |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | м | 190 | 570.1356 | 108325.7701
32 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ |  | ТУ 3461-027-05014337-01 или Эквивалент | шт | 9 | 333.8859 | 3004.9729
33 | Лампа Б220-230-93 |  | ГОСТ 2239-79 | шт | 9 | 13.5676 | 122.1085
34 | Ящик ЯТП-0,25-23У1 с однополсным понижающим трансформатором ~ 220/36В IР |  | ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ или Эквивалент | шт | 2 | 1638.2811 | 3276.5622
35 | Светильник марка РВО - 42 |  | ТУ 16-545.132-77 или Эквивалент | шт | 2 | 344.2223 | 688.4445
36 | Лампа накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 36-60 |  | ТУ-88ИКАФ675300,001 ТУ или Эквивалент | шт | 2 | 13.9551 | 27.9102
37 | Кабель ВВГнг-LS-0,66 сеч. 3х1,5 мм² |  | ТУ 16.К71-310-2001 или Эквивалент | м | 65 | 35.1651 | 2285.729
38 | Датчик ДТКБ-53 камерный биметалический, пределы регулируемой температуры 0-30º, замыкание контактов при понижении температуры, дифференциал 4ºС |  | ТУ 25.02.888-75 или Эквивалент | шт | 2 | 802.3759 | 1604.7519
39 | Кабель силовой АВВГнг-0,66 сеч. 4х50 мм² |  | ТУ 3500-005-53972660-2009 или Эквивалент | м | 50 | 197.577 | 9878.8516
40 | Датчик верхнего и нижнего уровня воды ДВНУ АМТ5.155.018 |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 2973.7844 | 5947.5688
41 | Датчик сухого хода |  | В соответствии с ТУ производителя (или Эквивалент) | шт | 2 | 4539.5739 | 9079.1478
Итого: | [6 empty] | 1386567.0113
НДС 18%: | [6 empty] | 249582.062
Всего: | [6 empty] | 1636149.0733
Итого с учетом НДС: __________ (______________________) рублей в т.ч. НДС:
2. Поставка производится путем доставки авто или ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
3. Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта).
6. Объемы ТМЦ, подлежащих к поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки (для материалов по удельным нормам) в пределах +/- 10%
7. Грузополучатель: ООО "ССРТ", 674674, г. Краснокаменск, ул.Молодежная дом5 корпус АБК ССРТ
ИНН 7530012491, КПП 753001001, ОКПО 88151824. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 0685.
От Покупателя | [5 empty] | От Поставщика
Директор ООО «ССРТ
_________________ /А.В.Тимухин/ | [5 empty] | _________________ /___________/
М.П. "___" ____________20__г. | [5 empty] | М.П. "___" ____________20__г.