                                                                                                                              


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, коррозия корпусов ЩО, автоматических выключателей.
Произвести капитальный ремонт сети освещения с установкой нового оборудования.

Произвести демонтаж старых щитков освещения , кабелей,   светильников наружного  и внутреннего освещения,       выключателей 
	
	Светильник СПО-70/100
Светильник ДБО-03-16
Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Коробка ответвительная У195М

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 

Выключатель пакетный ПВ  3х16
Розетки «Евро» с заземляющим контактом

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Трубка гофрированная пластиковая ø 16

Швеллер перфорированный 
Дюбель с шурупом  ø 6  

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт

м
м

м

м

шт

шт

шт
	47

16
2
25
10

2

60

200
20
20

8

500

189

200
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

Высота подвеса светильников 

 2,5 - 3,5 м































Ведомость дефектов  № __________07/41__________      от __16____._____02________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания   № 46


                                                                                                                      (наименование оборудования)








Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   












































