Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поверку средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки, которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7224020 | Услуги по поверке средств измерений |
| 7422000 | Услуги по техническим испытаниям и анализам |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверка средств измерений (СИ) ионизирующих излучений и ядерных констант Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во (шт.) | Сроки предстоящей поверки | Место эксплуатации |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96, блок БДМН-96 | 717 | 1 | 10.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96, блок БДМН-96 | 497 | 1 | 10.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Альфа-радиометр «МУЛЬТИРАД-АР» | 0772 | 1 | 25.09.2015 | Саратовское отделение |
|  | Дозиметр гамма нейтронного излучения индивидуальный DMC 2000 GN | 003364 | 1 | 10.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, БДКН-03 | 13044 | 1 | 10.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Комплекс ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ «ISO-CART» (№ 50- ТР22922а) | 10294410 | 1 | 04.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Многофункциональный измерительный комплекс «КАМЕРА» (по ППР) | 255 | 1 | 07.11.2015 | Саратовское отделение |
|  | Измеритель сигнализатор СРК АТ 2327, блок БДКН-02- 3шт. | 40000 | 1 | 01.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Комплекс гамма-спектрометрический мобильный «ISO-CART» (№ 47-ТР22368в) | 7220197 | 1 | 30.09.2015 | Саратовское отделение |
|  | Радиометр радона РРА-01М-03 | 19205 | 1 | 03.10.2015 | Саратовское отделение |
|  | Спектрометр портативный многоканальный гамма и рентгеновского излучения digiDART фирмы «АМЕТЕК», торговая марка «ORTEC» | 10110489 | 1 | 30.09.2015 | Саратовское отделение |
|  | Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ | 611 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 | 28 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Установка «ГАММА-СЕНСОР» | 009 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник гамма излучения типа ИМН-Г-3-Н (ОИСН) ОИСН Th232 № 420/10087 (по γ) | 420/10087 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник гамма излучения типа ИМН-Г-3-Н (ОИСН) ОИСН Am241Cs137Eu152 420/10088 (по γ) | 152 420/10088 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник гамма излучения типа ИМН-Г-3-Н (ОИСН) ОИСН Am241Cs137Eu152 420/10089 (по γ) | 152 420/10089 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник гамма излучения типа ИМН-Г-3-Н (ОИСН) Ra226Ra(DPR) № 420/11044(по γ) | 420/11044 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник гамма излучения типа ИМН-Г-3-Н (ОИСН) Cs137 № 420/11043 (по γ) | 420/11043 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник радионуклидный закрытый фотонного излучения эталонный типа ОСГИ-Р Co60 № 259-08 (по γ) | 259-08 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник радионуклидный закрытый фотонного излучения эталонный типа ОСГИ-Р Cs137 № 260-08 (по γ) | 260-08 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения (ОСГИ-Р) Co57№ 841 06.2012 (по γ) | 841 06.2012 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения (ОСГИ-Р) Y88 № 842 06.2012 (по γ) | 842 06.2012 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения (ОСГИ-Р) Cd109 № 843 06.2012 (по γ) | 843 06.2012 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения (ОСГИ-Р) Sn113 № 844 06.2012 (по γ) | 844 06.2012 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Эталонный источник радионуклидный закрытый фотонного излучения (ОСГИ-Р) Ce139 № 845 06.2012 (по γ) | 845 06.2012 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник бета-излучения типа ОИСН Sr90+Y90 № 420/11029 (по β) | 420/11029 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник бета-излучения типа ОИСН Cs137 № 420/11030 (по β) | 420/11030 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Источник альфа-излучения типа ОИСН Am241№ 420/11031 (по α) | 420/11031 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
|  | Рабочий эталон II разряда, источник гамма-излучения Am241 № 460 (по γ) | 460 | 1 | 20.06.2015 | Саратовское отделение |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| Периодическая поверка средств измерений ионизирующий излучений и ядерных констант. |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |  |  |  |  |
| Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: на территории Исполнителя. Транспортировка средств измерений до Исполнителя и обратно производится силами и за счет Заказчика. Сроки и график оказания услуг: Начало оказания услуг – июнь 2015 года. Окончание оказания услуг – декабрь 2015 года. Срок проведения поверки средств измерений Исполнителем – 15 рабочих дней с момента получения средств измерений согласно дате поверки указанной в разделе 2.1.

Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии качества услуг устанавливается 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам поверки средств измерений.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Непосредственная поверка должна осуществляться уполномоченным работником победителя процедуры закупки, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с Правилами 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений». Оборудование и эталонные средства измерений, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # СИ | # Средства измерений |
| # 2 | # ФГУП | # Федеральное государственное унитарное предприятие |
| # 3 | # ГСИ | # Государственная система обеспечения единства измерений |