- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания … с трубой (инв. № 100555)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт здания … с трубой (инв. № 100555)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Заключение экспертизы промышленной безопасности вентиляционной трубы здания… (инв. № 100555), завода … ФГУП «ПО «Маяк» рег. № ЭС-120-01-00031-2011, Вн. Рег. № 1-473-10, Ведомость дефектов ВД – 2.2.235-11/394 от 05.05.2011г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-25/64-14 от 13.06.2014 и сметой 36С/2014.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Объект расположен на территории ФГУП «ПО «Маяк» по адресу: Челябинская область, город Озёрск, завод РТ-1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком, документацией предприятий-изготовителей.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.03.11-85. «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», ПБ 03-445-02. «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», НАС ГА-86 "Наставлению по аэродромной службе в гражданской авиации СССР".

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ (ППР) разрабатывается подрядчиком и согласовывается заказчиком согласно РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации в строительстве».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

В соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-25/64-14 от 13.06.2014 и сметой 36С/2014.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с ремонтной ведомостью № РВ-25/64-14 от 13.06.2014 и сметой 36С/2014.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Смета; 36С/2014; Локальная смета; 10. 2; Ремонтная ведомость; РВ-25/64-14; Ремонтная ведомость; 4. 3; Эскиз; 2.2.235-11/394; 1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуются

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 15.11.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии", СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», ПБ 03-445-02. «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», НАС ГА-86 "Наставлению по аэродромной службе в гражданской авиации СССР". При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и соответствие их требованиям государственных стандартов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Ионизирующее излучение. Верхолазные работы. Проведение ремонта без прекращения производственного процесса.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии качества – 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ПБ 03-445-02. «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представления документации в соответствии с разделом 13.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

Наличие персонала отнесённого к группе А в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (И-ОРБ-043-2006). Наличие аттестованного персонала по ПОТ Р М-012-2000.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Локальная смета |
| 2 | Ремонтная ведомость |
| 3 | Эскиз |