ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

[image: image4.jpg]380

CxeMa POCMNONOXEHWA CTOGK HOBECO

Kommrxo

&

Cxema PACNONOXEHWUA 3/1RMEHTOB NOKPHTHUA

__tHapEc v/ 1

P_Sg

0 PP1 I
Rcl
L= o P
i g P =
no 1 Ul
§ ol
3 H
8 E &g ] E
3
I.
Tj - = -~ U
S gl e £ gy E
; 8 :
. .
o My B
= ° L
PPL
7r1- s v\ 3 %
. =4 X7 o D
§ g By P-14 o 1
i e o
S - - (‘ - ||
& = E| K, E =N
. |
A = = = ~
74 PPT N Yoy
— Kel
Ceruaroe |52 e 1500 | 1500 [100px
orepaxaenme 4500 600 600
{oH. neumeu. .S +
i - +‘§§_Q0
[
: |
500
t
600 |
t
ERES N
gl 4500

J”‘ 3320

3970




 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции металлические нестандартные

 
	Конструкции металлические нестандартные должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99, СП53-101-98 из стального металлопроката, огрунтованного эмалями «ПФ» и предназначены для эксплуатации в районах с расчетной зимней температурой до минус 60С, с сейсмичностью до 9 баллов включительно (с учетом требований СНиП 11-7-81*), для всех климатических районов по снеговой и ветровой нагрузок ( по СНиП 2.01.07-85*)

Узлы крепления конструкции должен разрабатывать завод – изготовитель конструкций.

Габаритные размеры элементов конструкций должны обеспечивать возможность транспортировки и монтажа.

Документацию стадии КМ и КМД должен разрабатывать завод-изготовитель конструкций, согласно требованиям СН 460-74 «Конструкции металлический. Чертежи КМ»,
     - Конструкция металлическая нестандартная МН-1

(внешний вид Приложение №3);

     - Конструкция металлическая нестандартная МН-2

(внешний вид Приложение №4).

   Конструкция металлическая нестандартная (МЛ-1) должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-97 из стального металлопроката, огрунтованного эмалями «ПФ».

    - Конструкция металлическая нестандартная МЛ-1

(внешний вид Приложение №2).

Остальные требования - как для конструкций металлических МН-1,2.
	не менее 12

месяцев
	     1

1

1


	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, упаковку, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
       5. Требования к упаковке

Элементы конструкций должны быть упакованы в жесткую тару для дальнейшей транспортировки и сохранности изделий.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 12 дней с даты подписания договора.
        9. Дополнительные условия

Приемку конструкций осуществляет представитель заказчика на заводе-изготовителе, согласно предоставленной комплектовочной ведомости.

Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ В.Ф. Никитин

Приложение №2
[image: image1.jpg]CyvemMa MoTaAAHHeckon NecTHvus M-l no ocwn ‘B

Cxema onops Oni

+8,080

T =0,360% R
] ﬁﬁ:w. FeMamM Y

P e 91: e e e Or'm,

1000

|

=
1000






Приложение №3

[image: image2]
Приложение №4

[image: image3]
[image: image5.jpg]Hapee /2

¥ 2-2; 3-3
CxeMa_POCN0/0OXeHnA CTOeK HaBeco CxeMa POCNONOXEHUA 3NEMEHTOB NOKPHTUS
Kanmtra
55
3 PP1 -
® ker— T
B V| - = - .
ket /] REE
gl |E =i gl & 9/ S
° S 4
2 = = 2 -
&) I ke g:‘:’
. cr1 i P Ly
8 g Nognuexa 3|
S PP1 E @ 3970 3320 3970
T 0 [
no o i & |
- . = a
2 KP-14 =¥l 2 2 g
o bl
) L
) o
B =1 E '“’iz i (s
s W I ( ‘
1 \ - S |
no 3| KP-15
o -—
. 8l 5 8
8 5 - & o ¥
‘I8 A OEl (B 8
3 cnl E gl X O > ©
1 [ o=t
i A ) = {
|t — A\ — —{}- PN -
g i Kel |
© lé— 2 i
ceruatoe / 3 lﬁ u| 1500 | 1500 | 15d0 !
orpaxaeHve 00 4500 600
(cm nowneu. n2) |
| @éé) Bl
|
|
e
f
4 5%0
+_3: 750
L |
500 s ;
leoo |
1
b
L
600 4500 2
— A




