ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов дозиметрических
от .04.07.2014 года №193-21.2/
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31401291016;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140627/0491/391;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z032275.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
	Согласовано:
	

	Руководитель группы ОЭБ
	П.И.Конев

	Начальник ОКОиМ
	Л.В.Лучникова

	Инженер
	Н.В. Соломонова

	Начальник ОПРА
	Т.Б. Жигмонт

	Ведущий юрисконсульт ОПРА
	В.В.Говырин

	Cпециалист по конкурсным торгам ОПРА
	А.Б. Старикова


Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов дозиметрических
Внести изменения в позиции  3, 5 ТОМА 2 «Техническая часть»
поз. 3 «Пульт БОИ: Детектор - счетчик Гейгера-Мюллера. Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 1 мкЗв - 1 Зв» 
читать в следующей редакции «Пульт БОИ: Детектор-счетчик Гейгера-Мюллера. Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч». 

«Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы 0,05 мкЗв – 10 Зв·ч-1» 

читать в следующей редакции ««Диапазон измерения амбиентного эквивалента мощности дозы 0,05 мкЗв – 10 Зв·ч-1».
– поз. 5 «Тип связи считывающего устройства с компьютером:

· считывающее устройство УС-05 – RS-232»

читать в следующей редакции «Тип связи считывающего устройства с компьютером:

· считывающее устройство УС-05-01 – USB»
Остальные положения документации читать без изменений
[image: image1]
