Приложение №4

к Договору №_____________________

от «____»________________20___г.

Порядок выполнения Шеф-монтажа

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Под Шеф-монтажом по Договору понимается техническое руководство и авторский надзор за соблюдением требований Технической документации Поставщика с оформлением соответствующей отчетной документации на Площадке АЭС на всех стадиях монтажных работ в отношении Оборудования, выполняемых монтажной организацией, нанимаемой Заказчиком.

  - Целью Шеф-монтажа  является обеспечение выполнения требований Технической документации на Оборудование на период хранения, ведения монтажа на Полщадке АЭС путем технических консультаций, технического руководства, оперативного и приемо-сдаточного контроля, а также решению вопросов, возникающих в ходе монтажа Оборудования.

  - Поставшик не несет ответственности за работы и переделки, произведенные Заказчиком и/или Генподрядчиком и/или Заказчиком-застройщиком с Оборудованием без согласования с Поставщиком.

  - В объем Шеф-монтажа  входят:

- Совместно с Заказчиком и Заказчиком-застройщиком инспекция качества и сверка количества и технических характеристик поставленного Оборудования на Площадке АЭС;

- Проверка условий хранения Оборудования на складах и открытых площадках хранения на Площадке АЭС в период монтажа в соответствии с требованиями Технической документации Поставщика на Оборудование;

- Совместно с Заказчиком и Заказчиком-застройщиком проверки готовности Оборудования и строительных сооружений к началу монтажных работ;

- Консультации и техническое руководство Заказчика и/или Заказчика-застройщика по программам монтажных работ, графикам монтажа, технологии монтажа Оборудования;

- Надзор за монтажом Оборудования в части соответствия рекомендациям, инструкциям и Технической документации Поставщика на Оборудование;

- Участие в освидетельствовании Оборудования и подписании актов на все основные монтажные работы, выполняемые Заказчиком (его монтажной организацией) в отношении Оборудования;

- Согласование документации на выполненные монтажные работы,  а также технических решений в отношении Оборудования;

- Надзор за испытаниями во время монтажа  Оборудования, а также подписание соотвектствующих актов;

- Надзор за соблюдением режимов, норм и инструкций по эксплуатации Оборудования в ходе предварительной приемки в эксплуатацию _________.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

  - Руководствоваться Договором, рабочей конструкторской, монтажной, эксплуатационной и другой технической документацией Поставщика на поставленное Оборудование, правилами и нормами Российской Федерации, действующими на момент подписания Дополнительного соглашения, а также законодательством Российской Федерации.

  - В согласованные с Заказчиком сроки командировать на Площадку АЭС квалифицированных специалистов на условиях, изложенных в настоящем Приложении.

  - Назначить из числа командированных специалистов Поставщика уполномоченного Руководителя группы специалистов Поставщика на Площадке АЭС для решения оперативных вопросов, а также вопросов взаимодействия специалистов с Заказчиком на Площадке АЭС, подписывать рекламационные и приемо-сдаточные акты на выполненные монтажные работы,  а также акты о проведении испытаний.

  - Принимать участие в переговорах с Заказчиком и Заказчиком-застройщиком по урегулированию спорных вопросов, связанных с монтажом и испытаниями Оборудования.

  - Обеспечить своих специалистов монтажной документацией, инструкциями, материалами на Оборудование в объеме, необходимом  для выполнения своих обязательств по Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Обеспечить выполнение Заказчиком и Заказчиком-застройщиком условий и требований Технической документации Поставщика на Оборудование.

  - Назначить приказом ответственных представителей, уполномоченных подписывать на Объекте необходимую документацию по Договору.

  - Обеспечить создание Заказчиком на Площадке АЭС условий, гарантирующих специалистам Поставщика надлежащую охрану труда в соответствии с действующими правилами и СНиП, а также противопожарную безопасность.

  - Обеспечить правильность обслуживания Оборудования персоналом в процессе наладки, комплексного опробования и эксплуатации.

  - Обеспечить предоставление Заказчиком и Заказчиком-застройщиком специалистам Поставщика возможность пользования монтажной, проектно-конструкторской, заводской, нормативно-технической и технологической документацией, поставленной на Площадку АЭС с Оборудованием.

  - Обеспечить предоставление доступа специалистам Поставщика в здания и сооружения на Площадке АЭС, в том числе и на блочный щит управления (при необходимости по согласованию с Генподрядчиком).

  - Обеспечить условия пребывания на Площадке АЭС специалистов Поставщика в соответствии с настоящим Приложением.

  - Ежемесячно, до 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца , но не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала оказания Шеф-монтажа, направлять заявки на предстоящий месяц с указанием количества и категории требуемых специалистов, а также сроков их командирования. Командирование специалистов Поставщика будет осуществляться по этим заявкам.

- ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

  - В случае нарушения инструкций и/или требований документации Поставщика на Оборудование, Поставшик обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика с требованием устранить отмеченное нарушение. При этом Поставшик имеет право потребовать приостановить выполнение монтажных работ в Отнощении Оборудования в целом или его отдельных частей до момента устранения этого нарушения.

  - В случае необходимости, Поставшик может потребовать проведение ревизии Оборудования, вплоть до вскрытия крупных сборочных единиц, разрезки труб, коллекторов и других работ, если выявленное нарушение влечет за собой опасность повреждения Оборудования или снижения гарантийных показателей. В этом случае Стороны совместно рассмотрят такое требование в течение 10 (Десяти) рабочих дней для принятия корректирующих мер. Дальнейшее продолжение монтажных работ будет возможным только с учетом принятых корректирующих мерроприятий.

  - В период оказания Шеф-монтажа  по Договору Заказчик и/или Заказчик-застройщик обеспечит персоналу Поставщика оказание первой медицинской помощи (в том числе при несчастных случаях) наравне с работниками Генподрядчика. Кроме того, в случае необходимости оказания медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования в соответствии с имеющимся у специалиста Поставщика страховым полисом, Заказчик обязуется подтвердить правомерность нахождения лица, которому необходима такая помощь, в месте нахождения Площадки АЭС на месте проживания при оказании Шеф-монтажа  на Площадке АЭС.

  - При возникновении несчастного случая со специалистом Поставщика и происшедшего при выполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик, совместно с Заказчиком-застройщиком проводит расследование с участием полномочного представителя Поставщика в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» утвержденных Постановлением МТ РФ № 73 от 24.10.02 и составляет соответствующий акт. В нем должны быть изложены подробные обстоятельства несчастного случая, определены причины и указаны должностные лица, нарушившие нормативные требования по охране труда.

  - В случае болезни специалиста Поставщика в период его пребывания на Площадке АЭС, если это влияет на оказание Шеф-монтажа по Договору, Поставшик по письменной просьбе Заказчика, обязан заменить больного специалиста другим специалистом той же квалификации. Заказчик должен по просьбе Поставщика скорейшим образом отправить нетрудоспособного специалиста Поставщика к месту постоянного проживания, если это возможно с медицинской точки зрения.

  - Если в результате несчастного случая на Площадке АЭС наступила смерть специалиста Поставщика не по его вине, Заказчик оплачивает расходы по доставке тела умершего до постоянного места жительства, по проезду членов его семьи, провозу багажа и, при необходимости, по проезду сопровождающего лица.

  - Вопросы компенсации семье погибшего, потери кормильца или утраты им трудоспособности решаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- УСЛОВИЯ КОМАНДИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСТАВЩИКА

НА ПЛОЩАДКУ АЭС

  - Расходы по найму специалистами Поставщика жилья на Площадке АЭС несет Поставщик.

  - Проезд специалистов Поставщика до места работы и обратно осуществляется Заказчиком либо Генподрядчиком общим транспортом (предоставление персонального транспорта не предусматривается).

  - Заказчик по заявке Поставщика предоставит специалистам Поставщика запираемые офисные помещения для работы и хранения документации, оборудованные рабочими местами с мебелью, электроприборами, кондиционерами, средствами гигиены, компьютерами с операционной системой типа Windows с установленным программным обеспечением с русским интерфейсом, подключением к сети Интернет копировальной и печатной техникой, а также междугородней и международной телефонной связью (на период выполнения Шеф-монтажа ).

  - Заказчик обеспечивает специалистов Поставщика на время оказания Шеф-монтажа  необходимыми спец. одеждой, спец. обувь, (с учетом климатических условий) и др. средствами индивидуальной защиты с их возвратом по окончанию работ или списанием в установленном порядке.

  - Распорядок рабочего дня специалистов Поставщика соответствует распорядку рабочего дня на Площадке АЭС, но не более 40 рабочих часов в неделю (не более 8 часов в день).

  - Поставщик имеет право досрочно по своему усмотрению заменить специалиста с обеспечением его своевременной замены за счет Поставщика.

  - Заказчик обеспечит доступ к местам оказания Шеф-монтажа , в том числе и на блочный щит управления (при необходимости по согласованию с Генподрядчиком), и безопасные условия труда специалистов Поставщика, обеспечит их необходимыми защитными средствами (каски и др.).

  - Заказчик и/или Генподрядчик обеспечит ознакомление специалистов Поставщика (под роспись) с действующими на Площадке АЭС правилами техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

  - Заказчик и/или Генподрядчик обеспечит организацию на Площадке АЭС в рабочее время питание специалистов Поставщика за их счет.

  - Заказчик-застройщик организует медицинское обслуживание в соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь и/или обеспечит оказание специалистам Поставщика медицинской скорой помощи.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ДЕЗ» ______________В.И. Колесников | _______________/_______________/ |