|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ) ____11.2012 № 60-04/________ |  | И.о.главного инженера СЗ ОАО «СХК» А.П.Мурлышев ____________ 2013г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 16.11.2012г. № 1821

на выполнение работ по "Приведение в соответствие с требованиями норм и правил учета сбросных вод завода в здании №11"

Требования к включению в закупочную документацию "Информационной карты"

- Место выполнения работ Работы выполняются на территории Сублиматного завода ОАО "СХК".

- Сроки (периоды) выполнения работ Начало выполнения работ – с момента подписания договора. Работа выполняется за один этап. Окончание работ – июль 2013 года

- Порядок оплаты Оплата выполненных работ (без аванса) производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте приемки-сдачи выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры.

4 .Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Не предъявляются

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с гл.6 ст.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Исполнитель должен иметь лицензии или свидетельства: - о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особоопасных, технически сложных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, в том числе с перечнем видов работ, согласно приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624: п. 17 Устройство наружных сетей канализации; - на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную УФСБ РФ.

6. Требования к соисполнителям Соисполнители допускаются.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Работы по устройству колодцев для последующего монтажа приборов учета

- Наличие проектной документации Имеется у заказчика

- Перечень и объемы выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового колодца | Монтаж нового колодца из бетонных блоков на существующий трубопровод напорной канализации Ду 500мм глубиной закладки 3.6 м с приобретением и поставкой всех строительных материалов | 1 сборный ж/б квадратный колодец (камера) 2,8х2,8х2,4 м из блоков 0,4х0,6х2,4 |
| 2 | Приобретение оборудования и материалов | Расходомер счетчик ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ 522П/Т/01 в комплекте с источником питания 220В, датчиками В-502, кабелем связи 50м, измерительным участком ИУ-042 на фланцах Ду500мм, с комплектом ответных фланцев | Оборудование и материалы с паспортами заводов-изготовителей и сертификатами соответствия |
| 3 | Установка прибора учета | Врезка измерительного участка Ду500 на существующий трубопровод Ду500 мм. | 1 измерительный участок, прокладка закладных труб для кабелей – 15 м/п Ф37, 57 |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не предъявляются.

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ При выполнении работ Исполнитель руководствуется "Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест", СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ При производстве работ Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината" П-ОТ-07-010-2012, "Правил пожарной безопасности в РФ" ППБ 01-03, "Положением об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2010. К безопасности результатов работ требования не предъявляется.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Технические документы, исполнительная документация, оформленные в установленном порядке, передаются Заказчику после окончания работ Исполнителем.

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не предъявляются.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель должен гарантировать качественное выполнение работ по установке колодцев.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийный срок – не менее двух лет с момента подписания акта приемки-сдачи работ.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Все сведения, относящиеся к производственно-хозяйственной деятельности Заказчика и переданные Исполнителю для выполнения данных работ, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передачи третьим лицам.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 "О закрытом административно-территориальным образовании". Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных. В случае привлечения Субподрядчиков необходимо предоставить сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с частью 5 статьи 11 ЕОСЗ, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики), выполняющие более 5% объема работ, услуг участником привлекаться не будет.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ После окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику технические акты в объеме, предусмотренном нормативными документами, исполнительную документацию, акт приемки-сдачи работ по форме, установленной Заказчиком, счет на оплату, счет-фактуру, составленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Начальник ТО СЗ ОАО "СХК"						   	А.В. Медяник

Начальник службы энергетика СЗ ОАО "СХК"					И.В. Качурин