ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «01» ноября 2013 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку знаков безопасности, аварийно-спасательного  имущества (номенклатурная группа № 1.88 - поставка   конвенционного оборудования, аварийно-спасательного  и шлюпочного имущества)  для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | _______________О.Э.Дарбинян |  |
|  |  |  | «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  знаков безопасности, аварийно-спасательного  имущества

  - Предмет договора

Поставка знаков безопасности, аварийно-спасательного  имущества (номенклатурная группа № 1.88 - поставка   конвенционного оборудования, аварийно-спасательного  и шлюпочного имущества)  для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Знак | - ИМО 1.3 ( Воспрещается вход(проход)) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 10 | шт |
|  | Знак | - ИМО 2.8 ( Осторожно работает кран) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 6 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.1. (Работать в каске) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.2. (Работать в защитных перчатках) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.4. (Работать в защитных очках) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.5. (Работать с применением средств защиты органов дыхания) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.7. (Работать в предохранительном поясе) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 3.8. (Поясняющая надпись (Проверь крепление) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.4. (Спасательная шлюпка) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 3 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.5. (Дежурная спасательная шлюпка) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 3 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.6. (Надувной спасательный плот) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 3 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.7. (Спасательный плот спускаемого типа) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 3 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.8. (Посадочный трап в спасательное средство на воде)) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 3 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.10. (Спасательный круг) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
|  | Знак | - ИМО 4.11. (Спасательный круг с линем) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 16. | Знак | - ИМО 4.12. (Спасательный круг с самозажигающимся огнем) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 17. | Знак | - ИМО 4.13. (Спасательный круг с дымовой шашкой и самозажигающимся огнем) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 18. | Знак | - ИМО 4.20. (Пиротехнические сигналы бедствия для спасательных средств) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 19. | Знак | - ИМО 4.21. (Парашютная ракета) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 20. | Знак | - ИМО 4.22. (Линеметательное устройство) - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 5 | шт |
| 21. | Знак | - ИМО 2.1 Осторожно! Опасность взрыва - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 30 | шт |
| 22. | Знак | - ИМО 2.2 Осторожно! Едкие вещества - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 30 | шт |
| 23. | Знак | - ИМО 2.3 Осторожно! Радиоактивные вещества - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 30 | шт |
| 24. | Знак | - ИМО 2.4 Осторожно! Электрическое напряжение - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 30 | шт |
| 25. | Знак | - ИМО 2.6 Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 30 | шт |
| 26. | Знак | - ИМО 2.8 Осторожно! Работает кран - 150х150 мм - ОСТ 31.0013-96 - Фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка | 15 | шт |
| 27. | Вода питьевая | - Аварийная - ТУ 131-001-50020953-99 - Сертификат РМРС | литр | 220 |
| 28. | Бумага (бланк) | - Для недельного барографа М-22А Недельной формы ЛМ-1М для барографа М-22 А | Лист | 120 |
| 29. | Чернила | - ЧСП-1 для недельного барографа М22-А или эквивалент - ТУ25-04-2607-75 - флакон 30 мл | 3 | шт |
| 30. | Флаг | - «БРАВО» - 90х70 мм | 3 | шт |
| 31. | Флаг | - «России» - 115х172 мм | 3 | шт |
| 32. | Буй | - Светодымящий - БСД-02 или эквивалент - Сертификат РМРС | 3 | шт |
| 33. | Буй | - Светящийся для спасательного круга - Сертификат РМРС | 9 | шт |
| 34. | Огнетушитель | - Порошковый - ОП-5 (З) - Масса заряда 5,0 кг - Сертификат РМРС | 2 | шт |
| 35. | Огнетушитель | - ОУ-5 - Масса заряда не менее 5,0 кг - Сертификат РМРС | 7 | шт |
| 36. | Огнетушитель | - ОП -100(З) - Масса заряда 72,0 кг - Размер 1090х640х630 - Классы тушения пожаров: А В С | 1 | шт |
| 37. | Рукав пожарный | - Напорный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием типа "Армтекс» 1,6 Мпа - Д-66 мм - Длина 20 метров - Сертификат РМРС | 16 | шт |
| 38. | Головка | - Рукавная ДУ-66 мм - Соединение РОТ - Из цветного металла - Сертификат РМРС | 35 | шт |
| 39 | Кольцо | - Уплотнительное Ду-66 мм - Соединение РОТ | 40 | шт |
| 40 | Рукав пожарный | - Д-51 мм - С двусторонним полимерным покрытием, 1,6 Мпа - С гайкой из цветного металла - Соединение Богданова - Длина рукава 20 метров - Сертификат РМРС | 2 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, не ранее  июня  2013 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Сертификаты качества завода изготовителя, для поз. 27,32,33,34,35,37,38,40 технического задания необходимо предоставление сертификатов РМРС.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» декабря 2013 г. по «25» декабря 2013 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема