	
	ДОГОВОР  №
	
	
	

	

	г. Северск
	«
	
	»
	
	2012


Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/244Д от 01.12.2010, с одной стороны, и _________________________________________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________ _____________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поставщик и Покупатель при выполнении взаимных обязательств по настоящему Договору руководствуются  законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, а также лицензиями и условиями действия лицензий, выданных Ростехнадзором Поставщику и Покупателю.

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется передать в обусловленный срок изотопную продукцию (далее – Продукцию), технические характеристики которой соответствуют характеристикам, указанным в заказ-заявке Покупателя, оформленной в соответствии с Приложением № 2 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Покупатель обязуется оплатить и принять заказанную изотопную продукцию.
1.2 Номенклатура и количество поставляемой Продукции указаны в Спецификации №1, оформленной в качестве приложения №1 и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).

2. Цена договора
2.1 Цена договора  указывается в Спецификации и включает в себя все расходы Поставщика, в т.ч. расходы по аттестации, доставке Продукции, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Цена Договора устанавливается в процессе проведения процедуры закупки и изменению не подлежит.

3. Порядок расчетов
3.1 Покупатель производит предварительную оплату в размере, установленном Сторонами в Спецификации.

3.2 Задержка платежа, соответственно, сдвигает срок поставки Продукции.

3.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным путем на основании счета, выставленного Поставщиком.

3.4 Поставщик обязан не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения суммы предварительной оплаты выставить счет-фактуру, оформленную в порядке, установленном п.5 ст.169 НК РФ.

4. Срок поставки и условия исполнения договора
4.1 Срок поставки Продукции определяется Спецификацией. Досрочная поставка Продукции разрешается.

4.2 Датой поставки Продукции по Спецификации считается дата приемки Продукции грузоперевозчиком, указанная в квитанции о приеме груза.
4.3 Поставка Продукции осуществляется с обязательным приложением счета-фактуры, товарной накладной, оформленных в  соответствии с действующим законодательством.

4.4 Доставка Продукции производится способом, предусмотренным Сторонами в Спецификации.
4.5 Поставка Продукции производится при условии подписания настоящего договора обеими Сторонами, предоставления Покупателем Заказ-заявки, оформленной в соответствии с Приложением № 2 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), копии лицензии на право деятельности по обращению с радиоактивными веществами.

4.6 Поставщик осуществляет поставку Продукции на основании лицензий на право эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ и на право обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании. Поставщик гарантирует, что при обращении и транспортировании Продукции будут соблюдаться все условия действий указанных лицензий.
4.7 За задержку поставки Продукции более срока, указанного в спецификации к настоящему договору, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика выплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости непоставленной Продукции за каждый день просрочки поставки свыше указанного срока до даты поставки Продукции и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые в порядке ст.395 ГК РФ.

5. Качество и количество Продукция
5.1 Приемка Продукции осуществляется Покупателем:

·  по количеству: согласно товаросопроводительным документам, в соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.07.1965  №П-6;

·  по качеству: согласно паспортам предприятия-изготовителя, свидетельствам о метрологической аттестации (поверке), в соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.1973, №98 от 14.11.1974).»

5.2 Качество Продукции должно соответствовать параметрам, заявленным в заказ-заявке Покупателя (по п.1.1 настоящего договора), действующим техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя, свидетельством о метрологической аттестации (поверке).

5.3 Количество поставляемой Продукции по Договору должно подтверждаться сопроводительными  товаротранспортными  документами.

5.4 Назначенный срок службы Продукции устанавливается действующими ТУ.

6. Тара и транспортные расходы
6.1 Продукция поставляется в возвратной таре и упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым к условиям транспортировки и хранения поставляемой Продукции. 

6.2 Использование тары и транспортные расходы в цену поставляемой продукции не входят. Стоимость использования тары и расходы по доставке продукции указываются в Спецификации (Приложение № 1) отдельными строками и оплачиваются Покупателем одновременно со стоимостью продукции.

6.3 Покупатель осуществляет возврат использованной тары в адрес Поставщика самостоятельно и за свой счет.

6.4 Срок возврата тары устанавливается не более 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента приема продукции Покупателем.

6.5 В случае утраты тары Покупатель возмещает Поставщику ее  стоимость. За тару, поступившую от Покупателя и признанную актом Поставщика неисправной, Покупатель возмещает стоимость ремонтных работ на основании актов выполненных работ и счетов-фактур, выставленных Поставщиком. 

6.6 Транспортировка продукции и возвратной тары производится в соответствии с требованиями правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04).

7. Ответственность Сторон
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

7.2 Поставщик несет ответственность за соблюдение требований радиационной безопасности  и за обеспечение физической защиты радионуклидной продукции до момента передачи Продукции Покупателю.

7.3 Покупатель несет ответственность за соблюдение требований радиационной безопасности  и за обеспечение физической защиты радионуклидной продукции с момента получения Продукции от Поставщика.

7.4 В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной в п.2.6. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от суммы, на которую должны были быть составлены счета-фактуры, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счета-фактуры, и заканчивается датой предоставления счетов-фактур, составленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

7.5 В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.6 Стороны обязаны при заключении договора предоставлять друг другу  сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Договору. Об изменении данных сведений стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее 3-х дней с момента совершения таких изменений.

7.7 В случае неисполнения пункта 7.6 любая из сторон  вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если данное неисполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара и других стихийных бедствий, забастовки, военных действий, запретных мер государства и т.п., непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по настоящему договору. Сроки исполнения обязательств по договору соразмерно продлеваются на время этих обстоятельств.

8.2 В случае возникновения обстоятельств, перечисленных в п. 6.5. настоящего договора, Сторона, для которой исполнение настоящего договора оказалось невозможным, обязана в течении 5 (Пяти) дней проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Информация должна содержать оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.3  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом, ни одна из Сторон не может потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. Доказательством возникновения обязательств непреодолимой силы является заключение компетентными государственными органами.

9. Порядок разрешения споров
9.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Настоящий Договор и все приложения к нему, а также все иные документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу ту же, что и документы, подписанные собственноручно. Обмен подлинными экземплярами документов обязателен.

10.2 Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу один экземпляра для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.

10.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
10.4 Срок действия Договора: с момента подписания его Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Поставщик: 

________________________
Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail: 

ИНН/КПП

Банковские реквизиты:

р/с 

БИК

к/с

ОКПО


	Покупатель:

ОАО «СХК»

636039, г. Северск Томской обл., ул Курчатова, д.1 

ИНН 7024029499  КПП 702450001

Банковские реквизиты:

Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске

р/с 40702810010000001510

Корр. счет: 301018108 0000 0000758
БИК: 046902758

Контейнерные и мало-тоннажные отправки - Ст. Томск-грузовой Западно-Сибирской ж.д., код ст. 874302

Багажные отправки (пассажирской скоростью) - Ст. Томск-I Западно-Сибирской ж.д., код ст. 873901

Грузополучатель - Сибирский химический комбинат, ж.д. код 2082
Самолетные отправки - Аэропорт г.Томск
Почтовые посылки - 636039, г.Северск Томской обл., ул.Курчатова 1


	Поставщик: 

_______________________ 
	Покупатель:

Главный инженер ОАО «СХК»

_________________ А.С.Козырев


Приложение №1

К договору № _____________ от  ____ _______ 2012
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	№ п/п
	Наименование источника
	Код ОКП
	Тип соединения
	Характеристика источника
	Характеристика активности
	Требования к аттестация
	Кол-во, шт.
	Цена единицы с НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	
	
	
	
	ед.изм.
	вел-на
	ед.изм.
	вел-на
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ИГИ-Ц-4-2
	7017182011
	цезий-137
	мм
	8*12
	Бк
	1,2*1010
	нет
	1
	
	

	 2
	ИГИ-Ц-4-6
	7017182015
	цезий-137
	мм
	8*12
	Бк
	2,4*1011
	нет
	1
	
	

	 3
	ИГИА-1-5
	7017391006
	америций-241
	мм
	6*6
	Бк
	3,8*109
	нет
	2
	
	

	 4
	ГС75М11.40
	7017641006
	селен-75
	мм
	16,5
	Ки
	18-28
	нет
	1
	
	

	 5
	3У8
	7018111005
	уран-238
	см2
	10
	Бк
	1,6*101
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 6
	3У8
	7018111007
	уран-238
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 7
	4У8
	7018111008
	уран-238
	см2
	40
	Бк
	2,5*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 8
	4У8
	7018111012
	уран-238
	см2
	40
	Бк
	1,6*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 9
	5У8
	7018111014
	уран-238
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 10
	5У8
	7018111017
	уран-238
	см2
	100
	Бк
	2,5*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 11
	1П9
	7018122006
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	4,0*101
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 12
	1П9
	7018122009
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 13
	1П9
	7018122009
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 14
	1П9
	7018122012
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	6,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 15
	1П9
	7018122014
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 16
	1П9
	7018122014
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 17
	1П9
	7018122019
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	1,6*104
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 18
	1П9
	7018122020
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	2,5*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 19
	1П9
	7018122022
	плутоний-239
	см2
	1
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 20
	2П9
	7018122041
	плутоний-239
	см2
	4
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 21
	3П9
	7018122047
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 22
	3П9
	7018122047
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*101
	нет
	2
	
	

	 23
	3П9
	7018122048
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	6,0*101
	нет
	2
	
	

	 24
	3П9
	7018122049
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 25
	3П9
	7018122049
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*102
	нет
	2
	
	

	 26
	3П9
	7018122052
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 27
	3П9
	7018122054
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	1,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 28
	3П9
	7018122056
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	2,5*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 29
	3П9
	7018122058
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	6,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 30
	3П9
	7018122061
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	2,5*104
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 31
	3П9
	7018122062
	плутоний-239
	см2
	10
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 32
	4П9
	7018122072
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 33
	4П9
	7018122077
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 34
	4П9
	7018122080
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	4,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 35
	4П9
	7018122086
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 36
	4П9
	7018122088
	плутоний-239
	см2
	40
	Бк
	1,6*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 37
	5П9
	7018122129
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 38
	5П9
	7018122130
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	нет
	1
	
	

	 39
	5П9
	7018122130
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*101
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 40
	5П9
	7018122131
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 41
	5П9
	7018122132
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*102
	нет
	1
	
	

	 42
	5П9
	7018122132
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 43
	5П9
	7018122133
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*102
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 44
	5П9
	7018122134
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*102
	нет
	1
	
	

	 45
	5П9
	7018122134
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 46
	5П9
	7018122135
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*102
	нет
	1
	
	

	 47
	5П9
	7018122135
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 48
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 49
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	нет
	10
	
	

	 50
	5П9
	7018122136
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 51
	5П9
	7018122137
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*103
	нет
	10
	
	

	 52
	5П9
	7018122137
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 53
	5П9
	7018122138
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*103
	нет
	1
	
	

	 54
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 55
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	нет
	1
	
	

	 56
	5П9
	7018122139
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 57
	5П9
	7018122140
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*103
	нет
	1
	
	

	 58
	5П9
	7018122140
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 59
	5П9
	7018122141
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 60
	5П9
	7018122142
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*104
	эталон 2 разряда
	3
	
	

	 61
	5П9
	7018122142
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*104
	нет
	1
	
	

	 62
	5П9
	7018122143
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*104
	эталон 2 разряда
	3
	
	

	 63
	5П9
	7018122143
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	2,5*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 64
	5П9
	7018122144
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 65
	5П9
	7018122144
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*104
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 66
	5П9
	7018122145
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 67
	5П9
	7018122147
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,6*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 68
	5П9
	7018122150
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	6,3*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 69
	5П9
	7018122151
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	1,0*106
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 70
	5П9
	7018122154
	плутоний-239
	см2
	100
	Бк
	4,0*106
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 71
	1СО
	7018211003
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	3,2*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 72
	1СО
	7018211005
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 73
	1СО
	7018211006
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	1,3*102
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 74
	1СО
	7018211009
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,3*102
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 75
	1СО
	7018211014
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,3*103
	нет
	1
	
	

	 76
	1СО
	7018211019
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	1
	Бк
	5,0*104
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 77
	2СО
	7018211032
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 78
	2СО
	7018211034
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,1*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 79
	2СО
	7018211036
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	5,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 80
	2СО
	7018211038
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	1,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 81
	2СО
	7018211039
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,0*103
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 82
	2СО
	7018211039
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	2,1*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 83
	2СО
	7018211046
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	4
	Бк
	5,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 84
	3СО
	7018211061
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	2,0*102
	нет
	2
	
	

	 85
	3СО
	7018211063
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,3*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 86
	3СО
	7018211063
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,0*102
	нет
	2
	
	

	 87
	3СО
	7018211064
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	8,0*102
	нет
	2
	
	

	 88
	3СО
	7018211065
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*103
	нет
	2
	
	

	 89
	3СО
	7018211070
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 90
	3СО
	7018211074
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	8,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 91
	3СО
	7018211076
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	2,1*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 92
	3СО
	7018211078
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	5,3*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 93
	3СО
	7018211080
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	10
	Бк
	1,3*106
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 94
	4СО
	7018211088
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	2,1*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 95
	4СО
	7018211090
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 96
	4СО
	7018211094
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*103
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 97
	4СО
	7018211099
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	40
	Бк
	5,3*104
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 98
	6СО
	7018211149
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*101
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 99
	6СО
	7018211150
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	1,3*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 100
	6СО
	7018211154
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*102
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 101
	6СО
	7018211154
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*102
	эталон 2 разряда
	2
	
	

	 102
	6СО
	7018211156
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,0*103
	нет
	10
	
	

	 103
	6СО
	7018211158
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	5,3*103
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 104
	6СО
	7018211161
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*104
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 105
	6СО
	7018211161
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 106
	6СО
	7018211163
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	5,3*104
	эталон 2 разряда
	1
	
	

	 107
	6СО
	7018211164
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	8,0*104
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 108
	6СО
	7018211166
	стронций-90+иттрий-90
	см2
	160
	Бк
	2,1*105
	эталон 1 разряда
	1
	
	

	 109
	СКАИ ФВКМ.301254.010
	 
	полоний-210+свинец-210
	мм
	24
	Бк
	α - 80, β - 80
	нет
	5
	
	

	 110
	СОРТВ в ЖС-8 (соотношение тритиевой воды к ЖС-8 1:9 соответственно)
	 
	тритий
	мл/ флакон
	10
	Бк/ флакон
	1000
	эталон 1 разряда
	1 флакон
	
	

	 111
	СОРТВ в ЖС-8 (соотношение тритиевой воды к ЖС-8 1:9 соответственно)
	 
	тритий
	мл/ флакон
	10
	Бк/ флакон
	10000
	эталон 1 разряда
	1 флакон
	
	

	112
	Аэрозольный источник
(имитатор 
аэрозольного
фильтра)
	
	европий-152
	
	
	Бк
	300
	нет
	2
	
	

	
	
	
	размер активной части
	см2
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотность
	мг/см2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	ФПП-15-1,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	толщина (фильтры АФА-РМП-20)
	шт.
	16
	
	
	
	
	
	

	113
	Аэрозольный источник
(имитатор 
аэрозольного
фильтра)
	
	европий-152
	
	
	Бк
	1500
	нет
	2
	
	

	
	
	
	размер активной части
	см2
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плотность
	мг/см2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	ФПП-15-1,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	толщина (фильтры АФА-РМП-20)
	шт.
	16
	
	
	
	
	
	


Всего с учетом НДС: _______________ рублей (______________________________ руб. ____ коп.)

Сумма НДС (18%): ________________ рублей (______________________________ руб. ____ коп.)

1. Цены включают в себя: стоимость самого товара, аттестации, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, НДС, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы до _____________________________.

2. Покупатель производит предоплату по данному договору 50% от общей суммы настоящей Спецификации в течение 10 рабочих дней на основании выставленного счета, оставшиеся 50% - по уведомлению о готовности к отгрузке.
3. Срок поставки Продукции: не более 180 календарных дней с момента внесения предварительной оплаты в размере 50 % от объема поставки. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Способ  поставки: Доставка Продукции осуществляется железнодорожным  транспортом, почтовыми посылками по реквизитам Покупателя.
	Поставщик: 
_______________________ 
	Покупатель:
Главный инженер ОАО «СХК»
_________________ А.С.Козырев


Приложение №1

К договору № _____________ от  ____ _______ 2012

Справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)1
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)2

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Указывается информация об Участнике процедуры закупки.

2. Указывается подробная информация о цепочке собственников (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая бенефициаров (в т.ч. конечных). Для физических лиц – имя, фамилия, отчество, паспортные данные; для юридических лиц – полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).
3. Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также  номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации; доля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации. В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.
______________                              ______________                              ___________________
  (должность)                                         (подпись)                                                (ФИО)

М.П.
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