                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                  Ректор ГОУВПО ТГПУ им. Л.Н.Толстого

                                                                      _______________________ Н.А.Шайденко

                                                                        ___    __________________ 2009 г.

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме.

«Капитальный ремонт блока  второго этажа и лестницы в общежитии № 1 ГОУВПО ТГПУ  им. Л.Н.Толстого»
Раздел 1. Сведения об аукционе

1. Форма торгов:  открытый аукцион в электронной форме.

2.   Заказчик:  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский  государственный педагогический университет   им. Л.Н. Толстого»

Почтовый адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125

Адрес электронной почты: kt@tspu.tula.ru
Номер контактного телефона: 8(4872)35-17-46

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.gov.ru

3.   Предмет государственного контракта: «Капитальный ремонт блока  второго этажа и лестницы в общежитии № 1 ГОУВПО ТГПУ  им. Л.Н.Толстого»
Состав и порядок формирования цены контракта:  Цена контракта формируется в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-1.99. Утверждены постановлением Госстроя России от 26.04.99 № 31.

Цена предлагаемого государственного контракта должна быть указана с учетом НДС,  налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Объем оказываемых услуг:  
-  в соответствии с объемами работ, изложенными в техническом задании.
- сроки выполнения работ  - 15 календарных дней. Но не позднее 25 августа 2009 года.
4.    Место оказания услуг: г. Тула
5.    Начальная максимальная цена контракта: 916648 рублей РФ.
6.  Форма оплаты: Безналичный расчет.

7.  Сроки оплаты: В течение 7 банковских дней с момента подписания акта оказания услуг.

8.   Порядок оплаты: Окончательный расчет 100% после подписания акта оказания услуг.

9.   Срок подписания контракта: Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный  государственный контракт в следующие сроки – не ранее, чем через 10 дней, после опубликования протокола аукциона.
10.   Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме
При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:
-   участник торгов должен являться субъектом малого предпринимательства;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, оказание услуг, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона №94 от  21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  №94-ФЗ;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: не применяется.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

13. Срок, порядок  заключения государственного контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме.
14.   Обеспечение государственного контракта:  10% стоимости госконтракта.                        

15.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: http://www.a-k-d.ru 

Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: 18.07.2009 г. 09:00 (время московское). 

16.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Вся информация для участника аукциона располагается непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «аккредитация в системе»
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме после прохождения процедуры аккредитации. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
17.  Общие положения о порядке аккредитации участников размещения заказа:

1.    Для получения аккредитации Клиент должен представить Оператору 

электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»  следующие документы:

а) полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня обращения с Заявлением об аккредитации, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
б) нотариально заверенная копия учредительных документов Клиента (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени Клиента - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Клиента - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени Клиента действует иное лицо, также должна предоставляться доверенность на осуществление действий от имени Клиента, заверенная печатью Клиента и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должен предоставляться документ, подтверждающий полномочия этого лица;

г) доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени Клиента по участию в электронных процедурах (в том числе на регистрацию на электронные процедуры), заверенные печатью Клиента и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должен предоставляться документ, подтверждающий полномочия данного лица, заверенный печатью Клиента и подписанный руководителем. Замена физического лица или физических лиц, осуществляющих от имени Клиента действия по участию в электронных процедурах, в том числе по регистрации на электронные процедуры, допускается до истечения срока аккредитации Клиента путем повторной подачи такой доверенности.

2.     Передача Клиентом Заявления об аккредитации и документов 

Оператору электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

Клиент представляет по адресу Оператора электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU» Заявление об аккредитации и документы (далее - документы)   в письменной форме.

Документы или листы документов должны быть прошиты, пронумерованы. Такие документы, за исключением нотариально заверенных копий документов и оригиналов документов, должны быть скреплены печатью Клиента и подписаны лицом, уполномоченным Клиентом (для юридических лиц), либо подписаны Клиентом (для физических лиц).

Документы могут быть представлены  также в форме электронного документа.

18.    Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме:  28.07.2009 г. 09-30 (время московское).

19.     Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте 

http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.
Раздел 2. Техническое задание.

Объемы работ.

	
	Блок второго этажа
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	2,437

	2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,934

	3
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0,553

	4
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,277

	5
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,553

	6
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,06

	7
	Снятие дверных полотен        
	100 м2 дверных полотен
	0,152

	8
	Снятие наличников             
	100 м наличников
	0,821

	9
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,025

	10
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,437

	11
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,01

	12
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,183

	13
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,0114

	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных
	100 м2
	1,15

	15
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,324

	16
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,197

	17
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,138

	18
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 пог.м
	0,105

	19
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,193

	20
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0,196

	21
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,007

	22
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,121

	23
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 %
	100 м2
	0,553

	24
	Устройство покрытий: из плит ЦСП
	100 м2 покрытия
	1,007

	25
	Устройство покрытий из ламинированного паркета
	100 м2 покрытия
	1,007

	26
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,934

	27
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,126

	28
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном
	100 м2 облицовки стен
	0,346

	29
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,089

	30
	Установка дверных полотен на металлическом каркасе
	1м2 стены за вычетом проемов
	2,52

	31
	Смена дверных приборов шпингалетов
	100 шт. приборов
	0,02

	32
	Улучшенная окраска масляными составами по ЦСП
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,099

	33
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1323

	34
	Смена дверных приборов замков врезных
	100 шт. приборов
	0,07

	35
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,025

	36
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	0,357

	37
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,38

	38
	Масляная окраска металлических  труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,051

	39
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,403

	40
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,276

	41
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,101

	42
	Перевозка автосамосвалами  мусора на расстояние до 8 км
	т
	4,42

	
	Лестница
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м плинтусов
	0,309

	2
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,04

	3
	Снятие дверных полотен        
	100 м2 дверных полотен
	0,12

	4
	Снятие наличников             
	100 м наличников
	0,646

	5
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,131

	6
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных
	100 м2
	0,263

	7
	Перетирка штукатурки внутренних помещений                   
	100 м2 перетертой поверхности
	0,787

	8
	Разборка покрытий полов бетонных
	100 м2 покрытий
	0,129

	9
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,188

	10
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,263

	11
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,158

	12
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,129

	13
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,129

	14
	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	0,129

	15
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,254

	16
	Устройство плинтусов: цементных
	100 м плинтусов
	0,126

	17
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтусов
	0,126

	18
	Установка металлического уголка
	100 м плинтуса
	0,251

	19
	Монтаж  решётки металлической и ограждения
	1 т конструкций
	0,25

	20
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: без изоляционной прокладки
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,095

	21
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,375

	22
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0273

	23
	Смена дверных приборов замков врезных
	100 шт. приборов
	0,01

	24
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных
	100 м2 покрытий поверхности
	0,074

	25
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	26
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	28
	Улучшенная окраска масляными составами  полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,324

	29
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,284

	30
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0,04

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,19

	32
	Смена дверных приборов шпингалетов
	100 шт. приборов
	0,32

	33
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2
	100 м2 остекления
	0,0855

	34
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,117

	35
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,051

	36
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,164

	37
	Перевозка автосамосвалами  мусора на расстояние до 8 км
	т
	1,91


	Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.  Наличие лицензии на данный вид работ обязателен. Предоставить сертификаты соответствия на отделочные материалы используемые при производстве работ.

	

	

	

	

	

	


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ №
(проект)
Дата ____________ 2009  г.
г. Тула
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице ректора Шайденко Надежды Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________, зарегистрированный Министерством РФ по налогам и сборам в Инспекции МНС России по _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ________________,  с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме от ______________2009 г., (Протокол аукциона  №           от                    ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
«Подрядчик»   обязуется   выполнить   по   заданию   «Заказчика»   с   использованием   материала  «Подрядчика» выполнить «Капитальный ремонт блока  второго этажа и лестницы в общежитии № 1 ГОУВПО ТГПУ  им. Л.Н.Толстого», а  «Заказчик» обязуется принять и оплатить проделанную работу.

Начало работ          -      _____________ 2009 г.
Окончание работ    -     _____________ 2009 г.
2.    ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.   Стоимость и расходы по выполнению «Подрядчиком» работ по настоящему Контракту составляет _________________.  (Сумма прописью) Данная цена не может быть изменена и остается постоянной до окончательного выполнения сторонами обязательств по контракту. 

3.    УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Окончательный расчет по объектам производится не позднее 10 дней после подписания актов приемки выполненных работ. В соответствии с исполнительной документацией установленной правилами о договорах подряда.
3.2. Оплата за выполнение работы производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет «Подрядчика».
4.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1
Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить   «Подрядчику»   фронт   работы   и   помещение   для   складирования   материалов, сохранность завезенного «Подрядчиком» инструмента, инвентаря, материалов и т.д.
4.1.2. Оплатить  «Подрядчику»  работу, обусловленную  п.   1.1.    Контракта в  размерах и  в сроки, установленные Контрактом.

4.1.3. Принять работу,  предусмотренную  п.   1.1, 1.2  Контракта в течение 3  дней с даты  получения  письменного уведомления «Подрядчика».
4.2
Подрядчик обязуется:
4.2.1.  «Подрядчик» обязан приступить к выполнению работ в течение одного дня после подписания контракта.
4.2.2. Качественно и в срок   выполнить работу, предусмотренную п.   1.1. Контракта.

        4.2.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. 
4.2.5. До подписания контракта предоставить копию лицензии, а также сертификаты соответствия на отделочные материалы используемые при производстве работ.

4.2.6.   Обеспечить при производстве работ соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности. 
5.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае нарушения «Заказчиком» п. 3.2.  настоящего Контракта он уплачивает «Подрядчику» пеню   в   размере   одной   трехсотой,   действующей   на  день   уплаты   неустойки,   ставки  рефинансирования ЦБ РФ.

5.2 Некачественно выполненные «Подрядчиком» работы исправляются за его счет.
5.3  «Подрядчик» уплачивает пеню за каждый день просрочки окончания работ в размере 2 % от  общей суммы Контракта. 
5.4 При немотивированной задержке сдачи объекта более чем на 7 дней. Государственный контракт расторгается. 

5.5 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине «Подрядчика» или  «Заказчика», компенсируется виновной стороной.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1 Сдача-приемка выполненных работ  производится  сторонами  в  течение  3  дней  с  момента извещения «Заказчика» о готовности предмета подряда к приемке.

6.2 Гарантийный срок по настоящему Контракту 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

6.3 Настоящий   Контракт   вступает   в   силу   с   даты   его   подписания,   которой   считается   дата, проставленная  в  начале  Контракта,  и  действует до  полного   исполнения  сторонами  своих обязательств.

6.4 Споры   и   разногласия,   возникшие   при   исполнении   настоящего   Контракта,   разрешаются   в соответствии с действующим законодательством.
6.5 Вопросы,   не   урегулированные   настоящим   Контрактом,   разрешаются   в   соответствии   с действующим законодательством.

6.6 Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.7 Досрочное  расторжение  Контракта  возможно  по  соглашению  Сторон  либо   по  основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков. При этом Сторона, выступившая инициатором расторжения, письменно уведомляет об этом другую Сторону не менее чем за 10 дней.
6.8 Ни одна из Сторон не в праве передать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без согласия другой Стороны.
6.9 Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах (на 3 листах), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н.Толстого (бюджет) ИНН 7107030811 КПП 
300026, г. Тула, пр. Ленина, 125

710701001 УФК по Тульской области (ГОУВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого л/с 03661319010) р/с 40105810200000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области БИК 047003001
ОКПО 02080121 ОКАТО 70401380000 ОКОНХ92110
Ректор ТГПУ им. Л.Н.Толстого      

                                           Н.А.Шайденко      
ПОДРЯДЧИК       






PAGE  
2

