Приложение №2

к Договору №____________ от «______» ______________ 2013 г.

Техническое задание

на текущий  ремонт объекта ЗАО "Далур" - «Установка мобильных санпропускников, инв. №000000563».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, г. Шумиха, Хохловское месторождение ЗАО «Далур».

- Состав работ:

- замена линолеума – 74м2;

- окраска стен масляными составами – 155м2;

- окраска потолков водоэмульсионными составами  – 82м2;

- замена деревянного оконного блока на оконный блок из ПВХ – 3 шт., 1,8м2.

- ремонт перегородки с облицовкой пластиковыми панелями – 25м2;

- смена шкафов для одежды – 20шт;

- смена смесителей – 6шт.;

- смена душевых поддонов – 5 шт.

- Работы выполняются из материалов Подрядчика;

6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин