ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

кондиционеров.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«22» марта 2012 года № 20/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку кондиционеров.

«22» марта 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф. (81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.

Предмет Договора: поставка кондиционеров.

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  апрель 2012 г.

Сроки и условия оплаты поставки товаров: Авансовый платеж в размере 40 % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, осуществляется в течение 15 банковских дней после подписания сторонами настоящего Договора. 60 % от цены Договора оплачивается по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к Договору).

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 354 661,45 (Триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 45 копеек).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- НДС;

- расходы на упаковку, экспедирование;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор;

- полный комплект технической документации на русском языке;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение возврата аванса: Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику в размере авансового платежа.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:

с  «22» марта 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:

11 час. 00 мин. «04» апреля 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:

    - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы и выписку ЕГРЮЛ.

• Приказы о назначении руководителя.

- Баланс предприятия за последний отчетный период.

•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса цен.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма заявки № 3 Анкета участника № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

Начальник ООиРТСФЗ				Евдокимов В.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Гарантийный срок | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система Типа FTXS25J2V1B, 3MXS68G2V1B, ARC452A3 или эквивалент. | Технические характеристики: хладопроизводительность – 3,2 кВт; теплопроизводительность – 4,7 кВт; входная мощность при охлаждении – 0,810 кВт; входная мощность при нагреве – 1,290 кВт; Габариты (ВхШхГ), мм: Внутренний блок – не более 295х800х215; Наружный блок – не более 735х936х300 Вес (внутренний блок), кг – не более 9; Вес (наружный блок), кг – не более 58 кг электропитание – 220В, 50Гц; Комплектация: - внутренний блок 2 шт. Qохл=0,018/Qоб=0,021 кВт; - наружный блок 1 шт. Qохл=8,7/Qоб=10,6 кВт; - пульт ДУ 2 шт. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | к-т | 1 |
| 12 | Сплит-система Типа FT35CV1A, R35CV1A, ARC423A18 или эквивалент. | Технические характеристики: производительность – 3,52 кВт; удаление конденсата – 1,9 л/ч; электропитание – 220В, 50Гц; потребляемая мощность – 1,135-1,200 кВт; Габариты: внутренний блок (ВхШхГ), мм – не более 273х784х195; наружный блок (ВхШхГ), мм – не более 560х695х265. Комплетация: - внутренний блок 1 шт. Qохл=0,018/Qоб=0,021 кВт; - наружный блок 1 шт. Qохл=8,7/Qоб=10,6 кВт; - пульт ДУ 1 шт. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | Шк-т | 2 |
| 13 | Согласователь работы кондиционеров с внешним термодатчиком Типа СРК-М-01 или эквивалент. | Технические характеристики: количество подключаемых кондиционеров – до 3; коммутационные порты – RS232, RJ-45; порты внешних устройств – 1(датчик температуры), 1(модуль индикации), 1 (пожарная сигнализация); процессор – Intel C8052; ОЗУ – 512 kb; дисплей – ЖКИ символьный 4х20; питание - 220±10%В, 50Гц; потребляемая мощность – 10Вт. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | шт. | 1 |
| 14 | Адаптер для внешнего управления внутренним блоком Типа KRP413A1S или эквивалент. | Назначение и функции адаптера: -включение/выключение; -переключение: Мгновенный контакт/Нормальный контакт; -соединение с центральным пультом управления, предназначенным для пяти помещений -соединение с пультом дистанционного управления фанкойлом; -автоматическое возобновление работы после сбоя питания; -выходные сигналы "Нормальная работа"/"Авария". Составные элементы: -корпус адаптера (печатная плата находится внутри корпуса) - 1 шт.; -жгут релейных кабелей (около 0,8 м) - 1 шт.; -кабельные зажимы - 1 шт.; -фиксаторы Veicro для крепления к внутреннему блоку - 2 комплекта; -винты для крепления корпуса адаптера - 4 шт.; -винты для крепления к стене - 3 шт.; -инструкция по монтажу - 1 шт. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | шт. | 1 |
| 15 | Картерный нагреватель Типа KNX или эквивалент. | Предназначен для обеспечения работоспособности компрессоров кондиционеров при температурах наружного воздуха до -30С. Технические характеристики: потребляемая мощность – 5-35Вт; напряжение – 220±15%; диапазон температур – от -30 до +46С; длина греющего кабеля – 700 мм; сечение кабеля 12х6мм. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | шт. | 3 |
| 16 | Дренажный нагреватель Типа DNX или эквивалент. | Предназначен для обеспечения отвода конденсата от кондиционера при низкой температуре наружного воздуха. Технические характеристики: потребляемая мощность – 0,5-8Вт; напряжение – 220±15%; диапазон температур – от -30 до +46С; длина греющего кабеля – 150 мм; сечение кабеля 12х6мм. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | шт. | 4 |
| 17 | Кондиционер Типа Daikin FT50FVM, R50CV1A или эквивалент | Технические характеристики: производительность – 5,3 кВт; удаление конденсата – 2,9 л/ч; электропитание – 220В, 50Гц; потребляемая мощность – 1,6 кВт; Габариты: внутренний блок, мм – не более 290х1050х238; наружный блок, мм – не более 685х800х300 Комплектация: -внутренний блок – 1 шт. -наружный блок – 1 шт. -беспроводной пульт ДУ – 1 шт. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – 3 года | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, сертификаты соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, товарная накладная, счет-фактура);

- оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленное;

-	гарантийный срок на оборудование должен быть не менее установленного производителем.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен

мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.