от 08.02.2016 г. № 8903/236 Р4/П-16-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 8903/236 Р4/П-16 «Поставка клапанов запорных до DN 150 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:

Вопрос:

Будет ли причиной отклонения заявки, если предложим все клапаны соосные? Будет ли причиной отклонения заявки, если будут отличия по масса-габаритным характеристикам?
Ответ:
1. Подтверждаем наличие требований по соосности/несоосности патрубков арматуры в соответствии со столбцом 34 «Примечание» закупочной спецификации:

– по позициям спецификации 1-6, 28-30, 41-50 требуются исполнения клапанов с несоосными патрубками.

– по позициям спецификации 7-27, 31-40, 51-70 требуются исполнения клапанов с соосными патрубками.

2. По вопросу массогабаритных характеристик сообщаем:

– для арматуры массой до 16 кг требования по отклонению массы не предъявляются,

– для арматуры массой более 16 кг допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10%. 
