
[image: image1.wmf] 


31.07.2014 г. № 224/67-03/14-267 ОКЭ

Извещение о внесении изменения в документацию по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов дозиметрического контроля для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 №54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61 и от 04.06.2014 № 62, с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П, от 10.10.2013 № 1/1079-П, от 03.12.2013 №1/1323-П, от 10.04.2014 №1/360-П, 
от 16.05.2014 №1/458-П и от 04.06.2014 №1/518-П.
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: vosina@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-85-26, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40.
В соответствии с разделом 14 ЕОСЗ на основании пунктов 14.5.1 и 14.5.3, разъясняя положения документации по открытому конкурсу, Заказчик уведомляет о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов дозиметрического контроля для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» (номер электронной процедуры на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – 31401369015, на официальном сайте ГК «Росатом» - 140723/0458/340, на сайте ЭТП АКД – С020720), размещенного «23» июля 2014 г., а именно:
В части 3 «Техническая часть»
1. изменить в п. 1 позиции:

«Блок для измерения плотности потока альфа¬-частиц площадью 30 см2» читать как: «Блок для измерения плотности потока альфа¬-частиц площадью 30 см2»; 

«Площадь активной поверхности детектора 30 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора 30 см2»; 

«Диапазон измерения плотности потока альфа¬-излучения (по Pu-239) 0,1 ÷ 5·104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока альфа¬-излучения (по Pu-239) 0,1 ÷ 5·104 мин-1·см-2».

2. изменить в п. 2 позиции: 

«Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-¬излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-¬излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1»; 

«Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт., 2. Блок детектирования БДЗА-96с., 3. Аккумуляторы – 4 шт., 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт., Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м, 2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.» читать как: «Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт., 2. Блок детектирования БДМГ-96, 3. Аккумуляторы – 4 шт., 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт., Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м, 2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.».

3. изменить в п. 3 позиции: 

«Площадь активной поверхности детектора 30 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора 30 см2»; 

«Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90) 20 ÷ 104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90) 20 ÷ 104 мин-1·см-2».

4. изменить в п. 4 позиции: 

«Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения (по Cs-137) 10 ÷ 24000 с-1•см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения (по Cs-137) 10 ÷ 24000 с-1•см-2»;

«Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137) 0,1 ÷ 300 мкЗв•ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137) 0,1 ÷ 300 мкЗв•ч-1»; 

«Чувствительность (по Cs-137) - 200 (имп.•с-1)/(мкЗв•ч-1)» на «Чувствительность (по Cs-137) - 200 (имп.•с-1)/(мкЗв•ч-1)»; 

«Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт., 2. Блок детектирования БДЗА-96с, 3. Аккумуляторы – 4 шт., 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт., Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м, 2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.» читать как: «Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт., 2. Блок детектирования БДПГ-96м, 3. Аккумуляторы – 4 шт., 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт., Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м, 2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.».

5. изменить в п. 5 позиции: 

«1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Металлический, ударопрочный» читать как: «1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Пластиковый, ударопрочный»; 

«Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2»; 

«Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2»; 

«Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1»;

 «Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения...15 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения...15 см2»;

«Диапазон измерения плотности потока бета-излучения....10 ÷ 3·104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока бета-излучения....10 ÷ 3·104 мин-1·см-2»; 

«Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения..........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения..........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1»;

«Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-α-Be........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 0,1 Зв•ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-α-Be........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 0,1 Зв•ч-1»; 

«Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения источника Pu-α-Be...............................1 ÷ 104с-1•см-2» читать как: «Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения источника Pu-α-Be.............1 ÷ 104с-1•см-2»; 

исключить из дополнительного комплекта «2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.».

6. изменить в п. 6 позиции:

«1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Металлический, ударопрочный» читать как: «1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Пластиковый, ударопрочный»; 

«Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2»; 

«Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2»; 

«Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1»;

«Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения...................................15 см2» читать как: «Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения...................................15 см2»;

«Диапазон измерения плотности потока бета-излучения.......10 ÷ 3·104 мин-1·см-2» читать как: «Диапазон измерения плотности потока бета-излучения.......10 ÷ 3·104       мин-1·см-2»; 

«Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения.........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1» читать как: «Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения.........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1»;

исключить из базового комплекта «5. Блок детектирования БДКН-96, 8. Графический дисплей-1 шт.», из дополнительного комплекта «2. Штанга раздвижная 3,8 м, 3. Кабель 4 м.».

7. изменить в п. 7 позиции: 

«Чувствительность по Cs-137 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1» читать как: «Чувствительность по Cs-137 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1»; 

Уточнение: в комплект поставки пульт дистанционного управления не входит.

8. изменить в п. 8 позиции: 

«Диапазон измерений радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности от 5 до 15000 мин-1∙см-2 (в диапазоне энергий бета-частиц от 0,15 до 2,5 МэВ)» читать как: «Диапазон измерений радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности от 5 до 15000 мин-1∙см-2 (в диапазоне энергий бета-частиц от 0,15 до 2,5 МэВ)»; 

«Чувствительность блока детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами 90Sr+90Y не менее 0,5 (имп/с)/(мин-1∙см-2)» читать как: «Чувствительность блока детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами 90Sr+90Y не менее 0,5 (имп/с)/(мин-1∙см-2)»; 

«Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются в пределах от 5 мин-1∙см-2 до 9999 мин-1∙см-2» читать как: «Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются в пределах от 5 мин-1∙см-2 до 9999 мин-1∙см-2»; 

«Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала. Дискретность установки порогов 0,1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях менее 5 мин-1∙см-2) и 1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях более 5 мин-1∙см-2)» читать как: «Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала. Дискретность установки порогов 0,1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях менее 5 мин-1∙см-2) и 1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях более 5 мин-1∙см-2)»; 

«Мощность, потребляемая радиометром, не более 30 ВА» читать как: «Мощность, потребляемая радиометром, не более 150 ВА»; 

добавить текст в конце п. 8 «Исполнение с одной дверью».

9. изменить в п. 9 позиции: 

«Габаритные размеры  295х70х92 мм» читать как: «Габаритные размеры  295х170х92 мм»; 

«диапазон преобразования плотности потока бета – излучения в частоту следования импульсов на выходе от 5 до 1,5.104 мин-1 см2» читать как: «диапазон преобразования плотности потока бета – излучения в частоту следования импульсов на выходе от 5 до 1,5.104 мин-1 см2»; 

«диапазон преобразования плотности потока альфа – излучения в частоту следования импульсов на выходе блока      от 0,1 до 1.104 мин-1 см-2» читать как: «диапазон преобразования плотности потока альфа – излучения в частоту следования импульсов на выходе блока      от 0,1 до 1.104 мин-1 см-2»; 

«Требования по надежности – средний срок службы 10 лет» читать как: «Требования по надежности – средний срок службы 5 лет».

10. изменить в п . 10 позиции:

«Габаритные размеры       295х70х92 мм» на «Габаритные размеры       295х170х92 мм»;

«чувствительный поддиапазон  от 0,1мк3в-ч-1 до 2м3в-ч-1» читать как: «чувствительный поддиапазон  от 0,1мк3в-ч-1 до 2м3в-ч-1»; 

«грубый диапазон  от 0,5м3в-ч-1 до103в-ч-1» читать как: «грубый диапазон от 0,5м3в-ч-1 до103в-ч-1»; 

«Требования по надежности – средний срок службы 10 лет» читать как: «Требования по надежности – средний срок службы 5 лет».

11. изменить в п. 11 позиции:

«средний срок службы 5 лет» читать как: «средний срок службы 6 лет».

12. изменить в п. 12 позиции: 

«Чувствительность по 137Cs.............................................. 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1» читать как: «Чувствительность по 137Cs.............................................. 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1».

13. изменить в п. 13 позиции: 

«Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000  с детектором 1000 см2» читать как: «Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000  с детектором 1000 мм2»; 

«Площадь детектора
 1000 мм2» читать как: «Площадь детектора 1000 мм2»; 

«Скорость счета фоновых импульсов: в канале регистрации альфа - излучения  не более 0,001 с-1, в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1» читать как: «Скорость счета фоновых импульсов: в канале регистрации альфа - излучения не более 0,001 с-1, в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1»; 

«2. Подложки – 10 шт.: 4 см2 -5 шт., 14 см2 -5 шт.» читать как: «2. Подложки – 10 шт.: 4 см2 -5 шт., 14 см2 -5 шт.»; 

«Дополнительно 1. Подложки –14 см2 - 10 шт.» читать как: «Дополнительно 1. Подложки –14 см2 - 10 шт.».

Начальник ОПЗП ______________________ И.В. Минаев

�





ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»�
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»


Федеральное государственное унитарное предприятие


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –


ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


имени А.И. Лейпунского�
�
Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 


Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, � HYPERLINK "http://www.ippe.ru" �http://www.ippe.ru�; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001





ИЗВЕЩЕНИЕ





Утверждаю


Финансовый директор 


__________________ А.А. Лебезов

















О внесении изменений в документацию процедуры закупки 














