Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Приложение № 1 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 18.06.2012 № 02-01/762-Р
	УТВЕРЖДАЮ


Заместитель генерального директора - директор по сооружению объектов

____________С.П. Батухтин
«         » __________ 2012



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо " (Устройство отопления)
(Извещение и документация о проведении открытого редукциона в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок, утвержденного решением наблюдательного совета  Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37)

Извещение  размещено на официальном сайте 

http://zakupki.rosatom.ru
от «21» июня 2012 года № ГПЗ 1867/268
Москва, 2012

Лист согласования

документации процедуры закупки на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо " (Устройство отопления)
	Согласующий
	ФИО, должность
	Подпись
	Примечание

	Управляющий НСМФ
	А.С. Ведров
	
	

	Начальник УОиСЗД


	А.Б. Потапов
	
	

	Начальник ООПЗ УОиСЗД


	Г.А. Дубцова
	
	

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД


	М.П. Евстешин
	
	

	Составил:

	Главный специалист ООПЗ УОиСЗД
	Е.А. Лукашова
	
	


1.  Способ закупки: открытый редукцион в электронной форме
2.  Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор редукциона в электронной форме: Управление организации и сопровождения  закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект», 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
  Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна, (499) 995-01-36 доб. 43-48,  e-mail: lukashova_ea@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
4. Предмет договора: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо" (Устройство отопления)
5. Характеристики и объем работ, услуг: представлено в IV разделе документации открытого редукциона в электронной форме.
6. Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ 

7.  Право на подачу заявки на участие в редукционе в электронной форме: Заявку на участие в редукционе в электронной форме могут подать только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной  торговой площадке http://www.a-k-d.ru/ .

8. Порядок определения победителя: победителем редукциона в электронной форме признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
9.  Место проведения работ, оказания услуг: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2
10. Начальная (максимальная) цена договора: 19 050 000 (девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 2 905 932 (два миллиона девятьсот пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп.
11. Порядок получения редукционной документации: редукционная  документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к редукционной  документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме и в течение всего срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.
12. Форма, размер и срок предоставления обеспечения заявки: не требуется.
13.  Дата и время начала подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: заявки на участие в редукционе в электронной форме подаются с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме.
14. Дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: «16» июля 2012 г. в 8.00  (время московское).
15. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): "Шаг редукциона" устанавливается в размере от 0.5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.
16. Дата и место рассмотрения первых частей заявок: «23» июля 2012 г.
 по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
17. Дата и время проведения редукциона в электронной форме: 
«26» июля 2012 г. в 9.00  (время московское).

18. Дата окончания срока и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме: «01» августа 2012 г. по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
19. Срок заключения договора: заключение договора по итогам редукциона в электронной форме осуществляется не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
Обеспечение договора - в размере 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Разделе V «Проект договора».
20. Отказ от проведения редукциона в электронной форме: организатор имеет право отказаться от проведения редукциона в электронной форме не позднее чем за 3 дня до дня проведения редукциона в электронной форме.
21. Остальные и более подробные условия редукциона в электронной форме содержатся в редукционной документации и  являются неотъемлемым приложением к данному извещению.
Приложение № 1 

к извещению

от 21.06.2012 № ГПЗ 1867/268
Документация открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора 

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо " (Устройство отопления)
Содержание
7I. Общая часть


71. Основные термины, используемые в редукционной документации


92. Общие сведения о редукционе в электронной форме


103. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме


134. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме


145. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию


146. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки


167.Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.


188. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме


219. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в  редукционе в электронной форме


2410. Порядок проведения редукциона в электронной форме


2511. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме.


2812. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме


31II. Информационная карта


38III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


411. Форма первой часть заявки на участие в редукционе в электронной форме


422. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг


773. Форма второй часть заявки на участие в редукционе в электронной форме


794. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)


805. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков


846. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника редукциона в электронной форме


85IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


133V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. Общая часть

1. Основные термины, используемые в редукционной документации

Договор  – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции;

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект»; 
Организатор закупки – структурное подразделение ОАО «Атомэнергопроект», непосредственно выполняющее действия по проведению процедур закупок
Заявка на участие в редукционе – комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный организатору закупки в форме электронного документа;
Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, заранее сформированный организатором закупки для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки;
Электронная форма проведения процедуры закупки – проведение  процедуры закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами;

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Редукционная документация – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки;
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли: официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли;
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения процедуры закупки в электронной форме на электронной торговой площадке;

Победитель процедуры закупки – участник конкурентной процедуры закупки, который признан комиссией по проведению закупок победителем;

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: «поставщик товара», «подрядчик» (при закупках работ) или «исполнитель» (при закупках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также услуг);
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок и правилами, установленными документацией о закупке (при ее наличии), в результате которой назначенная заказчиком закупки  комиссия по проведению закупок производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и заказчиком.

Продукция-  товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе;

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации процедуры закупки, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение;

Участник закупки:- поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре; 
Участник редукциона – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом редукционе.;
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Общие сведения о редукционе в электронной форме 

1.Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37, а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».

2.Редукцион в электронной форме (далее по тексту –редукцион в электронной форме)- является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная заказчиком комиссия по проведению закупки рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям редукционной документации, и по результатам проведенного редукциона в электронной форме определяет победителя как участника закупки, который предложил наиболее низкую цену договора.. Проведение редукциона в электронной форме в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

Правила регистрации и аккредитации участника редукциона в электронной форме на ЭТП, правила проведения процедур редукциона в электронной форме на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в редукционе в электронной форме) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
3. По итогам редукциона в электронной форме у заказчика (или иного уполномоченного им лица) нет обязанности заключить договор с победителем редукциона в электронной форме.

4. ЭТП должны работать на основе договоров с Корпорацией или заказчиками, организаторами закупок и поставщиками. Договоры должны предусматривать ответственность сторон за принятые решения, направленные друг другу сведения и документы.

5. ЭТП должна иметь согласованные с Корпорацией правила работы, которые должны быть размещены на официальном сайте такой ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств ЭТП.

7. Организатором закупки может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

8.  Обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме вносятся  в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика
9. При проведении редукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика с участниками процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.

10. Участник редукциона в электронной форме вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона в электронной форме Комиссии в связи с проведением данного редукциона в электронной форме, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

11. Заказчик, организатор редукциона в электронной форме, Комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников редукциона в электронной форме сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в редукционе в электронной форме. Предоставление этой информации другим участникам редукциона в электронной форме или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей редукционной документацией.
12.  При проведении редукциона в электронной форме какие-либо переговоры Комиссии по предмету редукциона в электронной форме с участником редукцона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП

13. Правовой статус документов

Данная процедура закупки проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

Извещение о проведении процедуры закупки, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей  документацией процедуры закупки, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора процедуры закупки и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором процедуры закупки в соответствии с этим.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении процедуры закупки и настоящей документацией процедуры закупки, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая  документация процедуры закупки (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в процедуре закупки победителя процедуры закупки будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме
1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП .

3.Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением поставщика о его аккредитации на ЭТП, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки.

5. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

6. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

а) непредставления им необходимых документов и сведений или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и ЕОСЗ;

б) несоответствия порядка представления документов и сведений правилам работы ЭТП. 

 7. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить необходимые документы и сведения для получения аккредитации на ЭТП.

8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п. 5 случаев, не допускается. 

9. . В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП 

10. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

11. Не позднее 2 дней с даты поступления изменений, замены документов  и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений.

12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию.

13. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра аккредитованных поставщиков, в котором в отношении каждого участника закупки должны содержаться следующие документы и сведения:

а) наименование поставщика (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника закупки (для физических лиц);

б) дата направления поставщику уведомления о его аккредитации;

в) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

г) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на ЭТП от имени поставщика - юридического лица;

е) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица по участию в процедурах закупок в электронной форме;

ж) дата прекращения действия аккредитации поставщика на ЭТП.

14. Оператор ЭТП вносит в реестр аккредитованных поставщиков документы и сведения, указанные в п. 12, в день принятия решения об аккредитации поставщика на ЭТП.

15. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке

16. Оператор ЭТП в течение 3 дней с даты истечения срока аккредитации поставщика исключает такого поставщика из реестра аккредитованных поставщиков с направлением данному поставщику уведомления об этом.
4. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме
1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на ЭТП в форме электронных документов.

2. Электронные документы (в т.ч. скан - копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на ЭТП в процессе аккредитации или проведения закупочной процедуры должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени соответственно заказчика и (или) организатора закупки, поставщика либо участника закупки.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором ЭТП участнику процедуры закупки, заказчику, организатору закупки или размещаемые оператором ЭТП на такой площадке, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки.

4. Наличие ЭЦП лиц, указанных в п.0 – п.0, и автоматическое направление электронных документов ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно заказчика, организатора закупки, поставщика или участника закупки, электронной торговой площадки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. Документы и сведения, указанные в п.0 и п. 3, хранятся оператором ЭТП в соответствии с правилами работы такой площадки.

6. С момента размещения информации, связанной с проведением  редукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

7. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения редукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении редукциона в электронной форме, в редукционную документацию в электронной форме, разъяснения положений редукционной документации, электронная торговая площадка автоматически направляет  уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом редукционе в электронной форме.

8. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

5. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию 

1. Организатор закупки обеспечивает размещение редукционной документации на официальном сайте о размещении  заказов и на электронной торговой площадке, одновременно с размещением извещения о проведении редукциона в электронной форме. Редукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении  заказов без взимания платы.

2. Любое лицо вправе направить организатору редукциона в электронной форме посредством программных и технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений редукционной документации; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор редукциона в электронной форме не успевает разместить ответ на запрос за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений редукционной в электронной форме документации не должно изменять ее суть.

3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме или редукционную документацию может быть принято не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором редукциона в электронной форме на официальном сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 дней, а в случае изменения предмета редукциона в электронной форме — 20 дней. 
6. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки
1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 (в редакции от 24.09.2010) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

в) обладать необходимыми сертификатами на выполнение работ, услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора;


кроме того:

г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

д) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

ж) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков: 
·  ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

·  ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

з) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

и) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров ( в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда. Предельные показатели достаточности отражены в Информационной карте и Технической части настоящей документации.

3. Если заявкой на закупку, документацией о закупке и проектом договора предусмотрено привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) и если выполняемый ими объем выполнения работ, оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчика) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ, услуг и срокам.

4. В случае предъявления требований, указанных в п. 2, в документации о закупке должно быть предусмотрено предоставление участником закупки в составе его заявки справки, подписанной таким участником, с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между самим участником закупки и такими субподрядчиками (соисполнителями).

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого объема работ, услуг установленным требованиям, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).

6. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

7.  Перечень, указанных в данном разделе требований уточнен в Информационной карте.

8. Заказчик/организатор редукциона в электронной форме вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в настоящей редукционной документации.
7.Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в редукционной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе предусмотреть предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько видов допустимых форм обеспечения из числа следующих: безотзывная банковская гарантия, выданная банком, либо в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.  Заказчик имеет право истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок.

4. Организатор закупки или заказчик имеют право удержать обеспечение при уклонении лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие редукционе в электронной форме, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня:

    а) принятия решения об отказе от проведения редукциона в электронной форме (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

   б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

   в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

   г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

   д) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требуется) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

   е) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требуется в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

   ж) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

6. Для любого договора заказчик вправе, помимо неустойки, предусмотреть в редукционной документации и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения следующих видов обязательств, связанных с исполнением договора (в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений):

    а) обязательств по возврату аванса;

    б) исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

    в) исполнения гарантийных обязательств. 

7. Участник вправе представить обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме безотзывной банковской гарантии.

В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупочной процедуры,  комиссии по проведению закупок возврат обеспечения задерживается на время рассмотрения жалобы.

8. В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, за исключением случаев, когда в документации предусмотрена возможность предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора после заключения договора при условии, что в такой договор включено положение об обязанности предоставления лицом, с которым заключен договор, соответствующего обеспечения в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса только после предоставления обеспечения. 

Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.

9. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней. 

10. Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

11. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

а) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

б) отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

12. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляться не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

13. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет срок гарантийных обязательств плюс 60 дней. 

8. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме
1. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены редукционной  документацией.

У участника редукциона в электронной форме отсутствует возможность подать заявку на участие в редукционе в электронной форме на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.
1.1 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной  документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав двух частей заявки на участие в редукционе в электронной форме должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде оригиналов документов в доступном для прочтения формате (в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2 – 1.4. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
1.2 Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе в электронной форме, представляемый в соответствии с п.1.1, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника  редукциона в электронной форме без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированный оригинал  доверенности прикладывается к заявке на участие в редукционе в электронной форме.
1.3 Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе в электронной форме, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

1.4 Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки

2. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

2.1. Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг должна содержать следующие информацию и документы о характеристиках и качестве продукции:

а) Описание участником в первой части его заявки выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

б) Указание участником в первой части его заявки объема работ, услуг или порядка его определения;

в) если договор предусматривает выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг, то указание участником в первой части его заявки начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора, а также предупреждение участнику, что указанные им начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

ж) иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены редукционной документацией.

2.2. Вторая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ, услуг должна содержать следующие информацию и документы об участнике:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

г) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

д) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

е) подтверждение по форме, установленной в редукционной в электронной форме документации, о не нахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника;

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника  а в электронной форме заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

з) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника редукциона в электронной форме выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

и) иные документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в электронный   ной документации. 

3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме до предусмотренных документацией о редукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.

4. Заявка на участие в редукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух комплектов электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные документацией редукциона в электронной форме. 

5. При подаче заявки участнику посредством программных и технических средств ЭТП присваивается уникальный в рамках данного редукциона в электронной форме идентификационный номер (далее — номер участника).

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в электронной форме в отношении каждого предмета редукциона в электронной форме (лота).

7. Электронная торговая площадка не принимает подаваемые участниками заявки на участие в редукционе в электронной форме с указанием причины отказа в приеме в случае:

а) представления заявки на участие в редукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных документацией по процедуре закупки;

б) подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в редукционе в электронной форме, поданные в отношении данного лота;

в) получения заявки на участие в редукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок;

г) получения заявки на участие в редукционе в электронной форме от участника процедуры закупки с нарушением положений по его аккредитации на электронной торговой площадке.

8. Отказ в приеме заявок на участие в редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке по основаниям, не предусмотренным в документации редукциона в электронной форме, не допускается.

9 По истечении срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в редукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

11. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей  заявке, до подведения итогов редукциона в электронной форме в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки.

12. Если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме поступила только одна заявка, редукцион в электронной форме признается несостоявшимся, при этом ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору редукциона в электронной форме доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки, а комиссия по проведению закупок проводит отборочную стадию рассмотрения первых и вторых частей заявки одновременно с оформлением соответствующего протокола (протоколов).

13. В случае, если  только одна заявка, поданная единственным участником процедуры закупки соответствует требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме, заказчик в течение шести дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией о редукционе в электронной форме, вправе направить единственному участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемый к документации о редукционе в электронной форме, без подписи заказчика. 

14. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в редукционе в электронной форме, его заключение осуществляется в соответствии с настоящей редукционной документацией. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об редукционе в электронной форме, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения заявки на участие в редукционе в электронной форме.
9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в  редукционе в электронной форме
1.Незамедлительно после окончания срока подачи заявок ЭТП открывает организатору редукциона в электронной форме доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок; при этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в т.ч. указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.

2. Организатор редукциона в электронной форме по решению комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данном в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению первых частей заявок. При этом редукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания срока подачи заявок или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки проводит рассмотрение первых частей заявок.

4. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям редукционной документации;

г) проверка наличия начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг;

д) принятие решения об итогах рассмотрения первых частей заявок.

5.По итогам рассмотрения первых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в редукционе в электронной форме, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, 

б) предоставление участником в составе первой части заявки недостоверных сведений;

в) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме, требованиям редукционной документации;

6. Отказ в допуске к участию в редукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок по иным основаниям не допускается.

7. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению первых частей заявок, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона в электронной форме;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номер участника и решение о его допуске к редукциону в электронной форме либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) результаты голосования членов  комиссии по проведению закупок, принявших участие в голосовании;

д) если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка (в т.ч. единственная заявка) была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся, а также указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения первых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся.

Заявка на участие в в электронной форме е должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в редукционной документации являются минимально допустимыми.

8. Протокол по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

9. Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки (а в случае признания редукциона в электронной форме несостоявшимся, — о результатах рассмотрения первой и второй части заявки).

10. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить организатору редукциона в электронной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе в электронной форме. Организатор редукциона в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в электронной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

11. В случае если редукцион в электронной форме признан несостоявшимся и комиссией по проведению закупок принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки открывает заказчику, организатору размещения заказа доступ ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме, содержащую документы и сведения, предусмотренные редукционной документацией, а так же к сведениям о лице, ЭЦП которого подписаны первая и вторая части заявки на участие в редукционе в электронной форме, в течение одного часа с момента размещения на электронной торговой площадке протокола. 
12. В течение четырех дней с момента открытия доступа ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме комиссия по проведению закупок проверяет соответствие участника редукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме.

13. В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в редукционе в электронной форме  только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме, в течение шести дней со дня принятия такого решения заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об редукционе в электронной форме, без подписи договора заказчиком. 

14. Заключение договора с единственным участником редукциона в электронной форме осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об редукционе в электронной форме, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

10. Порядок проведения редукциона в электронной форме
1. В редукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками редукциона в электронной форме.

2. Редукцион в электронной форме проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении редукциона в электронной форме и редукционной документации, с использованием программных и технических средств такой площадки

3. Днем проведения редукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе в электронной форме.

4. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения редукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения редукциона в электронной форме, равный доступ участников к участию в нем, а также выполнение порядка на протяжении всего срока проведения редукциона в электронной форме.

5.Редукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, на «шаг редукциона».

6. «Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

7. В процессе редукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага редукциона».

8.  С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

а) участник может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5%;

б) участник не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

в) участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора; 
г) участник не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

9. Если в течение 30 минут после начала проведения редукциона в электронной форме не подано ни одного предложения о цене договора, редукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

10. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, редукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

11. В течение 30 минут с момента завершения редукциона в электронной форме любой участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе в электронной форме, независимо от «шага редукциона» в электронной форме. 

12. С момента начала проведения редукциона в электронной форме и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о цене договора. При этом оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении редукциона в электронной форме конфиденциальность данных о его участниках.

13. По истечении 30 минут после завершения редукциона в электронной форме с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода редукциона в электронной форме, в котором указываются наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания редукциона в электронной форме, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.
11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме.

1. Незамедлительно после завершения редукциона в электронной форме или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания редукциона в электронной форме несостоявшимся, оператор ЭТП открывает доступ организатору редукциона в электронной форме ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

2. Организатор редукциона в электронной форме по решению  комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данному в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению вторых частей заявок. При этом комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания проведения редукциона в электронной форме или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки рассматривает вторые части заявок.

4. В рамках рассмотрения вторых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника редукциона в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации;

г) проверка субподрядчиков на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации, если установлены;

д) проверка наличия сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, если такие требования выдвигались в редукционной документации;

е) проверка наличия и размера обеспечения заявки требованиям редукционной документации;

ж) принятие решения по результатам рассмотрения вторых частей заявок и об итогах редукциона в электронной форме.

5. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме организатор редукциона в электронной форме имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме сведений.

 В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, отсканированных копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в  редукционе в электронной форме, и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в  редукционе в электронной форме.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в редукционе в электронной форме такого участника. 

Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах а), б) настоящей части, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами  комиссии по проведению закупок и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии по проведению закупок. Протокол заседания  комиссии по проведению закупок размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии по проведению закупок и данных о персональном голосовании комиссии по проведению закупок.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале запросов – ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в редукционе в электронной форме.

6. При рассмотрении вторых частей заявок организатор редукциона в электронной форме по решению комиссии по проведению закупок вправе уточнять редукционные заявки, при этом обмен документами и сведениями производится в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП.

7. Комиссия по проведению закупок рассматривает вторые части заявок, начиная с заявки участника, предложившего минимальную цену договора, до выполнения одного из двух условий:

а) определены пять участников, соответствующие требованиям редукционной документации;

б) рассмотрены все поступившие заявки.

8.  Если согласно журналу хода редукциона в электронной форме зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

9. По результатам рассмотрения вторых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонению его заявки по следующим основаниям:

а) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

б) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора редукциона в электронной форме при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).

10. Отказ в допуске к участию в редукционе в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям не допускается.

11. Комиссия по проведению закупок присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям редукциона в электронной форме, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

12. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в электронной форме, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона в электронной форме;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номера, наименования и адреса участников с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

д) результаты голосования членов  комиссии, принявших участие в голосовании;

е) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся.

13. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия по проведению закупок вправе отстранить участника редукциона в электронной форме, в том числе допущенного до участия в редукционе в электронной форме, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в редукционге в электронной форме и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к редукциону в электронной форме и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры редукциона в электронной форме, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником редукциона в электронной форме на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора редукциона в электронной форме или заказчика.

14. Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в электронной форме оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

15.Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

16. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок вправе направить организатору редукциона в электронной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе в электронной форме. Организатор редукциона в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в электронной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
12. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме

1. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), остаются неизменными.

5. Условия заключаемого договора определяются:

а)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной документации, и заявки участника редукциона в электронной форме, с которым заключается договор по результатам состоявшегося редукциона в электронной форме;

б)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной  документации, и заявки единственного участника редукциона в электронной форме в случае заключения договора с единственным участником несостоявшегося редукциона в электронной форме.
11. (В случае проведения редукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ) При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

7. Победитель редукциона в электронной форме обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после отправления ему проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

8. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

9. В случае уклонения победителя редукциона в электронной форме от заключения договора заказчик вправе:

а) заключить договор с другим участником, занявшим второе место, затем — третье место и так далее;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру редукциона в электронной форме.


10.  Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и редукционной документации, на условиях заключения договора по итогам редукциона в электронной форме:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) непредставление участником подписанного проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора, кроме случая предоставления такого обеспечения после подписания договора

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника с учетом результатов редукциона в электронной форме.

11. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица;

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган.

12. Если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам редукциона в электронной форме, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, сведения о таком поставщике могут быть направлены в соответствующий орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

II. Информационная карта
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74

	2
	Наименование и адрес организатора редукциона в электронной форме, 

адрес официального сайта, контактная информация
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект», ул.Подольских курсантов д.1

Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна
Телефон: (499) 995-01-36 доб. 43-48
Адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1


Официальный сайт, на котором размещена  редукционная документация: http://zakupki.rosatom.ru

	3
	Предмет договора
Состав и объем работ, услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо " (Устройство отопления)
Состав и объем работ, услуг представлены в IV разделе документации открытого редукциона в электронной форме 

	 4
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Срок начала работ – с момента заключения договора
Срок окончания работ – 31.12.2012 г.

	5
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2

	6
	Условия платежей по  договору (с учётом порядка и условий открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты)
	Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные разделом V «Проект договора».

Форма оплаты – безналичный расчет.

	7
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	19 050 000 (девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 2 905 932 (два миллиона девятьсот пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп.

	8
	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) 
	Цена договора включает в себя любые затраты по выполнению работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ, материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении таких работ, включая вознаграждение. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ по договору входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету, включая затраты генподрядчика на управление подрядом

	9
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками.
	 Российский рубль 

	10

	Требования к участникам процедуры закупки.

	
	1.Общие требования к участникам процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки согласно 
п.1 гл. 6 Раздела I настоящей документации.



	
	2.Требования, установленные законодательством РФ
	Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и сертификатами: 
1. Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009  г. № 624:
1.1. в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

1.2.  в случае выполнения работ с привлечением субподрядчика (-ов) у участника должны быть:
а) свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.5. Объекты теплоснабжения
б)  свидетельство СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ.

	
	3.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь опыт выполнения завершенных договоров сопоставимого характера и объема за 2010-2012 г. на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 7 Информационной карты настоящей документации

	
	4. Наличие действующей системы управления охраной труда
	Участник процедуры закупки должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

	11
	Правила привлечения субподрядчиков
	В случае привлечения соисполнителей, участнику процедуры закупки необходимо представить документы на привлекаемых субподрядчиков согласно п.3 главы 6 настоящей документации

	12
	Срок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме
	Заявки на участие в редукционе в электронной форме подаются  с момента опубликования извещения о проведении редукциона в электронной форме до открытия доступа к поданным заявкам на участие в редукционе в электронной форме. Дата открытия доступа:  
«16» июля 2012 года в 8.00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в IV разделе «Техническая часть» редукционной документации.



	14
	Состав, содержание, форма, порядок оформления заявки на участие в редукционе в электронной форме 
	Заявка подготавливается по формам, представленным в III разделе настоящей документации. 

Порядок подачи и содержание заявки определены в главе 8 настоящей документации.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме подготавливается в соответствии с пп. 2.1 п.2 статьи.8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя:

1) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации; 

Вторая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме подготавливается в соответствии с пп. 2.2 п.2 статьи 8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя в том числе:
1) информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (в двух вариантах: отсканированная форма, подписанная руководителем и таблица в формате Excel);
2) справку о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Форма справки установлена в п. 5 Раздела III настоящей документации (согласно форме Приложения 6 ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме);
3) справку об опыте выполнения завершенных договоров сопоставимого характера и объема за 2010-2012 г. на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 7 Информационной карты настоящей документации. Форма справки об опыте работы установлена в п. 5 Раздела III настоящей документации (согласно форме Приложения 3 ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме);
4) сканированное гарантийное письмо, подтверждающее согласие обеспечить исполнения гарантийных обязательств на полный комплекс работ, включая ранее выполненные работы на протяжении гарантийного срока;
5) копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009  г. № 624:
5.1. в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

5.2.  в случае выполнения работ в привлечением субподрядчика (-ов) участнику необходимо представить:
а) копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.5. Объекты теплоснабжения
б)  копию свидетельства СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ.
6) в случае выполнения строительно–монтажных работ с привлечением субподрядчика (-ов) участник должен приложить справку о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиком (-ами). Форма справки установлена в п. 5 Раздела III настоящей документации (согласно форме Приложения 5 ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме);
7) в случае выполнения строительно–монтажных работ с привлечением субподрядчиков и если выполняемый субподрядчиками объем выполнения работ превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В этом случае в соответствии с п.3 гл.6 Раздела I настоящей документации в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчик осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам.



	15
	Минимальный срок действия заявки на участие в редукционе в электронной форме
	100 дней с даты подачи заявки.



	16
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 

	17
	Дата и место рассмотрения первых частей заявок
	«23» июля 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

	18
	Дата и время проведения редукциона в электронной форме
	в 9.00 (время московское)

 «26» июля 2012года 

	19
	Дата и место подведения итогов редукциона в электронной форме
	адрес:117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

не позднее «01» августа 2012 года

	20
	Дата окончания срока и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме
	«01» августа 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.


	21
	Срок представления победителем подписанного договора 
	В течение 10 дней со дня направления договора победителю редукциона в электронной форме

	22
	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	23
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме.
	Не требуется

	24
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Сумма обеспечения - 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Разделе V «Проект договора».

	25
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в соответствии с п. 4.18 раздела V «Проект договора».

Обеспечение возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии.


III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
Первая часть заявки 

на участие в редукционе в электронной форме 

1. Форма  первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме
1.1Документ подается без указания наименования участника процедуры закупки.

1.2 Документ должен содержать наименование процедуры закупки и основные условия исполнения договора.

1.3 В описи документов необходимо перечислить все, прилагаемые к первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, документы и указать объем каждого из прилагаемых документов.

2.   Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг 

2.1 Документ подается без указания наименования участника процедуры закупки.

2.2 Документ должен содержать описание работ, услуг и их качественных характеристик. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемых работ, услуг  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие таких работ, услуг техническим требованиям и характеристикам, установленным заказчиком.
2.6 Документ должен содержать указание объема работ или услуг или порядка его определения.
2.7 Документ должен содержать указание начальных (максимальных) цен по каждому виду работ, услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора. Обращаем Ваше внимание, что указанные участником начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

2.8 Иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены редукционной  документацией.

Вторая часть заявки 

на участие в редукционе в электронной форме 
3.  Форма  второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме
3.1 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.

3.2 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.3 Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.4 Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в редукционе в электронной форме.

3.5 Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых документов.

3.6 Документ должен быть подписан и скреплен печатью в соответствии с требованиями редукционной документации.

4.  Форма  Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

              4.1  Документ подается в двух вариантах: 

а)  Документ должен быть представлен в форме Приложения № 1 к заявке на участие в процедуре закупки, подписанный и скрепленный печатью в соответствии с требованиями редукционной документации;

б)  Документ должен быть представлен в виде заполненной таблицы в формате Excel.

5.  Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков
5.1  Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация участника
5.1.1  Данная справка предоставляется участником редукциона в электронной форме по каждому лоту отдельно.
5.1.2 В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера за последние 3 года и объема с предметом редукциона в электронной форме.

5.1.3 Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.1.4 В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник указывает: «Опыт выполнения работ, услуг по предмету закупки ___________________________________________отсутствует.

                                                                                                                             (указать наименование) 

5.1.5 Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.)         

5.2 Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов)

5.2.1 В справке необходимо указать общее количество единиц строительной техники, оборудования, оснастки, инструмента, которые имеются у участника процедуры закупки и которые не задействованы на других объектах.
5.3 Справка о распределении  выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и  соисполнителями

5.3.1 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

5.3.2 Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

5.3.3  Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

5.3.4  В данной форме участник процедуры закупки указывает:

а) перечень выполняемых участником (подрядчиком) объемов работ, услуг;

б) перечень выполняемых каждым субподрядчиком (указываются все соисполнители, привлекаемые для выполнения работ, услуг по договору, независимо от объема выполняемых работ, услуг данными субподрядчиками).

5.3.5   К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

а) подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, услуг, возлагаемых на субподрядчиков; 

б) документы на субподрядчиков.

5.3.6 Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не планируются к привлечению».
5.4 Справка по системе управления охраной труда

5.4.1 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

5.4.2 Сведения предоставляются за последние три года.
5.5  Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

5.5.1 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

5.5.2 Сведения предоставляются за последние три года.
6.  Форма  доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника редукциона в электронной форме
6.1 Документ не является обязательным и  подается в случае необходимости.

6.2 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.
6.3 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

1. Форма первой часть заявки на участие в редукционе в электронной форме
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме выражает свое желание на участие в открытом редукционе в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ___________________.
2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи:

	№

п/п
	Наименование документа
	№

страницы
	Число

страниц

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение № 1 

к первой части заявки на 
участие в редукционе в электронной форме
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Таблица 1
	Описание работ, услуг

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	А.

	Земляные работы.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	4
	Разработка грунта с перемещением до 60м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	10
	Устройство песчаного основания из местного песка
	1 м3 основания
	

	11
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	

	
	Материал: Опорные подушки
	м3
	

	Углы поворота УП1, 2, 3, УП5.
	
	Углы поворота УП1, 2, 3, УП5.

	12
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В3,5 (М50)
	100 м3 бетона, в деле
	

	13
	Устройство стенки лотка. 
	100 м3 железобетона в деле
	

	
	Материал: Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200)
	м3
	

	14
	Установка закладных деталей весом до 4кг., М14
	1 т
	

	15
	Устройство углов поворота из лотков, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	

	16
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 м3 сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	Компенсаторные ниши К1-К5.
	
	Компенсаторные ниши К1-К5.

	17
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В3,5 (М50)
	100 м3 бетона в деле
	

	18
	Устройство стенки лотка. 
	100 м3 железобетона в деле
	

	
	Материал: Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200)
	м3
	

	19
	Установка закладных деталей весом до 4кг., М14
	1 т
	

	20
	Устройство компенсаторных ниш из лотков, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	

	21
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	Неподвижные опоры Н1-Н13, Н15-Н17 и некратные места.
	
	Неподвижные опоры Н1-Н13, Н15-Н17 и некратные места.

	22
	Уплотнение грунта щебнем 
	100м2 площади уплотнения 
	

	23
	Устройство неподвижных опор из бетона В15 
	100 м3 железобетона в деле
	

	24
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	Изоляция канала (монолитных участков). 
	
	Изоляция канала (монолитных участков). 

	25
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей бетонных участков (углов поворота, компенс. ниш, неподвижных опор) Техномастом за 3 раза
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	27
	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей оклеечная, 3 слоя.
	100м2 изолируемой
	

	
	Материал: Гидроизол
	м2
	

	Теплофикационные камеры УТ1-УТ4.
	
	Теплофикационные камеры УТ1-УТ4.

	28
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	29
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	30
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	31
	Разработка грунта с перемещением до 80м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	

	32
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	33
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	

	34
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	

	36
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	УТ1.
	
	УТ1.

	37
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	

	38
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона в деле
	

	39
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	40
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	41
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	

	42
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	

	43
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий ПОЗ - 4
	м3
	

	44
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	

	45
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	

	46
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	

	47
	Установка ходовых скоб
	1т
	

	48
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	50
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	50а
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	51
	Укладка балок перекрытий массой до 3т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	52
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	

	53
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	

	54
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	

	55
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	

	УТ2.
	
	УТ2.

	56
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	

	57
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	58
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	

	59
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	60
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	

	61
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона  в деле
	

	62
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПОЗ – 2шт
	м3
	

	63
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	

	64
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	

	65
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	

	66
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	

	66а
	Установка ходовых скоб
	1т
	

	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	68
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	69
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	70
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	

	71
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	

	72
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	

	УТ3.
	
	УТ3.

	73
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	

	74
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	

	75
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	76
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	77
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	

	78
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	

	79
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПОЗ – 4шт
	м3
	

	80
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	

	81
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	

	81а
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	

	82
	Установка ходовых скоб
	1т
	

	83
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	

	84
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	85
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	86
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	87
	Укладка балок перекрытий массой до 3т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	88
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные 
	м3
	

	89
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	

	90
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	

	91
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	

	УТ4.
	
	УТ4.

	92
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	

	93
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	

	94
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	95
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	96
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	

	97
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	

	98
	Устройство монолитного бетонного пояса, бетон В15
	100 м3 железобетона в деле
	

	99
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	

	100
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПО4 – 2шт
	м3
	

	101
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	

	102
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	

	103
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	

	104
	Установка ходовых скоб
	1т
	

	105
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	

	106
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	107
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	108
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	

	109
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	

	110
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	

	111
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	

	112
	Устройство обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей мастикой Техномаст в 3 слоя (камер УТ1-УТ4)
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	Дренажные колодцы ДК1-ДК4.
	
	Дренажные колодцы ДК1-ДК4.

	113
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	114
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	115
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	116
	Разработка грунта с перемещением до 80м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	

	117
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	118
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	

	119
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	

	120


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	

	121
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	

	122
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	

	123
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах
	1 м3 основания
	

	
	Материал: Люки чугунные тяжёлые для колодцев
	шт.
	

	124
	Установка ходовых скоб и закладных деталей
	1т
	

	125
	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодцев
	1 сальник
	

	126


	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2
	100 отверстий
	

	127
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	128
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	

	129
	Устройство обмазочной гидроизоляции наружных вертикальных поверхностей мастикой Техномаст в 3 слоя (колодцев ДК1-ДК4)
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	

	130
	Устройство обмазочной гидроизоляции внутренних стен колодцев ниже ввода дренажной трубы материалом «Пенетрон»
	100м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Пенетрон
	т
	

	131
	Уплотнение грунта щебнем, толщ 100мм под отмостку
	100м2 площади уплотнения
	

	132
	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3см вокруг люков 
	100м2 покрытия
	

	Б.

	Трубопроводы.

	1
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 45 мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Материл: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм
	м
	

	2
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 108 мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	

	3
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 133 мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	

	4
	Монтаж м/ конструкций
	1 т конструкций
	

	
	Материл: Металлоконструкции
	т
	

	5
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	

	6
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	

	7
	Установка крана шарового BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.040 Ду40
	1 комплект
	

	Антикоррозионная и тепловая изоляция.
	
	Антикоррозионная и тепловая изоляция.

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 с отвердителем в 4 слоя
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	9
	Изоляция трубопроводов: матами теплоизоляционными прошивными марки МТПЭ-1-100 толщиной 40мм
	1 м3 изоляции
	

	
	Материл: Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм
	м3
	

	10
	Покрытие поверхности трубопроводов стеклопластиком рулонным РСТ-700-Л(95) δ=0,4мм (в комплекте с полипропиленовой бандажной лентой и металлическими заклепками)
	100 м2 поверхности
	

	В.

	Трубопроводы.

	1
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 50мм. 
	1 комплект задвижек или клапана.
	

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду50
	шт.
	

	2
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 80мм 
	1 комплект задвижек или клапана.
	

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду80
	шт.
	

	3
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром125мм 
	1 комплект задвижек или клапана.
	

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду125
	шт.
	

	4
	Установка клапанов стальных для горячей воды и пара диам. до 50мм 
	1 компл. клапанов
	

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду40
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду32
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду25
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду20
	шт.
	

	5
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм
	1 фланец
	

	6
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80мм
	1 фланец
	

	7
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм
	1 фланец
	

	8
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
	1 фланец
	

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 40мм 
	шт.
	

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 32мм 
	шт.
	

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 20мм 
	шт.
	

	9
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 150мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 159мм, толщ. стенки 4,5мм 
	м
	

	10
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 125мм 
	1 км трубопроводов
	

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 133мм, толщ. стенки 4,5мм 
	м
	

	11
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 80мм
	1 км трубопроводов
	

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 89мм, толщ. стенки 3,5мм 
	м
	

	12
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 50мм 
	1 км трубопроводов
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 57мм, толщ. стенки 3,0мм 
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 38мм, толщ. стенки 2,5мм 
	м
	

	13
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб 70мм. 
	1 км трубопроводов
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65мм, толщ. стенки 4мм
	м
	

	14
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб до 50мм.

	1 км трубопроводов
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50мм, толщ. стенки 3,5мм
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40мм, толщ. стенки 3,5мм
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25мм, толщ. стенки 3,2мм
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20мм, толщ. стенки 2,8мм 
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщ. стенки 3,2мм
	м
	

	15
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб до 50мм.
	1 км трубопроводов
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.57мм, толщ стенки 3мм 
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.45мм, толщ стенки 2,5мм 
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.32мм, толщ стенки 3,2мм 
	м
	

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.25мм, толщ стенки 3,2мм 
	м
	

	16
	Установка отводов и переходов 
	1т фасонных частей 
	

	17 
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 150мм
	1 компенсатор 
	

	18
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 80мм
	1 компенсатор 
	

	19 
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 70мм 
	1 компенсатор 
	

	20
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта
	1 шт.
	

	21
	Монтаж перемычки заземляющей тросовой, диаметром до 9,2мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	

	20
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной мастике


	100м2 поверхности 
	

	
	Материал: Изол 
	м2
	

	21
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными  марок 75 ,100, плитами минеральными на синтетическом связующем марок 75
	1м3 изоляции
	

	22
	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщ.40мм 
	м3
	

	23
	Маты минераловатные прошивные без обкладок М125, толщ.50мм 
	м3
	

	24
	Покрытие поверхности трубопроводов  упругими оболочками стеклопластиками  РСТ, тканями стеклянными 
	100м2 поверхности 
	

	25
	Изоляция трубопроводов: шнурами  асбестовыми 
	1м3
	

	26
	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм 
	1 км трубопровода
	

	27
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием  Труба Ду100 
	1км трубопровода 
	

	Г.

	Земляные работы.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза I
	1 т
	

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1(для обратной засыпки)
	1000 м3 грунта
	

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза I
	1 т
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	

	7
	Обратная засыпка вручную, группа грунтов 1
	100 м3
	

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1
	100 м3
	

	Тепловая камера УТ-1

	9
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм
	100 м3 бетона 

в деле
	

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	

	10
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	

	
	Материалы: Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (приямок)
	м3
	

	11
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300) W8 с надбавкой за W8
	м3
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм
	т
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм
	т
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм
	т
	

	12
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм
	100 м3 железобетона в деле
	

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300) c надбавкой за W8
	м3
	

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм
	т
	

	13
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 80 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	

	14
	Укладка трубы стальная электросварная прямошовная диаметром 133 мм
	1 км трубопровода
	

	15
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	

	
	Материалы: Стремянки изготовленные из трубы и прокатной листовой стали с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	

	16
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	

	
	Материалы: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром 133 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	

	
	Материалы: Детали из стали листовой горячекатаной углеродистой обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3сп толщиной 9-12 мм
	т
	

	
	Материалы: Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	

	18
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Обмазочная Техномаст в два слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	

	19
	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей пенетроном за 2раза
	100 м2 изоляции
	

	20
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	

	21
	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см (усредненная толщ)
	100 м2 покрытия
	

	Дренажный колодец ДК-1.

	22
	Устройство бетонной подготовки 
	100 м3 бетона в деле
	

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	

	23
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	

	
	Материалы: Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	

	
	Материалы: Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей
	м3
	

	24
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Обмазочная Техномаст в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	

	25
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 80 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	

	26
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	

	
	Материалы: Скобы СБ-10
	10 шт.
	

	
	Материалы: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметр 133 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	

	28
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Пенетроном за 2 раза
	100 м2 изолируемой поверхности
	

	29
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	

	30
	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см (усредненная толщ)
	100 м2 покрытия
	

	
	Материалы: Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	

	Лотки, плиты, сборочные единицы.

	31
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	

	
	Материалы: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	

	
	Материалы: Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	

	32
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический)
	1 м3 кладки
	

	33
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	

	34
	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции мастикой "Техномаст": два слоя
	100 м2
	

	35
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг. (опора ОП-1)
	1 т стальных элементов
	

	
	Материалы: Болты высокопрочные (Hilti)
	т
	

	36
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм (защитная бетонная стенка т.65 мм)
	100 м3 бетона в деле
	

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	

	37
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 57 мм
	1 км трубопровода
	

	38
	Уплотнение стыков в стенах насухо
	100 м шва
	

	
	Материалы: Вилатерм
	т.пм
	

	39
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов "Техноэласт МОСТ Б" по готовому основанию в один слой
	100 м2 кровли
	

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115
	100 м2
	

	Д.

	ОТОПЛЕНИЕ.

	Система отопления 1 и сопутствующие строительные работы.

	1
	Установка радиаторов стальных 
	100кВт конвекторов
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-3-0,585 
	шт./кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-4-0,78 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-5-0,975 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-6-1,17 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-7-1,365 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-8-1,56 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-9-1,755 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-10-1,95 
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-12-2,34 
	шт./ кВт
	

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	

	7
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	8
	Установка воздухоотводчиков.
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dy15, код 9020040
	шт.
	

	9
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0144 
	шт.
	

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305
	шт.
	

	11
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Спускной кран с насадкой под шланг, код 003L0152
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	

	12
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметом до 50мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy32, код 09007114
	шт.
	

	13
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dy15, код 003Z4001
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорный MSV-M dy15, код 003Z2051
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорный MSV-M dy15, код 003Z2052
	шт.
	

	Строительные работы для системы отопления 1.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	16
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска трубопроводов.

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	18
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м.п.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	м.п.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-42 t=20мм 
	м.п.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м.п.
	

	Система отопления 2.

	20
	Установка радиаторов стальных
	100кВт радиаторов и конвекторов
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-12-2,34
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-13-2,535
	шт./ кВт
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-14-2,73
	шт./ кВт
	

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	23
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	24
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	

	
	Материал: Краны «Маевского» для спуска воздуха
	шт.
	

	25
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг. 
	шт.
	

	
	Материал: Элемент термостатический элемент «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Kран терморегулятора прямой RTD-N dy15мм, код 013L3704
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм 003L0144
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	

	Строительные работы для системы отопления 2.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	28
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска трубопроводов.

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	30
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	30а
	Изоляция трубопроводов:  изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 т=20мм
	пм
	

	Система отопления 3.

	31
	Установка радиаторов чугунных МС-140 (306 секц)
	100кВт радиаторов и конвекторов
	

	32
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	33
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	34
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	35
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	36
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	38
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	39
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	

	
	Материал: Термостатический элемент RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	

	40
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм, код 003L0143
	шт.
	

	
	Материал: Запорная рукоятка для RTD-Nкод 013G3305 
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	

	40a
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dу15, код 09003012
	шт.
	

	Строительные работы для системы отопления 3.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	42
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска трубопроводов и радиаторов.

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	44
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	45
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м
	

	Система отопления 4.

	46
	Установка радиаторов чугунных МС-140 (78 секц.) 
	100кВт радиаторов и конвекторов
	

	47
	Установка радиаторов стальных
	100кВт радиаторов и конвекторов
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-4-0,78
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-6-1,17
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-7-1,365
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-8-1,56
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-9-1,755
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-11-2,145
	шт./ кВт.
	

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-14-2,73
	шт./ кВт.
	

	48
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	49
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	50


	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	51
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	52


	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	53
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	54
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	

	
	Материал: Термостатический элемент марки «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	

	55
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм, код 003L0144
	шт.
	

	
	Материал: Запорная рукоятка для RTD-N, код 013G3305
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	

	56
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy25, код 09007100
	шт.
	

	57
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	

	Строительные работы для системы отопления 4.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	58
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	59
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска трубопроводов и радиаторов.

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	61
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	62
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-22 t=20мм 
	м
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

	Система теплоснабжениея П1-П3.

	63
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	64
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	

	65
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	

	66
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	

	66а
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dy15, код 9020040
	шт.
	

	66б
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15 код 09003012
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20 код 09003034
	шт.
	

	66в
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dу40мм, код 003Z4005
	шт.
	

	Строительные работы для системы теплоснабжения П1-П3.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	68
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	69

	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	


	Система теплоснабжения П4-П6.

	70
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	71
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	

	72
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	

	73
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	

	74
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	75
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	

	76
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	

	77
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy20, код 003Z4002
	шт.
	

	Строительные работы для системы теплоснабжения П4-П6.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	78
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	79
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	80
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	

	Система теплоснабжения У1-У20.

	81
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	82
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	

	83
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	

	84
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80мм.
	100м трубопровода
	

	85
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 100мм.
	100м трубопровода
	

	86
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 125мм.
	100м трубопровода
	

	87
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 150мм.
	100м трубопровода
	

	88
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	

	89
	Установка воздухосборников наружным диаметром 219мм
	1 шт.
	

	90
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	91
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	

	92
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	

	93
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy40, код 9011112
	шт.
	

	94
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy65, код 9007212
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy100, код 9007400
	шт.
	

	Строительные работы для системы теплоснабжения У1-У20.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	95
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	96
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	97
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-89 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-108 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-133 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-150 t=20мм 
	м
	

	Система теплоснабжения У21, У22.

	98
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	99
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	

	100
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	101
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	102
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	

	102а
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy40, код 9011112
	шт.
	

	Строительные работы для системы теплоснабжения У21,У22.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	103
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	104
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	105
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода №1.

	106

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	107
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200мм.
	100м трубопровода
	

	108
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125мм.
	100м трубопровода
	

	109
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	

	110
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	111
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	112
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм
	100м трубопровода
	

	113
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	114
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	

	115
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	

	116
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм 
	шт.
	

	117
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм 
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy125мм, код 065N0945
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy150мм, код 065N0950
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy65мм, код 09007212
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50мм, код 09007200
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy40мм, код 09007112
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25мм, код 09007100
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy20мм, код 09007034
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy40мм, код 003Z4005
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy32мм, код 003Z4004
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy15мм, код 003Z4001
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-F2 dy80мм, код 003Z3020
	шт.
	

	118
	Монтаж клапана регулирующего, диаметр условного прохода 25мм
	шт.
	

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy25, код  003H6242 (поставка заказчика)
	шт.
	

	119
	Монтаж импульсной трубки
	10м
	

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003H6852
	шт.
	

	
	Материал: Фитинги под приварку Ду25, код 003H6910
	шт.
	

	120
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, 32мм.
	шт.
	

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду32, код 065D2059 (поставка заказчика)
	шт.
	

	
	Оборудование: Электропривод АМV20 
	шт.
	

	121
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.  
	1 насос
	

	
	Материал: Насос циркуляционный «Grundfos» серии 200, марки UPS 40х60/4F (380В) (1- рабочий, 1 – на складе)
	шт.
	

	122
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30 (087В4659) (поставка заказчика)
	шт.
	

	123
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1 кг. 
	шт.
	

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели, код 087В1145
	шт.
	

	124
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESMU код 084B1182 (поставка заказчика).
	шт.
	

	
	Материал: Гильза из нержавеющей стали, код 087B1190
	10 м
	

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 (поставка заказчика).
	шт.
	

	125
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	

	126
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан обратный, тип 802, dy65, код 149B2416
	шт.
	

	127
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	

	128
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	

	130
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 133 мм. 
	шт.
	

	131
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 89 мм. 
	шт.
	

	132
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	

	133
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	

	Строительные работы для узла ввода №1

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	134
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	135
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	136
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термашит ФР б=20мм
	м2
	

	137
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	10м трубопроводов
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-76 б=20мм 
	м.п.
	

	Узел ввода №2.

	138
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	139
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100мм.
	100м трубопровода
	

	140
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм.
	100м трубопровода
	

	141


	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	142
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	143
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	

	144
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	145
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	

	146
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy80мм, код 065N4286
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy65мм, код 09007212
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50мм, код 09007200
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy32мм, код 09007114
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25мм, код 09007100
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy40мм, код 003Z4005
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy32мм, код 003Z4004
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy20мм, код 003Z4002
	шт.
	

	
	Материал: Клапан обратного типа EAGLE, dy32, код 09030114
	шт.
	

	148
	Монтаж клапана регулирующего, dy15мм
	шт.
	

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy15, код  003H6238 (поставка заказчика).
	шт.
	

	149
	Монтаж импульсной трубки
	10м
	

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003H6852
	шт.
	

	
	Материал: Фитинги под приварку Ду15, код 003H6908
	шт.
	

	150
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, 15мм.
	шт.
	

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду15 код 065D2054 (поставка заказчика).
	шт.
	

	
	Оборудование: Электропривод AMV10  (поставка заказчика).
	шт.
	

	151
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.  
	1 насос
	

	
	Материал: Насос циркуляционный «Grundfos» серии 100, марки UPS 25х40 (220В) (1 - рабочий, 1 - на складе)
	шт.
	

	152
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30(поставка заказчика).
	шт.
	

	153
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1 кг. 
	шт.
	

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели, код 087B1145
	шт.
	

	154


	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESM код 084B1182 (поставка заказчика).
	шт.
	

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 (поставка заказчика).
	шт.
	

	155
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	

	156
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	

	157
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	

	158
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 45мм. 
	шт.
	

	159
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 89мм. 
	шт.
	

	160
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №3 (под термометр) 
	шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	

	161
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	

	Строительные работы для узла ввода №2

	Антикоррозионная покрытие трубопроводов.

	162
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	163
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	164
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10м2 изолируемой поверхности
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов и грязевиков Термашит ФР б=20мм
	м2
	

	165
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	10м трубопроводов
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-89 б=20мм 
	м.п.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-76 б=20мм
	м.п.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-42 б=20мм
	м.п.
	

	Е.

	Система отопления 1.

	1
	Установка радиаторов стальных 
	100кВт конвекторов
	

	
	Материал: Радиаторы отопительные (РБС-500-3-0,585 – 5шт., РБС-500-4-0,78 – 3шт., РБС-500-5-0,975 – 3шт., РБС-500-6-1,17 -3шт., РБС – 500-7-1,365 -2шт., РБС-10-1,95 -1шт.)
	квт
	

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	6
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	7
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120
	шт.
	

	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0143
	шт.
	

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305 
	шт.
	

	9
	Установка кранов диаметром до 25мм. 
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый проходной кран EAGLE dy 20, код 09005034
	шт.
	

	10
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Спускной кран с насадкой под шланг 003L0152
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки 013G0294
	шт.
	

	11
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	

	 Строительные работы для системы отопления 1.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	13
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска трубопроводов.

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	15
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	16
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» (изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм - 15,73м.п., изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-222 t=20мм- 13,2м.п.)
	 10 м.
	

	
	Материал: Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22мм, толщина 20мм
	м
	

	
	Материал: Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28мм, толщина 20мм
	м
	

	Система отопления 2.

	17
	Установка радиаторов чугунных
	100кВт конвекторов
	

	18
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	19
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	

	20
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	23
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	

	24
	Установка воздухоотводчиков.
	шт.
	

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	25
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг. 
	шт.
	

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120
	шт.
	

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Кран терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0144
	шт.
	

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305
	шт.
	

	27
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Cпускной кран с насадкой под шланг, код 003L0152
	шт.
	

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, 013G0294
	шт.
	

	 Строительные работы для системы отопления 2.

	Окраска радиаторов и трубопроводов.

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	29
	Окраска металлических огрунованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

	Система теплоснабжения П1, П2.

	30
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	31
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	32
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	33
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

	
	Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

	34
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dу 20, код 003Z4002
	шт.
	

	Строительные работы для системы теплоснабжения.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	36
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	37
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубка
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	п.м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм 
	п.м.
	

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода

	38


	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	39
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	40
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	42
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25, код 09007100
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной баллансировочный MSV-BD dу 20, код 003Z4002 
	шт.
	

	
	Материал: Клапан ручной баллансировочный MSV-BD dу 15, код 003Z4001
	шт.
	

	43
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy50, код 065N0325
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50, код 09007200
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy32, код 09007114
	шт.
	

	
	Материал: Клапан обратный типа EAGLE dy50, код 09030200
	шт.
	

	44
	Монтаж клапана регулирующего, dy=15мм 
	шт.
	

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy15 код 003H6852 (поставка заказчика)
	шт.
	

	45
	Монтаж импульсной трубки 
	10 м.п.
	

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003Н6852
	шт.
	

	
	Материал: Фитинги под приварку dy15, код 003Н6908
	шт.
	

	46
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа dy15мм. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду15, код 065B2388 с электроприводом AMV10, код 082G3001 
	шт.
	

	47
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т. 
	1 насос
	

	
	Материал: Насос циркуляционный UPS 25-50
	шт.
	

	48
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг.
	шт.
	

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087B1120) в комплекте с картой Р30 (087И4659)
	шт.
	

	49
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1кг. 
	шт.
	

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели 087B1145
	шт.
	

	50
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESM-11, код 084В1165
	шт.
	

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMT, код 084N1012
	шт.
	

	51
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	

	52
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	

	
	Материал: Манометр ТМ-510 Р.000-1МПа G1/2 150 град С 1,5
	шт.
	

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	

	53
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.64.1.5
	шт.
	

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.46.1.5
	шт.
	

	54
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 57мм. 
	шт.
	

	
	Материал: Грязевик абонентский TC-569.00.000 D50
	шт.
	

	55
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	

	56
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг изделия
	

	Строительные работы для узла ввода №1.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	58
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	59
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	10м трубопроводов
	

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	п.м.
	

	Ж.

	ОТОПЛЕНИЕ.

	Отопление.

	1
	Установка радиаторов чугунных
	100кВт конвекторов
	

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	6
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходный кран типа EAGLE dy32, код 09007114  
	шт.
	

	7
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	

	
	Материал: Шаровый полнопроходный кран типа EAGLE dy15, код 09005012
	шт.
	

	8
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	

	9
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	

	Строительные работы.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	Окраска радиаторов и трубопроводов.

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	14
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	 10 м.
	

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода.

	16
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	

	17
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25, 09007100
	шт.
	

	20
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy32, код 065N0315
	шт.
	

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25,  код 09007100
	шт.
	

	21
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	

	
	Материал: Манометр ТМ-510 Р.000-1МПа G1/2 150 град С 
	шт.
	

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	

	22
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.46.1,5
	шт.
	

	23
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 45 мм. 
	шт.
	

	
	Материал: Грязевик абонентский TC-569.00.000 D40 
	шт.
	

	24
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	

	60
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	

	Строительные работы.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	62
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	

	63
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	10м трубопроводов
	

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	


 Таблица 2

	Условия договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника редукциона в электронной форме

	Описание работ,

Общие сведения и назначение
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-Ж к нему

	Технические характеристики работ
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-Ж к нему

	Срок выполнения работ
	

	Материалы и оборудование для производства работ
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-Ж к нему

	Изготовление, монтаж и контроль качества
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-В и Д-Ж к нему

	Производство работ и контроль качества
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложением Г к нему

	Антикоррозионная защита, изоляция
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями Д-Ж к нему

	Место выполняемых работ
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием 

	Качество работ
	

	Безопасность выполняемых работ
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-Ж к нему

	Результаты работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ
	В заявке Участника необходимо указать полные сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А-Ж к нему


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Форма второй часть заявки на участие в редукционе в электронной форме
На бланке организации (отклонение от установленной формы не допускается)

«     »___________20____ 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив извещение и редукционную документацию о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на _______________________________, опубликованные на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке______________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2. Настоящая заявка на участие в редукционе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней с даты подачи заявки.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе в электронной форме информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в редукционе в электронной форме в отношении

_______________________________________________________________________________ 

(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки)

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на  выполнение работ и услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения заполненного проекта договора от заказчика.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя редукциона в электронной форме, а победитель редукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в течение всего срока действия оферты.

7. Мы согласны с условием, что сведения о нашем предприятии будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если наше предприятие:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонилось от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонилось от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказалось от предоставления обеспечения исполнения договора;

б) если договор, заключенный с нашим предприятием, как с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или  по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами  условий договора.

8. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении  редукциона в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи:

	№

п/п
	Наименование документа 


	№ 

страницы
	Число

страниц

	Вторая часть заявки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________   ___________________       /__________________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.
4. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение № 1 

ко второй части заявки на участие 

в редукционе в электронной форме 

Форма представлена отдельным файлом в формате Excel
5. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков

Приложение 3
ко второй части заявки на 

участие в редукционе в электронной форме
Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация Участника 

	№
	Работы, услуги выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ, услуг
(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполне
ния работ
	% выпол
нения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы, выполненные  собственными силами.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 5

ко второй части заявки на 

участие в редукционе в электронной форме
Справка о распределении работ, услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ, услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ, услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Приложение 6

ко второй части заявки на 

участие в редукцион в электронной форме
Форма 1
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора/ов на_______
____________________________________________________________________________

СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА                    

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	20___ г.
	20____ г.
	20____ г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


____________________________________    _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                           (Имя и должность подписавшего)      

М.П.

Форма 2

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

	Наименование показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	20___  г. 

всего /со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 -15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


          ____________________________________            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                    (Имя и должность подписавшего)

М.П.

6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника редукциона в электронной форме
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник редукциона в электронной форме:

_____________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________«____» __________________
представлять интересы _________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на редукционах в электронной форме проводимых ОАО «Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "00UYP Комплекс сооружений пожарного депо " (Устройство отопления)

1. Наименование выполняемых работ

1.1. Строительно-монтажные работы по устройству тепловых сетей и отопления на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо» Нововоронежской АЭС-2.

2. Описание работ (функциональные характеристики)

Согласно Приложению А-Ж к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы на объекте строительства ««00UYP Комплекс сооружений пожарного депо». 

Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А-Ж к настоящему Техническому заданию 

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А-Ж к настоящему Техническому заданию.

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.

Оборудование поставляется Заказчиком.
6.  Требования к сроку выполнения работ

Все работы должны быть выполнены не позднее «31» декабря 2012 г.

7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
8. Требования к качеству выполняемых работ

8.1. Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Исполнитель должен иметь согласованное с Заказчиком  руководство (программу) по обеспечению качества работ по стандартам ISO 9001либо «аналог».

Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
8.2. Работы по прокладке и демонтажу инженерных сетей производить в соответствии с требованиями, соответствующих глав СНИП 3.05.03-85, а также проекта производства работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций. 
8.3. Работы по защите от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ГОСТ 12.3.004-75* «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».
9. Требования к безопасности выполняемых работ
Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
При производстве работ должны учитываться:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ (указывается при необходимости)
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Приложение А. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Тепловая сеть. Конструкции железобетонные.

Приложение Б.  00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.

Приложение В. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Тепловая сеть.

Приложение Г. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2 Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.  Конструкции железобетонные.

Приложение Д. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Отопление.

Приложение Е. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Отопление. 

Приложение Ж. 00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 03UYP. Склад пенообразователя. Отопление.

Приложение А

00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Тепловая сеть. Конструкции железобетонные.
1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Тепловые сети комплекса сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 предназначены для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  от котельной следующих зданий: теплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром , административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей, склад пенообразователя. Система теплоснабжения  - закрытая 4-х трубная. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 95-70˚С- для нужд отопления и вентиляции, и с параметрами 60˚С- для нужд горячего водоснабжения. Второй  ввод – теплосети от магистральных сетей с параметрами 150 - 70˚С и давлением Рраб – 10кгс/м2.   Прокладка проектируемых тепловых сетей – подземная в непроходных сборных железобетонных каналах.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счёт П-образного компенсатора и углов поворота трассы.

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей осуществляется в дренажные колодцы, с последующим отводом воды в них передвижными насосами в систему канализации. В верхних точках трубопроводов тепловых сетей установлены воздушники. 

Проектом предусматривается выполнение следующих работ:

- устройство теплофикационных камер;

- устройство лотков для прохождения сети (для прокладки труб).
1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха в холодный период -26ºС,

- вес снегового покрова -180кг/м2.
2. Изготовление и контроль качества.

2.1.Материалы.

Марка бетона по морозостойкости всех бетонных и железобетонных  элементов – F75. 
Все материалы преобретает подрядчик самостоятельно.

3. Монтаж и контроль качества.

3.1. Общие.

Монтаж сборных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и СНиП 12-03-2001. 

По перекрытию теплосети и плитам камер устроить оклеечную гидроизоляцию из двух слёв гидроизола на битумной мастике марки МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 с заведением на стены на высоту 200мм с защитным слоем из бетона класса В10, толщиной 30мм.

Производство земляных работ в зоне действующих коммуникаций и в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением вести в соответствии со СНиП 12-03-01.

В местах примыкания каналов теплосети к углам поворота и теплофикационным камерам устроить деформационный шов согласно листу 3.006.1-2.87.0-17 серии 3.006.1-2.87.в.0.

Боковые наружные поверхности каналов, камер, неподвижных опор, дренажных колодцев обмазать битумно-полимерной мастикой Техномаст (ТУ 5775-018-17925162-2004) за 2 раза.

Бетонирование монолитных конструкций в зимнее время вести методом «термоса» или электропрогрева.

3.2. Монтаж лотков.

Лотки укладываются на уплотнённое песчаное основание.

Укладку железобетонных плит перекрытия производить на цементном растворе М100 с уклоном поперёк лотка за счёт утолщения одного шва на 10-20мм. Строповочные отверстия в лотках заделать бетоном класса В15. Швы днища каналов заполнить цементным раствором.

Засыпку каналов теплосети производить после монтажа плит перекрытия равномерными слоями толщиной 20-30см. с плотной трамбовкой одновременно со всех сторон канала.

Лотки Л4-8, Л6-8, Л10-8 изготовлять длиной 2970мм, согласно указаниям п.2.7. серии 3.006.1-2/87 в.0

Бетон для монолитных участков принять В15 с максимальной крупностью заполнителя 20-25мм.

Бетонирование днища и стенок монолитных участков (с неподвижными опорами) вести непрерывно.

Балки неподвижной опоры устанавливать в процессе бетонирования стенок монолитных участков каналов.

3.3. Монтаж теплофикационных камер.

Монтаж фундаментных блоков на промороженное основание не допускается.

Антикоррозионная защита:

- стальные элементы камеры красить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* по предварительно очищенной от ржавчины поверхности.

Раскладку рядов бетонных блоков вести на цементном растворе марки 100. 

Заделку между блоками выполнить из бетона класса В7,5.

Обратную засыпку грунта производить после монтажа плит покрытия, материковым грунтом без включения строительного мусора с уплотнением слоями, толщиной не более 300мм до объёмного веса скелета 1,6т/м3.
Укладку плит перекрытия вести на цементном растворе марки 100.

Внутренние стены камеры оштукатурить толщиной 20мм раствором с церезитом.

3.3. Монтаж дренажных колодцев.

Стеновые кольца монтировать на цементно-песчаном растворе М200. 

По периметру колодца выполнить отмостку шириной 700мм состава: асфальт 30мм по уплотнённому со щебнем грунту.

Плиту днища монтировать по бетонной подготовке В7,5; F75 толщиной 100мм.

Отверстие ввода трубы выполнить по месту путём осверловки по контуру. После монтажа дренажной трубы шов в стене колодца загерметизировать пенетроном по технологии «Пенетрон».

Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75.

Все металлические изделия покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* по предварительно очищенной от ржавчины поверхности.

Внутреннюю поверхность днища и стен колодца ниже ввода дренажной трубы обработать пенетроном по технологии «Пенетрон».

Объемы работ представлены в таблице №1.

Ведомость объемов работ. 
Таблица 1 .

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Земляные работы.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,201

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	1,033

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	0,38

	4
	Разработка грунта с перемещением до 60м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	1,071

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,889

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	8,89

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	1,82

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	322,24

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,201

	10
	Устройство песчаного основания из местного песка
	1 м3 основания
	38

	11
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	0,5303



	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,687

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	28,41

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	17,28

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	6,59

	
	Материал: Опорные подушки
	м3
	0,75

	Углы поворота УП1, 2, 3, УП5.

	12
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В3,5 (М50)
	100 м3 бетона, в деле
	0,004

	13
	Устройство стенки лотка. 
	100 м3 железобетона в деле
	0,0076

	
	Материал: Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,78

	14
	Установка закладных деталей весом до 4кг., М14
	1 т
	0,006

	15
	Устройство углов поворота из лотков, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	0,047

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,061

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	2,534

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	0,35

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	1,804

	16
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 м3 сборных конструкций
	0,04

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	0,2

	Компенсаторные ниши К1-К5.

	17
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В3,5 (М50)
	100 м3 бетона в деле
	0,0085

	18
	Устройство стенки лотка. 
	100 м3 железобетона в деле
	0,0462

	
	Материал: Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200)
	м3
	4,712

	19
	Установка закладных деталей весом до 4кг., М14
	1 т
	0,028

	20
	Устройство компенсаторных ниш из лотков, перекрываемых плитой с обмазкой техномастом за 2 раза
	100 м3 сборных конструкций
	0,217

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,281

	
	Материал: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	11,79

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий
	м3
	0,64

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	9,27

	21
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,16

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	1,28

	Неподвижные опоры Н1-Н13, Н15-Н17 и некратные места.

	22
	Уплотнение грунта щебнем 
	100м2 площади уплотнения 
	0,445

	23
	Устройство неподвижных опор из бетона В15 
	100 м3 железобетона в деле
	0,075

	24
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,32

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	1,62

	Изоляция канала (монолитных участков). 

	25
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей бетонных участков (углов поворота, компенс. ниш, неподвижных опор) Техномастом за 3 раза
	100м2 изолируемой поверхности
	0,485

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,17

	27
	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей оклеечная, 3 слоя.
	100м2 изолируемой
	4,36

	
	Материал: Гидроизол
	м2
	1021,7

	Теплофикационные камеры УТ1-УТ4.

	28
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,164

	29
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,605

	30
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	0,25

	31
	Разработка грунта с перемещением до 80м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	0,63

	32
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,522



	33
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	5,22

	34
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	1,08

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	262,4

	36
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,164

	УТ1.

	37
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	0,16



	38
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона в деле
	0,023

	39
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	40
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,2

	41
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,15

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	5,432

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	2,648

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	5,313

	42
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,024

	43
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	
	Материал: Плиты железобетонные покрытий ПОЗ - 4
	м3
	1,44

	44
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	0,0048

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	0,4

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	0,08

	45
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	0,0054

	46
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	0,0033

	47
	Установка ходовых скоб
	1т
	0,096

	48
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	4

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	50
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	50а
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	51
	Укладка балок перекрытий массой до 3т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	1,26

	52
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	0,32

	53
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,378

	54
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	0,02

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	4,68

	55
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	0,22

	УТ2.

	56
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,019

	57
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,05

	58
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	0,15


	59
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,23

	60
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,15

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	3,4

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	2,648

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	6,045

	61
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона  в деле
	0,018



	62
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПОЗ – 2шт
	м3
	0,72

	63
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	0,0024

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	0,2

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	0,04

	64
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	0,0054

	65
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	0,0033

	66
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	2

	66а
	Установка ходовых скоб
	1т
	0,048

	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	68
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	69
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,07

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	0,872

	70
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные
	м3
	0,64

	71
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,32

	72
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	0,02

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	4,68

	УТ3.

	73
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	0,16

	74
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,023

	75
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,07

	76
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,18

	77
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,17

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	4,753

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,3 до 0,5м3
	м3
	2,317

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	5,39

	78
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,035

	79
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПОЗ – 4шт
	м3
	1,44

	80
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0048

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	0,08

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	0,4

	81
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	0,0054

	81а
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	0,033

	82
	Установка ходовых скоб
	1т
	0,096

	83
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	4

	84
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	85
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	86
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,04



	87
	Укладка балок перекрытий массой до 3т
	100 шт. сборных конструкций
	0,01



	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	1,08

	88
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	
	Материал: Плиты доборные железобетонные 
	м3
	0,32

	89
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,402

	90
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	0,02

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	4,68

	91
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	0,22

	УТ4.

	92
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплонения
	0,1

	93
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,013

	94
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	95
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	96
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом 0,5м3 и более
	м3
	1,09

	97
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т.
	100 шт. сборных конструкций
	0,29

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем, сплошные с вырезом М100, объёмом менее 0,3м3
	м3
	6,701

	98
	Устройство монолитного бетонного пояса, бетон В15
	100 м3 железобетона в деле
	1,76

	99
	Устройство местных заделок. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007



	100
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий ПО4 – 2шт
	м3
	1,22

	101
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм
	100 шт. сборных железобетонных конструкций
	0,0024

	
	Материал: Плиты железобетонные перекрытий КЦП 1-10-1
	м3
	0,2

	
	Материал: Кольца железобетонные КЦО1
	м3
	0,04

	102
	Установка металлических решёток МР1
	1т металлических изделий
	0,0054

	103
	Установка закладных деталей МН-533
	1т
	0,0033

	104
	Установка ходовых скоб
	1т
	0,048

	105
	Установка люка тяжёлого 
	шт
	2

	106
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	107
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,023

	108
	Укладка балок перекрытий массой до 1т
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий
	м3
	0,205

	109
	Оштукатуривание цементно-церезитовая стен и пола
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,235

	110
	Прокладка двух слоёв рубероида в месте примыкания каналов к камере
	100м2 изолируемой поверхности
	0,015

	
	Материал: Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	3,51

	111
	Прижимная стена из керамического кирпича
	1м3 кладки
	0,15

	112
	Устройство обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей мастикой Техномаст в 3 слоя (камер УТ1-УТ4)
	100м2 изолируемой поверхности
	1,65

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,805

	Дренажные колодцы ДК1-ДК4.

	113
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,018

	114
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом, вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,498



	115
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	0,16

	116
	Разработка грунта с перемещением до 80м бульдозерами мощность 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 30м во временный отвал и обратно.
	1000 м3 грунта
	0,514

	117
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,427

	118
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	4,27

	119
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1.
	100 м3 грунта
	0,87

	120


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 5км, класс груза 1.
	1 т
	28,8

	121
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0092

	122
	Работа на отвале, группа грунтов 1.
	1000 м3 грунта
	0,018

	123
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах
	1 м3 основания
	0,504

	
	Материал: Люки чугунные тяжёлые для колодцев
	шт.
	4

	124
	Установка ходовых скоб и закладных деталей
	1т
	0,114

	125
	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодцев
	1 сальник
	4

	126


	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2
	100 отверстий
	0,04

	127
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	128
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,028

	129
	Устройство обмазочной гидроизоляции наружных вертикальных поверхностей мастикой Техномаст в 3 слоя (колодцев ДК1-ДК4)
	100м2 изолируемой поверхности
	0,59

	
	Материал: Мастика битумно-полимерная «Техномаст»
	т
	0,207

	130
	Устройство обмазочной гидроизоляции внутренних стен колодцев ниже ввода дренажной трубы материалом «Пенетрон»
	100м2 изолируемой поверхности
	0,145

	
	Материал: Пенетрон
	т
	0,0174

	131
	Уплотнение грунта щебнем, толщ 100мм под отмостку
	100м2 площади уплотнения
	0,136

	132
	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3см вокруг люков 
	100м2 покрытия
	0,136


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.012.DC.0001 изм.0 (инв. №107/НПИФ)
	00UYP. Тепловые сети. Конструкции железобетонные.
	  24


	2
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.012.DF.0001 изм.0 (инв. №108/НПИФ)
	00UYP. Тепловые сети. Конструкции железобетонные. Изделия строительные и закладные.
	  10

	3
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.012.TL.0001 изм.1 (инв. №2580/НПИФ)
	00UYP. Тепловые сети. Конструкции железобетонные. Локальная смета.
	  25




Приложение Б
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.
1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Прокладка проектируемых тепловых сетей – подземная в непроходных сборных железобетонных каналах.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счёт П-образного компенсатора и углов поворота трассы.

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей осуществляется в дренажные колодцы, с последующим отводом воды в них передвижными насосами в систему канализации. 
Протяженность проектируемой тепловой сети: подземной - 81м.

1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха в холодный период -26ºС, в переходный +10ºС, в тёплый +24,1ºС.


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.
1.3. Характеристики системы.
Категория трубопроводов – IV по ПБ 10-573-03.

Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 130-70 ºC и давлением Рраб – 16кгс/см2 от магистральных сетей. Регулирование отпуска тепла централизованное качественное по отопительному графику.

2. Изготовление, монтаж и контроль качества.

2.1.  Монтаж.
Изготовление, монтаж и сдачу работ проводить для основной сети NDF10, NDF20 по ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Сварка трубопроводов производить с учётом требований руководящего документа РД 153-34.1-003-01 «Руководящие технические материалы по сварке при монтаже оборудования тепловых электростанций и ремонте энергетического оборудования». 

Сварку трубопроводов вести электродами марки Э42А по ГОСТ 9467-75*.

По окончании монтажных работ трубопроводы должны быть очищены от грязи и ржавчины, промыты до осветления промывочной воды и испытаны гидравлическим способом пробным давлением Pпр=1,25Рраб, но не менее 0,2МПа (2кг/см2) по ПБ 03-585-03.
2.2. Защита трубопроводов от коррозии.

Для защиты подземных трубопроводов от коррозии нанести органосиликатное покрытие ОС-51-03 с отвердителем в 4 слоя ТУ 84-725-83. В качестве тепловой изоляции трубопроводов приняты маты прошивные энергетические МТПЭ-1-100, kупл=1,2, биз=40мм. Покровный слой – рулонный стеклопластик РСТ-700-Л(95) ТУ 6-48-87-92.
3. Ведомость объёмов работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопроводы.

	1
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 45 мм
	1 км трубопроводов
	0,0027

	
	Материл: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм
	м
	2,7

	2
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 108 мм
	1 км трубопроводов
	0,004

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	4

	3
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 133 мм
	1 км трубопроводов
	0,152

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	152

	4
	Монтаж м/ конструкций
	1 т конструкций
	0,12168

	
	Материл: Металлоконструкции
	т
	0,12168

	5
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм
	1 км трубопроводов
	0,0025

	
	Материл: Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	2,5

	6
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,04042

	7
	Установка крана шарового BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.040 Ду40
	1 комплект
	2

	Антикоррозионная и тепловая изоляция.

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 с отвердителем в 4 слоя
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,77

	9
	Изоляция трубопроводов: матами теплоизоляционными прошивными марки МТПЭ-1-100 толщиной 40мм
	1 м3 изоляции
	16,7

	
	Материл: Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм
	м3
	20,71

	10
	Покрытие поверхности трубопроводов стеклопластиком рулонным РСТ-700-Л(95) δ=0,4мм (в комплекте с полипропиленовой бандажной лентой и металлическими заклепками)
	100 м2 поверхности
	1,46




4. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.120.0.0UYP&&.NDF&&.021.DC.0001 изм.0    (инв. № подл. 1212/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо. Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.
	  5

	2
	NW2P.D.120.0.0UYP&&.NDF &&.021.SD.0001 изм.0    (инв. № подл. 1213/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо. Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	   1



	3
	NW2P.D.120.0.0UYP&&.NDF &&.021.TL.0001 изм. 2 (инв. № подл. №5664/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо. Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.  Локальная смета.
	   7


Приложение В
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Тепловая сеть.
1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Тепловые сети комплекса сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 предназначены для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  от котельной следующих зданий: теплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром, административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей, склад пенообразователя. Система теплоснабжения  - закрытая 4-х трубная. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 95-70˚С- для нужд отопления и вентиляции, и с параметрами 60˚С- для нужд горячего водоснабжения. Второй  ввод – теплосети от магистральных сетей с параметрами 150 - 70˚С и давлением Рраб – 10кгс/м2.   Прокладка проектируемых тепловых сетей – подземная в непроходных сборных железобетонных каналах.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счёт П-образного компенсатора и углов поворота трассы.

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей осуществляется в дренажные колодцы, с последующим отводом воды в них передвижными насосами в систему канализации. В верхних точках трубопроводов тепловых сетей установлены воздушники. 

 По окончании монтажных работ трубопроводы должны быть очищены от грязи и ржавчины, промыты до осветления промывочной водой и испытаны гидравлическим способом пробным давлением не менее 16 кгс/м2(1,25  Рраб). 

 Протяженность проектируемой тепловой сети: подземной -270,33м.


1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха в холодный период -26ºС, в переходный +10ºС, в тёплый +24,1ºС.


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

2. Изготовление и контроль качества.

2.1.Материалы.

Теплосети для нужд отопления и вентиляции выполняются из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, поставка по группе В ГОСТ 10705-80 из стали марки 10 ГОСТ 1050-88*. Теплосети для нужд горячего водоснабжения выполняются из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Дополнительные требования, не предусмотренные действующим ГОСТ 10705-80*, испытание на загиб по ГОСТ 3728-78*. 

В качестве тепловой изоляции приняты маты минераловатные прошивные ГОСТ 21880-86,К упл=1,2,  из=40мм.δ. Покровный слой – рулонный стеклопластик РСТ-700-Л (100) ТУ-6-48-87-92. Для защиты подземных трубопроводов от коррозии нанести изол в два слоя по холодной мастике  МПБ-Х-Т15 ТУ 21-27-37-74 МПСМ. 

3.Прокладка трубопроводов и контроль качества.

3.1. Прокладка трубопроводов.

Работы по прокладке и демонтажу инженерных сетей производить в соответствии с требованиями, соответствующих глав СНИП 3.05.03-85, а также проекта производства работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций. 
Сварку трубопроводов вести электродами марки ТМУ-2 у по ГОСТ 9466-75.

Сварку трубопроводов производить с учётом требований руководящего документа РД 153-34.1-003-01 «Руководящие технические материалы по сварке при монтаже оборудования тепловых электростанций и ремонте энергетического оборудования».

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Трубопроводы.

	1
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 50мм. 
	1 комплект задвижек или клапана.
	3

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду50
	шт.
	3

	2
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 80мм 
	1 комплект задвижек или клапана.
	2

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду80
	шт.
	2

	3
	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром125мм 
	1 комплект задвижек или клапана.
	2

	
	Материал: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 1,6МПа 30с41нж Ду125
	шт.
	2

	4
	Установка клапанов стальных для горячей воды и пара диам. до 50мм 
	1 компл. клапанов
	27

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду40
	шт.
	10

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду32
	шт.
	4

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду25
	шт.
	4

	
	Материал: Клапан запорный сальниковый фланцевый 

6,3 МПа 15с52нж10 Ду20
	шт.
	9

	5
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм
	1 фланец
	6

	6
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80мм
	1 фланец
	4

	7
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм
	1 фланец
	4

	8
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
	1 фланец
	54

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 40мм 
	шт.
	20

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 32мм 
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 25мм 
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 20мм 
	шт.
	18

	9
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 150мм
	1 км трубопроводов
	0,1242

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 159мм, толщ. стенки 4,5мм 
	м
	124,2

	10
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 125мм 
	1 км трубопроводов
	0,1768

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 133мм, толщ. стенки 4,5мм 
	м
	176,8

	11
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 80мм
	1 км трубопроводов
	0,1576

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 89мм, толщ. стенки 3,5мм 
	м
	159,2

	12
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С, диам. труб 50мм 
	1 км трубопроводов
	0,1062

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 57мм, толщ. стенки 3,0мм 
	м
	37,4

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской  из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 38мм, толщ. стенки 2,5мм 
	м
	69,9

	13
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб 70мм. 
	1 км трубопроводов
	0,0621

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65мм, толщ. стенки 4мм
	м
	62,72

	14
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб до 50мм.

	1 км трубопроводов
	0,2849

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50мм, толщ. стенки 3,5мм
	м
	3,64

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40мм, толщ. стенки 3,5мм
	м
	71,81

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25мм, толщ. стенки 3,2мм
	м
	104,33

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20мм, толщ. стенки 2,8мм 
	м
	18,69

	
	Материал: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщ. стенки 3,2мм
	м
	89,28

	15
	Прокладка трубопроводов  в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150˚С , диам. труб до 50мм.
	1 км трубопроводов
	0,00323

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.57мм, толщ стенки 3мм 
	м
	9,7

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.45мм, толщ стенки 2,5мм 
	м
	9,8

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.32мм, толщ стенки 3,2мм 
	м
	8,79

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диам. от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружным диам.25мм, толщ стенки 3,2мм 
	м
	4,34

	16
	Установка отводов и переходов 
	1т фасонных частей 
	0,05

	17 
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 150мм
	1 компенсатор 
	6

	18
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 80мм
	1 компенсатор 
	2

	19 
	Установка П-образных компенсаторов диам. труб 70мм 
	1 компенсатор 
	3

	20
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта
	1 шт.
	1

	21
	Монтаж перемычки заземляющей тросовой, диаметром до 9,2мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	1

	20
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной мастике


	100м2 поверхности 
	5,3052

	
	Материал: Изол 
	м2
	610,1

	21
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными  марок 75 ,100, плитами минеральными на синтетическом связующем марок 75
	1м3 изоляции
	22,56

	22
	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщ.40мм 
	м3
	13,56

	23
	Маты минераловатные прошивные без обкладок М125, толщ.50мм 
	м3
	21,48

	24
	Покрытие поверхности трубопроводов  упругими оболочками стеклопластиками  РСТ, тканями стеклянными 
	100м2 поверхности 
	5,9226

	25
	Изоляция трубопроводов: шнурами  асбестовыми 
	1м3
	1,4

	26
	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм 
	1 км трубопровода
	0,0118

	27
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием  Труба Ду100 
	1км трубопровода 
	0,0118


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.021.DC.0001 изм.0    (инв. № подл. 99/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пождепо. Тепловые сети.
	  15

	2
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.021.SD.0001 изм.0    (инв. № подл. 100/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пождепо. Тепловые сети. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	   4



	3
	NW2P.D.722.0.0UYP&&.&&&&&.021.TL.0001 изм. 1 (инв. № подл. №3838/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пождепо. Тепловые сети . Локальная смета.
	   8


Приложение Г
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 

 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.
 Конструкции железобетонные.
1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.

Тепловые сети комплекса сооружений пожарного депо  Нововоронежской АЭС-2 предназначены для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  следующих зданий: теплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром, административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей, склад пенообразователя. Система теплоснабжения  - закрытая 2-х трубная. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 150-70˚С и давлением Рраб-16кгс/см2 от магистральных сетей.

1.2. Характеристики района строительства.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха в холодный период -26ºС, в переходный +10ºС, в тёплый +24,1ºС.


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.
1.3. Характеристики объекта.

Класс безопасности конструкции 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97). 

Категория сейсмостойкости – III по НП-031-01. 

Категория ответственности за ядерную безопасность – III по ПиНАЭ-5.6.
2.  Производство работ и контроль качества.

2.1. Производство работ.

Выполнение работ по монтажу и приёмке конструкций производить по специально разработанному проекту производства работ (ППР) с учётом требований, следующих норм:

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
При производстве земляных работ предусмотреть мероприятия по раскреплению существующих конструкций и других коммуникаций.

Обратную засыпку грунта производить равномерными слоями, толщиной 20-30 см, одновременно со всех сторон конструкции с тщательным, послойным уплотнением до р=1,65т/м3.

К бетонной подготовке приступать после тщательного выравнивания и уплотнения песчаной подушки до естественной плотности р=1,65т/м3.

Все элементы, устанавливаемые до бетонирования должны быть раскреплены от смещения в процессе укладки бетона.

В бетоне не допустимы непровибрированные места, расслоения, пустоты, трещины.

Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-91.

Антикоррозионное покрытие закладных деталей выполнить в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя с последующей окраской пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза.

Материал металлоконструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-88.

Строповочные отверстия в лотках заделать цементным раствором М100.

Антикоррозионную защиту внешней поверхности дренажной труб ТД выполнить обмазкой полиуретановой мастикой «Техномаст» за 2 раза. Внутреннюю поверхность трубы окрасить кузбасслаком в 2 слоя.

Кирпичную кладку толщиной 120мм выполнять из красного полнотелого кирпича, на растворе М100. Кладку выполнить «в пустошовку» для дальнейшего оштукатуривания с двух сторон цементным раствором М100, толщиной 20мм.

Все швы между сборными железобетонными элементами тщательно зачеканить цементным раствором М100..

Все боковые поверхности конструкций канала, соприкасающиеся с землёй с землёй покрыть мастикой «Техномаст» за два раза.

Запрещается наносить Пенетрон при температуре окружающей среды ниже +5ºС, на замёрзшие, покрытые инеем бетонные поверхности, а также во время дождя или снегопада.

Все внутренние и наружные поверхности приямка, пола тепловой камеры и стены на 300мм очистить от пыли, грязи, цементного молока, высолов и любых посторонних веществ, которые могут препятствовать проникновению материала и образованию кристаллов Пенетрона. Поверхность бетона должна иметь открытые капилляры, поэтому абсолютно гладкие полированные поверхности необходимо обработать водой или песком под высоким давлением или другим приемлемым способом. Перед нанесением Пенетрона бетонная поверхность тщательно увлажняется.

Обработанная поверхность в течении трёх суток должна быть влажной (при необходимости бетон следует увлажнять). 
3.  Объёмы работ.
Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы.

	Земляные работы.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,485

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,25

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза I
	1 т
	841,5

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1(для обратной засыпки)
	1000 м3 грунта
	0,42

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза I
	1 т
	693

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,399

	7
	Обратная засыпка вручную, группа грунтов 1
	100 м3
	0,21

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1
	100 м3
	4,2

	Тепловая камера УТ-1

	9
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм
	100 м3 бетона 

в деле
	0,01

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	1,02

	10
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	0,04

	
	Материалы: Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (приямок)
	м3
	0,04

	11
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,022

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300) W8 с надбавкой за W8
	м3
	2,233

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,0163

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм
	т
	0,01

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм
	т
	0,0056

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	0,178

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм
	т
	0,0863

	12
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,05

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300) c надбавкой за W8
	м3
	5,1

	
	Материалы: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм
	т
	0,2157

	13
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 80 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	0,01

	14
	Укладка трубы стальная электросварная прямошовная диаметром 133 мм
	1 км трубопровода
	0,0003

	15
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0772

	
	Материалы: Стремянки изготовленные из трубы и прокатной листовой стали с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,0772

	16
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,0051

	
	Материалы: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром 133 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	0,3

	
	Материалы: Детали из стали листовой горячекатаной углеродистой обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3сп толщиной 9-12 мм
	т
	0,0026

	
	Материалы: Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	2

	18
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Обмазочная Техномаст в два слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,281

	19
	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей пенетроном за 2раза
	100 м2 изоляции
	0,085

	20
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,55

	21
	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см (усредненная толщ)
	100 м2 покрытия
	0,26

	Дренажный колодец ДК-1.

	22
	Устройство бетонной подготовки 
	100 м3 бетона в деле
	0,0023

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	0,2346

	23
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	0,54

	
	Материалы: Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0,26

	
	Материалы: Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей
	м3
	0,28

	24
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Обмазочная Техномаст в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,124

	25
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 80 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	0,01

	26
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	9,6012

	
	Материалы: Скобы СБ-10
	10 шт.
	1,2

	
	Материалы: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметр 133 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	0,12

	28
	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей Пенетроном за 2 раза
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,145

	29
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9

	30
	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см (усредненная толщ)
	100 м2 покрытия
	0,1667

	
	Материалы: Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	1

	Лотки, плиты, сборочные единицы.

	31
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,24552

	
	Материалы: Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	14,48

	
	Материалы: Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	10,072

	32
	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический)
	1 м3 кладки
	0,06

	33
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,005

	34
	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции мастикой "Техномаст": два слоя
	100 м2
	1,685

	35
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг. (опора ОП-1)
	1 т стальных элементов
	0,3345

	
	Материалы: Болты высокопрочные (Hilti)
	т
	0,002815

	36
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм (защитная бетонная стенка т.65 мм)
	100 м3 бетона в деле
	0,427

	
	Материалы: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	43,554

	37
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 57 мм
	1 км трубопровода
	0,0005

	38
	Уплотнение стыков в стенах насухо
	100 м шва
	0,145

	
	Материалы: Вилатерм
	т.пм
	0,0145

	39
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов "Техноэласт МОСТ Б" по готовому основанию в один слой
	100 м2 кровли
	1,354

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,025

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,025


4. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.120.0.0UYP&&.NDF&&.012.DC.0001 изм.0    (инв. № подл. 1183/НПИФ)
	00UYP. Комплекс сооружений пождепо. Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP.
	   8

	2
	NW2P.D.120.0.0UYP&&.NDF&&.012.TL.0001 изм. 0 (инв. № подл. №4148/НПИФ)
	00UYP Комплекс сооружений пожарного депо. Наружные сети отопления. Участок теплосети от УТ11 до 04UYP. Локальная смета.
	  15


Приложение Д
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 
 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Отопление. 

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.
Теплоснабжение здания предусмотрено от ИТП, установленного в здании котельной пождепо (04UYP). Теплоносителем является вода с параметрами 95-70ºС. В здании предусмотрено 2 узла ввода.

Системы отопления предусмотрены двухтрубные с нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиатоы «Сантехпром БМ» h=500мм и чугунные радиаторы МС 140.

На трубопроводах систем отопления и теплоснабжения устанавливается необходимая запорная, регулирующая и спускная арматура:

- термостатические регулирующие вентили на приборах отопления;

- шаровые краны и спускные краны на ветках магистральных трубопроводов;

- баллансировочные клапаны на стояках систем отопления и в системе теплоснабжения калориферов приточных установок и завес;

- автоматические воздухоотводчики в высших точках систем отопления.
Величина рабочего давления в подающем трубопроводе – 0,39МПа (3,9кгс/см2).
1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.
Расчётные параметры наружного воздуха приняты согласно СНиП 23-01-99:

 
- тёплого – 24,1ºC и 28,9 ºC (параметры А и Б)

- холодного - -14ºC и -26 ºC (параметры А и Б)
2. Изготовление и контроль качества.

2.1. Материалы, приобретаемые Заказчиком.
Регулятор AVP  dy25 Kv=8,0 код 003H6242  – 1шт.

Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду32 Kv=16,0  код 065D2059 – 1шт. с редукторным электроприводом AMV20 230B код 082G3007 - 1шт. 

Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30 (087В4659) – 1шт.


Датчик температуры теплоносителя ESMU, код 087B1182 – 2 шт., 

Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 – 1 шт.

Регулятор AVP  dy15 код 003H6238 – 1шт.
Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду15 Kvs=1,6   код 065D2054 - 1 шт. с редукторным электроприводом AMV10 230B код 082G3001 – 1шт.
Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30 (087В4659) – 1шт.

Датчик температуры теплоносителя ESM-11 код 087B1165 – 2 шт.,
Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 – 1 шт.
2.2. Материалы, приобретаемые подрядчиком.

Прочие материалы приобретает подрядчик самостоятельно.
3. Монтаж.

3.1. Общая часть.

Монтаж систем отопления вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
На трубопроводах отопления и теплоснабжения в местах пересечения перекрытий, внутренних стен устанавливают гильзы из несгораемых материалов, зазор заполняется несгораемым материалом, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости.

3.2. Антикоррозионная защита, изоляция.

Трубопроводы систем отопления, проложенные в подпольных каналах, магистральные трубопроводы системы отопления 1, трубопроводы систем теплоснабжения калориферов приточных установок и воздушно-тепловых завес и распределительная гребёнка изолируются тепловой изоляцией Термафлекс ФРЗ N =20мм.

Антикоррозийный слой-покрытие краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79* в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной б=0,2мм в один слой. 

Неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрасить масляной краской  за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

3.3. Контроль качества.
Необходимо произвести пробные гидравлические испытания. Величина пробного давления для гидравлического испытания – 0,6МПа (6кгс/см2).

Контроль качества производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85. 
Работы выполнять со строгим соблюдением требований:

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ГОСТ 12.3.004-75* «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	ОТОПЛЕНИЕ.

	Система отопления 1 и сопутствующие строительные работы.

	1
	Установка радиаторов стальных 
	100кВт конвекторов
	1,0023

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-3-0,585 
	шт./кВт
	42/ 24,57

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-4-0,78 
	шт./ кВт
	8/ 6,24

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-5-0,975 
	шт./ кВт
	15/ 14,625

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-6-1,17 
	шт./ кВт
	13/ 15,21

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-7-1,365 
	шт./ кВт
	3/ 4,095

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-8-1,56 
	шт./ кВт
	5/ 7,8

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-9-1,755 
	шт./ кВт
	4/7,02

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-10-1,95 
	шт./ кВт
	1/ 1,95

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-12-2,34 
	шт./ кВт
	8/ 18,72

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	2,3

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	4,65

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,473

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	1,571

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	0,03

	7
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	9,007

	8
	Установка воздухоотводчиков.
	шт.
	35

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dy15, код 9020040
	шт.
	35

	9
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	97

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	97

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	1 шт.
	194

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704 
	шт.
	97

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0144 
	шт.
	97

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305
	шт.
	2

	11
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	
	Материал: Спускной кран с насадкой под шланг, код 003L0152
	шт.
	2

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	4

	12
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметом до 50мм
	1 шт.
	4

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy32, код 09007114
	шт.
	4

	13
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	10

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	10

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	46

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dy15, код 003Z4001
	шт.
	23

	
	Материал: Клапан запорный MSV-M dy15, код 003Z2051
	шт.
	5

	
	Материал: Клапан запорный MSV-M dy15, код 003Z2052
	шт.
	18

	Строительные работы для системы отопления 1.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,416

	16
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,832

	Окраска трубопроводов.

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8063

	18
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,6126

	19
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» 
	 10 м.
	24,68

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м.п.
	43,34

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	м.п.
	52,03

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-42 t=20мм 
	м.п.
	172,81

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термофлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м.п.
	3,3

	Система отопления 2.

	20
	Установка радиаторов стальных
	100кВт радиаторов и конвекторов
	0,1268

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-12-2,34
	шт./ кВт
	1/ 2,34

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-13-2,535
	шт./ кВт
	3/ 7,605

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-14-2,73
	шт./ кВт
	1/ 2,73

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	0,18

	22
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	0,414

	23
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,594

	24
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	5

	
	Материал: Краны «Маевского» для спуска воздуха
	шт.
	5

	25
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг. 
	шт.
	5

	
	Материал: Элемент термостатический элемент «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	5

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	10

	
	Материал: Kран терморегулятора прямой RTD-N dy15мм, код 013L3704
	шт.
	5

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм 003L0144
	шт.
	5

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	1

	Строительные работы для системы отопления 2.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,033

	28
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,066

	Окраска трубопроводов.

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,041

	30
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,082

	30а
	Изоляция трубопроводов:  изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками
	10 м трубопроводов
	2,55

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 т=20мм
	пм
	28,05

	Система отопления 3.

	31
	Установка радиаторов чугунных МС-140 (306 секц)
	100кВт радиаторов и конвекторов
	0,5018

	32
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	0,336

	33
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	0,473

	34
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,244

	35
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,616

	36
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,348

	37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	1,834

	38
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	2

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	2

	39
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	19

	
	Материал: Термостатический элемент RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	19

	40
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	38

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	19

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм, код 003L0143
	шт.
	19

	
	Материал: Запорная рукоятка для RTD-Nкод 013G3305 
	шт.
	2

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	4

	40a
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dу15, код 09003012
	шт.
	2

	Строительные работы для системы отопления 3.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	42
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,084

	Окраска трубопроводов и радиаторов.

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,055

	44
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	210,1

	45
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	3,2

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м
	35,6

	Система отопления 4.

	46
	Установка радиаторов чугунных МС-140 (78 секц.) 
	100кВт радиаторов и конвекторов
	0,12792

	47
	Установка радиаторов стальных
	100кВт радиаторов и конвекторов
	0,2223

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-4-0,78
	шт./ кВт.
	1/ 0,78

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-6-1,17
	шт./ кВт.
	1/1,17

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-7-1,365
	шт./ кВт.
	3/ 4,095

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-8-1,56
	шт./ кВт.
	3/ 4,68

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-9-1,755
	шт./ кВт.
	1/ 1,755

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-11-2,145
	шт./ кВт.
	2/ 4,29

	
	Материал: Радиатор биметаллический «Сантехпром БМ» РБС-500-14-2,73
	шт./ кВт.
	2/ 5,46

	48
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	1,494

	49
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	0,772

	50


	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,519

	51
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,024

	52


	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	2,554

	53
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	20

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	20

	54
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	24

	
	Материал: Термостатический элемент марки «Danfoss» RTD 3120, код 013L3120
	шт.
	24

	55
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	48

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	24

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15мм, код 003L0144
	шт.
	24

	
	Материал: Запорная рукоятка для RTD-N, код 013G3305
	шт.
	2

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, код 013G0294
	шт.
	2

	56
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	4

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy25, код 09007100
	шт.
	4

	57
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	4

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	4

	Строительные работы для системы отопления 4.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	58
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,051

	59
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,102

	Окраска трубопроводов и радиаторов.

	60
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5081

	61
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,0162

	62
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	4,3

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм 
	м
	19,8

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	м
	16,5

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-22 t=20мм 
	м
	11

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

	Система теплоснабжениея П1-П3.

	63
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,04

	64
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	0,172

	65
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	0,203

	66
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	0,415

	66а
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	3

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dy15, код 9020040
	шт.
	3

	66б
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	7

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15 код 09003012
	шт.
	3

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20 код 09003034
	шт.
	4

	66в
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	1 шт.
	3

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dу40мм, код 003Z4005
	шт.
	2

	Строительные работы для системы теплоснабжения П1-П3.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	67
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,128

	68
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,256

	69

	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	4,15

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	4,4

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	18,92

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	22,33

	Система теплоснабжения П4-П6.

	70
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,152

	71
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	0,06

	72
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	0,134

	73
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	0,315

	74
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	5

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	5

	75
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	3

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	3

	76
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	2

	77
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25мм
	1 шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	2

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy20, код 003Z4002
	шт.
	1

	Строительные работы для системы теплоснабжения П4-П6.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	78
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0971

	79
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1942

	80
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	3,46

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	16,72

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	6,6

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	14,74

	Система теплоснабжения У1-У20.

	81
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,272

	82
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	0,31

	83
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	1,236

	84
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80мм.
	100м трубопровода
	0,286

	85
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 100мм.
	100м трубопровода
	0,352

	86
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 125мм.
	100м трубопровода
	0,912

	87
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 150мм.
	100м трубопровода
	0,814

	88
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	3,802

	89
	Установка воздухосборников наружным диаметром 219мм
	1 шт.
	6

	90
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	26

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	26

	91
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	26

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	26

	92
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	20

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	20

	93
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	1 шт.
	20

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy40, код 9011112
	шт.
	20

	94
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм
	1 шт.
	6

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy65, код 9007212
	шт.
	2

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy100, код 9007400
	шт.
	4

	Строительные работы для системы теплоснабжения У1-У20.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	95
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,994

	96
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,988

	97
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	41,82

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	29,92

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	34,1

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-76 t=20мм 
	м
	135,96

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-89 t=20мм 
	м
	31,46

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-108 t=20мм 
	м
	38,72

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-133 t=20мм 
	м
	100,32

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-150 t=20мм 
	м
	89,54

	Система теплоснабжения У21, У22.

	98
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,132

	99
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50мм.
	100м трубопровода
	0,143

	100
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,25

	101
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	2

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик типа EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	2

	102
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy20, код 09003034
	шт.
	2

	102а
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм
	1 шт.
	4

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy32, код 003Z4004
	шт.
	2

	
	Материал: Шаровый полнопроходной кран типа EAGLE dy40, код 9011112
	шт.
	2

	Строительные работы для системы теплоснабжения У21,У22.

	Антикоррозионная защита трубопроводов.

	103
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,065

	104
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	105
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	 10 м.
	27,5

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-48 t=20мм 
	м
	14,52

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	м
	15,73

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода №1.

	106

	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,03

	107
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200мм.
	100м трубопровода
	0,02

	108
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125мм.
	100м трубопровода
	0,12

	109
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65мм.
	100м трубопровода
	0,06

	110
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,002

	111
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,032

	112
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм
	100м трубопровода
	0,2

	113
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	15

	114
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	5

	115
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	4

	116
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм 
	шт.
	2

	117
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм 
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy125мм, код 065N0945
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy150мм, код 065N0950
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy65мм, код 09007212
	шт.
	3

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50мм, код 09007200
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy40мм, код 09007112
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25мм, код 09007100
	шт.
	10

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy20мм, код 09007034
	шт.
	3

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy40мм, код 003Z4005
	шт.
	2

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy32мм, код 003Z4004
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой МSV-BD dy15мм, код 003Z4001
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-F2 dy80мм, код 003Z3020
	шт.
	1

	118
	Монтаж клапана регулирующего, диаметр условного прохода 25мм
	шт.
	1

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy25, код  003H6242 (поставка заказчика)
	шт.
	1

	119
	Монтаж импульсной трубки
	10м
	0,15

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003H6852
	шт.
	1

	
	Материал: Фитинги под приварку Ду25, код 003H6910
	шт.
	1

	120
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, 32мм.
	шт.
	1

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду32, код 065D2059 (поставка заказчика)
	шт.
	1

	
	Оборудование: Электропривод АМV20 
	шт.
	1

	121
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.  
	1 насос
	1

	
	Материал: Насос циркуляционный «Grundfos» серии 200, марки UPS 40х60/4F (380В) (1- рабочий, 1 – на складе)
	шт.
	2

	122
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг. 
	шт.
	1

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30 (087В4659) (поставка заказчика)
	шт.
	1

	123
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1 кг. 
	шт.
	1

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	1

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели, код 087В1145
	шт.
	1

	124
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	3

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESMU код 084B1182 (поставка заказчика).
	шт.
	2

	
	Материал: Гильза из нержавеющей стали, код 087B1190
	10 м
	0,2

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 (поставка заказчика).
	шт.
	1

	125
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,06

	126
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан обратный, тип 802, dy65, код 149B2416
	шт.
	1

	127
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	16

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	5

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	21

	128
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	7

	130
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 133 мм. 
	шт.
	1

	131
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 89 мм. 
	шт.
	1

	132
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	0,28

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	21

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	7

	133
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	0,813

	Строительные работы для узла ввода №1

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	134
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	135
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	136
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10м2 изолируемой поверхности
	1,7

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термашит ФР б=20мм
	м2
	18,7

	137
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	10м трубопроводов
	0,6

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-76 б=20мм 
	м.п.
	6,6

	Узел ввода №2.

	138
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,03

	139
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100мм.
	100м трубопровода
	0,02

	140
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм.
	100м трубопровода
	0,165

	141


	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,04

	142
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,07

	143
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм
	100м трубопровода
	0,185

	144
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	10

	145
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	7

	146
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 
	шт.
	3

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy80мм, код 065N4286
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy65мм, код 09007212
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50мм, код 09007200
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy32мм, код 09007114
	шт.
	3

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25мм, код 09007100
	шт.
	9

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy40мм, код 003Z4005
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy32мм, код 003Z4004
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан ручной балансировочный МSV-BD dy20мм, код 003Z4002
	шт.
	1

	
	Материал: Клапан обратного типа EAGLE, dy32, код 09030114
	шт.
	1

	148
	Монтаж клапана регулирующего, dy15мм
	шт.
	1

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy15, код  003H6238 (поставка заказчика).
	шт.
	1

	149
	Монтаж импульсной трубки
	10м
	0,15

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003H6852
	шт.
	1

	
	Материал: Фитинги под приварку Ду15, код 003H6908
	шт.
	1

	150
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, 15мм.
	шт.
	1

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду15 код 065D2054 (поставка заказчика).
	шт.
	1

	
	Оборудование: Электропривод AMV10  (поставка заказчика).
	шт.
	1

	151
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.  
	1 насос
	1

	
	Материал: Насос циркуляционный «Grundfos» серии 100, марки UPS 25х40 (220В) (1 - рабочий, 1 - на складе)
	шт.
	2

	152
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг. 
	шт.
	1

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087В1120) в комплекте с картой Р30(поставка заказчика).
	шт.
	1

	153
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1 кг. 
	шт.
	1

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	1

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели, код 087B1145
	шт.
	1

	154


	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	3

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESM код 084B1182 (поставка заказчика).
	шт.
	2

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMТ код 084N1012 (поставка заказчика).
	шт.
	1

	155
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,06

	156
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	11

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	5

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	16

	157
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	5

	158
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 45мм. 
	шт.
	1

	159
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 89мм. 
	шт.
	1

	160
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	0,21

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	16

	
	Материал: Бобышка приварная №3 (под термометр) 
	шт.
	2

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	3

	161
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	0,813

	Строительные работы для узла ввода №2

	Антикоррозионная покрытие трубопроводов.

	162
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	163
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	164
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10м2 изолируемой поверхности
	1,1

	
	Материал: Изоляция трубопроводов и грязевиков Термашит ФР б=20мм
	м2
	

12,1

	165
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	10м трубопроводов
	2,25

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-89 б=20мм 
	м.п.
	2,2

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-76 б=20мм
	м.п.
	18,2

	
	Материал: Изоляция трубопроводовТермафлекс ФРЗ N-42 б=20мм
	м.п.
	4,4


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.2 (инв. № подл. 12967)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Отопление. Вентиляция.
	   21

	2
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.1 (инв. № подл. 1256/НПИФ)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Спецификация оборудования отопления.
	    6

	3
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.TL.0001 изм. 1 (инв. № подл. 4743/НПИФ)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Отопление. Локальная смета.
	   16

	4
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.SD.0002 изм.1 (инв. № подл. 1257/НПИФ)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Спецификация оборудования на теплоснабжение.
	    4

	5
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.TL.0002 изм. 0 (инв № подл. 19167)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Теплоснабжение. Локальная смета.
	   12

	6
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.SD.0003 изм.1 (инв. № подл. 12970)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Спецификация оборудования на узел ввода.
	    6

	7
	NW2P.D.722.0.1UYP&&.&&&&&.051.TL.0003 изм. 1 (инв. № подл. 4742/НПИФ)
	01UYP. Административно-производственный корпус на 7 основных и вспомогательных автомобилей. Узел ввода. Локальная смета.
	   15


Приложение Е
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 
 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Отопление. 

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.
Теплоснабжение здания предусмотрено от ИТП, установленного в здании котельной пождепо (04UYP).

В цетре реабилитации и в тёплой стоянке запроектированы две двухтрубные системы отопления с нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- в центре реабилитации - биметаллические радиатоы «Сантехпром БМ» h=500мм;

- в тёплой стоянке - чугунные радиаторы МС 140.

На трубопроводах систем отопления и теплоснабжения устанавливается необходимая запорная, регулирующая и спускная арматура:

- термостатические регулирующие вентили на приборах отопления;

- шаровые краны и спускные краны на ветках магистральных трубопроводов;

- баллансировочные клапаны на стояках систем отопления и в системе теплоснабжения калориферов приточных установок и завес;

- автоматические воздухоотводчики в высших точках систем отопления.

1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – II.
Теплоносителем является вода с параметрами 95-70 ºС.

В центре реабилитации и в тёплой стоянке запроектированы две двухтрубные системы отопления с нижней разводкой.

2. Материалы и контроль качества.
2.1.Материалы, предоставляемые заказчиком.

Для узла ввода:

регулятор AVP ф15 Кv=2.5 для подающего трубопровода, диапазон настройки 0,2-1,0бар, фирма Данфосс, код 003Н6245 - 1шт.

клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Kv=2,5 Ру=16бар Ду=15, фирма «Danfoss», код 065B2388, c редукторным электроприводом AMV 10 230B, фирма «Danfoss», код 082G3001 – 1шт.

универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 фирма «Danfoss», код 087В1120 – 1шт., комплектно с информационной картой Р30 – язык русский, фирма «Danfoss», код 087В4659 – 1шт.,

датчик температуры теплоносителя накладной ESM-11, фирма «Danfoss», код 084В1165 – 2шт.,
датчик температуры наружного воздуха ESMT, фирма «Danfoss», код 084N1012 – 1шт.
2.2. Материалы приобретаемые подрядчиком.
Прочие материалы приобретаются подрядчиком.

3. Монтаж.

3.1. Общая часть.

Монтаж систем отопления вести в соответствии с СНиП 3.05.01-85.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения монтировать из водогазопроводных труб.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в высших точках систем отопления.
4. Антикоррозионная защита, изоляция.
4.1. Общая часть.

Трубопроводы систем отопления, проложенные в подпольных каналах, и теплоснабжения изолируются изоляцией Термафлекс ФРЗ N б=20мм.

Поверхности трубопроводов в каналах должны быть огрунтованы за один раз слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, окрашены за два раза краской БT-177 серебристого цвета по ГОСТ 15631-79*. 

Неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрасить масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

4.2. Контроль качества.
Работы по защите от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ГОСТ 12.3.004-75* «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».
Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Система отопления 1.

	1
	Установка радиаторов стальных 
	100кВт конвекторов
	0,1638

	
	Материал: Радиаторы отопительные (РБС-500-3-0,585 – 5шт., РБС-500-4-0,78 – 3шт., РБС-500-5-0,975 – 3шт., РБС-500-6-1,17 -3шт., РБС – 500-7-1,365 -2шт., РБС-10-1,95 -1шт.)
	квт
	16,38

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	1,185

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	0,323

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,025

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	1,394

	6
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	

2

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	

2

	7
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг.
	шт.
	17

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120
	шт.
	17

	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	34

	
	Материал: Клапан терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	17

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0143
	шт.
	17

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305 
	шт.
	2

	9
	Установка кранов диаметром до 25мм. 
	шт.
	4

	
	Материал: Шаровый проходной кран EAGLE dy 20, код 09005034
	шт.
	4

	10
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	10

	
	Материал: Спускной кран с насадкой под шланг 003L0152
	шт.
	10

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки 013G0294
	шт.
	1

	11
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	17

	 Строительные работы для системы отопления 1.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032

	13
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,064

	Окраска трубопроводов.

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1446

	15
	Окраска металлических и огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2892

	16
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» (изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-28 t=20мм - 15,73м.п., изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-222 t=20мм- 13,2м.п.)
	 10 м.
	2,63

	
	Материал: Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22мм, толщина 20мм
	м
	13,2

	
	Материал: Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28мм, толщина 20мм
	м
	15,73

	Система отопления 2.

	17
	Установка радиаторов чугунных
	100кВт конвекторов
	0,2165

	18
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	0,426

	19
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.
	100м трубопровода
	0,152

	20
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,304

	21
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,428

	22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	1,19

	23
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	12

	24
	Установка воздухоотводчиков.
	шт.
	2

	
	Материал: Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	2

	25
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5кг. 
	шт.
	12

	
	Материал: Элемент термостатический марки «Danfoss» RTD 3120
	шт.
	12

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	24

	
	Материал: Кран терморегулятора прямой RTD-N dy15, код 013L3704
	шт.
	12

	
	Материал: Клапан запорно-присоединительный прямой RLV dу 15, код 003L0144
	шт.
	12

	
	Материал: Запорная рукоятка RTD-N, код 013G3305
	шт.
	2

	27
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	
	Материал: Cпускной кран с насадкой под шланг, код 003L0152
	шт.
	2

	
	Материал: Блокировочные кольца преднастройки, 013G0294
	шт.
	1

	 Строительные работы для системы отопления 2.

	Окраска радиаторов и трубопроводов.

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,528

	29
	Окраска металлических огрунованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,056

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

	Система теплоснабжения П1, П2.

	30
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,073

	31
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,101

	32
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,158

	33
	Установка воздухоотводчиков 
	шт.
	3

	
	Автоматический воздухоотводчик EAGLE dу15, код 9020040
	шт.
	3

	34
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	шт.
	2

	
	Материал: Клапан ручной запорный с предварительной настройкой MSV-BD dу 20, код 003Z4002
	шт.
	2

	Строительные работы для системы теплоснабжения.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	36
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	37
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубка
	 10 м.
	1,74

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-35 t=20мм 
	п.м.
	8,03

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм 
	п.м.
	11,11

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода

	38


	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,03

	39
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,002

	40
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,04

	41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,112

	42
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	14

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25, код 09007100
	шт.
	11

	
	Материал: Клапан ручной баллансировочный MSV-BD dу 20, код 003Z4002 
	шт.
	2

	
	Материал: Клапан ручной баллансировочный MSV-BD dу 15, код 003Z4001
	шт.
	1

	43
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	шт.
	8

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy50, код 065N0325
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy50, код 09007200
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy32, код 09007114
	шт.
	3

	
	Материал: Клапан обратный типа EAGLE dy50, код 09030200
	шт.
	1

	44
	Монтаж клапана регулирующего, dy=15мм 
	шт.
	1

	
	Оборудование: Регулятор AVP dy15 код 003H6852 (поставка заказчика)
	шт.
	1

	45
	Монтаж импульсной трубки 
	10 м.п.
	0,15

	
	Материал: Внешняя импульсная трубка, код 003Н6852
	шт.
	1

	
	Материал: Фитинги под приварку dy15, код 003Н6908
	шт.
	1

	46
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа dy15мм. 
	шт.
	1

	
	Оборудование: Клапан регулирующий седельный фланцевый VB2 Ду15, код 065B2388 с электроприводом AMV10, код 082G3001 
	шт.
	1

	47
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т. 
	1 насос
	1

	
	Материал: Насос циркуляционный UPS 25-50
	шт.
	2

	48
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах, пультах, массой до 5кг.
	шт.
	1

	
	Оборудование: Универсальный регулятор температуры ECL Comfort 200 (087B1120) в комплекте с картой Р30 (087И4659)
	шт.
	1

	49
	Устройство конструкций для установки приборов, массой до 1кг. 
	шт.
	1

	
	Материал: Клеммная панель для настенного монтажа, код 087B1149
	шт.
	1

	
	Материал: Крепёжный комплект для монтажа клеммной панели 087B1145
	шт.
	1

	50
	Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, массой до 1,5 кг. 
	шт.
	3

	
	Оборудование: Датчик температуры теплоносителя ESM-11, код 084В1165
	шт.
	2

	
	Оборудование: Датчик температуры наружного воздуха ESMT, код 084N1012
	шт.
	1

	51
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,06

	52
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	12

	
	Материал: Манометр ТМ-510 Р.000-1МПа G1/2 150 град С 1,5
	шт.
	12

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	17

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	17

	53
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	5

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.64.1.5
	шт.
	2

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.46.1.5
	шт.
	3

	54
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 57мм. 
	шт.
	1

	
	Материал: Грязевик абонентский TC-569.00.000 D50
	шт.
	1

	55
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	0,22

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	17

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	5

	56
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг изделия
	0,813

	Строительные работы для узла ввода №1.

	Антикоррозионное покрытие трубопроводов.

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	58
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	59
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	10м трубопроводов
	0,82

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	0,22

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-60 t=20мм 
	п.м.
	8,8


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п.п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.0 (инв. № подл 9362/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Отопление. Вентиляция.
	   13

	2
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.0 (инв. № подл 9363/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Спецификация оборудования отопления.
	    3

	3
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.2 (инв. № подл 3364/НПИФ)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Отопление.  Локальная смета.
	    9

	4
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.SD.0002 изм.0 (инв. № подл 9364/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Спецификация оборудования на теплоснабжение.
	    1

	5
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.TL.0002 изм.0 (инв. № подл 10420/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Теплоснабжение. Локальная смета.
	    5

	6
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.SD.0003 изм.0 (инв. № подл 9365/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Спецификация оборудования на узел ввода.
	    3

	7
	NW2P.D.722.0.2UYP&&.&&&&&.051.TL.0003 изм.0 (инв. № подл 11624/НФДС)
	02UYP. Тёплый гараж на 4 автомобиля с реабилитационным центром. Узел ввода. Локальная смета.
	    9


Приложение Ж
00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 
 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
03UYP. Склад пенообразователя. Отопление.

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.
Теплоснабжение здания предусмотрено от ИТП, установленного в здании котельной пождепо (04UYP).
Гидравлический режим: давление в подающем трубопроводе Рп=39,03 м.вод.ст., в обратном трубопроводе Робр=26,97 м. вод. ст.

Параметры теплоносителя на систему отопления Т1=95ºС, Т2=70ºС.

Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные, секционные МС-140.
1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – II.
2. Изготовление и контроль качества.
2.1.Материалы.
Все материалы поставляются подрядной организацией.

3. Монтаж.

3.1. Общая часть.

Трубопроводы системы отопления монтировать из стальных водогазопроводных труб.

На трубопроводах теплоносителя в местах пересечения перекрытий,  внутренних стен и перегородок предусмотреть гильзы из несгораемых материалов. Края гильз следует располагать в одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 20-30мм выше поверности чистого пола помещений. Между гильзой и трубой следует предусмотреть зазор не менее 15мм, заполненный несгораемым теплоизоляционным материалом.

Изготовление, монтаж системы отопления вести с правилами производства и приёмки работ СНиП 3.05.01-85.
4. Антикоррозионная защита, изоляция.
4.1. Общая часть.

Трубопроводы систем отопления, проложенные в подпольных каналах, и теплоснабжения изолируются изоляцией Термафлекс ФРЗ N б=20мм.

Поверхности трубопроводов в подпольных каналах должны быть огрунтованы за один раз слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, окрашены краской БT-177 в 2 слоя серебристого цвета по ГОСТ 15631-79*. 

Трубопроводы и отопительные приборы окрасить эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой по ГОСТ 25129-82.

4.2. Контроль качества.
Работы по защите от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ГОСТ 12.3.004-75* «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».
Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	ОТОПЛЕНИЕ.

	Отопление.

	1
	Установка радиаторов чугунных
	100кВт конвекторов
	0,2624

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм.
	100м трубопровода
	0,211

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,341

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.
	100м трубопровода
	0,633

	5
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	1,077

	6
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм 
	шт.
	4

	
	Материал: Шаровый полнопроходный кран типа EAGLE dy32, код 09007114  
	шт.
	4

	7
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм 
	шт.
	12

	
	Материал: Шаровый полнопроходный кран типа EAGLE dy15, код 09005012
	шт.
	12

	8
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	4

	
	Материал: Шаровый спускной кран типа EAGLE dy15, код 09003012
	шт.
	4

	9
	Установка кранов Маевского
	1 компл.
	12

	Строительные работы.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,034

	Окраска радиаторов и трубопроводов.

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,582

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (включая выступы от фасонных частей и крючья)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,164

	14
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками
	 10 м.
	0,92

	
	Материал: Изоляция трубопроводов Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	10,12

	УЗЕЛ ВВОДА.

	Узел ввода.

	16
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм.
	100м трубопровода
	0,015

	17
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 40мм.
	100м трубопровода
	0,04

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,055

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25, 09007100
	шт.
	2

	20
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм
	шт.
	4

	
	Материал: Кран шаровый фланцевый типа JIP-FF dy32, код 065N0315
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый полнопроходный EAGLE dy25,  код 09007100
	шт.
	2

	21
	Установка манометров с трёхходовым краном 
	1 компл.
	4

	
	Материал: Манометр ТМ-510 Р.000-1МПа G1/2 150 град С 
	шт.
	4

	
	Материал: Кран трёхходовой WATTS RM15-MM1/2 
	шт.
	8

	
	Материал: Трубка петлевая для установки манометра 
	шт.
	8

	22
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	3

	
	Материал: Термометр биметаллический БТ-51.111 G1/2.46.1,5
	шт.
	3

	23
	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубков до 45 мм. 
	шт.
	2

	
	Материал: Грязевик абонентский TC-569.00.000 D40 
	шт.
	2

	24
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа  
	100 шт.
	0,11

	
	Материал: Бобышка приварная №4 (под манометр) 
	шт.
	8

	
	Материал: Бобышка приварная №2 (под термометр) 
	шт.
	3

	60
	Установка металлоконструкций из уголка и швеллера
	100 кг. изделия
	0,917

	Строительные работы.

	Антикоррозийное покрытие трубопроводов.

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	62
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	63
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного полиэтилена «Термофлекс» трубками 
	10м трубопроводов
	0,4

	
	Материал: Изоляция Термафлекс ФРЗ N-42 t=20мм
	п.м.
	4,4


6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.051.DC.0001 изм.0 (инв. № подл 9358/НФДС)
	03UYP. Склад пенообразователя. Отопление. Вентиляция.
	   7

	2
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.051.SD.0001 изм.0 (инв. № подл 9359/НФДС)
	03UYP. Склад пенообразователя. Спецификация оборудования отопления.
	   1

	3
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.051.TL.0001 изм.0 (инв. № подл 10441/НФДС)
	03UYP. Склад пенообразователя. Отопление. Локальная смета.
	   6

	4
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.051.SD.0002 изм.0 (инв. № подл 9360/НФДС)
	03UYP. Склад пенообразователя. Спецификация оборудования на узел ввода.
	   1

	5
	NW2P.D.722.0.3UYP&&.&&&&&.051.TL.0002 изм.0 (инв. № подл 10524/НФДС)
	03UYP. Склад пенообразователя. Узел ввода. Локальная смета.
	   6


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Форма проекта договора со всеми обязательными приложениями представлена отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящей документации.

стр. 36 из 133

