ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Зам. генерального директора по экономике и финансам

	
	
	
	___________________
	Г.Г. Ивачев

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


Извещение о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений
на право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций трубы здания … для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
от .21.10.2011 года  №193-3-21.2/14229
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru №111018/0491/785;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ R000739
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»
	Согласовано:

Согласовано:


	

	Начальник отдела
	Ю.Ф.Тавлуй

	Начальник ОПРА
	Т.Б.Жигмонт

	Специалист по конкурсным торгам
	Ю.А.Зайцева


Озёрск 2011 г.
Изменения в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций трубы здания … для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
Раздел 9 «Техническая часть»:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оценке технического состояния конструкций 

трубы вентиляционной … (инв. №201355)

1.
Основание для проведения работ

Приказ технического директора (главного инженера).

Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб №ПБ-03-445-02.

2.
Наличие технической документации:

· Исполнительная документация к зданию … (проект № 122-231-КЖ1);

· Паспорт на здание №75:543:002:000010810:0094:20000;

· Технический журнал по эксплуатации здания;

· Акты сезонных осмотров: №20-3044 от 11.06.2010.

3.
Вид обследования

Экспертиза промышленной безопасности технического состояния строительных конструкций сооружения, возможности и условий дальнейшей эксплуатации, рекомендации по устранению выявленных при обследовании повреждений и расчёт остаточного ресурса сооружения.

4.
Срок эксплуатации объекта 19 лет (срок ввода в эксплуатацию 1991 год).

5.
Обследовался ли объект раньше, какой организацией

Нет.

6.
Условия эксплуатации объекта

Согласно проекта.

7.
Цель обследования:

Экспертиза промышленной безопасности с расчётом остаточного ресурса.

8. Наличие опасных производственных факторов Условия труда - вредные (3-й класс).

9.
Требования по режиму

Работы в режимных помещениях проводить в соответствии с требованиями действующих на предприятии инструкций.

10.
Условия производства работ

10.1
Продолжительность рабочей недели 36 часов;

10.2
Дополнительный отпуск предоставляется из расчёта 1,5 дня за
фактически отработанный месяц;

10.3 Предоставляется лечебно-профилактическое питание;

10.4 Обязательное прохождение санпропускника с полным переодеванием;

10.5 Основание: Руководство Р.2.2.2006-05, ОСПОРБ-99.

11.
При организации производства работ руководствоваться инструкцией по охране труда И-ОРБ-043-2006 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия».

Читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций трубы здания …
1.  Основание для проведения работ: срок эксплуатации вентиляционной трубы.

2.  Наличие технической документации:

· паспорт на здание;

· технический журнал но эксплуатации здания;

· акты сезонных осмотров;

· проектная и исполнительная документация в архиве завода ….

3.  Вид обследования: экспертиза промышленной безопасности технического состояния строительных конструкций сооружения и возможности условий дальнейшей эксплуатации, рекомендации по устранению выявленных при обследовании повреждений, расчет остаточного ресурса и проведение инженерно геологических изысканий.

4.  Срок эксплуатации объекта: 57 лет (срок ввода в эксплуатацию 1954).

5.  Обследовался ли объект раньше, какой организацией:   не обследовался,

6.  Условия эксплуатации объекта: согласно проекту.

7.  Цель обследования: Экспертиза промышленной безопасности

8.  Требования по режиму; особых требований по режиму нет.

9.  Условия труда: вредные, класс 3.1 (руководство Р2.2.2006-05).

10.
 Условия производства работ:

10.1  Продолжительность рабочей недели - 36 часов,

10.2  Дополнительный отпуск предоставляется из расчета 1 день за каждый отработанный месяц.

10.3  Предоставляется лечебно-профилактическое питание.

10.4  При организации производства работ руководствоваться инструкцией по охране труда И-ОРБ-043-2006 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия» и ОСПОРБ99/2010.
