ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и пусконаладке устройства системы охранно-тревожной сигнализации по периметру ПХРО филиала "Южный территориальный округ" ФГУП «РосРАО» согласно проекта А.210.05-670-СС

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Выполнение работ по монтажу и пусконаладке устройства системы охранно-тревожной сигнализации по периметру ПХРО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» согласно проекта А.210.05-670-СС

| 1 | Наименование объекта | ПХРО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | Ростовская область, Мясниковский район, в 4-х км. от с. Большие Салы |
| 3 | Заказчик | ФГУП «РосРАО» |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | Цель выдачи ТЗ | Устройство системы охранно-тревожной сигнализации по периметру ПХРО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
| 6 | Срок выполнения работ | Сентябрь 2014 года - ноябрь 2014 года |
| 7 | Содержание работ | Согласно приложению к техническому заданию |
| 8 | Необходимая исполнительная или рабочая документация | Корректировка рабочей документации «Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон» на оснащение внешнего ограждения пункта хранения радиоактивных отходов системой периметральной охранной сигнализации 110/192-Д-991254-СФЗ. |
| 9 | Необходимые согласования | Начальник СБ филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; Ведущий специалист по капитальному ремонту и строительству филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». |

Приложение №1

к Техническому заданию на выполнение работ по монтажу и пусконаладке устройства системы охранно-тревожной сигнализации по периметру ПХРО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» согласно проекта А.210.05-670-СС

Ведомость объемов работ, расхода материалов и оборудования на оснащение внешнего ограждения ПХРО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» охранной сигнализацией

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная (С2000-М) |  | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная (Сигнал-20П) |  | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная (С2000-БКИ) |  | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (СКАТ 2400И7) |  | 1 шт. | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 |  | 1 шт. | 2 |  |
| 6 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Ключ ТМ) |  | 1 шт. | 10 |  |
| 7 | Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная (БЗЛ) |  | 1 шт. | 7 |  |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (Бокс под автоматический выключатель) |  | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 3 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля | 3 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля | 47,5 |  |
| 13 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Коробка монтажная IP66) |  | 1 шт. | 10 |  |
| 14 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  | 1 шт. | 60 |  |
| 15 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (вибрационный извещатель ЛИАНА) |  | 1 шт. | 5 |  |
| 16 | Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (Чувствительный элемент (трибоэлектрический коаксиновый кабель)) |  | 100 м | 3,56 |  |
| 17 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (БПР-24-0,5) |  | 1 шт. | 5 |  |
| 18 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 |  | 1 шт. | 10 |  |
| 19 | Грозозащита для воздушных абонентских линий (Блок БГр-4 для защиты извещателей от воздействия грозы и электромагнитных наводок) |  | комплект | 5 |  |
| 20 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 |  | 100 мЗ грунта | 0,01 |  |
| 21 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 мЗ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |  |
| 22 | Установка опорной стойки массой до 2,2 т |  | 1 опорная стойка | 4 |  |
| 23 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (БАРЬЕР - 50) |  | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (БАРЬЕР-КР-М) |  | 1 коробка | 4 |  |
| 25 | Заземление оборудования местное (ЗАЗЕМЛИТЕЛИ передатчика и приемника извещателей серии РЕЛЬЕФ) |  | 1 шт. | 6 |  |
| №2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80 | 1 система | 1 |  |
| 27 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01- 002-09 | 1 канал | 9 |  |
| №3 Материаллы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч (Переводной коэффициент от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 Ростовской области) | 1 шт. | 2 |  |
| 2 |  | Ключ Touch Memory | 1 шт. | 10 |  |
| 3 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПBX- пластиката легкого типа диаметром 20 мм | м | 300 |  |
| 4 |  | Выключатели автоматические ДЕК 6А с боксом под автомат | 1 шт. | 2 |  |
| 5 |  | ПВС 2x1,5 Провод с гибкими медными жилами | м | 400 |  |
| 6 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1,6 |  |
| 7 |  | Кабель (витая пара) уличный FTP 4x2x0,52 | м | 2 400 |  |
| 8 |  | Кабель (витая пара) уличный FTP 2x2x0.52 | м | 650 |  |
| 9 |  | Коробка монтажная IP66 | 1 шт. | 10 |  |
| 10 |  | Трубка термоусаживаемая | м | 6 |  |
| 11 |  | ЛИАНА (блок обработки) | 1 шт. | 5 |  |
| 12 |  | Чувствительный элемент (трибоэлектрический коаксиновый кабель) | м | 3 560 |  |
| 13 |  | Оконечный элемент | 1 шт. | 20 |  |
| 14 |  | Преобразователь интерфейса USB/RS-485 | 1 шт. | 1 |  |
| 15 |  | Стяжка-1 4,6x200 (комплект 100 шт.) | комплект | 119 |  |
| 16 |  | Инструмент для монтажа чувствительного элемента (кабеля) на ЗГР TG-02 (КВТ) | 1 шт. | 1 |  |
| 17 |  | БПР-24-0,5 (27В;0,5А) | 1 шт. | 5 |  |
| 18 |  | Батарея аккумуляторная Leocli 12В/2,3 А/ч (комплект из 2 шт.) для БПР-24-05 | комплект | 5 |  |
| 19 |  | Заземлители (для заземления ПРД и ПРМ извещателей) (комплект 2 шт.) | комплект | 3 |  |
| 20 |  | Извещатели охранные линейный радиоволновые БАРЬЕР-50 | 1 шт. | 2 |  |
| 21 |  | Коробки распределительные БАРЬЕР-КР-М | 1 шт. | 4 |  |
| 22 |  | ОПОРА-2,5 (металлическая опора с!=76мм для крепления извещателей серии БАРЬЕР) | 1 шт. | 4 |  |
| №4 Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" |  | шт. |  | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD |  | шт. |  | 1 |
| 3 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" |  | шт. |  | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 |  | шт. |  | 2 |
| 5 | Блок защиты линии БЗЛ |  | шт. |  | 7 |
| 6 | Блок БГр-4 (блок защиты извещателя от воздействия грозы и электромагнитных наводок) |  | шт. |  | 5 |