Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый Spectron 600D (MS-40 Dry) или (эквивалент) со встроенной гелиевой течью и принадлежностями
	Время подготовки к проведению 
тестирования: < 6 c

Минимальный регистрируемый поток гелия:

Прямой поток    6 х 10 -12 м3•Па/с

Противоток      6 х 10 -10 м3•Па/с

Время реакции:

Прямой поток                                   < 2 с

Противоток                                       < 4 с

Диапазон регистрируемых течей:

Стандартны          10 -5 … 6 х 10 -12 м3•Па/с

С внешним насосом      1 … 6 x 10 -12 м3•Па/с

Методом щупа                    до 5 х 10 -9 м3•Па/с

Разрешающая способность              14 для массы 4

Наибольшее рабочее давление:

Грубый                                               Атмосф. давл. (с вспомогательным насосом)

Промежуточный                     96 Па (0,72 Торр)

Чувствительный                     33 Па (0,25 Торр)

Время выхода на рабочий режим:          5 мин

Форвакуумный насос:27.2 м3/ч, диафрагменный/молекулярный насос

Высоковакуумный насос                  60 л/с ТМН

Размер(высота х ширина х глубина)
381х521х356 мм

Вес      43,6 кг

Электропитание                                 220 В, 50Гц

Принадлежности:

Набор запасных катодов (5 шт) для MS40 Dry S/S

Гелиевый Пистолет-1шт.
Щуп универсальный для MS40 (5 м)-1шт.
Мера потока (течь гелиевая) Гелит 1-1шт.
Мера потока (течь гелиевая) Гелит 2-1шт.
Шланг сильфонный NW25 1500 мм-1шт.
Клапан вакуумный угловой VAT Series 26 DN25KF (ручной привод, Ал.)-1шт.
Кольцо центрирующее NW25 (нерж. ст. 304; витон)-1шт.
Хомут быстроразъемный NW25 (алюм.)-1шт.
	 шт.
	1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012 года.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 1 258 958,84 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
