[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D





Извещение о внесении изменений в закупочную документацию.
Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого запроса предложений: сайт Оператора торгов  в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса предложений на указанном сайте: №R024589
Наименование закупочной процедуры: Открытый запрос предложений на Право заключения договора на автоматизацию технологических процессов ГРС
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 29 июля 2014 г.
1. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ») В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» читать в следующей редакции:

Предмет закупки:
Автоматизация технологических процессов ГРС на базе комплекса программно-технических средств «Каскад-САУ», разработанной НТО «Терси-КБ» г. Саров, согласно проекта № 30/37/4-53-11

(работы, не предусмотренные частями проектной документации 30/37/4-53-11-АК и 30/37/4-53-11-АТЛ).
Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое задание

Автоматизация технологических процессов ГРС на базе комплекса программно-технических средств «Каскад-САУ», разработанной НТО «Терси-КБ» г. Саров, согласно проекта № 30/37/4-53-11

(работы, не предусмотренные частями проектной документации 30/37/4-53-11-АК и 30/37/4-53-11-АТЛ).
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Автоматизация технологических процессов ГРС на базе комплекса программно-технических средств «Каскад-САУ», разработанной НТО «Терси-КБ» г. Саров, согласно проекта № 30/37/4-53-11

(работы, не предусмотренные частями проектной документации 30/37/4-53-11-АК и 30/37/4-53-11-АТЛ).


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Поставка оборудования

2. Монтаж оборудования на объекте

3. Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Приобретение оборудования (включая комплект датчиков, кабелей, монтажных материалов и т.д.).

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

3. Выполнение пусконаладочных работ с оформлением соответствующих актов и исполнительно-технической документации.

Дополнительные работы по разделам АК и АТЛ

1. Подключение к САУ ГРС датчиков перепада давления на фильтрах «Исток-150» и «Исток-75». 

2. Установка манометров для контроля давления импульсного газа.

3. Приобретение, установка и подключение к САУ ГРС дополнительного датчика загазованности в зале редуцирования. 

4. Приобретение, установка и подключение к САУ ГРС датчика перепада давления на комплекс учета газа на собственные нужды. 

5. Приобретение и установка дополнительных клеммных коробок для датчика уровня конденсата СУ-3Мд и системы контроля загазованности ЭССА. 

6. Установка приборов КИП линейной части в защитный шкаф. 

7. Приобретение, установка и подключение взрывозащищенного электромагнитного замка на калитку ГРС. 

8. Подключение к САУ ГРС вентиляторов системы принудительной вентиляции зала редуцирования. 

9. Модернизация аппаратной части оборудования верхнего уровня диспетчерского пульта (ДП САУ ГРС). 

10. Замена измерительного комплекса расхода газа по выходу №2 на базе счетчика DELTA и корректора SEVC-D на измерительный комплекс СГ-ЭК. 

Замена рабочего места оператора ГРС.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Поставка, монтаж и пусконаладочные работы оборудования в соответствии с расчетом № 564  на сумму 1773119  (один миллион семьсот семьдесят три тысячи сто девятнадцать) руб. (включая НДС).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ август – ноябрь 2014 года.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

· иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);

· иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, монтажные работы, пусконаладочные работы);

· исполнитель должен иметь ресурсные возможности выполнения данных работ (финансовые, материально-технические, производственные, кадровые и т. п.);

· исполнитель обязан обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика;

· исполнитель при выполнении работ должен соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, трудовую дисциплину в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Российской Федерации.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	1. Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненной работы 

действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода системам управления.

2. Гарантийный срок на выполненные работы должен  составлять не менее 1(одного) года с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки соответствующих работ и ввода системы в промышленную эксплуатацию.

3. Если в процессе эксплуатации системы в течение гарантийного  срока обнаружатся недостатки в ее работе, то они должны устраняться силами  и средствами  Исполнителя или указанным Исполнителем сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению  недостатков системы не должен превышать 30 календарных дней с момента получения письменного  уведомления от Заказчика о недостатках (если другое не оговорено в документах на соответствующее оборудование).

4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием системы, в том числе и с доставкой ее составных частей  к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), должен нести Исполнитель.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	нет

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель обязан нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 1773119  (один миллион семьсот семьдесят три тысячи сто девятнадцать) руб. (включая НДС). В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	1) Порядок выполнения работы определяется календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Исполнителем.

2) Комиссия, созданная Заказчиком, оформляет промежуточные акты и акты приемки-сдачи работ в соответствии с календарным планом.

3) Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам с предоставлением Исполнителем документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

4) Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации, НТД, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании работ должна быть сформирована и передана Заказчику  исполнительно-техническая документация.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет





�


Открытое акционерное общество


«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 


(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


607188, г. Саров, Нижегородская обл.


пр. Мира, 6


тел.(83130)7-45-71, факс (83130)7-45-64


� HYPERLINK "http://www.obespechenie-vniief.ru/" �www.obespechenie-vniief.ru�


e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК





________________№_______________

















