Том 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение работ по объекту: «Выполнение работ по ремонту помещения в корпусе 733, цеха №60, ремонту оконных заполнений корпуса 745, цеха № 85, замене оконных блоков корпуса 740А цеха №90»  (далее - «Работы»).

- Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно проекту и действующим СНиП, ГОСТ.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором субподряда.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к допускам на объект: пропускной режим в соответствие с п. 5.3.23 проекта договора субподряда.

- Объем выполняемых работ: выполнение работ по объекту: «Выполнение работ по ремонту помещения в корпусе 733, цеха №60, ремонту оконных заполнений корпуса 745, цеха № 85, замене оконных блоков корпуса 740А цеха №90», в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами)*.

Со сметной документацией можно ознакомиться в ОП АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» по адресу: УР, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 10. Контактное лицо: Власова Е.В. тел. (34141) 3-64-81.

- Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.13.1 договора субподряда.

Окончание работ: 31 мая 2016 года.

- Срок гарантии качества: в соответствии с Проектом договора субподряда.

- Порядок приемки работ: в соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.