ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	18.10.2013
	№193-21.2/11478


	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2013 г.
	


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на право заключения Договора на поставку спектрометрического оборудования для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса цен:
	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Часть 3. «Техническая часть»
	ЧАСТЬ 3. «Техническая часть» указано
–  AvaLight-HAL-S: 10 Wt, 4000 hrs.запасная лампа для AvaLight-HAL-S источника света  – 1 шт.

По тех.параметрам производителя модель AvaLight-HAL-B (10W Tungsten Halogen Replacement bulb for AvaLight-HAL, AvaLight-HAL-S).

Просьба уточнить параметры и модель запрашиваемой позиции.
–  PS-12V/1.25A: источник питания 100-240VAC/ 24DVC  для AvaLight-HAL-S  – 1 шт.
Запрашиваемая модель необходима для HL6000, XE-2000, AvaLight-DHC, Avalight-CAL. Вы указываете для AvaLight-HAL-S. Вероятно, нужна модель PS-24V/1/25A.

Просьба уточнить параметры и модель запрашиваемой позиции.
	AvaLight-HAL-B: 10 Wt, 4000 hrs.запасная лампа для AvaLight-HAL-S источника света  – 1 шт.

В документацию запроса цен  внесены соответствующие изменения.
PS-24V/1.25A: источник питания 100-240VAC/ 24DVC  для AvaLight-HAL-S  – 1 шт.

В документацию запроса цен  внесены соответствующие изменения.


