МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru



Разработана на основании приказа

Проректора по организации материально-

технического обеспечения                                                             

№                    от   «        » ноября 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Проректор организации материально-

технического обеспечения                                                             

Южного федерального университета

_________________ В.Т. Габеев
«        » ноября 2015 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/27эа/15

Выполнение работ по капитальному ремонту здания Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета (СКНЦ ВШ ЮФУ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 140, (Здание городского училища им. Е. Т. Парамонова-объект культурного наследия регионального значения)
г. Ростов-на-Дону

2015 г.       

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	Раздел ИК
	Сведения
	Текст пояснений

	1. 
	Сведения о Заказчике
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006,г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516

Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. 

Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

	2. 
	Правовой статус процедуры закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

	3. 
	Предмет закупки
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета (СКНЦ ВШ ЮФУ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 140, (Здание городского училища им. Е. Т. Парамонова-объект культурного наследия регионального значения)

	4. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	34 135 040 (тридцать четыре миллиона сто тридцать пять тысяч сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС.


	5. 
	Источник финансирования закупки
	за счет средств федерального бюджета О-02, КФО5.

	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком
	Рубль

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:


	В цену включены: стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на уплату коммунальных услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора..

	8. 
	Форма, срок и порядок оплаты выполнения работ 
	Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:


- первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета.


- последующие платежи – поэтапно, в соответствии с подписанными Сторонами актом приема-сдачи выполненных  работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) за вычетом пропорционально удержанного аванса в размере 30% на основании выставленного Подрядчиком счета, в соответствии с графиком производства работ.

Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца направляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами представленных документов перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика.

	9. 
	Место, объем, условия и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140.  

Срок выполнения работ: В течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания договора. 
Объем, условия оказания услуг: в соответствии с условиями Технических заданий и проекта Договора. 

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки

	11. 
	Дата, место и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки
	до 17 час. 00 мин. (время московское) «14» декабря 2015 года. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru.

	12. 
	Дата, место рассмотрения заявок на участие в Аукционе
	Рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
16 декабря 2015 г.

344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок.

	13. 
	Дата, время и место проведения Аукциона
	Дата, время и место проведения аукциона: 

09 часов 00 минут (московское время) 18 декабря  2015 г. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. 

	14. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»)


	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора 



	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке


	Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации о проведении настоящего аукциона является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия аукциона
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона в электронной форме или в документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП.

Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе в электронной форме.

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается, так чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

Изменение предмета Аукциона не допускается.

	17. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	18. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. 
Участник закупки вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в документации о закупке и правилами ЭТП.

	19. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
1.1. В случае, если Подрядчик будет выполнять работы лично участник закупки должен иметь:

- Лицензия Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Лицензия МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

- Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту –

3.1. Механизированная разработка грунта 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

1.2. В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, участник закупки должен иметь:

Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием:
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 33.3. Жилищно-гражданское строительство».

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 9 Раздела 22 Информационной карты аукциона).

7) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	20. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	В соответствии с п. 1.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЮФУ к участникам закупки установлены следующие дополнительные требования:

Участник закупки должен обладать опытом выполнения аналогичных предмету закупки работ на объектах, являющихся памятниками истории и культуры  (реставрационные работы по фасадам здания, ремонт кровли, ремонт внутренних помещений) с ценой представленного договора не менее 2 000 000 рублей.
В подтверждение указанного требования необходимо приложить в составе заявки скан-копии договоров, заключенных и исполненных в 2010-2015 гг,  с ценой работ по одному договору не мене 2 000 000 руб, с обязательных приложением следующих  скан-копий документов в подтверждение того, что ремонтируемый или реконструируемый объект является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ, а именно: охранное обязательство и/или заключение Министерства культуры. 

	21. 
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
	Допускается привлечение субподрядных организаций в соответствии с Проектом договора.



	22. 
	Требования к содержанию, составу и оформлению  заявки на участие в процедуре закупки
	Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона.

              Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением  официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

               Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки.

              Все документы  входящие в состав заявки на участие в аукционе  должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в  аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Участник  закупки вправе подать заявку на участие в аукционе   в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с  п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения  и  скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика и согласие участника закупки на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);

2. Предложение участника закупки об объеме и качественных характеристиках работ (Форма 2); 
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  извещения о проведении Аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

5. Учредительные документы со всеми изменениями (для юридических лиц);

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 
7.  Копию Лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
8. В случае выполнения работ Подрядчиком лично предоставить в составе заявки:

8.1. Копию Свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных  техническим заданием.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту –

3.1. Механизированная разработка грунта 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
8.2. Копию Лицензии МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

8.3. В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, в составе заявки предоставить:

Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим техническим заданием:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 33.3. Жилищно-гражданское строительство».
9. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить скан-копию нотариально заверенной копии соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п. 9.1 настоящего Раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Аукционе консорциумов, помимо Лидера консорциума, скан-копии документов, указанных в п.3.,5,7,8  настоящего Раздела ИК предоставляются на всех членов консорциума с учетом следующего:

 В случае, если Лидер консорциума предоставляет в составе заявки Копию свидетельства СРО, предусмотренную п. 8.3 настоящего пункта ИК конкурса, копия Лицензии Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – предоставляется всеми членами консорциума, копия Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных п.8.1  настоящего пункта ИК,  копия лицензии МЧС на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций в составе заявки предоставляется членами консорциума с учетом распределения объемов работ согласно Соглашению.

Дополнительные (квалификационные) требования к Участнику закупки, установленные в п.20 Информационной карты,  предъявляются в совокупности к группе лиц, входящих в консорциум.
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки скан-копии доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или скан-копией нотариально заверенного соглашения (договора).

9.1. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

9.1.1. Заявка на участие в аукционе (лоте) готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

9.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами  (организациями),входящими в состав объединения, сроков  поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

9.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


9.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


9.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

10. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме.
11. Скан-копии документов, подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям, установленным заказчиком в  Разделе 20 Информационной карты аукциона в электронной форме. 

	23. 
	Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ
	1. Предложение участника закупки о качественных и функциональных характеристиках выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.
1.1.1. 1.1. В таблице 1 Формы-2 должны быть указаны наименование, характеристики и  объем предлагаемых к выполнению работ.
1.2. В таблице 2 Формы-2 должны быть указаны наименование, функциональные  и качественные характеристики предлагаемых к использованию  материалов (оборудования, конструкций и тд) (далее – товары, используемые при выполнении работ). 

В  случае указания в документации на конкретный товарный знак (его словесное обозначение), наименование производителя товара, используемого при выполнении работ, альтернативные предложения не допускаются. 

1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	24. 
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в настоящей аукционной документации

2. В ходе изучения соответствия предложенных к поставке товаров (или товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг) требованиям технической части документации об аукционе (функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам) Заказчик вправе запрашивать производителей этих товаров на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных Участниками закупки. В случае выявления расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной Участником закупки и информацией о характеристиках товаров, представленной их производителями, его заявка  отклоняется комиссией по закупкам в соответствии с п.4 настоящего раздела ИК

3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
 бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, о наличии сведений в об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником  закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки -  юридического лица или проведения в отношении Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличии сведений в об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников аукциона, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

6.При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

6.1. непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с Разделом 22 ИК либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;

6.2. несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Разделом 19 и Разделом 20 ИК.
6.3. несоответствия требованиям, указанным в Разделе 23 ИК, согласно требованиям, установленным в технической части документации,  в том числе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;


6.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

     6.5. непредставление копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации о проведении аукциона;
    6.6. не поступление денежных средств на счёт Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок;

6.7. наличия сведений об участнике закупки  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». 

	25. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе


	 Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере:

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 706 752 (Один миллион семьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
 Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/27эа/15 .
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика и поступить на счет заказчика не позднее «16» декабря 2015 г.
2. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке;

подписания протокола по итогам закупки ( участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

            заключения договора ( победителю или единственному участнику закупки.

	26. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1. Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:

не позднее 10 дней с даты  размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан  участником Аукциона, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
2. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору:

30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет:  10 240 512 (Десять миллионов двести сорок тысяч пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК

Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

 Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/27эа/15.

3. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии:
3.1.В  требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

3.1.1.«Бенефициар» означает ЮФУ;

3.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на поставку товара или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

3.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

3.1.3. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

3.1.4. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

3.1.5.«Документация» означает документацию на проведение аукциона.

3.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

3.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

3.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  3.3 настоящего раздела

3.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

3.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

3.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес    (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

3.4.  К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

3.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:
- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

	27. 
	Порядок заключения договора
	1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с победителем аукциона. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно. В случае, если Победителем аукциона является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.

2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении аукциона.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП  передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в аукционе такого участника и документации об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.

	28. 
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
	Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 201.05-08/27эа/15 
 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор ____ на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника закупки) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О., лидера коллективного участника, остальных членов объединения) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги, передать исключительные права), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров (работ, услуг)  и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету Аукциона, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет(ут)  в любом случае осуществлена(ы) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов объединения ) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие  сведений об_________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства заключить договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнения обязательств по договору обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов (протокола аукциона) или признания процедуры закупки несостоявшейся.  
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя Аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать  и предоставить данный договор на оказание услуг и обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене. 
9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупки).

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКТМО
	

	ОКПО
	

	Юридический адрес/место жительства участника  закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	
	Телефон:

	
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
Приложение № 1

к  ФОРМЕ -1 

Заявки на участие в аукционе

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество Участника закупки)
Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)


Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

 (фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,





    (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________

         (наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 

закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпись) ФИО

(ФОРМА 2)

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ  
по Аукциону № 201.05-08/27эа/15 
«__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, лидера коллективного участника)

в случае присуждения нам договора способны выполнить работы надлежащего качества, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1
Наименование  и объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	 1
	2
	3
	4

	 1
	
	
	

	 2
	
	
	

	….
	
	
	


Таблица 2
Сведения о товарах, предлагаемых к использованию при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	…
	
	
	


Таблица 3

Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом                        № 201.05-16/39 по «Капитальному ремонту Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета» (СКНЦ ВШ ЮФУ).

С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42, к. 509, контактное лицо – Глебичев Сергей Алексеевич, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10826

	2
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.


Место выполнения работ: _________________.

Срок выполнения работ: _________________.

           Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
(ФОРМА 3)

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/27эа/15
 «_________________________________________________________________»

(наименование аукциона)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

	Раздел Информационной карты аукциона
	Ссылка на пункт Раздела Информационной карты
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)               ____________________

             (подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту здания Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета (СКНЦ ВШ ЮФУ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 140, (Здание городского училища им. Е. Т. Парамонова-объект культурного наследия регионального значения)
1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	


	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. ОКНА

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	3,3907

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	3,061

	3
	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	-306,1

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,305

	5
	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
	м2
	-30,5

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0247

	7
	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2
	-2,47

	8
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	339,07

	9
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских
	100 м откосов
	6,428

	10
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	1,3196

	11
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
	м
	131,96

	12
	Демонтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	1 т конструкций
	0,651

	13
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,482

	14
	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2
	м2
	-48,2

	15
	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)
	м2
	48,2

	                           Раздел 2. КРОВЛЯ

	16
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	12,45

	17
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	12,45

	18
	Демонтаж утеплителя покрытий: керамзитом
	1 м3 утеплителя
	138,54

	19
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2 кровли
	1,31

	20
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,08

	21
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	3,3

	22
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен
	100 м
	1,15

	23
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0,06

	24
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	12,45

	25
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,3

	26
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	20

	27
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	15

	28
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	24,9

	29
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	11,55

	30
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	12,45

	31
	Устройство кровли из металлочерепицы 
	100 м2 кровли
	12,45

	32
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	-1569

	33
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7
	м2
	1569

	34
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м3
	-1144

	35
	Пленка диффузионная Tyvek Soft
	10 м2
	114,4

	36
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	363

	37
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1

	38
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	8

	39
	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2
	м2
	-4

	40
	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	4

	41
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	1,88

	42
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	115,5

	43
	Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные
	м3
	-117,8

	44
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н40
	м3
	47,124

	45
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60
	м3
	70,686

	46
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	1,31

	47
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	-0,5921

	48
	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	44

	49
	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	10 шт.
	0,9

	50
	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	2

	51
	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	шт.
	3

	52
	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет
	шт.
	260

	53
	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет
	10 шт.
	5,2

	54
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1,52

	55
	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет
	шт.
	51

	56
	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет
	шт.
	78

	57
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,28

	58
	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	28

	59
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,14

	60
	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет
	шт.
	14

	61
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,14

	62
	Воронка водосборная
	шт.
	14

	                           УБ1

	63
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см
	10 м2 ниш
	0,0125

	64
	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса
	1 т усиления
	0,6

	65
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	-0,024

	66
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	-0,084

	67
	Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,492

	68
	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп (250х12)
	т
	0,021

	69
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп
	т
	0,087

	70
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,1

	71
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	72
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22

	73
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	1,49

	74
	Ограждение кровель перилами 
	100 м ограждения
	1,285

	75
	Ограждение кровель перилами (прим. установка снегозадержателей)
	100 м ограждения
	1,285

	76
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	-0,3855

	77
	Снегозадержатели трубчатые (в коплекте 3 м.п.)
	к.-т
	42,83

	78
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	44,275

	79
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	44,275

	Раздел 3. Ремонтно-реставрационные работы по главному фасаду

	Цоколь

	80
	Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, вид поверхности:  - плоская 
	10 м2 поверхности 
	3,392

	81
	Промывка поверхности деталей памятника 
	10 м2 поверхности 
	3,392

	Фасад

	82
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности II 
	 м2 развернутой поверхности 
	33.28 

	83
	Расчистка apxитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности поверхности IV 
	 м2 развернутой поверхности 
	7

	84
	Химическое укрепление гипса: лепной декор 
	 м2 развернутой поверхности 
	40.28 

	85
	 Отделка  профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов (лепной декор) 
	 м2 отделываемой поверхности 
	40,28

	86
	Заготовка профилированных и резных кирпичей для реставрации кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте при простой теске: на фаску 
	 10 шт. вытесанного кирпича 
	7,8

	87
	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом 
	 10 кирпичей, уложенных в дело 
	7,8

	88
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами. Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором 
	 10 м трещин 
	3,6

	89
	 Установка металлической сетки с устройством каркаса, пришивка сетки к каркасу: стены 
	 м2 поверхности, обтянутой сеткой 
	258,4

	90
	 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): стены с прорезными рустами 
	 м2 поверхности 
	36,8

	91
	 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): стены гладкие 
	 м2 поверхности 
	221,4

	92
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): оконные и дверные четверти 
	 м2 поверхности 
	40

	93
	 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым):  полу колонны с канелюрами 
	 м2 поверхности 
	50

	94
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): карнизы подоконные 
	 м2 поверхности 
	9,5

	95
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): карниз межэтажный 
	 м2 поверхности 
	26

	96
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): карниз венчающий 
	 м2 поверхности 
	30,5

	97
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым): сандрик 
	 м2 поверхности 
	2,5

	98
	Подготовка под отделку оштукатуренной гладкой поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов 
	 м2 отделываемой поверхности 
	261,4

	99
	Подготовка под отделку оштукатуренной профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов 
	 м2 отделываемой поверхности 
	155,3

	100
	Отделка оштукатуренной гладкой поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов 
	 м2 отделываемой поверхности 
	261,4

	101
	Отделка оштукатуренной профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов 
	 м2 отделываемой поверхности 
	155,3

	102
	Отделка  профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) с применением новых синтетических материалов (лепной декор ) 
	 м2 отделываемой поверхности 
	40,28

	103
	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики и т.п., подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.) оцинкованной кровельной сталью, вес м2 листа 5 кг: ширина покрытия 0,4 м 
	м покрытия
	87

	104
	Сталь кровельная оцинкованная 0,6 мм 
	т
	 -0.2001 

	Двери

	105
	Снятие деревянных полотен с петель 
	полотно
	2

	106
	Снятие переплетов : остекленных ( фрамуга ) 
	створка
	1

	107
	Снятие коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробка
	1

	108
	Снятие коробок: в каменных стенах с разборкой кладки 
	коробка
	1

	109
	Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок и колод по старому образцу; с прямолинейным верхом: клееные с количеством слоев: 2 
	м коробки 
	12,6

	110
	Изготовление дверных полотен по старому образцу полусветлых двухпольных; прямолинейная верхняя часть: наружная 
	м2 полотна 
	6,61

	111
	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен наружных двупольных дверей 
	проем
	1

	112
	Изготовление оконных переплетов из клееных элементов, простых (переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений при горбыльках простой формы): глухих   ( фрамуга ) 
	м2 переплета
	1,64

	113
	 Остекление оконных переплетов и дверных полотен; переплеты прямолинейные с небольшим количеством членений: толщина стекла в мм до: 4-5 
	м2 переплета
	6,17

	114
	Подготовка под отделку деревянной профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) "под французский лак" 
	 м2 отделываемой поверхности 
	15,48

	115
	Отделка деревянной профильной поверхности по специальной технологии (предварительно очищенной от отделочного слоя или новых поверхностей) "под французский лак" 
	 м2 отделываемой поверхности 
	15,48

	Прочие работы

	116
	Разборка первоначальной кирпичной кладки или поздних пристроек и заделки в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладке материалы от разборки других частей памятника; стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: средней прочности 
	м3 разбираемой поверхности 
	2,63

	117
	 Установка металлических инвентарных лесов для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов на высоту до 16 метров, усиленные, до 6 месяцев 
	м2 вертикальной проекции лесов на стену 
	464,5

	118
	Подъем грузов при помощи каната и блока на высоту до 10 метров 
	10 подъемов
	36

	119
	Подъем грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5 м добавлять 
	10 подъемов
	36

	120
	Спуск грузов при помощи каната и блока на высоту до 10 метров 
	10 спусков
	35

	121
	Спуск грузов при помощи каната и блока на каждые последующие 5 м добавлять 
	10 спусков
	35

	                           Раздел 4. Сопутствующие работы по главному фасаду

	                           Усиление дверного проема

	122
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,140067

	123
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	-0,1457

	124
	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп
	т
	0,1248

	125
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 600, 700-1050 мм
	т
	0,01482

	126
	Шайбы оцинкованные, диаметр: 20 мм
	кг
	0,073

	127
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 20-22 мм
	т
	0,000374

	128
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	0,404

	129
	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм
	т
	-0,1091

	130
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	-0,2868

	131
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм
	т
	-0,0162

	132
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм
	т
	0,26704

	133
	Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп
	т
	0,1318

	134
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	0,00516

	135
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (при нанесении лакокрасочных материалов ручным (не механизированным способом)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,174

	136
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	0,189

	                           Прочие работы

	137
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм (к п.25 ЛСР №02-01-01)
	м2
	26,1

	138
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	32,734

	139
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	32,734

	                           Раздел 5. Ремонтные работы по восточному фасаду

	140
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений -цоколь)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,6633

	141
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	-0,597

	142
	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)
	л
	-16,58

	143
	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012)
	кг
	-199

	144
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кирпичных архитектурных деталей)
	1 м3 кладки
	0,125

	145
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	7,6

	146
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	5,05

	147
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки стен,оконных и дверных четвертей,канизов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	5,8458

	148
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлическими листами (покрытие выступающих частей стен(фризы, подоконники, порталы и т.п.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,228

	149
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	-79,8

	150
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	-9,576

	151
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	-26,9

	152
	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
	м
	-45,6

	153
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	22,8

	154
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,95

	155
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	-0,2261

	156
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,2261

	                           Прочие работы

	157
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6,51

	158
	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов с последующим мытьем стекол
	100 м2 площади оконных проемов
	0,7

	159
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	28

	160
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	28

	                           Раздел 6. Ремонтные работы по западному фасаду

	161
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	3,465

	162
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	7,3

	163
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки стен гладких)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	7,3

	164
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,3

	165
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	-0,2274

	166
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,2274

	                           Прочие работы

	167
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6,96

	168
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	40,88

	169
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	40,88

	                           Раздел 7. Ремонтные работы по южному фасаду

	170
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений -цоколь)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,1153

	171
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	-0,1038

	172
	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)
	л
	-2,883

	173
	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012)
	кг
	-34,59

	174
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	5,735

	175
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	3,7155

	176
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу (на потолки проездов)
	100 м2 поверхности
	0,658

	177
	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5
	м3
	-0,2764

	178
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	-0,1645

	179
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки стен,оконных и дверных четвертей,канизов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	4,6135

	180
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлическими листами (покрытие выступающих частей стен(фризы, подоконники, порталы и т.п.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,099

	181
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	-34,65

	182
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	-4,158

	183
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	-11,68

	184
	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
	м
	-19,8

	185
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	9,9

	186
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: (потолки проезда)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,658

	187
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная  (потолки проезда)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,658

	188
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 серовато-розовая
	т
	-0,025

	189
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,025

	190
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,24

	191
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	-0,1611

	192
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,1611

	                           Прочие работы

	193
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5

	194
	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов с последующим мытьем стекол
	100 м2 площади оконных проемов
	0,3485

	195
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	23,7

	196
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	23,7

	                           Раздел 8. Ремонтные работы по восточному дворовому фасаду

	197
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений -цоколь)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,2447

	198
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	-0,2202

	199
	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)
	л
	-6,118

	200
	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012)
	кг
	-73,41

	201
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	5,6

	202
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2,28

	203
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки стен,оконных и дверных четвертей,канизов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2,833

	204
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлическими листами (покрытие выступающих частей стен(фризы, подоконники, порталы и т.п.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,156

	205
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	-54,6

	206
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	-6,552

	207
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	-18,41

	208
	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
	м
	-31,2

	209
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	15,6

	210
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,823

	211
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	-0,1073

	212
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,1073

	                           Прочие работы
	 
	 

	213
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,08

	214
	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов с последующим мытьем стекол
	100 м2 площади оконных проемов
	0,2968

	215
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	17,993

	216
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	17,993

	                           Раздел 9. Ремонтные работы по западному дворовому фасаду

	217
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений -цоколь)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,2676

	218
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	-0,2408

	219
	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)
	л
	-6,69

	220
	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012)
	кг
	-80,28

	221
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	4

	222
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2,561

	223
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки стен,оконных и дверных четвертей,канизов)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3,148

	224
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлическими листами (покрытие выступающих частей стен(фризы, подоконники, порталы и т.п.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1752

	225
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	-61,32

	226
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	-7,358

	227
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	-20,67

	228
	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
	м
	-35,04

	229
	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм
	м2
	17,52

	230
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,148

	231
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	-0,1196

	232
	Краска акриловая фасадная
	т
	0,1196

	                           Прочие работы
	 
	 

	233
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,668

	234
	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов с последующим мытьем стекол
	100 м2 площади оконных проемов
	0,72

	235
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	17,627

	236
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	17,627

	РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
	 
	 

	                           Раздел 1. Поз. 001-003

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	1
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,504

	2
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,504

	3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,504

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	4
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	1,29

	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,29

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	6
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (разборка покрытий бетонных)
	100 м2 покрытия
	1,29

	7
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (толщина 20 мм)
	100 м2 покрытия
	1,29

	8
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	-1,29

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	9
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,036

	10
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Демонтаж)
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,018

	11
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,018

	12
	Блок дверной стальной внутренний однопольный
	м2
	1,8

	13
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных перегородках
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,036

	14
	Блок дверной стальной внутренний однопольный
	м2
	3,6

	                           Раздел 2. Поз. 004-006

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,318

	16
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,318

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,318

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	18
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (разборка покрытий бетонных)
	100 м2 покрытия
	0,63

	19
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (толщина 20 мм)
	100 м2 покрытия
	0,63

	20
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	-0,63

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	21
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,054

	22
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,054

	23
	Блок дверной стальной
	м2
	5,4

	                           Раздел 3. Поз. 007-015, 017

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	24
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,764

	25
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
	100 м2
	0,2

	26
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,2

	27
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,764

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,764

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	29
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,37

	30
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	1,37

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,37

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	32
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	1,37

	33
	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	1,37

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	34
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,126

	35
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Демонтаж)
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,0369

	36
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,0369

	37
	Блок дверной стальной
	м2
	1,8

	38
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
	шт.
	1

	39
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,126

	40
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-12,6

	41
	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими
	м2
	12,6

	                           Раздел 4. Поз. 016

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	42
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,156

	43
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,156

	44
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,156

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	45
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,422

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,422

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	47
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Разборка бетонных покрытий )
	100 м2 покрытия
	0,422

	48
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,422

	49
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,422

	50
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-48,95

	51
	Гидроизол
	м2
	48,95

	52
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,422

	53
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-146,9

	54
	Гидроизол
	м2
	146,9

	55
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	100 м2 затирки
	0,422

	56
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,422

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	57
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Демонтаж)
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,018

	58
	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	0,018

	59
	Блок дверной стальной
	м2
	1,8

	60
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (очистка дренажного приямка от мокрого ила и грязи)
	1 м3 ила, грязи
	0,2

	                           Раздел 5. Поз. 101

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	61
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,171

	62
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,171

	63
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,171

	64
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1932

	65
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,71

	66
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,171

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	67
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Демонтаж)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,168

	68
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,168

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	69
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,168

	70
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,168

	71
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,168

	72
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,168

	73
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-19,49

	74
	Гидроизол
	м2
	19,49

	75
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,168

	76
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-19,49

	77
	Гидроизол
	м2
	19,49

	78
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,168

	79
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,0857

	80
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,168

	81
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,168

	82
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,168

	83
	Олифа натуральная
	т
	0,0034

	84
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,168

	85
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,16

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	86
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0228

	87
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0228

	88
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-2,28

	89
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,28

	                           Раздел 6. Поз. 102

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	90
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,2178

	91
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,2178

	92
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,2178

	93
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,2461

	94
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	2,178

	95
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2178

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	96
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Демонтаж)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,283

	97
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,283

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	98
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,283

	99
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,283

	100
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,283

	101
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,283

	102
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-32,83

	103
	Гидроизол
	м2
	32,83

	104
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,283

	105
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-32,83

	106
	Гидроизол
	м2
	32,83

	107
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,283

	108
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,1443

	109
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,283

	110
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,283

	111
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,283

	112
	Олифа натуральная
	т
	0,0057

	113
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,283

	114
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,204

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	115
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0228

	116
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0228

	117
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-2,28

	118
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,28

	                           Раздел 7. Поз. 103, 104, 107, 122, 123, 124

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	119
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,108

	120
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,108

	121
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,108

	122
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-1,252

	123
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	12,52

	124
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,108

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	125
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,29

	                           ПОЛЫ поз. 103, 104, 107
	 
	 

	126
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,764

	127
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,764

	128
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,764

	129
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,764

	130
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-88,62

	131
	Гидроизол
	м2
	88,62

	132
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,764

	133
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-88,62

	134
	Гидроизол
	м2
	88,62

	135
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,764

	136
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,3896

	137
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,764

	138
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,764

	139
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,764

	140
	Олифа натуральная
	т
	0,0153

	141
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,764

	142
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,6

	                           Полы поз. 122, 123, 124
	 
	 

	143
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,526

	144
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,526

	145
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,526

	146
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,526

	147
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	6,3

	148
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм
	100 м2 покрытия
	0,526

	149
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,526

	150
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,526

	151
	Олифа натуральная
	т
	0,0105

	152
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,526

	153
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,5

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	154
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,2362

	155
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1272

	156
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-12,72

	157
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0304

	158
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-3,04

	159
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	7,1

	160
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	8,66

	161
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2
	100 м2 проемов
	0,0786

	162
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0786

	163
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	6,131

	                           Раздел 8. Поз. 105

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	164
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,166

	165
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,166

	166
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,166

	167
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,166

	168
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1876

	169
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,876

	170
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,166

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	171
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Демонтаж)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,29

	172
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,29

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	173
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,141

	174
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,141

	175
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,141

	176
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,141

	177
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-16,36

	178
	Гидроизол
	м2
	16,36

	179
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,141

	180
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-16,36

	181
	Гидроизол
	м2
	16,36

	182
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,141

	183
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,0719

	184
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,141

	185
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,141

	186
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,141

	187
	Олифа натуральная
	т
	0,0128

	188
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,141

	189
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,16

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	190
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0316

	191
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0206

	192
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-2,06

	193
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,06

	194
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,011

	195
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,011

	196
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	0,858

	                           Раздел 9. Поз. 106

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	197
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (Демонтаж)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,172

	198
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,172

	199
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,172

	200
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,172

	201
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1944

	202
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,944

	203
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,172

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	204
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,183

	205
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,183

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	206
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,183

	207
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,183

	208
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,183

	209
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,183

	210
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-21,23

	211
	Гидроизол
	м2
	21,23

	212
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,183

	213
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-21,23

	214
	Гидроизол
	м2
	21,23

	215
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,183

	216
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,0933

	217
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,183

	218
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,183

	219
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,183

	220
	Олифа натуральная
	т
	0,0037

	221
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,183

	222
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,18

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	223
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0487

	224
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0304

	225
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-3,04

	226
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3,04

	227
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0183

	228
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0183

	229
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	1,427

	                           Раздел 10. Поз. 108

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	230
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,17

	231
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,17

	232
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,17

	233
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1921

	234
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,921

	235
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	236
	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (из пдит ДВП)
	100 м2 подшивки
	0,153

	237
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,153

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	238
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,153

	239
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,153

	240
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,153

	241
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,153

	242
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	1,84

	243
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,153

	244
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,153

	245
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,153

	246
	Олифа натуральная
	т
	0,0031

	247
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,153

	248
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,15

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	249
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,05

	250
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,05

	251
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-5

	252
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,95

	253
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,05

	                           Раздел 11. Поз. 109, 155

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	254
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1402

	255
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,1402

	256
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,1402

	257
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1584

	258
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,584

	259
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1402

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	260
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,145

	                           ПОЛЫ 109
	 
	 

	261
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,078

	262
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	263
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-8,736

	264
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых "Пенопэкс"
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	265
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,3214

	266
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
	м3
	0,3214

	267
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	268
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-8,736

	269
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,078

	270
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,078

	                           ПОЛЫ поз. 155
	 
	 

	271
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,051

	272
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (40 мм)
	100 м2 стяжки
	0,051

	273
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,051

	274
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,051

	                           ДВЕРИ 109, 155
	 
	 

	275
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0452

	276
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0452

	277
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-4,52

	278
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	4,52

	                           Раздел 12. Поз. 110

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	279
	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0,154

	280
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,154

	281
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,154

	282
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,174

	283
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,74

	284
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,154

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	285
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,135

	286
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,135

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	287
	Разборка ламинированных полов
	100 м2 покрытия
	0,135

	288
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,135

	289
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,135

	290
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,135

	291
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	1,62

	292
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,135

	293
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,135

	294
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,135

	295
	Олифа натуральная
	т
	0,0027

	296
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,135

	297
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,122

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	298
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,03

	299
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,03

	300
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-3

	301
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3

	                           Раздел 13. Поз. 111, 112

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	302
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,534

	303
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,534

	304
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,534

	305
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,6034

	306
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	5,34

	307
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,534

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	308
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,925

	309
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,925

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	310
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,925

	311
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,925

	312
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,925

	313
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,925

	314
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	11,1

	315
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,925

	316
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,925

	317
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,925

	318
	Олифа натуральная
	т
	0,0185

	319
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,925

	320
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,61

	                           ДВЕРИ-111
	 
	 

	321
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0518

	322
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0518

	323
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-5,18

	324
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	5,18

	                           ДВЕРИ-112
	 
	 

	325
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0377

	326
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0377

	327
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-3,77

	328
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3,77

	                           Раздел 14. Поз. 113, 114

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	329
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,35

	330
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,35

	331
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,35

	332
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,3955

	333
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	3,955

	334
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

	                           ПОТОЛКИ 113
	 
	 

	335
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,078

	336
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,078

	                           ПОТОЛКИ 114
	 
	 

	337
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,32

	338
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,32

	339
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32

	                           ПОЛЫ 113
	 
	 

	340
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,078

	341
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,078

	342
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,078

	343
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	344
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-8,736

	345
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	346
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,3214

	347
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
	м3
	0,3214

	348
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078

	349
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-8,736

	350
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,078

	351
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,078

	                           ПОЛЫ 114
	 
	 

	352
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,32

	353
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,32

	354
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,32

	355
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,32

	356
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-37,12

	357
	Гидроизол
	м2
	37,12

	358
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,32

	359
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-37,12

	360
	Гидроизол
	м2
	37,12

	361
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,32

	362
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,1632

	363
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,32

	364
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,32

	365
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,32

	366
	Олифа натуральная
	т
	0,0064

	367
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,32

	368
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,234

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	369
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0664

	370
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0177

	371
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-1,77

	372
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	1,77

	373
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0304

	374
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-3,04

	375
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3,04

	376
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0183

	377
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0183

	378
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	1,427

	                           Раздел 15. Поз. 115, 116, 117

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	379
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,482

	380
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,482

	381
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,482

	382
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,5447

	383
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	5,447

	384
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,482

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	385
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,45

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	386
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,45

	387
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,45

	388
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,45

	389
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,45

	390
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-52,2

	391
	Гидроизол
	м2
	52,2

	392
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,45

	393
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-52,2

	394
	Гидроизол
	м2
	52,2

	395
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,45

	396
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,2295

	397
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,45

	398
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,45

	399
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,45

	400
	Олифа натуральная
	т
	0,009

	401
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,45

	402
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,46

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	403
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0672

	404
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0672

	405
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-6,72

	406
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	6,72

	                           Раздел 16. Поз. 118

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	407
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1602

	408
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,1602

	409
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,1602

	410
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,181

	411
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,81

	412
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1602

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	413
	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (прим. из плит ДВП)
	100 м2 подшивки
	0,151

	414
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,151

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	415
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,151

	416
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,151

	417
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,151

	418
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,151

	419
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-17,52

	420
	Гидроизол
	м2
	17,52

	421
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,151

	422
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-17,52

	423
	Гидроизол
	м2
	17,52

	424
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,151

	425
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,07701

	426
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,151

	427
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,151

	428
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,151

	429
	Олифа натуральная
	т
	0,003

	430
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,151

	431
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,155

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	432
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0402

	433
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,03

	434
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-3

	435
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3

	436
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0102

	437
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0102

	438
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	0,7956

	                           Раздел 17. Поз. 119, 120, 214, 225, 226, 231, 232

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	439
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,878

	440
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,878

	441
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,878

	442
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-2,122

	443
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	21,22

	444
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,878

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	445
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,277

	446
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,277

	447
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	1,923

	448
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	2,2

	                           ПОЛЫ 119, 120
	 
	 

	449
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,831

	450
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,831

	451
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,831

	452
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,831

	453
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-96,4

	454
	Гидроизол
	м2
	96,4

	455
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,831

	456
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-96,4

	457
	Гидроизол
	м2
	96,4

	458
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,831

	459
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	-0,4238

	460
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,831

	461
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,831

	462
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,831

	463
	Олифа натуральная
	т
	0,0166

	464
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,831

	465
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,5

	                           ПОЛЫ 214, 225, 226, 231, 232
	 
	 

	466
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	1,369

	467
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	1,369

	468
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	1,369

	469
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,369

	470
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	16

	471
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	1,369

	472
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	1,369

	473
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,369

	474
	Олифа натуральная
	т
	0,0274

	475
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	1,369

	476
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,78

	                           Двери
	 
	 

	477
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0888

	478
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0432

	479
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-4,32

	480
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	4,32

	481
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0359

	482
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-3,59

	483
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3,59

	484
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0097

	485
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0097

	486
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	0,7566

	                           Раздел 18. Поз. 121

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	487
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,1732

	488
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1475

	489
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,3207

	490
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,3207

	491
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,3624

	492
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	3,62

	493
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3207

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	494
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,178

	495
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,178

	496
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,178

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	497
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,178

	498
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,178

	499
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,178

	500
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,178

	501
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	2,14

	502
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,178

	503
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,178

	504
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,178

	505
	Олифа натуральная
	т
	0,0036

	506
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,178

	507
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,17

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	508
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0314

	509
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0197

	510
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-1,97

	511
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	1,97

	512
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0117

	513
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0117

	514
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	0,9126

	                           Раздел 19. ПОЗ. 125-130

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	515
	Демонтаж облицовки стен панелями МДФ по деревянной обрешетки
	100 м2 облицовки
	0,758

	516
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,758

	517
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,758

	518
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,758

	519
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,8563

	520
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	8,563

	521
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,758

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	522
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,664

	523
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,664

	                           ПОЛЫ 125
	 
	 

	524
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,047

	525
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,047

	526
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	0,7

	527
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,047

	528
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,047

	529
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,047

	530
	Олифа натуральная
	т
	0,0009

	531
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,047

	532
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,06

	                           ПОЛЫ 126-130
	 
	 

	533
	Разборка ламинированных полов
	100 м2 покрытия
	0,617

	534
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,617

	535
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,617

	536
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,617

	537
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	0,617

	538
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,617

	539
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,617

	540
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,617

	541
	Олифа натуральная
	т
	0,0123

	542
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,617

	543
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,5

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	544
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0555

	545
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0555

	546
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-5,55

	547
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	5,55

	                           Раздел 20. ПОЗ. 131-134, 136-138

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	548
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,167

	549
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,167

	550
	Оклейка обоями стен "Рогожка" по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,167

	551
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1887

	552
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,887

	553
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,167

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	554
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,37

	555
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,3036

	556
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,3036

	557
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,6736

	                           ПОЛЫ 134-138
	 
	 

	558
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,37

	559
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,37

	560
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,37

	561
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	100 м2 стяжки
	0,37

	562
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,37

	563
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,37

	                           ПОЛЫ 131-133
	 
	 

	564
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,303

	565
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,303

	566
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,303

	567
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,303

	568
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	3,64

	569
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,303

	570
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,303

	571
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,303

	572
	Олифа натуральная
	т
	0,0061

	573
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,303

	574
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,3

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	575
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0185

	576
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0185

	577
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-1,85

	578
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	1,85

	                           Раздел 21. Поз. 135

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	579
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (Демонтаж)
	100 м2 облицовки стен
	0,016

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	580
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,031

	581
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,031

	582
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,031

	583
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,031

	584
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	0,37

	585
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,031

	586
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,031

	587
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,031

	588
	Олифа натуральная
	т
	0,0006

	589
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,031

	590
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,03

	                           Раздел 22. Поз. 139, 140, 238 (лестничные клетки)

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	591
	Разборка облицовки стен: из мраморных плит
	100 м2 поверхности облицовки
	0,36

	592
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,18

	593
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,18

	594
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (прим.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,36

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	595
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,88

	596
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,88

	                           ПОЛЫ 139, 140, 238
	 
	 

	                           СТУПЕНИ
	 
	 

	597
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ( Прим. мраморные плиты)
	100 м2 покрытия
	4,46

	598
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	4,46

	599
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-4,46

	600
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	4,46

	601
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-454,9

	602
	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм
	м2
	454,9

	                           ОГРАЖДЕНИЕ
	 
	 

	603
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердо лиственных пород
	100 м ограждения
	0,12

	604
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,085

	605
	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,024

	                           Раздел 23. ПОЗ. 141-144, 147, 154

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	606
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,874

	607
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,874

	608
	Оклейка обоями стен "Рогожка" по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,874

	609
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,9876

	610
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	9,876

	611
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,874

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	612
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,968

	613
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,968

	                           ПОЛЫ 147
	 
	 

	614
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,096

	615
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,096

	616
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-10,75

	617
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,096

	618
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,3955

	619
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
	м3
	0,3955

	620
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,096

	621
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-10,75

	622
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,096

	623
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,096

	                           ПОЛЫ 141-144, 154
	 
	 

	624
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,905

	625
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,905

	626
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,905

	627
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	100 м2 стяжки
	0,905

	628
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,905

	629
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,905

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	630
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,1023

	631
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0636

	632
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-6,36

	633
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	6,36

	634
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0387

	635
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0387

	636
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	3,019

	                           Раздел 24. ПОЗ. 148, 149

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	637
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,34

	638
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Демонтаж)
	100 м2 облицовки
	0,124

	639
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,464

	640
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,464

	641
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,34

	642
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,124

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	643
	Разборка облицовки потолков пластиковыми панелями
	100 м2 поверхности облицовки
	0,17

	644
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,17

	                           ПЕРЕГОРОДКИ
	 
	 

	645
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,14

	646
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	-31,64

	647
	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ
	кг
	-1,4

	648
	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
	кг
	-10,78

	649
	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ
	кг
	-2,8

	650
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0,03164

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	651
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,17

	652
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,17

	653
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,17

	654
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-19,72

	655
	Гидроизол
	м2
	19,72

	656
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,17

	657
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-59,16

	658
	Гидроизол
	м2
	59,16

	659
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,17

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	660
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0354

	661
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах
	100 полотен
	0,02

	662
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	3,54

	                           Раздел 25. ПОЗ. 151

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	663
	Демонтаж облицовки стен декоративными пластиковыми панелями по деревянной обрешетки
	100 м2 облицовки
	0,0982

	664
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1885

	665
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
	100 м2
	0,1885

	666
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,0982

	667
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,0982

	668
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,111

	669
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	0,982

	670
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0982

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	671
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15

	672
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	673
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,15

	674
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	675
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-16,8

	676
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	677
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,618

	678
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
	м3
	0,618

	679
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	680
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	-16,8

	681
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,15

	682
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,15

	683
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-15,3

	684
	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: глазурованных одноцветных
	м2
	15,3

	                           Раздел 26. Поз. 152, 153

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	685
	Демонтаж облицовки стен декоративными пластиковыми панелями по деревянной обрешетки
	100 м2 облицовки
	0,1506

	686
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1694

	                           ПЕРЕГОРОДКИ
	 
	 

	687
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,445

	688
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,445

	689
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (выше высоты 2,4м)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,104

	690
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	-43,78

	691
	Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм
	м2
	43,78

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	692
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,08

	693
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,08

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	694
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,08

	695
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,08

	696
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08

	697
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-9,28

	698
	Гидроизол
	м2
	9,28

	699
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08

	700
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-27,84

	701
	Гидроизол
	м2
	27,84

	702
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,08

	703
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-8,16

	704
	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: глазурованных одноцветных
	м2
	8,16

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	705
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,06

	706
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,06

	707
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-6

	708
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	6

	                           Раздел 27. ПОЗ. 145, 146, 236, 237 (лестничные клетки)

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	709
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,32

	710
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	1,32

	711
	Оклейка обоями стен "Рогожка" по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,32

	712
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-1,492

	713
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	14,92

	714
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,32

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	715
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,32

	716
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-32,64

	717
	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: глазурованных одноцветных
	м2
	32,64

	718
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,9

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	719
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0869

	720
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0204

	721
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0665

	                           Раздел 28. ПОЗ. 201, 202, 205, 206

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	722
	Разборка облицовки стен панелями из древесины
	100 м2 облицовки стен
	0,5026

	723
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,4874

	724
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,99

	725
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,99

	726
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-1,119

	727
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	11,19

	728
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,99

	                           ПОТОЛКИ 205, 206
	 
	 

	729
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,46

	                           ПОТОЛКИ 201, 202
	 
	 

	730
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	1,513

	731
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212)
	100 м2 потолка
	1,513

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	732
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	1,513

	733
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	1,513

	734
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	1,513

	735
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,513

	736
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	18

	737
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	1,513

	738
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,513

	739
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-155,1

	740
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	155,1

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	741
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,1715

	742
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0212

	743
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-2,12

	744
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,12

	745
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1312

	746
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-13,12

	747
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	9,6

	748
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	3,52

	749
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0191

	750
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0191

	751
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	1,49

	                           Раздел 29. ПОЗ. 203, 204

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	752
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,4374

	753
	Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей
	100 м2 облицовки стен
	1,15

	754
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	1,6374

	755
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	3,4

	756
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,0272

	757
	Обертывание балок сеткой
	100 м2 поверхности
	0,0085

	758
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,035

	759
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	3,2214

	760
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	3,22

	761
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-3,639

	762
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	36,39

	763
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,2214

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	764
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	2,55

	765
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212)
	100 м2 потолка
	2,55

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	766
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	1,584

	767
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	1,584

	768
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	1,584

	769
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,584

	770
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	19

	771
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	1,584

	772
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	1,584

	773
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,584

	774
	Олифа натуральная
	т
	0,0317

	775
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	1,584

	776
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,664

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	777
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0495

	778
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0294

	779
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-2,94

	780
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,94

	781
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0201

	782
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0201

	783
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	1,568

	                           Раздел 30. ПОЗ. 207

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	784
	Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: обтянутых винилискожей
	100 м2 облицовки стен
	0,864

	785
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных
	100 м2
	0,864

	786
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,864

	787
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,864

	788
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,9736

	789
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	9,736

	790
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,864

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	791
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	1,97

	792
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212)
	100 м2 потолка
	1,97

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	793
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	1,97

	794
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	1,97

	795
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	1,97

	796
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,97

	797
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	24

	798
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	1,97

	799
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,97

	800
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-201,9

	801
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	201,9

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	802
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0408

	803
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0281

	804
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-2,81

	805
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,81

	806
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0127

	807
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0127

	808
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	0,99

	                           Раздел 31. ПОЗ. 208

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	809
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,178

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	810
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,219

	811
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,219

	812
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,219

	813
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,219

	814
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	3

	815
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,219

	816
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	0,219

	817
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-22,45

	818
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м2
	22,45

	                           Раздел 32. ПОЗ. 210, 211

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	819
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,298

	820
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,126

	821
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,424

	822
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,424

	823
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,4791

	824
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	4,791

	825
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,424

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	826
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,253

	827
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 212)
	100 м2 потолка
	0,253

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	828
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,26

	829
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,26

	830
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,26

	831
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,26

	832
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	3

	833
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,26

	834
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,26

	835
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,26

	836
	Олифа натуральная
	т
	0,0052

	837
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,26

	838
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,27

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	839
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0475

	840
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,016

	841
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-1,6

	842
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0315

	843
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-3,15

	844
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	4,75

	                           Раздел 33. ПОЗ. 213, 215, 218

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	845
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,5126

	846
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,5126

	847
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,5126

	848
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,5126

	849
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,5792

	850
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	5,792

	851
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5126

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	852
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,505

	853
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,505

	854
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,505

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	855
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,51

	856
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,51

	857
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,51

	858
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,51

	859
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	6

	860
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,51

	861
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,51

	862
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,51

	863
	Олифа натуральная
	т
	0,0102

	864
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,51

	865
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,49

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	866
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0829

	867
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0602

	868
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-6,02

	869
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	6,02

	870
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0227

	871
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0227

	872
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	1,771

	                           Раздел 34. ПОЗ. 209, 212, 216, 217, 219, 220, 221-224, 228, 229

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	873
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,16

	874
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,16

	875
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,16

	876
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,1808

	877
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	1,808

	878
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	879
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,452

	                           ПОЛЫ 209, 216-220
	 
	 

	880
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,63

	881
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,63

	882
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,63

	883
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,63

	884
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	7

	885
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,63

	886
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,63

	887
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,63

	888
	Олифа натуральная
	т
	0,0126

	889
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,63

	890
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,49

	                           ПОЛЫ 212
	 
	 

	891
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,101

	892
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,101

	893
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,101

	894
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,101

	895
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	1

	896
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,101

	897
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,101

	898
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,101

	899
	Олифа натуральная
	т
	0,002

	900
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,101

	                           ПОЛЫ 221-224
	 
	 

	901
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,53

	902
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	6,4

	903
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,53

	904
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,53

	905
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,53

	906
	Олифа натуральная
	т
	0,0106

	907
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,53

	                           ПОЛЫ 228,229
	 
	 

	908
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,191

	909
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,191

	910
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,191

	911
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,191

	912
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	2,3

	913
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,191

	914
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,191

	915
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,191

	916
	Олифа натуральная
	т
	0,0038

	917
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,191

	918
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 (на все помещения)
	100 м плинтуса
	1,75

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	919
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,3195

	920
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,2403

	921
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-24,03

	922
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	21,13

	923
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	2,9

	924
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 (фрамуги)
	100 м2 проемов
	0,0792

	925
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0792

	926
	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм
	м2
	6,178

	                           Раздел 35. ПОЗ. 227, 233

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	927
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2215

	928
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,0788

	929
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0788

	930
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	22,15

	931
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0788

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	932
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,027

	933
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,07

	934
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,07

	935
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,097

	                           ПОЛЫ 227
	 
	 

	936
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,027

	937
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,027

	938
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,027

	939
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-3,132

	940
	Гидроизол
	м2
	3,132

	941
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,027

	942
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-9,396

	943
	Гидроизол
	м2
	9,396

	944
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,027

	                           ПОЛЫ 233
	 
	 

	945
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,07

	946
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,07

	947
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,07

	948
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,07

	949
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	0,8

	950
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,07

	951
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,07

	952
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,07

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	953
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,0472

	954
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0472

	955
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-4,72

	956
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	4,72

	                           Раздел 36. ПОЗ. 230

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	957
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,503

	958
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,503

	959
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,503

	960
	Оклейка обоями стен "Рогожка" по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,503

	961
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,503

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	962
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	0,55

	963
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,55

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	964
	Разборка полов из искусственного мрамора
	100 м2 пола
	0,55

	965
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,55

	966
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой
	1 м3 изоляции
	6,6

	967
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,55

	968
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,55

	969
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,55

	970
	Олифа натуральная
	т
	0,011

	971
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,55

	972
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,5

	                           Раздел 37. ПОЗ. 234, 235

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	973
	Разборка облицовки стен панелями из древесины
	100 м2 облицовки стен
	0,91

	974
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	4,9

	975
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,298

	976
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	100 м3 кладки
	0,105

	977
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,105

	978
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-0,4326

	979
	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-30-У10-1250-600-100
	м3
	0,4326

	980
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,298

	981
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,208

	982
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-1,365

	983
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	13,65

	984
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1028

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	985
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,59

	986
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,59

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	987
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0,499

	988
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,091

	989
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	0,59

	990
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,59

	991
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,59

	992
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,59

	993
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
	м3
	-2,431

	994
	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-30-У10-1250-600-100
	м3
	2,431

	995
	Устройство покрытий дощатых
	100 м2 покрытия
	0,59

	996
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	0,59

	997
	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,59

	998
	Олифа натуральная
	т
	0,0118

	999
	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,59

	1000
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	100 м плинтуса
	0,368

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	1001
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,1063

	1002
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0187

	1003
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-1,87

	1004
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	1,87

	1005
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0876

	1006
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	-8,76

	1007
	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	8,76

	                           Раздел 38. ПОЗ. 301-305

	                           СТЕНЫ
	 
	 

	1008
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,458

	1009
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,458

	1010
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,458

	1011
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,458

	1012
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-0,5175

	1013
	Стеклообои: VITRULAN, рогожка крупная
	10 м2
	5,175

	1014
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,458

	                           ПОТОЛКИ
	 
	 

	1015
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,599

	                           ПОЛЫ
	 
	 

	1016
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,599

	1017
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	100 м2 стяжки
	0,599

	1018
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,599

	1019
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,599

	                           ДВЕРИ
	 
	 

	1020
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,09

	1021
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,09

	1022
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-9

	1023
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2
	9

	                           Раздел 39. Дворовой фасад

	1024
	Разборка облицовки из тесаного камня (ступени)
	100 м2 облицовки
	0,15

	1025
	Устройство покрытий: из камня по готовому подстилающему слою
	100 м2 покрытия
	0,15

	1026
	Камень булыжный
	м3
	-2,52

	1027
	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм
	м2
	2,52

	                           Раздел 40. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	1028
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	623,584

	1029
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	623,584

	                           Раздел 41. Ремонтно-строительные работы во дворе

	                           ЛЕСТНИЦА ЗАПАСНОГО ВХОДА
	 
	 

	1030
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	50,2

	1031
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	50,2

	1032
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36

	1033
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36

	                           ЛЕСТНИЦА НА ГАЛЕРЕЮ
	 
	 

	1034
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг
	100 м решетки
	0,18

	1035
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	22,5

	1036
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	22,5

	1037
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,18

	1038
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,225

	1039
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,225

	1040
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175

	1041
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175

	                           ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	 
	 

	1042
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Демонтаж ворот)
	1 т конструкций
	0,151

	1043
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (демонтаж решеток)
	1 т конструкций
	0,366

	1044
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,151

	1045
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,366

	1046
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,248

	1047
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,248

	1048
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,275

	1049
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,275

	                           КОЗЫРЕК ВХОДА
	 
	 

	1050
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,1082

	1051
	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,1082

	1052
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	1053
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,014

	1054
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0,025

	1055
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	-0,0218

	1056
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20
	м2
	2,5

	                           ПРИЯМКИ
	 
	 

	1057
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырьки)
	100 м2 покрытия
	0,125

	1058
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж каркасов козырьков)
	1 т конструкций
	0,07

	1059
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,65

	1060
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,65

	1061
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,65

	1062
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-0,0338

	1063
	Краска акриловая фасадная, тон средний
	т
	0,0338

	1064
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,156

	1065
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0665

	1066
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0665

	1067
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,07

	1068
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,037

	1069
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,037

	1070
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (покрытие козырьков)
	100 м2 кровли
	0,125

	1071
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	-0,1088

	1072
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20
	м2
	12,5

	                           ВХОДЫ В ПОДВАЛ
	 
	 

	1073
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырьки)
	100 м2 покрытия
	0,035

	1074
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,54

	1075
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0,34

	1076
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,54

	1077
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54

	1078
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (покрытие козырьков)
	100 м2 кровли
	0,035

	1079
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	-0,0305

	1080
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20
	м2
	3,5

	                           ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	 
	 

	1081
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	67,631

	1082
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	67,631


2. Требования к товарам, используемым при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли 
ТУ 2389-021-40366225-00
	Состав «АТТИК» для придания древесине огнезащитных свойств и увеличения стойкости к плесневым грибам 
	Бесцветный

	2
	Окна деревянные 
ГОСТ 11214-86
	Материал и цвет изделий согласно проекту
	С энергосберегающим стеклом

	3
	Профнастил 

оцинкованный 
	Толщина
	0,7 мм

	
	
	покрытие
	полиэстер Н60-845-0,7

	4
	Плиты минераловатные 

ТЕХНОРУФ Н40
	на синтетическом связующем 
	Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006) 

	5
	Лист плоский с полимерным покрытием
	тип покрытия: PVDF 
	25 мкм

	
	
	толщина
	0,5 мм

	
	
	размер
	2х1,25 м

	6
	Раствор
	Цементно-известковый
	Наличие

	
	
	Марка
	Не ниже 50 

	7
	Раствор
	Цементный
	Наличие

	
	
	Марка
	Не ниже 150

	 8
	Грунтовка

«Бетоноконтакт Кнауф»
	Основа
	Акриловая

	9
	Клапан "Danfoss", 
	марка: RLV-15 
	 Прямой

	10
	Терморегулятор 
	RTD-G-15
	радиаторный

	11
	Термостатический элемент 
	RTD-3640
	 

	12
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 

"Игопласт-45" 
	EI 30 толщина слоя
	2мм

	13
	Трубки теплоизоляционные 

из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
	толщиной
	13 мм, 

	
	
	диаметр
	54, 22 мм

	14
	Дренажный насос 
	GRUNDFOS
	Unilift 150A1

	15


	Двери индивидуального изготовления 
	Цвет 
	бук

	
	
	материал
	МДФ, ламинированные под древесину

	16
	Стеклообои без рисунка (плетенка) 

ГОСТ Р 52805-2007 сорт- 1
	Плотность
	более 100 гр/м2

	17
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 


	 Марка
	ВВГнг-LS

	
	
	число жил 
	5

	
	
	сечением
	1,5; 2,5; 4,0; 10,0, 25 мм2

	18
	Выключатель   автомати-ческий

 ГОСТ Р    50345 – 2010

IEK
	Тип
	ВА  47 – 29   1Р

	
	
	Характеристика

срабатывания 
	«С»

	
	
	Количество полюсов
	1

	
	
	Номинальный ток (А)
	16

25

	19
	Выключатель автоматический 

ГОСТ Р50345 – 2010 

 IEK
	Тип
	ВА  47 – 29  3Р

	
	
	Характеристика срабатывания
	«С»

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Номинальный ток (А)
	25

	20
	Выключатель автоматический 

 ГОСТ  Р50030.2 – 2010

IEK 
	Тип
	ВА 88 – 32 3Р

	21
	Кабель огнестойкий 

для шлейфов пожарной сигнализации
	Тип 
	КСПЭнг-FRLS 1х2х0,75

	
	
	Тип 
	
КСПЭнг-FRLS 2х2х0,52


	
	
	Тип 
	КСПЭнг-FRLS 2х2х0,75

	22
	Кабель 

с низко дымо и газовыделением
	Тип 
	КМВВнг(А)-LS 1х2х1,2

	23
	Затвор дисковый 

позиционируемый для установки между фланцами
	диаметр
	50мм SYLAX PCF

	24
	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91
	бетон
	В30 (М400), 

	
	
	объем
	0,043 м3

	25
	Линолеум

Таркетт Акцент Минерал

 назначение - Учебные заведения
	Толщина рабочего слоя
	0,7 мм

	
	
	Цвет
	согласовать с Заказчиком

	26
	Вводно-распределительное устройство типа: Производитель ОАО «СОЭМИ» г. Старый Оскол. 

ВРУ3СМ 11-10 УХЛ4, ВРУ3СМ 47-00А УХЛ4, ВРУ3СМ 17-17 УХЛ4 
	Опросный лист


	201.05-16/39-ЭМ.ЛО

	
	
	Напряжение
	380 В

	27
	Ящики управления, тип: Я 5111 1874-3074 УХЛ4 Производитель ОАО «СОЭМИ» 
г. Старый Оскол 

Я5111-1874 УХЛ4

ГОСТ Р51321.1-2000
	Напряжение
	380 В

	28
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые 

ARS/R 418 (595)
	Потребляемая мощность
	4х18 Вт, IP20

	29
	Светильник встраиваемый зеркальный в комплекте с люминесцентными лампами мощностью 

OWP/R-418
	Потребляемая мощность
	4х18 Вт, IP54

	30
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные 

НСП 02-100-001
	Потребляемая мощность
	1х18 Вт, IP52

	31
	Светильник потолочный 

MD 160
	Потребляемая мощность
	1х18 Вт, IP54

	32
	Плитка фигурная тротуарная, серая

 ГОСТ 17608-91
	размеры
	250х250х25 мм


3. Требования к качеству работ, услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом                        № 201.05-16/39 по «Капитальному ремонту Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета» (СКНЦ ВШ ЮФУ).

С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42, к. 509, контактное лицо – Глебичев Сергей Алексеевич, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10826

	2. 
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3. 
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4. 
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.


Контактное лицо по технической части  – Глебичев Сергей Алексеевич, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10826
Проект ДОГОВОРа
г. Ростов-на-Дону                                                                                            «___»_________2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице _________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и победитель открытого конкурса № ____________ (протокол № _______ от _________)  зарегистрированное(ый) в _______________ за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц №____ от ____) ________________________ (далее – Подрядчик), в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров,  работ, услуг для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014 г. заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту здания Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета (СКНЦ ВШ ЮФУ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 140, (Здание городского училища им. Е. Т. Парамонова-объект культурного наследия регионального значения) (далее – Объект) и передать результат работ Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметным расчетом (Приложение №3), графиком производства работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, с требованиями к качеству и безопасности работ (далее – Работы).  
1.2.  Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату качественно выполненного результата работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего  Договора, из своих материалов и передать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _______________ (_____________________) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС _______________ (_____________________) рублей 00 копеек и является фиксированной.
2.2. Валютой Договора является Российский рубль.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на уплату коммунальных услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.
2.4. Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) выполняемых Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

- первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета.

- последующие платежи – поэтапно, в соответствии с подписанными Сторонами актом приема-сдачи выполненных  работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) за вычетом пропорционально удержанного аванса в размере 30% на основании выставленного Подрядчиком счета, в соответствии с графиком производства работ.
Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца направляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами представленных документов перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика.
2.5. Некачественные работы и работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
2.7. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
2.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки результата Работ
3.1. Срок выполнения работ и сдачи результата – в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания договора.
3.2. Дата начала выполнения работ – дата заключения договора.

3.3. Дата окончания выполнения работ - _____________ 2016г. Возможна досрочная сдача результата работ.
3.4. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в графике производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.5. Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.
3.6. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока установленного абзацем 1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, и после надлежащей приемки Подрядчик обязан восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.
3.7. После выполнения Подрядчиком работ в соответствии со сметным расчетом (Приложение №3 к настоящему Договору) и графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), стороны оформляют Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору.
3.8. Передача Подрядчиком Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выполнения работ с соблюдением сроков согласно графику производства работ (Приложение №2).
3.9. В течение 10 (десяти) дней с момента получения результата работ и предоставления акта о выполненных Работах, комиссия Заказчика по техническому надзору осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Договора. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
3.10. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору комиссия Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ с учетом результатов экспертизы (если для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик привлекал независимых экспертов), составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору. По результатам заключения комиссии Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ Заказчик не позднее, чем через 30 дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации, передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.11. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком отчетная документация о выполненных Работах рассматривается Заказчиком в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. настоящего Договора.
3.12. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр Акта Заказчику.
3.13. Дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору является датой выполнения Подрядчиком Работ по Договору с учетом п.2.4 настоящего Договора. 

3.14. При досрочном выполнении Работ по любому из этапов Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности результата выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. При не устранении обнаруженных недостатков в срок и (или) отказе Подрядчика от устранения недостатков, заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
4.1.3. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику. 
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно передать Подрядчику техническое задание и исходные данные, необходимые для выполнения работ.
4.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Своевременно принимать результаты Работы и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты результата надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом согласно п. 2.4 настоящего Договора.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Представить Заказчику расчет стоимости выполнения работ предусмотренных п. 1.1. настоящего договора (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.4.2. Выполнить работы своими силами или с привлечением субподрядных организаций. При этом к Подрядчику применяются положения о Генеральном подрядчике.
4.4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. 

4.4.4. Все работы проводить в соответствии с реставрационными нормами и правилами (РНиП), утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила (СНиП) применять при проведении работ  в случаях, не противоречащих интересам сохранения указанного объекта наследия.

4.4.5. В соответствии с требованиями нормативных документов разработать график производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.4.6. Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

4.4.7. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:
- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.
4.4.8. Цветовую гамму материалов отделки согласовать с Заказчиком.

4.4.9. Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ростехнадзора и технических регламентов.

4.4.10. Представлять документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ (допуск на применение материалов).
4.4.11. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.4.12. Осуществлять подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон).

4.4.13. Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

4.4.14. Гарантировать Заказчику качество результата всех выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и эксплуатации объекта.

4.4.15. Гарантии качества результата работ распространяются на все выполненные Подрядчиком работы в полном объёме. При выявлении недостатков в выполненных работах Подрядчик обеспечивает за свой счет незамедлительное устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных работах, а также осуществляет полное (100%) возмещение убытков Заказчика (в форме реального ущерба и упущенной выгоды), в том числе, если объём возникших убытков превысит цену договора. Компенсации подлежат любые убытки Заказчика, возникшие в результате выполнения Подрядчиком некачественных работ.

4.4.16. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков в работах, выявленных Заказчиком в ходе их выполнения, в течение 15 (пятнадцати) дней.

4.4.17. Не передавать результаты работ по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
4.4.18. Заключить договор на возмещение Заказчику расходов по содержанию Объекта, в которые входит обеспечение Объекта услугами водоснабжения и электроснабжения на весь период выполнения работ на Объекте до его передачи Заказчику.
5. Обеспечение исполнения обязательств и Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере _30_ % начальной (максимальной) цены договора в размере 10 240 512 рублей на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

5.2. В случае, если Подрядчик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

5.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

5.4. В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего Договора.

5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. 

5.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.

5.6.1. В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема выполнения обязательств Подрядчика по Договору, последний обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.

5.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 5.1 настоящего Договора
5.8. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата работ в течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.9. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.

5.11. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия. 

5.12. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с представителем Подрядчика составляет рекламационный акт. 

5.13. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик в назначенный день составляет его в одностороннем порядке, и направляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

5.14. Соответствующий рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 2 (двух) экземплярах. 

5.15. Отсутствие Подрядчика или уполномоченного им лица при составлении рекламационного акта, а также присутствие этих лиц при определении выявленного в течение гарантийного срока несоответствия, выполненных Работ нормативным требованиям,  не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата выполненных Работ.

5.16. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.

5.17. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет Подрядчику за соответствующие работы.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Ответственность Заказчика:

6.1.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.2. Ответственность Подрядчика: 

6.2.1.  При обнаружении Заказчиком недостатков в результате выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки (согласно ст. 761 ГК РФ).
6.2.2. Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ (за  исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субПодрядчикей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
7.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
7.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

9.2. Договор действует до «30» сентября 2016г.

9.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
9.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.
9.6. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

9.8. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе:                    

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;                                                      

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ по договору более чем на ________ календарных дней;

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми. 

- при аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по договору;


При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления  Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых  находится у Подрядчика, и 3 (три) – у Заказчика.

10.2. Приложения к настоящему Договору:


Приложение №1 – Техническое задание;


Приложение №2 – График производства работ;


Приложение №3 – Сметный расчет.

10.3. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	______________________

__________________(____________)

М.П.
	____________________

____________________(______________)

М.П.


Приложение 1 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

Техническое задание

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: 
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


2. Требования к товарам, используемым при выполнении работ.

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и т.д.)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие, отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


3. Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в срок и в строгом соответствии с проектом                        № 201.05-16/39 по «Капитальному ремонту Северокавказского научного центра Высшей школы Южного федерального университета» (СКНЦ ВШ ЮФУ).

С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42, к. 509, контактное лицо – Глебичев Сергей Алексеевич, телефон – (863) 218-40-00, вн. 10826

	2. 
	При  заключении  договора  обязательно  приложить  расчет  предлагаемой  цены  договора  и  обоснование  снижения  её  по сравнению  с  начальной  ценой  в  форме  сводного  сметного расчета/локальных  смет и график производства работ.

При составлении сметной документации использовать Федеральные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3. 
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

	4. 
	Соблюдать требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	 

	___________________

__________________(__________________)

М.П.
	_________________

____________________(___________)

М.П.


Приложение 2 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

График производства работ
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	__________________________

__________________(______________)

М.П.
	___________________

____________________(_____________)

М.П.


Приложение 3 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	Директор
	
	
	
	
	
	Проректор 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	________________ 
	
	
	
	
	
	________________ 
	

	
	"______ " _______________2015 г.
	
	
	
	
	
	"______ " _______________2015 г.
	

	
	
	СКНЦ ВШ Южного федерального университета, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140 (Здание городского училища им. Е.Т. Парамонова-объект культурного наследия регионального значения)
	
	
	

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	
	
	(локальная смета)

	
	на 
	ремонт _________________________________________________________________________

	
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _____________________    тыс. руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда _________________________________    тыс. руб.
	

	
	
	Сметная трудоемкость ____________________________________    чел.час.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил: ___________

Проверил: __________
� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.








