## Лист1
Приложение № 1.2 к договору № ________________________________ от ________________
Спецификация. Комплектная поставка трубопроводов здания реактора, здания турбины и паровой камеры для сооружения энергоблока №2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Код MCS / KKS | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление (н/д, в/д) | Марка стали | Ед. измерения | Масса, без учета арматуры |  |  | Класс безопасности по НП-001-97 (ПН АЭГ-01-011-97) | Группа по ПН АЭГ-7-008-89 | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | Номер задания заводу, номер чертежа-аналога | Номер монтажно-сборочного чертежа, № изм | Номер спецификации, № изм | Номер сметы, № изм | Статья затрат (Оборудование / материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Дата выдачи РД по КП | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Срок доставки (с указанием конкретной даты) | Примечание | Базовая стоимость по смете в ценах 2000 г., руб | идентификатор трубопровода в ИСУП | ID-работ
[8 empty] | Всего | В том числе:
[9 empty] | Узлы | ОПС и м/к (детали крепления опор и подвесок)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19
1 | 1.СИО.211524220 |  | JMN | Трубопроводы высокого давления спринклерной системы JMN | в/д | нж | кг | 3462.29 | 3462.29 | 0 | 2НЛ, 3Н | B, С | 2ОК, 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JMN&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.JMN&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 22.09.15 |  |  |  |  | 2016-06-18 |  | 2016-07-04 |  | 1373490.38 |  | SMR-08880
2 | 1.СИО.211524221 |  | JND | Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска JND | в/д | нж | кг | 8759.65 | 8759.65 | 0 | 2ЗЛ, 2З | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 03.03.17 |  |  |  |  | 2017-11-28 |  | 2017-12-14 |  | 3476257.93 |  | SMR-09080
3 | 1.СИО.211524222 |  | LAB | Трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды LAB | в/д | угл | кг | 38201.41 | 38201.41 | 0 | 2НЛ, 2Н, 4 | B, - | 2ОК, 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA08.LAB&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA08.LAB&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.6 (В ЛСР как материалы) | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.17 |  |  |  |  | 2017-11-18 |  | 2017-12-04 |  | 14018866.06 |  | SMR-10250
3.1 | 1.СИО.211524223 |  | LAB | Трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды LAB | в/д | угл | кг | 38197.09 | 38197.09 | 0 | 2НЛ, 2Н | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.6 (В ЛСР как материалы) | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.17 |  |  |  |  | 2017-11-18 |  | 2017-12-04 |  | 14017280.74
3.2 | 1.СИО.211524224 |  | LAB | Трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды LAB | в/д | угл | кг | 4.32 | 4.32 | 0 | 4 | - | 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JND&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.6 (В ЛСР как материалы) | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.17 |  |  |  |  | 2017-11-18 |  | 2017-12-04 |  | 1585.32
4 | 1.СИО.211524226 |  | LCQ | Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов LCQ 10/20 | в/д | нж | кг | 3154.69 | 3154.69 | 0 | 2НЛ, 2Н | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA08.LCQ&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA08.LCQ&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.17 |  |  |  |  | 2017-11-18 |  | 2017-12-04 |  | 1265274.61 |  | SMR-10260
5 | 1.СИО.211524228 |  | LCQ | Трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов LCQ 30/40 | в/д | нж | кг | 6669.44 | 6669.44 | 0 | 2НЛ, 2Н | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA08.LCQ&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA08.LCQ&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 21.02.17 |  |  |  |  | 2017-11-18 |  | 2017-12-04 |  | 2659506.18 |  | SMR-10310
6 | 1.СИО.211524229 |  | JND, JNG, JMN | Трубопроводы высокого давления рециркуляции насосов JND, JNG, JMN | в/д | нж | кг | 3552.83 | 3552.83 | 0 | 2НЗ, 2Л | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.&&&&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.&&&&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 18.06.16 |  |  |  |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-31 |  | 1408880.85 |  | SMR-09300
7 | 1.СИО.211524231 |  | JDH | Трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора JDH | в/д | нж | кг | 7563.96 | 7563.96 | 0 | 2ЗЛ, 2НЗ, 2З, 4 | B, - | 2ОК, 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 30.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-27 |  | 2018-06-12 |  | 3004138.33 |  | SMR-08970
7.1 | 1.СИО.211524233 |  | JDH | Трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора JDH | в/д | нж | кг | 7560.24 | 7560.24 | 0 | 2ЗЛ, 2НЗ, 2З | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 30.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-27 |  | 2018-06-12 |  | 3002541.3
7.2 | 1.СИО.211524235 |  | JDH | Трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора JDH | в/д | нж | кг | 3.72 | 3.72 | 0 | 4 | - | 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.JDH&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 30.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-27 |  | 2018-06-12 |  | 1597.03
8 | 1.СИО.211524237 |  | JNA | Трубопроводы высокого давления отвода остаточного тепла JNA | в/д | нж | кг | 77646.86 | 77646.86 | 0 | 2НЗ, 2Л, 2Н, 3Н, 4 | B, С, - | 2ОК, 3ОК, 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 30791801.09 |  | SMR-09450
8.1 | 1.СИО.211524238 |  | JNA | Трубопроводы высокого давления отвода остаточного тепла JNA | в/д | нж | кг | 77645.39 | 77645.39 | 0 | 2НЗ, 2Л, 2Н, 3Н | B, С | 2ОК, 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 30791170
8.2 | 1.СИО.211524240 |  | JNA | Трубопроводы высокого давления отвода остаточного тепла JNA | в/д | нж | кг | 1.47 | 1.47 | 0 | 4 | - | 4ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JNA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 631.09
9 | 1.СИО.211524242 |  | JNB10-40 | Трубопроводы высокого давления системы пассивного отвода тепла через парогенераторы JNB10-40 | в/д | угл, нж | кг | 33202.16 | 33202.16 | 0 | 2, 2Л | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.1-202тм п.1,3,6 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 13160620.37 |  | SMR-09550
9.1 | 1.СИО.211528727 |  | JNB10-40 | Трубопроводы высокого давления системы пассивного отвода тепла через парогенераторы JNB10-40 | в/д | угл | кг | 555.29 | 555.29 | 0 | 2 | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.1-202тм п.6 (В ЛСР как материалы) | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 203776.15
9.2 | 1.СИО.211528728 |  | JNB10-40 | Трубопроводы высокого давления системы пассивного отвода тепла через парогенераторы JNB10-40 | в/д | нж | кг | 32646.87 | 32646.87 | 0 | 2, 2Л | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA14.JNB&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.1-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 05.09.17 |  |  |  |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-18 |  | 12956844.23
10 | 1.СИО.211524244 |  | JEW | Трубопроводы высокого давления системы уплотняющей воды JEW | в/д | нж | кг | 1999.27 | 1999.27 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.JEW&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJA00.JEW&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 15.05.18 |  |  |  |  | 2019-02-09 |  | 2019-02-25 |  | 858307.28 |  | SMR-10720
11 | 1.СИО.211524245 |  | LFG | Трубопроводы высокого давления системы химической отмывки парогенераторов LFG | в/д | нж | кг | 2405.62 | 2405.62 | 0 | 2Н, 3Н | В, С, - | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.LFG&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.LFG&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 18.12.17 |  |  |  |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-30 |  | 955110.77 |  | SMR-10060
11.1 | 1.СИО.211528731 |  | LFG | Трубопроводы высокого давления системы химической отмывки парогенераторов LFG | в/д | нж | кг | 2405.62 | 2405.62 | 0 | 2Н, 3Н | В, С | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UJA00.LFG&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UJA00.LFG&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-05.2-202тм п.1,3 | Оборудование | 20UJA Здание реактора | СПбАЭП БКП-1/1 | 18.12.17 |  |  |  |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-30 |  | 955110.77
12 | 1.СИО.211524247 |  | LBA/LBU | Трубопроводы свежего пара в.д. LBA и трубопр-ов в.д. сис-мы сброса давл острого пара (LBU) | в/д | угл | кг | 133211.42 | 133211.42 | 0 | 2НЗ, 3Н, 4 | B, С, - | 2ОК, 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-07.2-202тм п.6,8 | Оборудование | 20UJE Паровая камера | СПбАЭП БКП-1/2 | 08.11.15 |  |  |  |  | 2016-08-04 |  | 2016-08-20 |  | 8819515.16 |  | SMR-12320
12.1 | 1.СИО.211524249 |  | LBA/LBU | Трубопроводы свежего пара в.д. LBA и трубопр-ов в.д. сис-мы сброса давл острого пара (LBU) | в/д | угл | кг | 132607.49 | 132607.49 | 0 | 2НЗ, 3Н | B, С | 2ОК, 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-07.2-202тм п.6,8 | Оборудование | 20UJE Паровая камера | СПбАЭП БКП-1/2 | 08.11.15 |  |  |  |  | 2016-08-04 |  | 2016-08-20 |  | 8779530.83
12.2 | 1.СИО.211524251 |  | LBA/LBU | Трубопроводы свежего пара в.д. LBA и трубопр-ов в.д. сис-мы сброса давл острого пара (LBU) | в/д | угл | кг | 603.93 | 603.93 | 0 | 4 | - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UJE12.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-07.2-202тм п.6,8 | Оборудование | 20UJE Паровая камера | СПбАЭП БКП-1/2 | 08.11.15 |  |  |  |  | 2016-08-04 |  | 2016-08-20 |  | 39984.33
13 | 1.СИО.211524252 |  | LBA | Трубопроводы системы свежего пара LBA | в/д | угл, нж | кг | 273086.814 | 273086.814 | 0 | 3Н, 4 | С, - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.1,4,7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 25.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 2018-06-07 |  | 19364079.63 |  | SMR-18540
13.1 | 1.СИО.211528735 |  | LBA | Трубопроводы системы свежего пара LBA | в/д | угл | кг | 272759.832 | 272759.832 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 25.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 2018-06-07 |  | 19218308.63
13.2 | 1.СИО.211528736 |  | LBA | Трубопроводы системы свежего пара LBA | в/д | нж | кг | 317.612 | 317.612 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.1,4 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 25.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 2018-06-07 |  | 145110.8
13.3 | 1.СИО.211528737 |  | LBA | Трубопроводы системы свежего пара LBA | в/д | угл | кг | 9.37 | 9.37 | 0 | 4 | - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.DC.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 25.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 2018-06-07 |  | 660.21
14 | 1.СИО.211524254 |  | LAH | Трубопроводы высокого давления системы LAH Напорные трубопроводы ВПЭН, трубопроводы рециркуляция ВПЭН | в/д | угл, нж | кг | 8201.4 | 8201.4 | 0 | 3Н | С, - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.MB.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.SB.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.1,4,7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 26.06.17 |  |  |  |  | 2018-03-23 |  | 2018-04-08 |  | 600363.95 |  | SMR-19100
14.1 | 1.СИО.211528739 |  | LAH | Трубопроводы высокого давления системы LAH Напорные трубопроводы ВПЭН, трубопроводы рециркуляция ВПЭН | в/д | угл | кг | 8143.14 | 8143.14 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.MB.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.SB.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 26.06.17 |  |  |  |  | 2018-03-23 |  | 2018-04-08 |  | 573755.22
14.2 | 1.СИО.211528741 |  | LAH | Трубопроводы высокого давления системы LAH Напорные трубопроводы ВПЭН, трубопроводы рециркуляция ВПЭН | в/д | нж | кг | 58.26 | 58.26 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.MB.0001, LN2P.D.110.1.0UMA&&.LAH&&.021.SB.0001 | - | - | ЛСР 2-11.1-202 тм п.1,4 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 26.06.17 |  |  |  |  | 2018-03-23 |  | 2018-04-08 |  | 26608.73
15 | 1.СИО.211524256 |  | MAN | Трубопроводы высокого давления системы байпаса турбины MAN | в/д | угл | кг | 66573.1 | 66573.1 | 0 | 3Н | С | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UMA07.MAN&&.021.DC.0002, LN2P.D.110.1.0UMA07.MAN&&.021.SD.0002 | - | - | ЛСР 2-11.2-202 тм п.7 | Оборудование | 20UMA Здание турбины | СПбАЭП БКП-1/2 | 25.08.17 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 2018-06-07 |  | 4690655.41 |  | SMR-18570
[6 empty] | Итого: |  | 667690.914 | 667690.914 | 0 | [19 empty] | 106446868