Техническая часть 
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку дизельной электростанции контейнерного типа.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с НДС, (руб.)

	1
	Дизель-электростанция контейнерного типа

 ДЭС-30.3х2

или аналог

(или эквивалент)


	Электростанция двухагрегатная дизельная 3-я степень автоматизации

Двухагрегатная дизельная электростанция ДЭС-30,Зх2 представляет собой две дизель-электрические установки ДЭУ-30 3, смонтированные в специальном блок-контейнере (ПК) совместно с узлами и системами, обеспечивающими нормальную эксплуатацию и жизнеобеспечение ДЭС.

Технические характеристики:

дизельная электростанция 2-х агрегатная (один рабочий, один резервный) аварийная с автоматическим запуском и приемом нагрузки, 3-й степени автоматизации комплектно со шкафом управления и распределения     - 1шт.;

тип  нагрузки  (cos <р)  0,85;

мощность потребителей 30кВт;

род тока переменный;

частота тока 50Гц;

номинальное напряжение 400В;

ток номинальный (при cos ф-0,85)-54А;

часовой расход топлива на номинальном режиме в расчете на одну ДЭУ, не более
- 8,9кг/ч;

температура воздуха, С:

1) в помещении ДЭС, обеспечиваемая системой поддержания
микроклимата от +10 до +20;

2).наружного от -40/+40;

  климатическое исполнение ДЭС УХЛ;

· категория взрывоопасной и пожарной безопасности - В1;

·  вид исполнения - стационарный модуль;

· необходимое время приема нагрузки       - 2сек.;

· необходимость автоматической подкачки топлива в бак - Да;

-время автономной работы при 100% нагрузке (мин / макс) -24/24час;

· наличие промышленной сети па объекте - Да;

Комплектность поставки ДЭС-30.3х2:

1). Блок-контейнер «Север», или аналог(или эквивалент),   климатического исполнения УХЛ

ГОСТ15150-69, в котором смонтированы «под ключ»: - две дизель-электрические установки ДЭУ-30.3 по ТУ40842619-001-9Я(1>ед.4), или аналог(или эквивалент),
щиты автоматического управления (блок управления + блок силовой) ДЭУ - 2шт; щит силовой ввода резерва и распределения нагрузки (на два ввода номиналом по 25А)

· узлы и детали системы топливоподачи (включая датчики уровня топлива и масла, насосы для ручной и автоматической подкачки топлива и масла);

· топливомасляная сборка (включай топливный и масляный баки);

· узлы и детали системы газовыхлопа;

· электрооборудование (включая аккумуляторные шкафы с комплектом AGK, блоки зарядки батарей, кабели силовые и управления);

· щит автоматики вспомогательный (ЩАВ);
· автоматическая система принудительной при точно-вытяжной вентиляции;

· система отопления;

· электроосвещение рабочее и аварийное;

· охранно-пожарная сигнализация;

· автоматическая система пожаротушения.

2) . Комплект ЗИП.

3) . Комплект эксплуатационной документации. Алгоритм управления ДЭС-30.3х2:
· при исчезновении напряжения сети у любого из 2-х потребителей поступает сигнал на запуск ДЭС;
· происходит пуск двух ДЭУ, одна из них принимает нагрузку, вторая, по заданному сигналу останавливается (находится в режиме ожидания);

· при восстановлении напряжения сети у потребителя, происходит остановка работающей в данный момент ДЭУ и переводится в резерв (обе ДЭУ находятся в режиме ожидания);

· время с момента исчезновения напряжения сити до готовности к приему 100% нагрузки составляет 10-20с; прибор АУПТ должен обеспечивать передачу сигналов «Пожар»,  «Неисправность» и сигналов, указанных в п.п. 12.2.1, 12.4.5, 13.14.5 свода правил СП5.13130,2009, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
Дизельная электростанция изготавливается в соответствии с Приложения ми 1-7 

	шт
	2
	1 635 000

	Итого без НДС:
	2 771 186,44

	Итого НДС:
	498 813,56

	Всего с НДС: 
	3 270 000,00


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент:  №1. Дизель-электростанция контейнерного типа ДЭС-30.

1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): Электростанция двухагрегатная дизельная 3-я степень автоматизации

Двухагрегатная дизельная электростанция ДЭС-30,Зх2 представляет собой две дизель-электрические установки ДЭУ-30 3, смонтированные в специальном блок-контейнере (ПК) совместно с узлами и системами, обеспечивающими нормальную эксплуатацию и жизнеобеспечение ДЭС.

Технические характеристики:

дизельная электростанция 2-х агрегатная (один рабочий, один резервный) аварийная с автоматическим запуском и приемом нагрузки, 3-й степени автоматизации комплектно со шкафом управления и распределения , тип  нагрузки  (cos <р)  0,85; мощность потребителей 30кВт; род тока переменный;частота тока 50Гц; номинальное напряжение 400В; ток номинальный (при cos ф-0,85)-54А; часовой расход топлива на номинальном режиме в расчете на одну ДЭУ, не более
- 8,9кг/ч; 
температура воздуха, С:

1) в помещении ДЭС, обеспечиваемая системой поддержания

микроклимата от +10 до +20;

2).наружного от -40/+40;

  климатическое исполнение ДЭС УХЛ;

-
категория взрывоопасной и пожарной безопасности - В1;

-
 вид исполнения - стационарный модуль;

-
необходимое время приема нагрузки       - 2сек.;

-
необходимость автоматической подкачки топлива в бак - Да;

-время автономной работы при 100% нагрузке (мин / макс) -24/24час;

-
наличие промышленной сети па объекте - Да;

Комплектность поставки ДЭС-30.3х2:

1). Блок-контейнер климатического исполнения УХЛ ГОСТ15150-69, в котором смонтированы «под ключ»: - две дизель-электрические установки ДЭУ-30.3 по ТУ40842619-001-9Я(1>ед.4), или аналог(или эквивалент), щиты автоматического управления (блок управления + блок силовой) ДЭУ - 2шт; щит силовой ввода резерва и распределения нагрузки (на два ввода номиналом по 25А)

-
узлы и детали системы топливоподачи (включая датчики уровня топлива и масла, насосы для ручной и автоматической подкачки топлива и масла);

-
топливомасляная сборка (включай топливный и масляный баки);

-
узлы и детали системы газовыхлопа;

-
электрооборудование (включая аккумуляторные шкафы с комплектом AGK, блоки зарядки батарей, кабели силовые и управления);

-
щит автоматики вспомогательный (ЩАВ);

-
автоматическая система принудительной при точно-вытяжной вентиляции;

-
система отопления;

-
электроосвещение рабочее и аварийное;

-
охранно-пожарная сигнализация;

-
автоматическая система пожаротушения.

2)
. Комплект ЗИП.

3)
. Комплект эксплуатационной документации. Алгоритм управления ДЭС-30.3х2:

-
при исчезновении напряжения сети у любого из 2-х потребителей поступает сигнал на запуск ДЭС;

-
происходит пуск двух ДЭУ, одна из них принимает нагрузку, вторая, по заданному сигналу останавливается (находится в режиме ожидания);

-
при восстановлении напряжения сети у потребителя, происходит остановка работающей в данный момент ДЭУ и переводится в резерв (обе ДЭУ находятся в режиме ожидания);

-
время с момента исчезновения напряжения сити до готовности к приему 100% нагрузки составляет 10-20с; прибор АУПТ должен обеспечивать передачу сигналов «Пожар»,  «Неисправность» и сигналов, указанных в п.п. 12.2.1, 12.4.5, 13.14.5 свода правил СП5.13130,2009, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Дизельная электростанция изготавливается в соответствии с Приложения ми 1-7
2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Дата изготовления оборудования не ранее 2013 года. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

Полный комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке. 

Срок поставки технической документации – 15 календарных дней с момента заключения договора.

3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставляемые товары (работы, услуги) должны быть свободны от прав третьих лиц.

Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
Исполнитель по договору                        ______________________/______________./

Приложения к техническому заданию на приобретение дизель-электростанции
[image: image1.png]Mpunoxexue 1.

OCHOBHbIE TEXHUYECKHE XapaKTePUCTUKAL

HaumeHoBaHMe napameTpa 3HaveHue
HoMuHanbHan MOWHOCTL (AnuTenbHas), kBT/KBA 30/37,5
MaxkcuManbHan 4yacosas MOWHOCTs, KBT/KBA 33/41,2
Pog Toka nepemerHsLIn TpexgasHbli
HomunanbHoe Hanpsxexwe, B 400
HomuHanehas yactoTa, My 50
HomyHanbHbH KOSDHULIMERT MOLLHOCTY 0,8
HomuHanbHbI#i ToK, A 54
YacToTa Bpaienuns Bana gswurarens, MuH 1500
3anpasoyHble eMKocTY, It
CucTeMa ToNIMBONUTaHUS 60
Cucrema oxnaxgeHus (paguarop u asuratens) 17
CucTema cmaskm 12
Pacxog ronnuea npu 100 % Harpysku, n 9,2
Y genbHblid pacxoa Macna, % ot pacxopa Tonnvea 0.4
MuHuMansHas TemnepaTypa sanycka 6es nogorpesa, °C -10
TabapuTHble pa3mepbl, MM ANTMHA X WYPUHA X BbICOTa 1760 x 880 x 2025
Macca cyxoro anekrpoarperara, kr 750
Pecypc [0 KanuTanbHOro PEMOHTa, M.\, 8 000





[image: image2.png]Mpunoxenue 2 ;
BNOK-KOHTEMHEP YTEMJEHHbLIA AHTUBAHOANBHBLINA

TexHuyeckue ycnosua TY 3177-001-59278423-2007

OCHOBHbIE NapamMeTpbl U XapaKTepucTHKn

BRnok-KOHTEAHEP NPEeACTaBnsAeT cOBON LIeNbHOMETANNINUECKYK) KOHCTPYKLNIO KOHTEHHEPHOrO THNa, CHABXEHHYI0 cucTemMamu
Kn3HeoBecneveHus (ANeKTPOOTONNEHUS, OCBELLEHNA, BEHTUNALMY, ra3osbIXIona, u ap.).

FabaputHbte pasmeps! Gnok-konTeinepa: 6000 x 2400 x 2500 mm

Bnok-koHTeRHep npeacTasnaeT coboit UeNbHOMETANNMUECKYID OrpaxaaioLylo KoHcTpykumio no MOCT 20259, B cocrase
KOTOPO NPeaycMaTpUBAOTCA CREAYIOLNE KOHCTPYKTUBHbLIE 3NEMEHTBI:

—~  KECTKUN CUNOBOW MeTannuueckuit  kapkac, obecneunBaioiyuii A[OCTATOYRYI0 JKECTKOCTb ANR  neperpysa u
TPaAHCNOPTUPOBKM Bnok-koHTeRHepa ¢ 06opyaoBaHNEM;

- LUensHo ceapHoi konTedHep yrennutent «URSA» tonwmHo# 100 MM, U3roTOBNEHHBIA B 33BOACKMX YCNOBUAX NO
TexHosnoriu, obecneunsatoleln ux NOBLILLEHHYIO KECTKOCTb. [PoUHOCTE cTeHoK obecneunsaeTcs peBpamu KECTKOCTH.

- Kpbllla — MEeTannuuyeckas KapkacHas KOHCTPYKUMS. KOHCTPYKUWs BbINONMHEHa € WCMOMb3OBAHWUEM HErOPHOUMX
MaTepuanos;

~  OCHOBaHWe — NpoYHan cBapHas pama. [1on OCHOBaHWUS YTENNEHHbIA, BLINONHEH U3 PUNEHOrO MCTa TONWUHON 4 MM;

-~ (DyHAAMEHTbI, ONOPHBIE KOHCTPYKUWK, KPENeXHsle ¥ YCTAaHOBOYHbIE 3NEemMeHThl ANA KpenneHus obopypnosaHus,
CBOPOYHBIX EAVHUL Y Y3M0B 3NEKTPOCTaHLNY.

ApToMaTuHockas Cwvctoma rasossixnona
cUCTEME BEHTUNALUK

4T COBCTBEHHLIX HYXE, CucTama BHYTpaHHero oborpesa

Bsogro-pacnpenenuTensHoe

OcHoBHOE W aBapuiAHoe -
ycTpoicTec

ocBetlonue

Cucrema
NOXapPHO-OXPaHHOW
cHrHanuaaumm

Komnnext pyuroro
NOXapOoTYILUCHMA

Puc. 1. O6pa3sey 6b104HO-MO0ynbHOU 3nekmpocmanyuu

TpebosaHus 6e30MacHOCTU U OXpaHbl OKpYXalowein cpeab!

OBopyaosaHue Gnoka-KoOHTEAHEPa, a TaKKe NPOLECCH €r0 W3roTOBNEHNs, TPaHCNOPTUPOBAHUS, MOHTAaXa COOTBETCTBYHT
o6wum TpebosaHuam GesonacHocTy no TOCT 12.3.002, MOCT 12.2.003.
Bnok-koHTeHep BbIASpKUBAET creayiowme Mexaquecxme Harpysku:

- CHETOBYIO Harpysky 50 kro/m? (CHul 2.01.07-85, | paiioH),
- CKOPOCTHOW Hanop seTpa 75 kre/m® (CHuM 2.01.07-85, V paiioH);
- CEeNCMOCTONKOCTL 7 6annos;
- cTeneHb noxapoonacHocty B3 (HBM 105-2003);

CTENEHb OFHECTONKOCTH 1t (CHuM 21-07-97).

SnevcrpoannapaTypa Bnoka-koHTellHepa 1 eé MOHTax oTeevaeT TpeGosaHusiM BesonacHocTy no MOCT 12.2.007.0, FOCT
12.1.038, MOCT 12.3.032, a Tawke «MpaBunam yCTPONCTB BMIEKTPOYCTAHOBOK», «[lpaBunam TeXHW4ECKoN skcnnyatauun

3NEKTPOYCTAHOBOK NoTpebuTteneis.
YpoBers lwyma, cosdaBaembiii npu paBoTe oBopynoeanus Grioka-koHTedtHepa, CcooTBETCTBYeT TpeGomaHusM,

ycraHosnenHsim TOCT 12.1.003. KowTeiinep oBecneuuBaeT CHUKEHWE YpOBHA Lyma Ha 30 ab oT ypoBHA tuyma
paboTalollerc An3enb-reHepatopa B OTKPLITOM UCnonHeHuw.

PacuéTHeIl cpok cnyx6bl Gioka-koHTelHepa - 10 neTt.




Приложение 3
[image: image3.png]CucTtema KusHeoGecneueHun GNOK-KOHTeWHepa B CTaHOAPTHON KOMNMEKTaUMnM COGTOMT M3 CAeayruwnx
cUcTeM:

1) Cucrema BeHTUNAUUK
MCnonHNTENbHbIM YCTPOACTBOM CUCTEMbI BEHTUNALMK ABNSIOTCA KNanaHbl BO3AYLLHbIe G aBTOMaTU4ECKNM NPUBOAOM.
CucTema ycraHaBnusaeTcs efnHbiv GNOKOM, B COCTAB KOTOPOTO BXOSUT!
e Krlanawbl BO3AYLIHLIE C aBTOMATUHMECKUM NPUBCAOM (2 LWIT.), AN OTTOKa Y NPUTOKA BO3AYXA,
*  Heperynnpyemas MeTanfWueckas KanosuiHas pelseTka (2 (UT.), ApefHasHadeHHas Ana  3aumTh o7
NPOHUKHOBEHUS, aTMOCEEPHBIX 1 MEXAHNUECKUX NOBPEXAESHNNA.

2) CucTema rasossixnona
Cucrema rasossixnona o5opyfoBaHa razoBbiIXNonHbIM TpyGOnposoaoM gu3ens U rylumTenem.

3) Cwucrema ocBeueHmns

B cTanpapTHOR KomnnekTauuv Bnox-koHTeiHep oBopyaosar:
« cucTemoi pabouerc oceetleHns - 2 nnagoHa ¢ NaMnoukoi MOLHOCTLIO 60 BT Hanpaxexue 220 B;
e CUCTEMOit aBapWitHOro OCBELLEHs - 2 NnadoHa ¢ NaMNoYKkoi MoLLHOCTbI0 60 BT Hanpsxeue 12 B;

4) Cucrema sHyTpeHHero oborpesa (Tepmoperynuposanua)
B cTaHaapTHO# KOMNNEKTaLMK COCTOMT 3 HAaCTEHHBIX ANEKTPOKOHBEKTOPOB MOLLHOCTLIO 1 KBT ¢ TepMoperynaTopami.
Mpu ycTaHoBske B BROK-KOHTehHep 0BopyaoBaHus, Tpebylollero gononHutensHoro oxnaxgenna (MBI u Ap.) BO3MOXHa
yCTaHOBKa CUCTEMbI KOHAULIMOHUPOBAHNA U NPUHYLUTENbHOR BEHTUNALMK.

5) ABTOMaTHYECKas CUCTEMa MOXAPHOA CUIHANN3aLnK
MoxapHan curHanuaauns npeaHasHadeHa Ans obHapyXeHUa noxapa B NOMELLeHUN KOHTeAHepa.
MoxapHasa curHanuaaums CocTouT M3 CNeayolnx yCTPoRCTs:

e X9800 UK naeewjatens nNaMeHu, B3pLIBO3ALLULEHHOTO KCIONHERUA

¢ WM 535-07e (komnn.04) noxapHbiit u3sewarens

s MO 102-26/BOExiallCT6 n3peLartenls MarHUTOKOHTaKTHbIA

« ABPAI-1B-BH 3ByKkoBoit onoseLiaTenb anekTpoauHaMuIeckni

« DB4 rpomkoroBopuTeslb PYNOpHLIA U peuesoe onosewerHue YKNI « UNK anariory uaselyarenei »
CucTemMa OnoBELLEHUA MY NOXape BKMoYaeTes o1 koHTponnepa MO Controllogix npu cpabaTtbiBaHun ABYX n3seLlatenen
NOXapHLIX NNaMeHW MHMPaKpPaCHbLIX B3PLIBOZALUMILEHHOTO UCnonHeHus X9800 unu ofHOMO  PYYHOro  MOXAPHOFO
nasewarens WM 535-07e. Mpu curHane «[lloxap», BLINOMHAETCA ynpaBneHue C nomolbio koHTponnepa Controllogix:
ocTaHoBKa AuaensHol anexkTpoctaHuumn (TTOXKAP B gusensHoi anexkTpocTaHumv).

6) Cucrema aBTOMaTUYECKOrO NOXapoTyWweHus
ABTOMATU3UPOBaHHbIE KOHTeliHeps! 060PYA0BaHbI aBTOMATUMECKUMMN YCTAHOBKaMU NOXapOTYLLeHUs,
B kauecTse yCTPOCTB GBTOMATMYECKOTO NOXAPOTYLIEHUS UCNOMb3YIOTCA MOAYSIM NOPOLLKOBOro foXapoTyLueHus «Bypa-
2,5» (yCTaHOBREHb! Ha NOTOSKE) B KOMMYECTBE 2 eAuHWULIbI, NPefHa3HaveHHbie AN TYWEeHNS 04aros noxapos knacca A, B,
C, a Takke 0DOpyaOBaHUA HaxXo4AUIErocs Nog, HanpskeHuem (knace E).

7) BxopgHasa asepb
BxogHas ABepb BbINOMHEHa Ha GOKOBOW CTEHKW KOHTeltHepa ANs nonafaqvs BHYTPs. [NA moHTaxa u [emMoHTaxa
NPOU3BOACTBEHHOrO 0GOPYAOBEHNUS, B T.4. AU3ENBHO AMNEKTPOCTaHUMN, 0fiHA U3 TOPLIEBLIX CTEHOK KOHTEeAHepa BbinonHeHa
B BUAE 3arnyLik1 Ha 60nToBLIX COBANHEHUAX.

KoHncTpykuus Gnok-koHTelHepa o6ecrneynsaeT:
e HaAexHOCTb U yRoBCTBO B aKCnnyaTauuu;
s BNaroHenpPOoHULAEMOCTb, YCTONMBOCTL K aTMOCEPHbIM OCaAKaM, MOKLLUX, 06E33apaXuBaloLInX 1 Aerasupyowmx
BELLECTS;
s COXPaHHOCTb rPy3a Npy TPAHCNOPTUPOBKE, XPaHEHWN Y NEPETpy3ke KOHTeNHePa;
e yaoBCTBO BLINONHEHWS PEMOHTA, Kpennexust 06opyaoBaHVs, TEXHUYECKOrO 1 KOMMEPUECKOro 0CMOTPOB;
s BO3MOXHOCTb TPAHCNOPTUPOBKW BOAHbIM, 8BTOMOGUNBHLIM U 2BUALIMORHBIM (BEPTONET) TPAHCTIOPTOM,

FapaHTumn nsrotosurens

UsroTosutens rapaHTupyeT cooTeeTcTBue Grioka-koHTelHepa TpeBoBaHWAM HAacTOAWMX TeXHWUYECKUX YCNoBuWi npu
cOBRIDAEHUM YCNOBUIA TPEHCNOPTUPOBAHUS, XPaHEHS, OBCNYXUBAHKA, KHCTPYKLIMN NO MOHTEXY U aKCnyaTayuu.
[apaHTUiiHbIl cpok — 12 Mecalia co AHA BBOAa Bnoka-koHTeMHepa B 3kcnnyaTaumio, Ho He Bonee 18 Mecsiues co AHS ero
OTrpysku noTpedurento.

w




Приложение 4

[image: image4.png]Cxema areKTpudeckasi ofHoNvHenHasn
0OC-30.3x2

308t @ @ 08T
i

sF1 | SF2
r
K4 I i
\ L v AR 7/ | Py(cH)=5kBT
ABP-1 1 | Co6CTBOHHLIB HYXAbI
I
SF3 SF4 § sFs SF5
{); 25A ié 25A /é 40A \Q 25A
3
K3 K4
N
ABP-2
% * f 7
T N
i & i e B[ -------------------------------- 3 PE
Sw TNS
@ PM-2 wHn Omx.3 Kit-0,4
c-22 Py=6xBT Py=14xBT Py(cH)=5kBT
Pp=4,8xBT Pp=11,4xBT

ot Pl-1

ANropuTM YTIpaBeHus [3C-30.3x2:

- NpM  WCME3HOBEHWM  HANDRXBHAA BHEWIHed COTM  3NeKTpocHaBXeHus
NpoMCXoAuT Nyck ABYX [3Y, oaHa u3 3anycTUBLIMXCA ripUHUMaeT Harpysky,
BTOpas Mo 3afaHHoMy curHany ocTaHaenueaercst {(yXonuT B pe3eps nepeoi).

- NpY BOCCTAHOBMEHMY HaNPsLKeHWA ceTH, NPOUCXOAUT OCTaHOB paGoraioled B
paHHHR MoMeHT O3Y u nepesoj B peseps cem™ (obe O3Y HaxopsTes 8
pexume oXxHpanus ).

- BpOMA C MOMBHTAa WCHE3HOBEHUA HaNPSKEHWA C8TU [0 TOTOBHOCTU K npuemy

4ARE immmiinins rnerannaaT 10 - 20 ol




Приложение 5

[image: image5.png]naH pacrnonoxenus obopynosaHus [3C-30.3x2
1 2 3 4 5 87 8B ] B

e\ VAL L /) ] ey ®

VYIS I I IIIII GO I LTI I VN OIS

_i@l

NG

o

]
&
b

D7A%TAVAY;

10

53

T

21 2 23 24 25

|
—
8 27 18 18 28 2

1pum 4 mogvesa (4wt 2-Gnox-RovTeiliep  ¥OHEPIHA-63;  STTIHTR (2urr.);  A-uraon  OCoBUIeHIA eur.); 5
QHIam-aNeKTDHNOCKAR yoTanoexa [9Y-30.3 (2wr.); B-45aTIHK TOMPOPaTYpsl BO3qyXa (AWT.); 7- MOQYIS DODOUWKDBOND [OXBPOTYILIOHHA,
B-upr aaTOMATINOCKOMD ynpasnenwt A3Y (2WT.); S-tUMT GETDMATHIHA enonoraTensii; 10-ChOMHEA $aCTs CToHN (2wr.); 11-txag

SNBKTDOMAXAHUIM  OTXDLIBAHHS  KDBILUKH  S1H0K3 (dwr.); 19- xphuma moka Qi npHTORE poagyxa; 20- Kpoixa oK e asibpoca
poagyxa or pagearopa (2ur); 21- MacTAHNA 68K 22-KDUUNE JIOKE ANR S8npesks MECIRHOD baxs; Z23-)peitliK8  JUOK8 R GhHS3
Macna W ToMBa sy Baxos; 24-yCTOOHCTBO SANpSSKM TOUDASE, 25-TorumBHEA 68K 26-NDHBOP-OXPAHHO-NONEPDHON  CHHETRISURN,
27-[B6Db; 2BAPLILLKE NIOKS CHCTBME! YIRUHH; 25-BOHTHITATOP.




Приложение 6

[image: image6.png]CHnaiko - NOWApHEA CHIHRNWABLAR ¥ ASTONGTY
OBl JReTTI-EIKan COBLHHE HLTA

.
. -
o KOHTRONNER o
PG et ;
PRI . B - . . L i ;
5T lek1 = o i
Gl ©3 3
6F t % s S :
MBW " . - . J—
6 ) e pe ET
e "j‘ H i
v » .
a [ C
. G
% 10
' 2

BRI & P25 T e T e B

i o Tlopaul He BXl
1

-y LN i

DR

FWAPHT MY

[

o e e b 9 s ’ o ‘ =
z L MIREIRTS ey s SACT TILH TTIOMAP
RS TR S

—a

229 ; . -3I0B

5

LGN e
5 - @208

' HF § )
KOHTPORNEP LI LN A S
L ne e LR T ORPAHAY

- . w J s ¥

TR 4 { )

C?ll ' Ty l| iy = 7.5 00w
Al - e ) _
TR




Приложение 7
[image: image7.png]AN
o,
.\\?‘&:.

SN

.A m""?:s:.

OXPaRHE - NOMAPHAR CATHBNNIGLMA ¥ ARTOMBTUHECRIR YETAHDIS AOEOWKDBOrD NOWAPOTYILEHWS.
CxEMa INEKTPUYEcHa R NPUHIWIHANLHER.

v

R

PSANY

AN

0
o

N,

It e ey

wan | TIMIKYON "TIAPAT. DY

B siok nexdp omyweHuR COAPAT — Ty
TaGpo “Buxog'

Tabao Nopouwior woga
: Y AR o ekt T A8

fh

gz H

il o . e B #
Mopowpe w2 BRogu

NaBewamene wenfobod UM 101 - 1A =43
Mabewarmene byundi WTP- A -~
CHME MR 102-20
VisBewamens Ponug 5
Chewabon oOnodewame s
2BykoBoed onobewamene
oxoHeHnoe yempoacmbo

Cuumbl Rar@ip  Gnou vy




