	[image: image1.jpg]YTBEPX/IAIO

Jupextop
OI'VII «'HL P® UTDD»
jm,\ FO.®. Ko3znos

0L ([ 2011

U3BEHIEHUE O ITPOBEJAEHUU 3AIIPOCA HNEHOBBIX KOTUPOBOK
Ne 347 ot « O3» H,O.,ufl&/& 2011r.

deziepabHOE TOCYIAPCTBEHHOE YHUTApHOE IpenpusTue «I'0cy1apCcTBeHHBIH HAayYHBIH LIEHTP
Poccuiickoit  @enmepamuu - Hucruryr  Teopermueckolr ¥ DKCHEPUMEHTAILHOW — DHU3HKI)
(OI'VIT «HL[ PO UTDOD») uubOpMHPYET O NPOBEJEHUH 3Apoca HEHOBBIX KOTHPOBOK Ne 347
or « 03y MOLDM,2 2011 T. Ha mpaBo 3aKMOYEHMs HOroBopa Ha mocTaBKy «Kommiexe
AHAJUTHYECKOr0  000pYI0BAHMSI  PAJHANMOHHO-CTOMKON  30HA0BOH  MHKDOCKONMH»  C
HMCIIOJIB30BAHHEM JIEKTPOHHOM TOPTrOBO IIOIIATKH WWW.a-K-d.ru.

IIpomestypa 3anpoca EeHOBBIX KOTUPOBOK B DJIEKTPOHHOMU dopme TpoBOIUTCS HA DIEKTPOHHOM
TOproBoif iom@agKe www.a-k-d.ru B COOTBETCTBHH C IIOJIOXKEHHAMH ExuHOr0 0TpacieBoro
cragnapra I'ockopriopauun «Pocarom» u IlpaBunamu paGoThl 371EKTPOHHOH TOPrOBOM IJIOIAIKH
www.a-k-d.ru.

3aKa3uuK/OpraHu3aTop pasMelleHus 3akaza: Pedepaibroe 20CyOdpCmeeHHoe  yHumapHoe
npeonpusmue  «I'ocyoapcmesennvii  nayunii  yenmp Poccutickou Deoepayuu - Hucmumym
Teopemuueckoii u Dxcnepumenmanvrou Puzuxuy (PI'VII «'HI] PO HTOD»)

MecTto Haxoxienus 3akasuuka: 117218, . Mockea, yi. Borvwas Yepemywrunckas, 0.25
Ilourosrii anpec 3akaszuuka: /17218, 2. Mockea, yn. bonvuwias Yepemywkunckas, 0.25
AJtpec SIeKTPOHHOMN MoYThI 3aKazuuka: zakupitep@mail.ru

Homep xonTakTHOTO Tesedona/paxca 3akazunka: + 7 (499) 123-00-88

Konraxtaoe muno: Cyvupnosa Yivana Braoumuposna







Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Извещение о запросе ценовых котировок размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов httр://zаkuрki.rоsаtоm.ru.

2. К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком, организатором размещения заказа, электронной торговой площадкой. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

7. Заказчик, Организатор размещения заказа, официально разместившие на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок. Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок размещается Заказчиком, организатором размещения заказа в течение одного дня в день принятия решения об отказе от проведения запроса ценовых котировок в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок.

8. Проведение переговоров между Заказчиком, Организатором закупки или Комиссией по организации и проведению закупок и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
9. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа продлевают срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и  рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

10. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

11. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок. 

12. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на заседании котировочной комиссии. Положения, установленные настоящей частью, не распространяются на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме.

13. Комиссия по организации и проведению закупок в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

12. Комиссия по организации и проведению закупок отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.

14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по организации и проведению закупок и Заказчиком, организатором размещения заказа. 

Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 

Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

15. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
16. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

17. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

18. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

19. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

20. В случае отклонения комиссией по организации и проведению закупок всех котировочных заявок Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел II. Информационная карта запроса ценовых котировок

1.Предмет закупки: Комплекс аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии
2.Источник финансирования: Собственные средства 
3.Форма котировочной заявки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: установлены в Приложении №2 к настоящему Извещению о проведении ценовых котировок (Техническое задание).

5.Место доставки поставляемых товаров: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.25.
6.Срок поставки товара: до 15.12.2011г.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на погрузку, транспортировку, разгрузку и доставку до конечного потребителя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору.
8. Срок и условия оплаты поставок товаров: Оплата за товар (оборудование) в рамках договора будет осуществляться в следующем порядке:

а) Авансовый платеж в размере 30% от цены Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Поставщиком и Покупателем Договора поставки товара (оборудования) для нужд предприятия;

б) Окончательный платеж 70 % от цены Договора оплачивается по факту поставки Товара (оборудования) (партии Товара (оборудования) в течение10 (десяти) рабочих дней.

69. Начальная (максимальная) цена договора: 2 950 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru с «03» ноября 2011 г. по 
«09»  ноября   2011 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок:  «09» ноября 2011 г. до 10 ч.00 мин. (время московское)
11. Требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии с п.2 Раздела 1. «Общие положения» настоящего Извещения, а также дополнительные требования установленные Заказчиком:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению Арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
- Участник  должен иметь опыт работы на рынке не менее 5 (пяти)  лет.
12. Участники процедуры размещения закупки обязаны приложить следующие копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п. 2 Раздела I «Общие положения» и п. 12 Раздела II «Информационная карта запроса ценовых котировок» настоящего Извещения: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации;

2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

5. Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

6. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

7. Копия Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).

Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Приложение № 1 
к Извещению о проведении 
запроса ценовых котировок

№ ____ от «____» __________ 2011 г.
На фирменном бланке

Исх. №, дата

Наименование Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок
на_________________________________________________________________________ (Необходимо указать предмет закупки)

Уважаемые господа!

Изучив условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, _______________________________(полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица) /Ф.И.О. (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительство) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация -телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице_________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № ____ от «____»__________ 2011 г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак):_____________________
2. Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ____________________
3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов: ___________
4. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:_______________

5. Предлагаемая цена договора: _________________(сумма цифрой и прописью), в том числе_________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг).
Также ______________(наименование (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям,  предъявляемым к участникам запроса ценовых котировок: 

1. ________________ 

2. ________________
3._________________

 Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы. оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене  договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях  запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

___________________________________________________________________________ (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника физического лица) согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях: 

 а) если _____________________(наименование Участника процедуры закупки): 

 будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонится от заключения договора; 

 будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонится от заключения договора; 

 б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

Приложение к заявке на участие в запросе ценовых котировок: 

· Копия свидетельства о государственной регистрации на __ л.; 

· Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на __л.; 

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на __ л.; 

· Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями на __ л.; 

· Копия приказа о назначении генерального директора (директора) на __ л.; 

· Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо 

· подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента на __ л; 

· Копия Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения). 

_____________________    ________________    _________________________
               (должность)                (подпись)                                 Ф.И.О. 

                                               м.п.

Все представленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Приложение №2 

 к Извещению о проведении 

 запроса ценовых котировок 

№ ____ от «____» __________ 2011 г.
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

потребностям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования:

«Комплекс аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии и профилометрии для исследований радиационно-экспонированного кремния»

«Комплекс аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии и профилометрии для исследований радиационно-экспонированного кремния» предназначен для исследования методами микроскопии и профилометрии нанометрового разрешения процессов формирования или модификации поверхности радиационно-экспонированного кремния, в частности, кремния, подвергнутого облучению протонами с энергией 21 МэВ на ускорительном комплексе ТВН-ИТЭФ. Комплекс должен обеспечить работу с монокристаллическим  кремнием марки КЭФ-4.5 с ориентацией кристалла (100) и проводимостью n-типа, подвергнутым  облучению протонами с энергией 21 МэВ до доз не менее 1*1015 ион/см2, и должен позволить получить распределения по размерам и высотам морфологических новообразований на поверхности монокристаллического кремния при дозах облучения не менее 1*1015 ион/см2, а также получить экспериментальные зависимости изменений на поверхности монокристаллического кремния различных доз облучения от времени прошедшем после радиационного воздействия. 


Базовые режимы комплекса: сканирующая туннельная микроскопия (STM), атомно-силовая контактная микроскопия (AFM), вибрационная (бесконтактная и полуконтактная) атомно-силовая микроскопия (VAFM), контактная профилометрия нанометрового разрешения. Дополнительные режимы: сканирующая туннельная микроскопия постоянной высоты (CH-STM), сканирующая туннельная спектроскопия (STS-STM), сканирующая туннельная микроскопия электролюминесцентных свойств образца (EL-STM), спин-поляризованная сканирующая туннельная микроскопия малых магнитных полей (SP-STM), литография в режиме сканирующей туннельной микроскопия (STM-LIT), атомно-силовая микроскопия постоянной высоты (CH-AFM), атомно-силовая микроскопия высоких магнитных полей образца (M-AFM), атомно-силовая микроскопия электропроводности и электрических потенциалов образца (EAFM), атомно-силовая микроскопия теплопроводности и температуры образца (T-AFM), атомно-силовая микроскопия тензора пьезосвойств и магнитострикции образца (PF-AFM), атомно-силовая микроскопия упругих свойств образца (FM-AFM), атомно-силовая микроскопия трения на поверхности образца (LF-AFM), атомно-силовая микроскопия вертикальной вязкости образца (VV-AFM), атомно-силовая микроскопия латеральной вязкости поверхности образца (LV-AFM), атомно-силовая микроскопия адгезионных свойств образца (AD-AFM), атомно-силовая микроскопия акустических свойств образца (A-AFM), атомно-силовая микроскопия электрических полей на поверхности образца (EF-AFM), литография в режиме атомно-силовой микроскопии (AFM-LIT), вибрационная атомно-силовая микроскопия постоянной высоты (СH-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия фазового контраста (PH-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия пьезосвойств и магнитострикции образца (PF-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия средних магнитных полей образца (M-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия электрических потенциалов образца (EP-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия емкостей поверхности образца (C-VAFM), вибрационная атомно-силовая микроскопия зарядов и потенциалов поверхности образца методом зонда Кельвина (KP-VAFM), литография в режиме вибрационной атомно-силовой микроскопии (VAFM-LIT).

Установка должна удовлетворять перечисленным ниже требованиям, включая функциональные и качественные характеристики, необходимые для совместимости с применяемыми Заказчиком технологиями облучения кремния.

Оборудование должно обладать указанными ниже функциональными и качественными характеристиками, в том числе формируемыми сочетанием значений технических параметров, параметров совместимости и других параметров (характеристик), определяющих соответствие поставляемого Оборудования потребностям заказчика (п. 1-2). Оборудование должно также удовлетворять перечисленным ниже срокам и объемам гарантии (п. 3) и условиям поставки (п. 4)

	1. «Комплекс аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии и профилометрии для исследований радиационно-экспонированного кремния»

	a. Состав:
· Внереакторный зондовый микроскоп контроля поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей;

· Внереакторный профилометр контроля шероховатости поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей;

· Комплект методик работы комплекса аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии и профилометрии для исследований радиационно-экспонированного кремния.

	b. Базовые режимы работы:

· Сканирующая туннельная микроскопия (STM);

· Атомно-силовая контактная микроскопия (AFM);

· Вибрационная (бесконтактная и полуконтактная) атомно-силовая микроскопия (VAFM);

· Контактная профилометрия нанометрового разрешения.

	c. Дополнительные режимы работы: 

· Сканирующая туннельная микроскопия постоянной высоты (CH-STM),

· Сканирующая туннельная спектроскопия (STS-STM), 

· Cканирующая туннельная микроскопия электролюминесцентных свойств образца (EL-STM), 

· Спин-поляризованная сканирующая туннельная микроскопия малых магнитных полей (SP-STM), 

· Литография в режиме сканирующей туннельной микроскопия (STM-LIT), 

· Атомно-силовая микроскопия постоянной высоты (CH-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия высоких магнитных полей образца (M-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия эл/проводности и эл/потенциалов образца (EAFM), 

· Атомно-силовая микроскопия теплопроводности и температуры образца (T-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия тензора пьезосвойств и магнитострикции образца (PF-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия упругих свойств образца (FM-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия трения на поверхности образца (LF-AFM),

· Атомно-силовая микроскопия вертикальной вязкости образца (VV-AFM), Атомно-силовая микроскопия латеральной вязкости поверхности образца (LV-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия адгезионных свойств образца (AD-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия акустических свойств образца (A-AFM), 

· Атомно-силовая микроскопия эл/полей на поверхности образца (EF-AFM), 

· Литография в режиме атомно-силовой микроскопии (AFM-LIT), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия постоянной высоты (СH-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия фазового контраста (PH-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия пьезосвойств и магнитострикции образца (PF-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия средних магнитных полей образца (M-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия эл/потенциалов образца (EP-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия емкостей поверхности образца (C-VAFM), 

· Вибрационная атомно-силовая микроскопия зарядов и потенциалов поверхности образца методом зонда Кельвина (KP-VAFM), 

· Литография в режиме вибрационной атомно-силовой микроскопии (VAFM-LIT)

	d. Должны быть обеспечены возможности дополнительной доукомплектации: 

· Система нагрева образца, диапазон 20…200 С, точность 0.1 градус, 

· Система нагрева/охлаждения образца, диапазон -10…80 С, точность 0.1 градус, 

· Спецстолик с возможностью закрепления образцов размерами до 80х40х30 мм, 

· Спецстолик с жидкостной ячейкой для работы с образами под растворами, 

· Программное обеспечение для дистанционного управления по Интернет,

· Видеокамера 10х-200х для просмотра точки подвода зонда к образцу.



	e. Внереакторный зондовый микроскоп контроля поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей должен допускать многократную сборку-разборку пользователем с глубиной до отдельных элементов и иметь указание в гарантийном талоне о сохранении гарантии на них при числе выполненных циклов сборки-разборки вплоть до 1000 циклов;

	f. Выполнение требований должно быть успешно подтверждено при проведении по желанию Заказчика тестирования Оборудования, осуществляемого перед отгрузкой Оборудования Заказчику на площадке Поставщика или Производителя Оборудования.

	g. Поставщиком в составе Заявки на конкурс должно быть предоставлено официальное разрешение Производителя оборудования на доступ по адресу Производителя представителей Заказчика с момента вскрытия конвертов до полного выполнения поставки для возможности Заказчика по контролю процесса производства на соответствие принятым нормам и стандартам в процессе выполнении поставки.

	h. Ввиду возможного применения оборудования Заказчиком в исследованиях по военным и секретным тематикам Поставщик оборудования должен приложить к Заявке на конкурс следующие документы Производителя, заверенные Производителем: сертификат по системе ГОСТ-Р, ГОСТ-РВ (военный регистр) и ИСО-9001, лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с Гостайной, свидетельство об аттестации центра испытаний и калибровки, а также лицензии на разработку и производство военной техники.

	Срок поставки

	Срок поставки - до 15.12.2011г.

Не допускается частичная поставка. Допускается досрочная поставка.

	«Комплекс аналитического оборудования радиационно-стойкой зондовой микроскопии и профилометрии для исследований радиационно-экспонированного кремния» должен состоять из составных частей по пункту 1а настоящего технического задания с далее приведенными техническими параметрами:

	1.1. Внереакторный зондовый микроскоп контроля поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей (3 шт.)

	· Разрешение: 0.1 А (атомарное) в режиме STM, 0.1А / 5-20А в режиме AFM по высоте / латерали;

· Разрешение в дополнительных режимах: 5-100А, в зависимости от зонда, физики процесса и образца;

· Встроенная виброподвеска с эффективностью демпфирования не менее 60дб;

· Лазерный столик для режимов атомно-силовой микроскопии с лазером 650нм 10мВт;

· Два сменных сканера с полями 1.5мкм/1.5мкм/0.25мкм и 20мкм/20мкм/2.5 мкм;

· Размер образцов: до 30мм/25мм/15мм, подвод / позиционирование образца на 20мм / 2мм с шагом до 1нм;

· Сетевой блок питания с защитой от перенапряжения;

· Блок управления с потребляемой мощностью не более 5 ВА;

· Управляющий компьютер с параметрами не хуже, чем:

1) Процессор INTEL Core i5 2500; 2) Материнская плата GIGABYTE GA-P67A-D3-B3 LGA 1155, ATX, Ret; 3) Корпус ATX GIGABYTE GZ-AX1CA/CBS-SNB, без БП, черный; 4) Кулер для сокета S1155/1156 TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU(RB) ; 5) Жесткий диск, объем не менее 1 Тб, скорость вращения не менее 7200 об/мин, интерфейс SATA III; 6) Видеокарта PCI-E 2.1 GIGABYTE Radeon HD 6570, GV-R657OC-1GI, 1Гб, DDR3, OC Ret ; 7) Память DDR3 4Gb, с радиаторным охлаждением, частотная спецификация не менее 1800 Гц ; 8) Привод внутренний DVD-RW, черный ; 9) Блок питания, не менее 500Вт ; 10) Проводная клавиатура и мышь (черные); 11) ЖК-монитор с диагональю не менее 24", разрешение не менее 1920x1080, соотношение сторон 16:9, светодиодная (LED) подсветка, время отклика не более 2 мс, цвет черный;

· Опции программного обеспечения: сканирование, кривые подвода и ВАХ, двух/трехмерные кадры, выбор палитр, измерение размеров по сечениям, процентильные и матричные обработки; поточечная коррекция, анализ шероховатостей ISO; Фурье, корреляционный, фрактальный, морфологический и гранулометрический анализы;

· Наличие сертификата о внесении оборудования, на котором базируется «внереакторный зондовый микроскоп контроля поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей» в Госреестр СИ РФ со сроком действия не менее апреля 2016 года.

	1.2. Внереакторный профилометр контроля шероховатости поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей (1 шт.)

	· Измерение 28 параметров шероховатости и 4 параметров волнистости наружных и внутренних (пазы, отверстия) поверхностей, сечение которых в плоскости измерения представляет как прямую, так и изогнутую по радиусу линию (шарики, валы и т.д.), с измерением этого радиуса;

· Длина трассирования не менее 12.5мм, шаг отсечки не более 2мкм;

· Чувствительность индуктивного датчика профилометра: 0.002 мкм;

· Диапазон датчика: не менее 250 мкм; 

· Радиус острия алмазной иглы: не более 10 мкм с длительным сроком службы; 

· Усилие на измеряемую поверхность не более 4мН; 

· Возможность работать внутри отверстий диаметром более 3 мм на глубине до 20 мм, внутри отверстий диаметром более 10 мм – на глубине до 100 мм;
· управляющий компьютер с параметрами не хуже, чем;

1) Процессор INTEL Core i5 2500; 2) Материнская плата GIGABYTE GA-P67A-D3-B3 LGA 1155, ATX, Ret; 3) Корпус ATX GIGABYTE GZ-AX1CA/CBS-SNB, без БП, черный; 4) Кулер для сокета S1155/1156 TITAN HATI TTC-NC15TZ/KU(RB) ; 5) Жесткий диск, объем не менее 1 Тб, скорость вращения не менее 7200 об/мин, интерфейс SATA III; 6) Видеокарта PCI-E 2.1 GIGABYTE Radeon HD 6570, GV-R657OC-1GI, 1Гб, DDR3, OC Ret ; 7) Память DDR3 4Gb, с радиаторным охлаждением, частотная спецификация не менее 1800 Гц ; 8) Привод внутренний DVD-RW, черный ; 9) Блок питания, не менее 500Вт ; 10) Проводная клавиатура и мышь (черные); 11) ЖК-монитор с диагональю не менее 24", разрешение не менее 1920x1080, соотношение сторон 16:9, светодиодная (LED) подсветка, время отклика не более 2 мс, цвет черный;

· Наличие сертификата о внесении оборудования, на котором базируется «внереакторный профилометр контроля шероховатости поверхности радиационно-экспонированного кремния с одно/двухкратным запасом выходящих из строя составных частей» в Госреестр СИ РФ по степени точности не ниже 1-й степени.

	1.3. Комплект методик работы установки (1 комплект)

	- Методика 1 сканирующей туннельной микроскопии поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 2 атомно-силовой микроскопии поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 3 сканирующей туннельной спектроскопии поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 4 электрофизических измерений поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 5 нанолитографии поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 6 магнито-резонансной и магнито-статической микроскопии поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 7 силовой модуляционной микроскопии для  изучения упругости поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 8 вискозиметрической сканирующей микроскопии для изучения вязкости поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 9 адгезионной сканирующей микроскопии в установках для изучения адгезионной способности поверхности радиационно-экспонированного кремния;

- Методика 10 изучения ферромагнитных и пьезоэлектрических свойств поверхности радиационно-экспонированного кремния;
- Методика 11 микрозондовой трассирующей щуповой диагностики для полноразмерного предварительного контроля морфологических параметров поверхности радиационно-экспонированного кремния.

	2.2. Функциональные и качественные характеристики Оборудования, предлагаемого к поставке, должны соответствовать, как минимум, следующим сертификатам Производителя:

· Сертификатам в системе ГОСТ-Р, ГОСТ-РВ и ИСО9001 Производителя,

· Сертификатам о внесении в Госреестр СИ РФ.

	2.3. Программное обеспечение поставляется на отдельных дисках и должно иметь электронную документацию на русском языке или английском языке.

	2.4. Все драйверы, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в составе поставки.

	2.5. Поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с программным обеспечением, устанавливаемым на ПК и контроллеры в составе оборудования.

	2.6. Программное обеспечение, устанавливаемое на ПК и контроллеры в составе оборудования, должно иметь резервную копию на отдельных дисках и электронную документацию на русском языке или английском языке.

	2.7. Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке или английском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства Производителя (не допускается поставка указанной документации в виде ксерокопий), а также копии необходимых сертификатов.

	2.8. Расходные материалы, включаемые в комплект поставки, должны быть поставлены пригодными к использованию в соответствии с их функциональным назначением, и оборудование должно быть снабжено стартовым комплектом расходных материалов, необходимым для пуско-наладочных работ.

	2.9. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя, при использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения, в соответствии с требованиями к эксплуатации, указанными Производителем.

	2.10. Установка и запуск оборудования должны осуществляться сервисными инженерами, имеющими сертификаты фирмы-производителя

	2.11. Поставляемое оборудование должно иметь устройства и приспособления, необходимые для его установки в помещении Заказчика, при условии, что помещение Заказчика соответствует требованиям Производителя к месту установки оборудования, указанным в п. 4.7. 

	2.12. По завершении пуско-наладочных работ на месте Заказчика поставляемое оборудование должно пройти тестирование по методикам Производителя, подтверждающее его функциональные характеристики, соответственно заявленной Поставщиком спецификации

	2.13. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования, и иметь не худшие функциональные характеристики.

	2.14. Поставщик должен предложить Оборудование, для которого гарантийное обслуживание осуществляется одним агентом (например, Поставщиком, Производителем Оборудования или авторизованным Производителем Представителем), причем:

a) Гарантийное обслуживание должно осуществляться на месте установки оборудования, расположенном в городе Москва.

b) Гарантийная поддержка поставляемого оборудования осуществляется специалистами, сертифицированными Производителем на гарантийную поддержку.

c) Заказчику предоставлен доступ к официальной технической поддержке Производителя.

d) Имеется возможность решать вопросы гарантийного обслуживания (в решении сложных вопросов по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования) по телефону, функционирующим как минимум по рабочим дням с 10 до 18 по местному времени.

e) для технической поддержки и сервисного обслуживания Заказчику предложен бесплатный и эффективный (быстрый) доступ к необходимым информационным ресурсам, включая возможность своевременного получения обновления встраиваемого программного обеспечения.
f) Имеются склад (склады) запасных частей, ресурсных и расходных материалов в России.
g) Имеется сервисная служба на территории Российской Федерации, располагающая полным комплектом технической документации на поставляемое оборудование, программно-аппаратными средствами для настройки и ремонта оборудования, проверки электронных узлов поставляемых аппаратов. Специалистам, осуществляющим гарантийную поддержку поставленного Оборудования, предоставлен оперативный доступ к указанным ресурсам (не более 48 часов).
h) Бесплатная техническая поддержка – не менее 1 года.



	2.15. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации Оборудования в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности, а первичная сервисная диагностика оборудования проводится в помещении Заказчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

	2.16. Поставщик должен предложить Оборудование, для которого предусмотрен полный пакет сервисного (в том числе постгарантийного) обслуживания, осуществляемый одним агентом (например, Поставщиком, Производителем Оборудования или авторизованным Производителем Представителем), и включающий:
a) поставку и доставку запасных частей, в том числе и быстроизнашивающихся ресурсных деталей.

b) профилактические работы.

c) поддержку программного обеспечения комплекса, включая предоставление исправлений (патчей, фиксов) и модернизаций программного обеспечения, если таковые имеют место в период действия сервисного контракта.

d) консультирование персонала Заказчика (операторов и системных администраторов) на предмет функционирования программных средств, поставленных и установленных в составе программно-аппаратного решения.

e) сервисное обслуживание должно осуществляется инженерами, сертифицированными Производителем Оборудования.
f) Время реагирования инженеров на вызов - не более 48 часов.

(участникам размещения заказа необходимо указать указанного агента).

	2.17. Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть работоспособным, и в предложение Поставщика (участника размещения заказа) должны быть включены все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

	2.18. Поставляемое оборудование должно быть снабжено комплектом ЗИП

	2.19. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей оборудования (в том числе, инфракрасное, ультрафиолетовое,  рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты мониторов и т.д.) не должны превышать действующих норм для взрослых операторов, постоянно работающих  с этой аппаратурой.

	2.20. Поставляемое оборудование должно сохранять работоспособность при следующих условиях: 

a. Параметры электропитания: однофазное 220 В или трехфазное 380 В с возможными отклонениями - 15% / +10%;

b. Частота питающего напряжения: 50 Гц +/- 3 Гц;

с. Температура окружающей среды в помещении: от + 18(C до +35(C;

d. Относительная влажность в помещении:  от 40% до 60%;

e. Запыленность до 0,74 мг/м3.

	2.21. Поставляемое оборудование перед отгрузкой Заказчику должно успешно пройти тестирование на месте Производителя, подтверждающее его функциональные характеристики в соответствии с настоящим Техническим заданием, Поставляемое Заказчику Оборудование должно быть снабжено документом Производителя, подтверждающим успешные результаты такого тестирования.


	3. Требования к срокам и объему гарантии

	3.1. Предоставление гарантии ПРОИЗВОДИТЕЛЯ товара (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром) 

	3.2. Срок действия гарантии ПРОИЗВОДИТЕЛЯ товара – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию

	3.3. Предоставление гарантии ПОСТАВЩИКА товара (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром)

	3.4. Срок действия гарантии ПОСТАВЩИКА товара (срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя) – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию

	3.5. Объём предоставления гарантий качества товара – гарантия качества распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию товара

	3.6. Гарантийное обслуживание товара – должно производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара заказчику, после гарантийного обслуживания

	3.7. Расходы на обслуживание товара – все расходы, в соответствии с техническими требованиями производителя товара, связанные с обслуживанием товара в гарантийный срок несет поставщик товара

	4. Требования к поставке

	4.1. Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования (нескольких вариантов единиц комплектации оборудования).

	4.2. Не допускается частичная поставка.

	4.3. Оборудование должно быть доставлено в транспортной упаковке.

	4.4. Поставщик обеспечивает монтаж Оборудования и пусконаладочные работы в помещении Заказчика сертифицированными Производителем специалистами за свой счет.

	4.5. а) Поставщик должен за свой счет обеспечить инструктаж (тренинг) не менее 1-ого сотрудника Заказчика в течение не менее 3 дней во время монтажных и пусконаладочных работ поставленного Оборудования на месте его установки. Тренинг (инструктаж) должен быть проведен  специалистами, сертифицированными Производителем, с получением сотрудниками Заказчика соответствующих сертификатов, подтверждающих их подготовленность к работе на Оборудовании (при условии успешного прохождения обучения (инструктажа) указанными сотрудниками). 

b) Поставщик должен обеспечить за свой счет инструктаж (тренинг) не менее 1-го сотрудника Заказчика работе на поставляемом Оборудовании на площадке Производителя оборудования или в сертифицированном Производителем учебном центре с получением сертификатов Производителя оборудования или сертифицированного Производителем учебного центра, подтверждающих подготовленность сотрудников к работе на Оборудовании (при условии успешного прохождения обучения (инструктажа) указанными сотрудниками).

	4.6. Поставщик должен подтвердить документально права Заказчика на использование программной части аппаратно-программного решения, необходимой для эксплуатации комплекса.

	4.7. Поставщик должен привести перечень требований Производителя к функциональным характеристикам помещения Заказчика, необходимым для эксплуатации поставляемого оборудования, не позднее чем за 2 месяца до начала работ по установке оборудования на месте Заказчика, в том числе по показателям: температура, влажность, энергоразводка; требования к системе циркуляции воздуха, инфраструктура информационной сети и др.

	4.8. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться, как минимум, следующими сертификатами:

a) Сертификатами в системе ГОСТ-Р, ГОСТ-РВ и ИСО9001 Производителя,
b) Сертификатами о внесении в Госреестр СИ РФ.

	4.9. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


PAGE  
6

