[image: image1.jpg]YTBepxnaro:

3aM. rIIaBHOTO HHXKEHEPA 110 YHEPTETHKE
it H.B. JlapuonoB

B 2014r.

TexHHAYECKOE 32 aHME
Ha OKa3aHHe YCJIyr

HpeaMer 3aKynku:

YCIIYTH Ha BBHIIIOJIHEHHE PaboT 110 IPOBEAECHHIO SKCIIEPTH3HI IIPOMBIILIEHHOM 6€30I1aCHOCTH
pesepByapa mazyta PBC-1000 Ne3, pesepByapa NeO; cexumii MasyronoBymek Nel,2;
HKEJIe3HOJOPOKHOM 3CTaKanbl Ma3yTHOTo xo3siicTea nexa 006 O®I'YII Kom6unara
,» JNMEKTpOXUMIpuoop.”

COI'JIACOBAHO:

I'maBHBIA SHEPreTHK ' H.M. Kozy6enxko.





Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности  резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады мазутного хозяйства цеха 006 ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор.”




РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	1. Экспертиза промышленной безопасности  резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады мазутного хозяйства цеха 006.


	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Проверка условий эксплуатации резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады.       Экспертиза промышленной безопасности  резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады. 

	 Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

	1. Разработка программы обследования;

2.  Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации;  
3. Проведение  обследования условий эксплуатации резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады;        
4. Проведение экспертизы и технического освидетельствования промышленной безопасности резервуара мазута РВС-1000 №3; резервуара №0;  секций мазутоловушек №№1,2; железнодорожной эстакады;       

5. Составление заключений   экспертизы промышленной безопасности;
6. Оформление,согласование и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности.Внесение заключений в ,,Реестр заключений    ЭПБ” в Ростехнадзоре;
 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям:

            - ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 № 64;

            -  Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

            - Приказ Ростехнадзора № 584 от 15.10.2012 г. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»  

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество проведенных исследований состояния оборудования и формы отчетной документации должны соответствовать требованиям нормативной документации объектов химического надзора.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Услуги предоставить с момента заключения договора по 31.12.2014 г. 

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не требуются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Услуги выполнять  после получения вводного  инструктажа, в установленном порядке на подразделении Заказчика.

	

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	           Наличие аттестованного персонала, ответственного за обслуживание и безопасную эксплуатацию резервуаров.  

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	1.Наличие действующей лицензии, выданной Ростехнадзором,  на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств,сооружений применяемых на опасных производственных объектах химической,нефтехимической промышленности; 

2.Опыт оказания услуг участника по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, сооружений применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической промышленности, должен быть не менее 3-х лет;

3.Наличие аттестованной  лаборатории неразрушающего контроля.


	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не требуются


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	А). Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство   и соружение, включающее в себя:

-   результаты экспертизы ;

            - рекомендации и методы устранения выявленных дефектов ;

            -   заключение;

            -   протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля    

    материала и сварных соединений технического устройства (резервуаров,секций мазутоловушек) и сооружения(железнодорожной эстакады).    

    технологического трубопровода, акты испытаний;
-   копии разрешительных документов на проведение обследования.

Б).    Регистрация заключения в  управлении Ростехнадзора.

В). Запись о результатах работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования в паспорте технического устройства   и сооружения(железнодорожной эстакады).

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (резервуары и секции мазутоловушек) и сооружение (железнодорожная эстакада) подлежат приемке  после их регистрации(постановке на учет) в   управлении Ростехнадзора.
  


[image: image2.jpg]Tlonpasnen 4.3 TpeGopanus mo Tepeaade 3aKa3dHKy TEXHHYCCKMX M HHBIX JOKYMEHTOB
(otopMIIeHHE PE3yIILTATOB OKA3aHHBIX YCIIyT)

Texuuueckana OOKYMeHmMAayus no YCMPAHEHUlo  6bliGNEHHbIX Oehexkmosg  (npu
Heobxooumocmu), ymeepocoennai Iloopsouukom 6 YCMAHOGIEHHOM nopsaoke, nepeoaemcs
3axasuuky emecme C  YMBEPICOEHHvIM  3aKMOYEHUEM  DKCMEpMusbl NPOMBIUAERHOU
6e30nacHocmu RO KaxCOOMy MEXHUYECKOMY YCmpOoUucmsy U  COOPYXHCEHUIO.

PA3JEJI 5. TPEBOBAHWS K TEXHHYECKOMY OBYUYEHHUIO [TEPCOHAJIA
3AKA3YUKA

3nanue u ebinoNHeHue 0OCIYICUBAIOUSUM NEPCOHANOM NPOUB0OCMEEHHBLX UHCMPYKYUU,
HOPMAMUGHO - MEXHUYECKOU U IKCIAYAMAYUOHHOU OOKyMeHmayuu no NPOPeccusim.

PA3JIEJI 6. [IEPEYEHD ITPMHATBIX COKPAILIEHUH

Ne
ol Coxkparienue PaciudpoBka COKpalieHus
Omcymcmeyem
PA3JIEJI 7. IIEPEYEHD [IPHJIOXEHUA
Homep HanmeHoBaH#ME IPHIOKCHHAS Homep cTpaHuIbi
TIPUIIOKEHHS
ITepeuenv 060pyO08anUA, ONSL NPOGEOEHUR IKCNEPMUSD I nucm
npoMbIUNEHHOT 6e30NACHOCMU MASYMHO20 X03AUCMEA
1 yexa 006 OI'VII ,, Kombunama ,, dnexmpoxumnpubop.
TexHu4ecKoe 3aJJaHHe COCTABHIL:
3aM. HayaneHuKa nexa 006 Z,_, E.B.MupoOIIKHH.

Hauanenux mexa 006 / H.M.MepeTsKoB.




                                                                                                                            Приложение 1.
                                                 Перечень 

оборудования, для проведения экспертизы промышленной безопасности  мазутного хозяйства цеха 006 ФГУП ,,Комбината ,,Электрохимприбор. ”

      1.Резервуар мазута РВС – 1000(1шт.): вертикальный стальной, сварной, цилиндрический, ёмкостью 1000 м³, установлен на мазутном хозяйстве цеха 006 ФГУП “Комбинат ”Электрохимприбор”. Класс резервуара – III по ПБ 03-605-03.Высота резервуара-8,8м; диаметр-12,3м; материал-Ст3.   Резервуар предназначен для хранения мазута марки    М – 100.

 2.Резервуар мазута №0(1шт.): железобетонный подземный, емкостью 75 м³, глубина резервуара-4,7м; предназначен для приема и перекачки мазута. 
 3. Секция мазутоловушки(2шт.) :   стальная, подземная,материал-Ст.10,емкостью 9,6 м³, предназначена для улавливания мазута из конденсата.  

 4.Железнодорожная эстакада(1шт.): односторонняя металлическая эстакада; предназначена для приема и слива мазута из железнодорожных цистерн;

Основные размеры элементов:

а) эстакада:

-вместимость,шт:6 вагоно-цистерн;

-высота эстакады(м): 4,7;

-длина, ширина(м):70,0*4,6;

-материал: сталь;

б) сливной канал:

 -глубина канала(м): 0,7;

-длина, ширина(м):64,0*0,9;

-материал: бетон;  

Зам.начальника цеха 006                               Е.В.Мирошкин.

