«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№108/06/2013 «Поставка сборных железобетонных конструкций для проведения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №3 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование
	№ чертежа
	Ед. изм, шт
	Объем ед. изм, м3
	Общий объем,  м3

	1
	1П4-4АтVт
	1.442.1-1 вып.1
	8
	0,83
	6,64

	2
	1П4-2АтVт
	
	5
	0,83
	4,15

	3
	1П7-2АIIIт
	1.442.1-1 вып.3
	5
	0,60
	3,00

	4
	1П5-2АтVт
	1.442.1-1 вып.1
	9
	0,68
	6,12

	5
	1П3-2АтVт
	
	38
	0,90
	34,20

	6
	1П8-2АIIIт
	1.442.1-1 вып.3
	2
	0,55
	1,10

	7
	1П4-3АтVт
	1.442.1-1 вып.1
	4
	0,83
	3,32

	8
	1П4-5АтVт
	
	2
	0,83
	1,66

	9
	1П7-2АIIIт-1
	1.442.1-1 вып.3 С26.0080-26а-КЖИ2 л.54
	1
	0,60
	0,60

	10
	1П5-2АтVт-1
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.54
	1
	0,68
	0,68

	11
	1П4-2АтVт
	1.442.1-1 вып.1
	27
	0,83
	22,41

	12
	1П8-2АтIIIт
	1.442.1-1 вып.3
	3
	0,55
	1,65

	13
	1П3-2АтVт-1
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.49
	2
	0,90
	1,80

	14
	1П4-2АтVт-1
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.45
	3
	0,83
	2,49

	15
	1П4-2АтVт-2
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.45
	2
	0,83
	1,66

	16
	1П8-2Ат-IIIт-1
	1.442.1-1 вып.3 С26.0080-26а-КЖИ2 л.50
	1
	0,55
	0,55

	17
	1П4-2АтVт-3
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.46
	2
	0,83
	1,66

	18
	1П4-2АтVт-4
	
	2
	0,83
	1,66

	19
	1П4-2АтVт-5
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.47
	2
	0,83
	1,66

	20
	1П4-2АтVт-6
	
	2
	0,83
	1,66

	21
	1П4-2АтVт-7
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.48
	4
	0,83
	3,32

	22
	1П4-2АтVт-8
	
	2
	0,83
	1,66

	23
	1П3-2АтVт-2
	1.442.1-1 вып.1 С26.0080-26а-КЖИ2 л.49
	8
	0,90
	7,20

	24
	1П3-2АтVт-3
	
	2
	0,90
	1,80

	 ВСЕГО:
 
	137
	18,60
	112,65


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.08.2013г. отдельными партиями по заявкам Покупателя  в течении 5(пяти)  дней с момента подачи заявки 
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ________________________________________________________________
