	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТВЕРЖДАЮ 
	
	
	
	
	
	
	
	                           СОГЛАСОВАНО
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	___________________//
	
	
	
	
	
	
	
	
	                         ___________________//
	

	"___" __________ 200_ г.
	
	
	
	
	
	                                                              "____" _____________ 200_ г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция здания 18 ФГУП "СНПО "Элерон"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 4 936 369.89 руб.

Средства на оплату труда 1 198 394.73 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	
	
	Рамы  металлические
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ФЕР 09-03-037-01
	Монтаж рам из двутавров
	1 т
	3.383
	1 119.84
	
	
	ФЕР09-03-037-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	178.92
	1.3225

(1.15*1.15)
	800.49
	
	16.48
	13 192.1
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	649.17
	1.4375

(1.25*1.15)
	3 156.95
	
	5.06
	15 974.19
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.4
	1.4375

(1.25*1.15)
	449.35
	
	16.48
	7 405.24
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	291.75
	1
	986.99
	
	4.93
	4 865.86
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	1 124.85
	
	0.85
	15 756.96
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	1 062.36
	
	0.8
	14 006.18
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	19.49
	
	1.15
	
	
	
	
	75.82

	
	
	
	
	
	
	
	7 131.65
	
	
	63 795.29
	75.82

	2
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.027064
	9 040
	
	
	ФЕР09-03-037-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	- 244.66
	
	4.93
	-1 206.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 244.66
	
	
	-1 206.17
	

	3
	ФССЦ 101-1035
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: марки Ст0, № 30
	т
	3.383
	5 042.29
	
	
	ФССЦ-101-1035
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5 042.29
	1
	17 058.07
	
	4.82
	82 219.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	17 058.07
	
	
	82 219.88
	

	ИТОГО по разделу: Рамы  металлические
	23 945.06
	
	
	144 809
	75.82

	
	
	Колонны металлические
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР 09-03-037-01
	Монтаж колонн из двутавров
	1 т
	0.783
	1 119.84
	
	
	ФЕР09-03-037-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	178.92
	1.3225

(1.15*1.15)
	185.27
	
	16.48
	3 053.33
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	649.17
	1.4375

(1.25*1.15)
	730.68
	
	5.06
	3 697.25
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.4
	1.4375

(1.25*1.15)
	104
	
	16.48
	1 713.95
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	291.75
	1
	228.44
	
	4.93
	1 126.21
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	260.35
	
	0.85
	3 646.97
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	245.88
	
	0.8
	3 241.75
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	19.49
	
	1.15
	
	
	
	
	17.55

	
	
	
	
	
	
	
	1 650.63
	
	
	14 765.51
	17.55

	5
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.006264
	9 040
	
	
	ФЕР09-03-037-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-56.63
	
	4.93
	- 279.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	-56.63
	
	
	- 279.17
	

	6
	ФССЦ 101-1032
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: марки Ст0, № 14
	т
	0.783
	5 374.3
	
	
	ФССЦ-101-1032
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5 374.3
	1
	4 208.08
	
	4.82
	20 282.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 208.08
	
	
	20 282.93
	

	ИТОГО по разделу: Колонны металлические
	5 802.08
	
	
	34 769.27
	17.55

	
	
	База колонны (14 шт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕР 09-06-001-02
	Монтаж базы колонны из листовой стали
	1 т
	0.157
	648.13
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.24
	1.3225

(1.15*1.15)
	89.95
	
	16.48
	1 482.45
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.92
	1.4375

(1.25*1.15)
	30
	
	3.82
	114.59
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.37
	
	16.48
	6.03
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.97
	1
	12.87
	
	4.11
	52.89
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	81.29
	
	0.85
	1 138.69
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	76.77
	
	0.8
	1 012.17
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.79
	
	1.15
	
	
	
	
	9.17

	
	
	
	
	
	
	
	290.88
	
	
	3 800.79
	9.17

	8
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.000518
	9 040
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-4.68
	
	4.11
	-19.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	-4.68
	
	
	-19.25
	

	9
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10,0 мм
	т
	0.157
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	1 047.5
	
	3.36
	3 519.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 047.5
	
	
	3 519.6
	

	ИТОГО по разделу: База колонны (14 шт)
	1 333.7
	
	
	7 301.14
	9.17

	
	
	База колонны (4 шт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФЕР 09-06-001-02
	Монтаж базы колонны из листовой стали
	1 т
	0.0425
	648.13
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.24
	1.3225

(1.15*1.15)
	24.35
	
	16.48
	401.3
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.92
	1.4375

(1.25*1.15)
	8.12
	
	3.82
	31.02
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.1
	
	16.48
	1.63
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.97
	1
	3.48
	
	4.11
	14.32
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	22.01
	
	0.85
	308.25
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	20.78
	
	0.8
	273.99
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.79
	
	1.15
	
	
	
	
	2.48

	
	
	
	
	
	
	
	78.74
	
	
	1 028.88
	2.48

	11
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.00014
	9 040
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-1.27
	
	4.11
	-5.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	-1.27
	
	
	-5.2
	

	12
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10,0 мм
	т
	0.0425
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	283.56
	
	3.36
	952.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	283.56
	
	
	952.76
	

	ИТОГО по разделу: База колонны (4 шт)
	361.03
	
	
	1 976.44
	2.48

	
	
	Оголовок колонны (18 шт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ФЕР 09-06-001-02
	Монтаж оголовка колонны
	1 т
	0.328
	648.13
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.24
	1.3225

(1.15*1.15)
	187.93
	
	16.48
	3 097.1
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.92
	1.4375

(1.25*1.15)
	62.67
	
	3.82
	239.41
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.76
	
	16.48
	12.59
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.97
	1
	26.89
	
	4.11
	110.5
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	169.83
	
	0.85
	2 378.91
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	160.39
	
	0.8
	2 114.59
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.79
	
	1.15
	
	
	
	
	19.16

	
	
	
	
	
	
	
	607.7
	
	
	7 940.51
	19.16

	14
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.001082
	9 040
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-9.78
	
	4.11
	-40.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	-9.78
	
	
	-40.2
	

	15
	ФССЦ 101-3696
	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм
	т
	0.0396
	6 353.56
	
	
	ФССЦ-101-3696
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 353.56
	1
	251.6
	
	3.92
	986.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	251.6
	
	
	986.28
	

	16
	ФССЦ 101-3774
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	0.0248
	6 712.55
	
	
	ФССЦ-101-3774
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 712.55
	1
	166.47
	
	3.36
	559.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	166.47
	
	
	559.34
	

	17
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10,0 мм
	т
	0.2636
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	1 758.73
	
	3.36
	5 909.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 758.73
	
	
	5 909.34
	

	ИТОГО по разделу: Оголовок колонны (18 шт)
	2 774.72
	
	
	15 355.27
	19.16

	
	
	Сопряжение с ж/б колонной (2 шт) в осях У/4 и У/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ФЕР 09-06-001-02
	Устройство сопряжения
	1 т
	0.194
	648.13
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.24
	1.3225

(1.15*1.15)
	111.15
	
	16.48
	1 831.82
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.92
	1.4375

(1.25*1.15)
	37.07
	
	3.82
	141.6
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.62
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.45
	
	16.48
	7.45
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.97
	1
	15.9
	
	4.11
	65.36
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	100.45
	
	0.85
	1 407.04
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	94.86
	
	0.8
	1 250.7
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.79
	
	1.15
	
	
	
	
	11.33

	
	
	
	
	
	
	
	359.43
	
	
	4 696.52
	11.33

	19
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.00064
	9 040
	
	
	ФЕР09-06-001-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-5.79
	
	4.11
	-23.78
	

	
	
	
	
	
	
	
	-5.79
	
	
	-23.78
	

	20
	ФССЦ 101-3696
	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм
	т
	0.0022
	6 353.56
	
	
	ФССЦ-101-3696
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 353.56
	1
	13.98
	
	3.92
	54.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	13.98
	
	
	54.79
	

	21
	ФССЦ 101-3709
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 мм
	т
	0.124
	6 257.32
	
	
	ФССЦ-101-3709
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 257.32
	1
	775.91
	
	3.92
	3 041.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	775.91
	
	
	3 041.56
	

	22
	ФССЦ 101-3774
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	0.0014
	6 712.55
	
	
	ФССЦ-101-3774
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 712.55
	1
	9.4
	
	3.36
	31.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	9.4
	
	
	31.58
	

	23
	ФССЦ 101-3777
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10,0 мм
	т
	0.0664
	6 671.97
	
	
	ФССЦ-101-3777
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6 671.97
	1
	443.02
	
	3.36
	1 488.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	443.02
	
	
	1 488.54
	

	ИТОГО по разделу: Сопряжение с ж/б колонной (2 шт) в осях У/4 и У/7
	1 595.95
	
	
	9 289.21
	11.33

	
	
	Мауэрлат
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ФЕР 06-01-026-01
	Устройство бетонных поясов
	100 м3
	0.0021
	96 169.81
	
	
	ФЕР06-01-026-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	12 788.37
	1.3225

(1.15*1.15)
	35.52
	
	16.48
	585.31
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	8 136.82
	1.4375

(1.25*1.15)
	24.56
	
	4.95
	121.59
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1 193.33
	1.4375

(1.25*1.15)
	3.6
	
	16.48
	59.37
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	75 244.62
	1
	158.01
	
	4.29
	677.88
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	41.07
	
	0.85
	575.38
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	25.43
	
	0.8
	335.23
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1 463.2
	
	1.15
	
	
	
	
	3.53

	
	
	
	
	
	
	
	284.6
	
	
	2 295.39
	3.53

	25
	ФЕР 11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (вокруг колонн)
	100 м2
	0.17
	3 283.64
	
	
	ФЕР11-01-004-03
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	330.57
	1.3225

(1.15*1.15)
	74.32
	
	16.48
	1 224.8
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	54.86
	1.4375

(1.25*1.15)
	13.41
	
	4.69
	62.88
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.67
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.65
	
	16.48
	10.75
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 898.21
	1
	492.7
	
	5.02
	2 473.33
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	92.21
	
	0.85
	1 291.77
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	56.23
	
	0.8
	741.33
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	32.86
	
	1.15
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	728.87
	
	
	5 794.11
	6.42

	26
	ФЕР 11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (вокруг колонн)
	100 м2
	0.17
	2 940.03
	
	
	ФЕР11-01-004-04
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	237.82
	1.3225

(1.15*1.15)
	53.47
	
	16.48
	881.15
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	36.33
	1.4375

(1.25*1.15)
	8.88
	
	4.73
	41.99
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.86
	1.4375

(1.25*1.15)
	0.45
	
	16.48
	7.49
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 665.88
	1
	453.2
	
	4.4
	1 994.08
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	66.33
	
	0.85
	929.07
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	40.44
	
	0.8
	533.18
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	23.64
	
	1.15
	
	
	
	
	4.62

	
	
	
	
	
	
	
	622.31
	
	
	4 379.48
	4.62

	ИТОГО по разделу: 
	1 635.78
	
	
	12 468.98
	14.57

	
	
	Мауэрлат
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ФЕР 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.53
	1 485.02
	
	
	ФЕР11-01-011-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	313.71
	1.3225

(1.15*1.15)
	219.89
	
	16.48
	3 623.74
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	44.24
	1.4375

(1.25*1.15)
	33.71
	
	7.4
	249.42
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	14.73
	1.4375

(1.25*1.15)
	11.22
	
	16.48
	184.95
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1 127.07
	1
	597.35
	
	4.24
	2 532.75
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	284.26
	
	0.85
	3 981.98
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	173.34
	
	0.8
	2 285.21
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	39.51
	
	1.15
	
	
	
	
	24.08

	
	
	
	
	
	
	
	1 308.54
	
	
	12 673.11
	24.08

	28
	ФЕР 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ.50мм к=6
	100 м2
	3.18
	291.32
	
	
	ФЕР11-01-011-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	3.97
	1.3225

(1.15*1.15)
	16.7
	
	16.48
	275.15
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	7.72
	1.4375

(1.25*1.15)
	35.29
	
	7.2
	254.09
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.44
	1.4375

(1.25*1.15)
	11.15
	
	16.48
	183.82
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	279.63
	1
	889.22
	
	4.2
	3 734.74
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	34.26
	
	0.85
	479.85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	20.89
	
	0.8
	275.38
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	0.5
	
	1.15
	
	
	
	
	1.83

	
	
	
	
	
	
	
	996.35
	
	
	5 019.21
	1.83

	29
	ФЕР 10-01-002-01
	Установка мауэрлата
	1 м3
	4.6
	2 302
	
	
	ФЕР10-01-002-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	200.19
	1.3225

(1.15*1.15)
	1 217.86
	
	16.48
	20 070.27
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	38.22
	1.4375

(1.25*1.15)
	252.73
	
	4.97
	1 256.07
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.03
	1.4375

(1.25*1.15)
	13.42
	
	16.48
	221.22
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 063.59
	1
	9 492.51
	
	3.06
	29 047.09
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	1 452.91
	
	0.85
	20 352.36
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	775.71
	
	0.8
	10 226.9
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	24.09
	
	1.15
	
	
	
	
	127.44

	
	
	
	
	
	
	
	13 191.72
	
	
	80 952.69
	127.44

	30
	ФЕР 26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	2.45
	159.27
	
	
	ФЕР26-02-018-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.38
	1.3225

(1.15*1.15)
	270.16
	
	16.48
	4 452.26
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	74.06
	1.4375

(1.25*1.15)
	260.83
	
	3.66
	954.64
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.04
	1.4375

(1.25*1.15)
	3.66
	
	16.48
	60.36
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1.83
	1
	4.48
	
	26.27
	117.78
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	100
	
	273.82
	
	0.85
	3 835.73
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	191.67
	
	0.8
	2 527.07
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	8.87
	
	1.15
	
	
	
	
	24.99

	
	
	
	
	
	
	
	1 000.98
	
	
	11 887.49
	24.99

	31
	ФССЦ 113-8071
	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины
	кг
	93
	16.34
	
	
	ФССЦ-113-8071
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	16.34
	1
	1 519.62
	
	8.19
	12 445.69
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 519.62
	
	
	12 445.69
	

	32
	ФЕР 11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	1.32
	3 283.64
	
	
	ФЕР11-01-004-03
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	330.57
	1.3225

(1.15*1.15)
	577.08
	
	16.48
	9 510.21
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	54.86
	1.4375

(1.25*1.15)
	104.1
	
	4.69
	488.21
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.67
	1.4375

(1.25*1.15)
	5.07
	
	16.48
	83.49
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 898.21
	1
	3 825.64
	
	5.02
	19 204.7
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	716.03
	
	0.85
	10 030.22
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	436.61
	
	0.8
	5 756.23
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	32.86
	
	1.15
	
	
	
	
	49.88

	
	
	
	
	
	
	
	5 659.45
	
	
	44 989.57
	49.88

	33
	ФЕР 11-01-004-04
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	1.32
	2 940.03
	
	
	ФЕР11-01-004-04
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	237.82
	1.3225

(1.15*1.15)
	415.16
	
	16.48
	6 841.88
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	36.33
	1.4375

(1.25*1.15)
	68.94
	
	4.73
	326.07
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.86
	1.4375

(1.25*1.15)
	3.53
	
	16.48
	58.16
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 665.88
	1
	3 518.96
	
	4.4
	15 483.43
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	123
	
	514.99
	
	0.85
	7 213.99
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	75
	
	314.02
	
	0.8
	4 140.03
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	23.64
	
	1.15
	
	
	
	
	35.89

	
	
	
	
	
	
	
	4 832.07
	
	
	34 005.39
	35.89

	ИТОГО по разделу: Мауэрлат
	28 508.73
	
	
	201 973.15
	264.11

	
	
	Фермы и эксплуатационный проход
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ФЕР 09-03-013-01
	Монтаж ферм и эксплуатационного выхода из ПН и ПС профилей
	1 т
	36.596
	966.71
	
	
	ФЕР09-03-013-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	490.4
	1.3225

(1.15*1.15)
	23 734.48
	
	16.48
	391 144.27
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	311.87
	1.4375

(1.25*1.15)
	16 406.47
	
	4.72
	77 438.53
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.4375

(1.25*1.15)
	1 750.23
	
	16.48
	28 843.74
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	164.44
	1
	6 017.85
	
	3.5
	21 062.46
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	22 936.23
	
	0.85
	321 290.82
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	21 662
	
	0.8
	285 591.84
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	56.11
	
	1.15
	
	
	
	
	2 361.41

	
	
	
	
	
	
	
	90 757.04
	
	
	1 096 527.92
	2 361.41

	35
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.512344
	9 040
	
	
	ФЕР09-03-013-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	-4 631.59
	
	3.5
	-16 210.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	-4 631.59
	
	
	-16 210.56
	

	ИТОГО по разделу: Фермы и эксплуатационный проход
	86 125.45
	
	
	1 080 317.36
	2 361.41

	ИТОГО по разделу: Мауэрлат
	116 269.96
	
	
	1 294 759.49
	2 640.09

	
	
	Ходовые доски и огнезащита досок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ФЕР 10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	100 м
	10.53
	52.2
	
	
	ФЕР10-01-023-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	31.84
	1.3225

(1.15*1.15)
	443.4
	
	16.48
	7 307.26
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	12.45
	1.4375

(1.25*1.15)
	188.45
	
	5.04
	949.81
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.08
	1.4375

(1.25*1.15)
	16.35
	
	16.48
	269.41
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	7.91
	1
	83.29
	
	3.78
	314.84
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	542.5
	
	0.85
	7 599.4
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	289.64
	
	0.8
	3 818.64
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	3.8
	
	1.15
	
	
	
	
	46.02

	
	
	
	
	
	
	
	1 547.29
	
	
	19 989.95
	46.02

	37
	ФССЦ 102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	5.27
	1 572
	
	
	ФССЦ-102-0059
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1 572
	1
	8 284.44
	
	2.73
	22 616.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	8 284.44
	
	
	22 616.52
	

	38
	ФЕР 26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	3.16
	159.27
	
	
	ФЕР26-02-018-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.38
	1.3225

(1.15*1.15)
	348.45
	
	16.48
	5 742.51
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	74.06
	1.4375

(1.25*1.15)
	336.42
	
	3.66
	1 231.29
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.04
	1.4375

(1.25*1.15)
	4.72
	
	16.48
	77.85
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1.83
	1
	5.78
	
	26.27
	151.91
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	100
	
	353.17
	
	0.85
	4 947.31
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	247.23
	
	0.8
	3 259.41
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	8.87
	
	1.15
	
	
	
	
	32.23

	
	
	
	
	
	
	
	1 291.06
	
	
	15 332.43
	32.23

	39
	ФССЦ 113-8071
	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины
	кг
	120
	16.34
	
	
	ФССЦ-113-8071
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	16.34
	1
	1 960.8
	
	8.19
	16 058.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 960.8
	
	
	16 058.95
	

	ИТОГО по разделу: 
	13 083.59
	
	
	73 997.85
	78.25

	ИТОГО по разделу: Ходовые доски и огнезащита досок
	13 083.59
	
	
	73 997.85
	78.25

	
	
	Теплоизоляция перекрытий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ФЕР 12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты П-75 насухо в 2 слоя толщ. 200мм
	100 м2
	17.23
	716.54
	
	
	ФЕР12-01-013-03
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	433.09
	2.645

(2*1.15*1.15)
	19 737.36
	
	16.48
	325 271.73
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	132.25
	2.875

(2*1.25*1.15)
	6 551.17
	
	4.28
	28 039
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.43
	2.875

(2*1.25*1.15)
	368.05
	
	16.48
	6 065.54
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	151.2
	2
	5 210.35
	
	3.56
	18 548.85
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	24 126.5
	
	0.85
	337 964.01
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	13 068.53
	
	0.8
	172 295.38
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	45.54
	
	2.3

(2*1.15)
	
	
	
	
	1 804.7

	
	
	
	
	
	
	
	68 693.9
	
	
	882 118.97
	1 804.7

	41
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	17.23
	951.81
	
	
	ФЕР12-01-015-03
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	68.52
	1.3225

(1.15*1.15)
	1 561.34
	
	16.48
	25 730.93
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	31.79
	1.4375

(1.25*1.15)
	787.38
	
	4.34
	3 417.22
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.76
	1.4375

(1.25*1.15)
	43.59
	
	16.48
	718.39
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	851.5
	1
	14 671.35
	
	3.73
	54 724.12
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	1 925.92
	
	0.85
	26 978.31
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	1 043.2
	
	0.8
	13 753.65
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	7.84
	
	1.15
	
	
	
	
	155.35

	
	
	
	
	
	
	
	19 989.2
	
	
	124 604.24
	155.35

	42
	ФЕР 26-01-048-04
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки
	100 м2
	17.23
	2 917.05
	
	
	ФЕР26-01-048-04
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	95.54
	1.3225

(1.15*1.15)
	2 177.04
	
	16.48
	35 877.6
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	48.82
	1.4375

(1.25*1.15)
	1 209.18
	
	5.15
	6 227.28
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2 772.69
	1
	47 773.45
	
	4.17
	199 215.28
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	100
	
	2 177.04
	
	0.85
	30 495.96
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	70
	
	1 523.93
	
	0.8
	20 091.46
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	11.2
	
	1.15
	
	
	
	
	221.92

	
	
	
	
	
	
	
	54 860.63
	
	
	291 907.58
	221.92

	ИТОГО по разделу: 
	143 543.73
	
	
	1 298 630.79
	2 181.97

	
	
	Вертикальные и горизонтальные связи и слуховое окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ФЕР 09-03-014-02
	Монтаж вертикальных и горизонтальных связей и слухового окна из ПС и ПН профилей
	1 т
	0.634
	1 558.39
	
	
	ФЕР09-03-014-02
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	604.98
	1.3225

(1.15*1.15)
	507.25
	
	16.48
	8 359.56
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	731.21
	1.4375

(1.25*1.15)
	666.41
	
	4.07
	2 712.27
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	59.47
	1.4375

(1.25*1.15)
	54.2
	
	16.48
	893.21
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	222.2
	1
	140.87
	
	3.45
	486.02
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	90
	
	505.31
	
	0.85
	7 078.36
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	85
	
	477.24
	
	0.8
	6 291.88
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	69.22
	
	1.15
	
	
	
	
	50.47

	
	
	
	
	
	
	
	2 297.08
	
	
	24 928.09
	50.47

	44
	ФССЦ 1011714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	-0.01268
	9 040
	
	
	ФЕР09-03-014-02
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	9 040
	1
	- 114.63
	
	3.45
	- 395.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 114.63
	
	
	- 395.46
	

	ИТОГО по разделу: Вертикальные и горизонтальные связи и слуховое окно
	2 182.45
	
	
	24 532.63
	50.47

	
	
	Наружные стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ФЕР 10-05-010-01
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом
	100 м2
	5.502
	5 550.57
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	807.23
	1.3225

(1.15*1.15)
	5 873.72
	
	16.48
	96 798.98
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	23.37
	1.4375

(1.25*1.15)
	184.84
	
	2.82
	521.24
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 719.97
	1
	25 969.27
	
	4
	103 877.1
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	6 930.99
	
	0.85
	97 089.37
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	3 700.45
	
	0.8
	48 786.68
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	89
	
	1.15
	
	
	
	
	563.13

	
	
	
	
	
	
	
	42 659.28
	
	
	347 073.37
	563.13

	46
	ФССЦ 1012583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	-4 043.97
	0.02
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.02
	1
	-80.88
	
	4
	- 323.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	-80.88
	
	
	- 323.52
	

	47
	ФССЦ 1012584
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм
	шт.
	-10 206.21
	0.03
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.03
	1
	- 306.19
	
	4
	-1 224.75
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 306.19
	
	
	-1 224.75
	

	48
	ФССЦ 1012590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	- 841.806
	0.08
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.08
	1
	-67.34
	
	4
	- 269.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	-67.34
	
	
	- 269.38
	

	49
	ФССЦ 1012486
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 70/30000 мм
	м
	- 638.232
	0.84
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	0.84
	1
	- 536.11
	
	4
	-2 144.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 536.11
	
	
	-2 144.46
	

	50
	ФССЦ 2010811
	Профиль угловой ПУ31/31 для защиты углов
	м
	- 253.092
	3.18
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	3.18
	1
	- 804.83
	
	4
	-3 219.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	- 804.83
	
	
	-3 219.33
	

	51
	ФССЦ 1012511
	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм
	м2
	-1 166.424
	16.6
	
	
	ФЕР10-05-010-01
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	16.6
	1
	-19 362.64
	
	4
	-77 450.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	-19 362.64
	
	
	-77 450.55
	

	52
	ФЕР 12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой из пароизоляционной пленки Изоспан-В (применительно)
	100 м2
	8.151
	951.81
	
	
	ФЕР12-01-015-03
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	68.52
	1.3225

(1.15*1.15)
	738.62
	
	16.48
	12 172.54
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	31.79
	1.4375

(1.25*1.15)
	372.49
	
	4.34
	1 616.59
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.76
	1.4375

(1.25*1.15)
	20.62
	
	16.48
	339.85
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	851.5
	1
	6 940.58
	
	3.73
	25 888.35
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	120
	
	911.1
	
	0.85
	12 762.64
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	493.51
	
	0.8
	6 506.44
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	7.84
	
	1.15
	
	
	
	
	73.49

	
	
	
	
	
	
	
	9 456.29
	
	
	58 946.55
	73.49

	53
	ФЕР 15-01-049-01
	Облицовка стен по готовому каркасу листами ЦСП-1
	100 м2
	7.41
	4 981.23
	
	
	ФЕР15-01-049-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	470.07
	1.3225

(1.15*1.15)
	4 606.56
	
	16.48
	75 916.06
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	124.17
	1.4375

(1.25*1.15)
	1 322.64
	
	5.07
	6 705.8
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.55
	1.4375

(1.25*1.15)
	27.16
	
	16.48
	447.64
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 386.99
	1
	32 507.6
	
	4.86
	157 986.92
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	4 865.4
	
	0.85
	68 154.59
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	55
	
	2 548.55
	
	0.8
	33 600.02
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	50.6
	
	1.15
	
	
	
	
	431.19

	
	
	
	
	
	
	
	45 850.75
	
	
	342 363.39
	431.19

	54
	ФЕР 10-05-001-01
	Облицовка стен из гипсокартонных листов (ГКЛ)  с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с одной стороны: глухих
	100 м2
	7.41
	5 439.55
	
	
	ФЕР10-05-001-01
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	888.86
	1.3225

(1.15*1.15)
	8 710.58
	
	16.48
	143 550.42
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	28.76
	1.4375

(1.25*1.15)
	306.35
	
	2.82
	863.9
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4 521.93
	1
	33 507.5
	
	3.88
	130 009.11
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	118
	
	10 278.49
	
	0.85
	143 981.07
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	63
	
	5 487.67
	
	0.8
	72 349.41
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	98
	
	1.15
	
	
	
	
	835.11

	
	
	
	
	
	
	
	58 290.59
	
	
	490 753.9
	835.11

	ИТОГО по разделу: Наружные стены
	135 098.92
	
	
	1 154 505.22
	1 902.92

	ИТОГО по разделу: Теплоизоляция перекрытий
	280 825.1
	
	
	2 477 668.64
	4 135.36

	
	
	ИТОГО по смете
	445 991.19
	
	
	4 059 926.31
	6 989.21

	Зимнее удорожание 1.02%
	
	4 549.1
	
	
	41 411.25
	

	И Т О Г О
	
	450 540.29
	
	
	4 101 337.56
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	9 010.79
	
	
	82 026.75
	

	И Т О Г О
	
	459 551.08
	
	
	4 183 364.31
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	82 719.19
	
	
	753 005.58
	

	
	
	ИТОГО
	542 270.27
	
	
	4 936 369.89
	


Составил 

Проверил 

