2

	[image: image1.jpg]




	ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МАЯК»

ФГУП «ПО «МАЯК»




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов
Предмет закупки: смола ионообменная анионит АВ 17-8 чС
Озерск

2015

Техническое задание
на поставку смолы ионообменной анионит АВ 17-8 чС
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 4.2 Требования к надежности
Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 
документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п
Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
Ед. изм.
Кол-во поставляемого Товара (по сухому весу)
1

2

3

4

1

смола ионообменная анионит АВ 17-8 чС ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5, высший сорт
кг
2007,9


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, не восстановленным, свободной от прав третьих лиц. Сведения о дате выпуска материала (смолы ионообменной) должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемого с сопроводительными документами. На дату отгрузки смолы ионообменной должен иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	-      В соответствии ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	· 22 2710


	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	

	· Выделение химических веществ из водных растворов


	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	- Выделение химических веществ из водных растворов. 

- Смола используется в многоцикличном режиме.


	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Требуемые технические характеристики анионита АВ-17-8-чС  приведены в таблице:

Наименование показателя

Норма для марки

Метод испытаний

Матрица

Стирол-дивинилбензол, гель

Функциональная группа

Четвертичные триметиламмониевые группы

Внешний вид

Сферические зёрна от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета

ГОСТ 20301-74 изм.1-5, п 3.2
Форма поставки

ОН-
Размер зёрен, мм

0,4-1,25

По ГОСТ 10900-84 и п.3.3 ГОСТ 20301-74

Объемная доля рабочей фракции, %, не более

95

Эффективный размер зёрен, мм

0,6

По ГОСТ 10900-84

Коэффициент однородности, не более

1,6

По ГОСТ 10900-84

Осмотическая стабильность, %, не менее

91

По ГОСТ 17338-81

Удельный объём в ОН-форме, см3/г

3,0±0,3

По ГОСТ 10898.4-84 и п.3.4 ГОСТ 20301-74

Полная статическая обменная ёмкость, ммоль/см3 (мг-экв/см3),  не менее

1,20

По ГОСТ 20255.1-84 и п.3.5 ГОСТ 20301-74

Равновесная статическая обменная ёмкость, ммоль/см3 (мг-экв/см3),  не менее

1,10

По ГОСТ 20255.1-84 и п.3.5 ГОСТ 20301-74

Динамическая обменная ёмкость,

моль/м3 (г-экв/м3), не менее

1050

По ГОСТ 20255.2-84 и п.3.6 ГОСТ 20301-74

Окисляемость фильтрата в пересчёте на кислород, мг/дм3, не более

0,60

По п.3.7 ГОСТ 20301-74

Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более

0,400

По ГОСТ 15615-79

Массовая доля щёлочи, ммоль/г (мг-экв/г), не более

0,0005

По п.3.8 ГОСТ 20301-74

Массовая доля железа, %, не более

0,03

По ГОСТ 12868-77

Содержание анионита в СО3-форме, %, не более

6,0

По п.3.9 ГОСТ 20301-74

Результаты проведенный на соответствие ГОСТ 20301-74 изм.1-5 должны быть изложены в паспорте на поставляемую смолу. 

Паспорт должен содержать реквизиты по п.4.3 ГОСТ 20301-74 изм.1-5, информацию о гарантии изготовителя на смолу согласно п.5 ГОСТ 20301-74 изм.1-5.

	Подраздел 4.2 Требования к надежности

	-       При условии полного соблюдения требований ГОСТ 20301-74 изм.1-5 требования к надежности не устанавливаются

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	· Требование не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу первичной упаковки. 

Маркировка должна содержать:

· Реквизиты производителя, включая логотип, наименование, адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты; 

· Наименование продукции, ее сорт;

· Нормативный документ, которому соответствует ;

· Номер партии;

· Дату производства;

· Условия хранения;

· Срок хранения;

· Отметку производителя о проведенном техническом контроле.

          Способ нанесения маркировки и упаковка смолы должны быть выполнены способом, исключающим подмену маркировки, изменение данных, повреждение маркировки при транспортировке.

          Качество маркировки должно соответствовать условиям, предъявляемым к хранению смолы в первичной упаковке.

          Маркировка должна быть выполнена с учетом:

· ГОСТ 19433-88 – грузы опасные. классификация и маркировка;

· ГОСТ 14192 маркировка грузов;

· ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные;

· ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции;

· ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

· ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	-    Упаковка должна соответствовать ГОСТ 20301-74 изм.1-5 (п.4.1) обеспечивать безопасное и надежное хранение продукта в условиях, рекомендованных производителем. Предельный объем единицы первичной упаковки не более 40 л. Первичная упаковка должна предусматривать удобное и безопасное перемещение вручную.  

· Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· Доставка смолы ионообменной на ФГУП «ПО «Маяк» должна осуществляться до склада в г.Челябинске, ул. Игуменка 37 Поставщиком и за счет Поставщика. Входной контроль по качеству и количеству в соответствии с п.2 ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5 осуществляется на территории ФГУП «ПО «Маяк».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику  и направление не позднее дня отгрузки следующих документов:

· товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132;
· счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции));
· документами качества, подтверждающих соответствие требованиям НТД (копии паспортов завода-изготовителя, заверенные подлинной печатью Поставщика). 


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	

	· В соответствии п.4.4 и п.4.5 ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	· В соответствии п.4.6. ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	· В соответствии п.5. ГОСТ 20301-74 с изменениями 1-5
· На дату отгрузки смола ионообменная должна иметь остаточный срок годности не менее 75% от полного срока годности.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	· Особые требования не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	· Требование не установлено


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	· Смола ионообменная не относится к опасным продуктам. Токсического воздействия на организм человека не оказывает.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	

	· Продукция должна иметь документ производителя о качестве, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
· Обязательное наличие паспорта и сертификата качества производителя, заверенного печатью Поставщика.


	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул.Игуменка, д. 37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Форма оплаты: безналичный расчет:
· 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	

	· количество поставки по исходному документу  – 2007,9 кг по сухому весу
· срок поставки – август-сентябрь 2015


	РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	НТД
	Нормативно-техническая документация


