1. Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что у заказчика уже имеется «Четырехвходовый альфа-спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA (модель 7200-04) и только тогда вновь закупаемое оборудование – «Четырехвходовый альфа-спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA (модель 7200-04)» - сможет обеспечить совместимость и полную взаимозаменяемость? 

Ответ: Во ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»  имеется альфа-спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA модель 7200-04. Закупаемое оборудование сможет обеспечить совместимость и полную взаимозаменяемость.

2.  Вопрос: Просим описать, когда и в какой комплектации был закуплен альфа-спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA (модель 7200), т.е. маркировка модели 7200 - ??, сколько контроллеров, шасси, двухканальных измерительных модулей с детекторами, укажите номер извещения о закупке, номер договора? 
Ответ: Альфа-спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA (модель 7200-04,шасси и  контроллер один на прибор) был закуплен в 2000г, в 2005г. была проведена модернизация спектрометра (количество входов с 4 было увеличено до 8, то есть четыре двухканальных измерительных модуля).
3. Вопрос: Если требуется расширение используемой модульной альфа-спектрометрической  системы или вновь закупаемой, то почему не закупаются дополнительные контролеры, шасси, двухканальные измерительные модули 7200 с детекторами, а закупается еще одна модульная альфа-спектрометрическая система и только с 4, а не с 12 возможными измерительными модулями?
Ответ: Закупается альфа-спектрометрическая система с 4 измерительными модулями, так как количество является минимально-необходимым для проведения измерений. Закупка  альфа-спектрометра с 12 измерительными модулями  экономически не целесообразна.
4. Вопрос: Каким образом, вновь закупаемый альфа-спектрометр «Четырехвходовый альфа-

спектрометр ALPHA ANALYST CANBERRA (модель 7200-04)» будет использоваться с имеющимся у заказчика альфа-спектрометром?

Ответ: Данный вопрос лежит вне плоскости закупочной процедуры.







