Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«17» декабря 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на

поставку лабораторной посуды

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от « 17 » декабря 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от « 17 » декабря 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

Право заключения договора на поставку лабораторной посуды.

- Адрес поставки:

107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

45 дней с момента оплаты

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Делительная воронка с тефлоновым краем емкостью 100см3 | Aldrich cat. №Z550752-1ЕА | шт. | 3 |
| 2 | Делительная воронка с тефлоновым краем емкостью 500см3 | Aldrich cat. № Z548154-1ЕА | шт. | 2 |
| 3 | Колба для фильтрования емкостью 5дм3 (колба Бунзена) | Aldrich cat. №Z232734-1ЕА | шт. | 2 |
| 4 | Воронка Бюхнера стекл. емкостью 70 см3 | Aldrich cat. №Z232394-1ЕА | шт. | 3 |
| 5 | Капельная воронка с обводной трубкой и тефлоновым краном емкостью 25см3 | Aldrich cat. №Z548707-1EA | шт. | 1 |
| 6 | Капельная воронка с обводной трубкой и тефлоновым краном емкостью 250см3 | Aldrich cat. №Z548766-1ЕА | шт. | 2 |
| 7 | Воронка Бюхнера стеклянная емкостью 125см3 | Aldrich cat. №Z232408-1ЕА | шт. | 3 |
| 8 | Воронка Бюхнера стеклянная емкостью 220см3 | Aldrich cat. №Z232416-1ЕА | шт. | 3 |
| 9 | Ампулы для ЯМР WilMAD NMR tubes | Aldrich cat. № Z271993-1РАК | шт. | 4 |

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.