Приложение  Ж 1
Утверждаю

Заместитель генерального

директора ОАО «СХК»
________ В.В. Соколов
                                                                                                                                                                                                                              (подпись)                  (ФИО)

                                                                                                                             «___» ____ 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Производственная и технологическая база Исполнителя услуг (территория Исполнителя)


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

С момента подписания договора до 31.12.2013г.


	3. Порядок оплаты

Расчет с Исполнителем за услуги производится в течение 30 банковских дней с момента приемки работ и получения документов на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


	4. Требования к участникам и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям п.12.5.5 ЕОСЗ

Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на оказание услуг


	5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п.12.5.1(б) ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)




	6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки соответствующих критериев




	7. Требования к соисполнителям

- привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) не более 5% от всего объёма работ, указанном в ТЗ.


Начальник ЦХО ОАО «СХК»                            _______   _____________   «___» ____ 2012г.

                                                                                                                                                                                 (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Экономист ЦХО ОАО «СХК»                          _______   ______________  «___» ____ 2012г.



                                                                                                                             (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)
Приложение  Ж 2

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Техническое  обслуживание  и перезарядка огнетушителей с заменой запасных частей, 
при необходимости.


	2. Наличие проектной документации

не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей следующих марок: ОВП-5 (1 шт.), ОВП-8(10) (1427 шт.), ОП-3 (150 шт.), ОП-4 (376шт), ОП-8 (105 шт.), ОП-50 (2 шт.), ОУ-2 (142 шт.), ОУ-3 (31 шт.), ОУ-5 (1071 шт.), ОУ-8 (139 шт.), ОУ-25 (28 шт.), ОП-4 (порошок) (100 шт.).


	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема подрядных работ

	1.
	Техническое  обслуживание  и перезарядка огнетушителей
	Техническое  обслуживание  и перезарядка огнетушителей
	3572 шт.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

не требуется


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Выполнение работ Исполнитель проводит своими силами в соответствии с заданием Заказчика и сдает их результат Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов, на которых установлены те или иные средства пожаротушения (огнетушители). 


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Не требуется


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ




	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам 




	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах 




	10. Требования по объему гарантий качества работ 

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе потребовать от Исполнителя устранение этих недостатков за счет Исполнителя.


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 




	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ 


Начальник ЦХО ОАО «СХК»                            _______   _____________   «___» ____ 2012г.

                                                                                                                                                                                 (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Экономист ЦХО ОАО «СХК»                         _______   ______________  «___» ____ 2012г.



                                                                                                                             (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)
Приложение Ж 3

	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ 


	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город
В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу  существующего нарушения Исполнителем условий договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.


	3. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Приемка работ производится Заказчиком согласно Акту выполненных работ.


Начальник ЦХО ОАО «СХК»                           _______   _____________   «___» ____ 2012г.

                                                                                                                                                                                 (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)

Экономист ЦХО ОАО «СХК»                          _______   ______________  «___» ____ 2012г.


                                                                                                                             (подпись)                          (ФИО)                                     (дата)
