Техническое задание 

на поставку товара
Предмет закупки: поставка технических газов 
Владивосток
2015

Техническое задание 

на поставку товара, 

для объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование
	Характеристики
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	Кислород газообразный технический 
	(не ниже 99,5%) ГОСТ 5583-78
	Куб. м
	40000
	2015 год

	2
	Ацетилен газообразный 
	ГОСТ 5457-75
	Кг.
	10000
	2015 год


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	давление в баллоне должно соответствовать норме (не менее 150кгс/см2) с обязательной приемкой ОТК Заказчика каждой партии.

Кислород набивка 6,3 куб.м, Ацетилен набивка 5,5 кг.

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Баллоны должны соответствовать правилам устройства и безопасности сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03

	Подраздел 3.3. Требования по окраске

	окраска не менее 70% площади поверхности, маркировка в соответствии с ГОСТ 949-73


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Все баллоны должны быть освидетельствованы, клеймо освидетельствующей организации должно подтверждаться Разрешением на техническое освидетельствование баллонов.
Газы: кислород, ацетилен должны поставляться в 40-литровых баллонах


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик должен предоставить:

копии паспортов качества на все предоставляемые виды газов на соответствие ГОСТам. 

Копию оригинала лицензии Поставщика на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных производственных объектов, включая хранение, транспортировку и использование оборудования, работающего под давлением.

Разрешение государственного образца на осуществление освидетельствования баллонов, срок окончания действия, которого должен быть не ранее окончания срока действия договора.

Копию Свидетельство о регистрации опасных объектов  

Копию Свидетельство о поверке

	Подраздел 5.2 Требования к транспортировке

	При транспортировке баллонов должны быть приняты меры, предотвращающие их повреждение, вентили закрыты защитными колпаками.

Автомобили должны иметь допуск на перевозку опасного груза.

Дополнительно Поставщик должен предоставить свидетельство о подготовке водителя транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, срок действия, которого должно быть не менее декабря 2015 год - (ДОПОГ)
Доставка товара должна осуществляется партиями по 40-48 баллонов, машиной оборудованной крановой установкой кассетами от 8 до 24 баллонов.

Транспортные расходы должны быть включены в стоимость товаров.

Поставщик по мере потребности Покупателя по заявке предоставляет на период действия договора в пользование оборотную тару: баллоны кислородные объемом 40 л в количестве 200 шт., и ацетиленовый баллон объемом 40 л в количестве 50 шт., стоимость пользования оборотной тары должна быть включена в стоимость товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Кислород (не ниже 99,5%) ГОСТ 5583-78

Ацетилен ГОСТ 5457-75


Главный инженер 
ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 







В.Б. Панин

1
4

