2

                                              Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку
(вид процедуры закупки)

 Кондиционеры 
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Кондиционер 
Типа

Daikin FTXN/RXN-50L(M) 
( Малазия)

или эквивалент
	Тип
настенная сплит-система

Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть

Максимальная длина коммуникаций
30 м

Основные режимы
охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток
16.4 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения
5450 Вт

Мощность в режиме обогрева
5620 Вт

Потребляемая мощность при обогреве не более 1555Вт

Потребляемая мощность при охлаждении не более 1700 Вт

Режим приточной вентиляции
нет

Дополнительные режимы
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

Режим осушения
есть

Управление

Пульт дистанционного управления
есть

Таймер включения/выключения
есть
Габариты

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), не более 106.5x31x22.9 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), не более 85.5x75.3x32.8 см

Общее

Уровень шума (мин/макс)
32 дБ/44 дБ

Тип хладагента - R 410A
Фаза
однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха
есть

Регулировка скорости вращения вентилятора
есть, количество скоростей - 5

Другие функции и особенности

Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек.
Допустимый диапазон минимальных температур для эксплуатации кондиционера: от -15 до -10°С

Характеристики помещений: 4 эт.; Н 3,2м 

Расстояние между блоками (длинна трассы) 15м. 

Монтаж  и установка.

Гарантия - не менее 36 месяцев.
	комплект
	1

	2
	Кондиционер 
кассетный 

Типа

Fujitsu AUY25UUAR/AOY25UNANL

(Малазия)

или эквивалент 
	Неинверторная сплит-система кассетного типа с декоративной панелью и проводным настенным пультом управления типа UTY-RNNYM.
Устанавливается за подвесным потолком. Распределение охлажденного воздуха происходит через нижнюю часть блока. Преимущество - равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать только один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения. Основное достоинство кассетного кондиционера - незаметность, поскольку видна только декоративная решётка.

Охлаждение кВт: 7,0

Обогрев кВт: 7,7

Фреон: R410A

Комплектация: Комплект

Площадь: от 50 до 70 м2 или от 5500 до 7500 Вт

Признак: холод и тепло

Потребляемая мощность (охлаждение) кВт: не более 2,65

Потребляемая мощность (обогрев) кВт: не более 2,35

Подключение (Вольт): 220-240,50Гц

Уровень шума дБ: не более 39

Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм, не более: 246x830x830

Размер наружного блока (ВxШxГ), мм, не более: 650x830x320

Вес внутреннего блока, кг:  не более 34

Вес наружного блока, кг: не более 59

Диаметр труб (жидк.)/(газ) мм: 9,52(3/8")/15,88(5/8")

Максимальная длина трубопровода м: 25 (15)

Автоматическое качание жалюзи: да

Автоматическое поворачивание: да

Бесшумность

Режим осушения

Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха.
Таймер недельного программирования.
Автопереключение рабочих режимов.
Повышенная эффективность охлаждения и нагрева

Автоматическое позиционирование жалюзи

Автоматическое закрытие/открытие жалюзи

Автоматическое регулирование воздушного потока

Автоматический перезапуск

Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха

Характеристики помещений: 4 эт.; Н 3,6м 

Расстояние между блоками (длинна трассы) 7м. 

Монтаж и установка

Гарантия не менее 36 месяцев.
	комплект
	1

	3
	Кондиционер 

Типа

Panasonic CS/CU-E70PKD 

(Малазия)

или эквивалент
	Тип - настенная сплит-система

Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть

Максимальная длина коммуникаций - 15 м

Основные режимы
охлаждение/обогрев

Максимальный воздушный поток
10.9 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения
2050 Вт

Мощность в режиме обогрева
2800 Вт

Потребляемая мощность при обогреве не более
635Вт

Потребляемая мощность при охлаждении не более 470 Вт

Режим приточной вентиляции
нет

Дополнительные режимы
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

Режим осушения
есть, до 1.3 л/ч

Управление

Пульт дистанционного управления - есть

Таймер включения/выключения - есть

Габариты

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), не более
87x29x21.4 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ)
не более 78x54.2x28.9 см

Общее

Уровень шума (мин/макс)
21 дБ/38 дБ

Тип хладагента - R 410A

Фаза
однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха
есть

Регулировка скорости вращения вентилятора
есть, количество скоростей - 3

Другие функции и особенности
Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск.
Обслуживаемая площадь - 20 кв. м

Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева
-5°С

Характеристики помещений: 4 эт.; Н 3,2м 

Расстояние между блоками (длинна трассы) 6м. 

Монтаж и установка

Гарантия не менее 36 месяцев.
	комплект
	1

	4
	Кондиционер

Типа Samsung AR12HSFNRWK/ER 

или эквивалент


	Инвертор,основные режимы - охлаждение/обогрев, вентиляция, осушение. Дополнительный режим - автоматический, самодиагностика неисправностей. 

Режим осушения - 1,2 л/ч. Макс. 

Воздушный поток - 12 куб.м/мин. 

Мощность режима охлаждения 3,5 кВт, 
Мощность режима обогрева 4кВт. 
Потребляемая мощность не более 1,03 кВт/1,1 кВт, длина фреонопровода 15 м., 
уровень шума не более 19дБ/37 дБ, 
однофазный, 220В.  
Максимальная площадь помещения 35м2, 1 этаж, хладагент R410A. 

Фильтр тонкой очистки, дезодорирующий фильтр, регулировка направления воздушного потока, система против образования льда.

Монтаж и установка

Гарантийный срок - не менее установленного производителем.
	комплект
	1

	5
	Кондиционер
Типа
Panasonic 

CS/CU-E24PKD
(Малазия)

или эквивалент


	Корпус:

1) Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), не более:       870х290х204мм;

2) Габариты внешнего блока (ШхВхГ), не более:

540х780х289мм;

3) Цвет – белый.

Основные характеристики:

1) Тип: сплит-система;

2) Установка внутреннего блока – настенная; 

3) Число внутренних блоков – 1;

4) Мощность в режиме охлаждения – 5000 Вт.

Режим работы:

1) Максимальный воздушный поток 17м/мин;

2) Режим обогрева - есть, 5800 Вт;

3) Режим осушения - есть, 2,8л/ч;

4) Режим «сон» - есть.

Дополнительно:

1) Воздушный фильтр – есть;

2) Инверторное управление мощностью – есть;

3) Пульт управления – есть;

4) Таймер – есть.

5) Уровень шума: не более 34/44 дБ
Комплектующие материалы:

Расстояние между установками блоков ≈ 10м,

Трубка жидкостная ø 6,35 мм, трубка газовая 
ø 12,7 мм, кабель межблочный 5х1,5 , дренажный шланг, флекс (изоляция), кронштейн для наружного блока, кабель канал.  

Без монтажа и установки.

Гарантийный срок - не менее установленного производителем.
	комплект
	1

	6
	Кондиционер 
воздуха

Типа
LG UT24.NPDR0/UU24.UEP/PT-UMC1. ENCXLEU

или эквивалент


	Основные характеристики 

Для помещения площадью 70 м2
Производительность охлаждения – 7 кВт

Производительность охлаждения – 23885 Бте/ч

Производительность нагрева – 25591 Бте/ч

Производительность нагрева – 7.5 кВт

Потребляемая мощность охлаждения – не более 2.49кВт

Потребляемая мощность нагрева – не более 2.6 кВт

Высоконапорный дренажный насос

Низкое энергопотребление в режиме ожидания

Функция автоматического перезапуска

Автоматическая смена режимов

Увеличенная длина трубопроводов

Теплый пуск

Технические характеристики 

Внутренний блок 

Для помещения площадью 70 м2
Производительность охлаждения – 7 кВт

Производительность охлаждения – 23885 Бте/ч

Производительность нагрева – 25591 Бте/ч

Производительность нагрева – 7.5 кВт

Потребляемая мощность охлаждения – не более 2.49кВт

Потребляемая мощность нагрева – не более 2.6 кВт

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) – А 0.6

Электропитание Ø/В/Гц – 1/220-240/50

EER Вт/Вт – 2.81

СОР – Вт/Вт 2.88

Охлаждение °С – от минус 5 до плюс 43

Нагрев °С – от минус 10 до плюс 24

Расход воздуха (Выс./Сред/Низк.) м куб. /мин –  17/15/13

Уровень шума (Выс./Сред./Низк.) дБ(А)±3 –  не более 39/37/34

Дегидратация л/ч – 2.1

Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм, не более – 840x204x840

Габаритные размеры декоративной панели 
(ШхВхГ), мм, не более – 950x25x950

Масса корпус, кг – не более  21

Масса декоративной панели, кг – не более  5

Диаметры трубопроводов (жидкость) мм (дюймы) – 9.52 (3/8)

Диаметры трубопроводов (газ) мм (дюймы) – 15.88 (5/8)

Наружный блок 
Компрессор тип Ротационный

Количествово хладагента, г – 1950

Вентилятор тип  – Горизонтальный
Уровень шума (Выс./Низк) дБ(А) – (±3)52

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более  – 870x808x320

Вес нетто кг – не более 60

Диаметры трубопроводов (жидкость) мм – (дюймы) 9.52 (3/8)

Диаметры трубопроводов (газ) мм (дюймы) – 15.88 (5/8)

Кабель питания (с заземлением) кол-во жил/мм – 2 3x2.5

Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил/мм – 2 4x0.75

Макс. длина трубопроводов/перепад высот м – 40/30

Электропитание 0/В/Гц – 1/220-240/50

Рабочий ток А – 11.4/12.6

Дозаправка хладагентом г/м – 45

Расход воздуха м куб. /мин – 53

Хладагент тип – R410A

Длина магистральных трубопроводов (жидкость, газ) – 30 м (2 стандартных упаковки), длина кабелей питания – 25м, монтаж внутреннего блока на высоте 4 м.
Монтаж и установка.

Гарантийный срок - не менее установленного производителем.
	комплект
	1

	7
	Сплит-система 
Типа Daikin
FТYN35L/ RYN35L/-35 (с установкой) или эквивалент.

	Внутренний блок:

Холодопроизводительность (номинальная) 3,52 кВт.

Мощность потребляемая системой (номинальная): охлаждение не более 1,17 кВт.

Расход воздуха: охлаждение (макс./мин.)  8,4 / 5,5 м3/мин.

Уровень звукового давления: охлаждение (макс./мин.)  39/31 дБА.

Электропитание   1~ 220-240В 50 Гц.

Габариты (В*Ш*Г), не более 273*784*195 мм.

Вес - не более 8 кг.

Наружный блок:

Уровень звукового давления: охлаждение (номинальный/тихий)  55/54 дБА.

Хладагент   R22.

Электропитание   1~ 220-240В 50 Гц.
Размеры (В*Ш*Г), не более 685*800*300 мм.

Вес - не более 33 кг.

Опция: низкотемпературный комплект для работы при температуре не ниже -30°С.

Пульт управления. 
Беспроводной, настенная установка.

(Характеристика помещения – 1 этаж, расстояния между блоками 5 м.)

Монтаж и установка.

Гарантийный срок - не менее установленного производителем.
	комплект
	1

	8
	Сплит-система 
Типа

Daikin
FТ50F/ R50C/-40

или эквивалент 

	Внутренний блок:

Холодопроизводительность (номинальная) 5,3 кВт.

Мощность потребляемая системой (номинальная): охлаждение не более 1,6 кВт.

Расход воздуха: охлаждение (макс./мин.)  16,2 / 11,9 м3/мин.

Уровень звукового давления: охлаждение (макс./мин.)  45/40 дБА.

Электропитание   1~ 220-240В 50 Гц.

Габариты (В*Ш*Г), не более 290*1050*238 мм.

Вес - не более 12 кг.

Наружный блок:

Уровень звукового давления: охлаждение (номинальный/тихий)  55/54 дБА.

Хладагент   R22.

Электропитание   1~ 220-240В 50 Гц.
Размеры (В*Ш*Г), не более 735*825*300 мм.

Вес – не более 49 кг.

Опция: низкотемпературный комплект для работы при температуре не ниже -30°С.

Пульт управления. 
Беспроводной, настенная установка.

(Характеристики помещения – 2 этаж, расстояние между блоками 5 м.)

Монтаж  и установка.

Гарантийный срок - не менее установленного производителем.
	  комплект
	1

	9
	Низкотемпературный комплект 


	 Устанавливается  на существующий Daikin RX50G2V1B/FX50G2V1B в пом.113, зд.167 на 1 этаже. Для работы при температуре не ниже -30°С.
Монтаж и установка

Гарантийный срок - не менее установленного производителем
	комплект
	1

	10
	Кондиционер 
Типа

Mitsubishi SRK25ZMP-S/SRC25ZMP-S
(Япония)

или эквивалент.


	Мощность (кВт): Охлаждение -2,5; Обогрев – 3,4
Источник питания: 220-240в, 50Гц

Потребляемая мощность, (кВт):

Охлаждение – не более 0,62; Обогрев – не более 0,93

Уровень звуковой мощности внутреннего блока – 36Дб

Внутренний блок: размеры (ВхШхГ) – не более 268х790х199мм, Вес – не более 8,5 кг

Наружный блок:  размеры (В,Ш,Г) – не более 
540х780х290мм, Вес- не более 35 кг

Хладагент –R410A
Характеристика помещений:
Площадь 34м2 и 16м2;

Ю – сторона.

Расстояния между внутренним и внешним блоком (м): 7; 3 . 

Подключение к щиту питания кабелем 3х2.5, L=10м.

Монтаж и установка.

Гарантийный срок - не менее установленного производителем
	комплект
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, гарантийный талон, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок – в соответствии с техническим заданием;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года

· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)
От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.

