Утверждаю
Главный инженер ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО»

____________ В.Б. Панин
«01» декабря 2015
Техническое задание 

на поставку электротехнических материалов
Владивосток
2015

Техническое задание 

на поставку электротехнических материалов
для ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование и марка Товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	Кабель силовой ВВГ 3х1.5 плоский
	м
	250
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	2
	Кабель силовой ВВГ 3х2.5 до 0.66 кВ
	м
	250
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	3
	кабель НРШМ 3х1,5
	м
	300
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	4
	кабель НРШМ 3х2,5
	м
	300
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	5
	Кабель силовой ВБбШв 4х2.5-0.660 однопроволочный
	м
	300
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	6
	Кабель силовой ВБбШв 4х4 (ож)-0.660 однопроволочный
	м
	300
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	7
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х6 (N)-0.660 однопроволочный
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	8
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х10-0.660 однопроволочный
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	9
	Провод монтажный МКЭШ 5х0.35
	м
	400
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	10
	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0.5
	м
	400
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	11
	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0.5
	м
	200
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	12
	Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122
	м
	600
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	13
	Провод П-274М
	м
	700
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	14
	Витая пара UTP 4 пары AWG 24 категория 5е внешняя Cu Premium
	м
	1 000
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	15
	Провод РПШ 7х1.5 -0.38
	м
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	16
	Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР (96м)
	м
	70
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	17
	Кабель-канал 40x25 белый ЭЛЕКОР (24м)
	м
	140
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	18
	Кабель-канал 80x60 ЭЛЕКОР (8м)
	м
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	19
	Кабель-канал 15x10мм белый ЭЛЕКОР (144м)
	м
	40
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	20
	Металлорукав Р3-СЛП-НГ-20 (50м)
	м
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	21
	Металлорукав Р3-ЦПнг 25
	м
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	22
	Выключатель автоматический трехполюсный 100 А C ВА47-100 C 10кА
	шт
	10
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	23
	Выключатель автоматический трехполюсный 80А С ВА-201 10кА
	шт
	10
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	24
	Выключатель автоматический трехполюсный 63А C ВА47-29 4.5кА
	шт
	10
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	25
	Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА
	шт
	20
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	26
	Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА
	шт
	30
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	27
	Автоматический выключатель 1-фазный АЕ1031 25А
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	28
	Автоматический выключатель 1-фазный АЕ1031 16А
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	29
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА тип AC 6кА
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	30
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 30мА ВД1- 63 АС
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	31
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 30мА ВД1- 63 АС
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	32
	Пускатель э/м ПМЛ 2230-25 230В
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	33
	Пускатель э/м ПМЛ 3230-40 230В
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	34
	Пускатель э/м ПМА 4232 220В
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	35
	Пускатель э/м ПМ 12-100260 220В
	шт
	5
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	36
	Пост кнопочный ПКТ-60 на 6 кнопок IP30 пластмасса
	шт
	1
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	37
	Лампа натриевая ДНаТ 150вт-1М Е40 С + Патрон-переходник с цоколя Е40 на Е27
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	38
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт 230В Е40 BL
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	39
	Лампа накаливания местного освещения МО 60вт 36в Е27
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	40
	Лампа накаливания местного освещения МО 60Вт 24В Е27
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	41
	Лампа накаливания местного освещения МО 60Вт 12В Е27
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	42
	Лампа энергосберегающая КЛЛ 15/840 Е27 D48х110 спираль
	шт
	200
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	43
	Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 D48х120 спираль
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	44
	Лампа галогенная КГ-2000вт-4 220в R7s 335мм
	шт
	60
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	45
	Лампа галогенная КГ-5000вт 220-230в К27s/96-1
	шт
	15
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	46
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 54вт FHO 54/840 G5 белая
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	47
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/765 G13 дневная
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	48
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт ЛД-18 G13 дневная
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	49
	Термоизлучатель РН 300Вт 220В Е40 судовая
	шт
	20
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	50
	Лампа накаливания местного освещения МО 40вт 24в Е27
	шт
	20
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	51
	Стартер S10 4-65W 220V одиночное подключение Philips
	шт
	200
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	52
	Стартер ST151 4-22Вт 220-240В(одиночное подключение 110- 127B
	шт
	200
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	53
	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА ЛЛ АВТ 40- 003 встраиваемый
	шт
	25
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	54
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 HF-S TLD II встраив
	шт
	25
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	55
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	56
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 1х36 встраиваемый
	шт
	25
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	57
	Наконечник ТМЛ 10-6-4.5 (100 шт)
	шт
	125
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	58
	Наконечник медно-луженый ТМЛ 16-8-5.5 (100 шт)
	шт
	125
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	59
	Наконечник кольцевой 25мм.кв. под винт 8мм
	шт
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	60
	Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 L41
	шт
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	61
	Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-10 L47
	шт
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	62
	Наконечник медный ТМ 10-6-5
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	63
	Наконечник медный ТМ 10-8-5 3 DT-10
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	64
	Наконечник медный ТМ 16-8-6
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	65
	Наконечник медный ТМ 25-10-8
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	66
	Наконечник медный ТМ 50-8-11
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	67
	Наконечник ТАМ 25-8-7
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	68
	Наконечник ТАМ 35-10-8
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	69
	Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 50-10-9
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	70
	Наконечник ТАМ 70-12-12
	шт
	70
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	71
	Наконечник ТАМ 95-12-13
	шт
	60
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	72
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-6/2 прозрачная
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	73
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-9/3 черная
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	74
	1423862 Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-12/4 черная
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	75
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-18/6 черная
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	76
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-24/8 черная
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	77
	Трубка термоусаживаемая ТТК 30/10 черная (3:1)
	м
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	78
	Трубка термоусаживаемая ТТК 39/13 черная
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	79
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-50/17 черная
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	80
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-4.8/1.6 черная
	м
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	81
	Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 не поддерживающая горение черная
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	82
	Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 черная (100м)
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	83
	Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 не поддерживающая горение черная
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	84
	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 не поддерживающая горение черная
	м
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	85
	Клемма 3x0.08-2.5мм (50шт)
	шт
	300
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	86
	Клемма 5-проводная 221-415 (25шт)
	шт
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	87
	Клемма 2x0.08-2.5мм (6шт)
	шт
	150
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	88
	Клеммник 12х4.0 ЗВИ-5 NTB-UPE-S12-5/WH
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	89
	Клеммник 12х6.0 ЗВИ-10 NTB-UPE-S12-10/WH
	шт
	50
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	90
	FAZENDA Розетка с заземлением наружная с крышкой 16А 250В
	шт
	70
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	91
	ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54
	шт
	60
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	92
	Вилка силовая 2P+E 1х16А каучук прямая IP44
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	93
	Плинт размыкаемый ITK 10 пар аналог Krone маркировка 1-0 серый
	шт
	32
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	94
	Плинт LSA-PLUS размыкаемый 2/10 без цветового обозначения
	шт
	20
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	95
	Коробка распределительная под плинты LSA-PROFIL(KPTM) или
	шт
	10
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	96
	120х120х50 IP54 PE 120015
	шт
	1
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	97
	Вилка нагрузочная ВН-1
	шт
	6
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	98
	Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP
	шт
	2
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	99
	АБ для ИБП APS Smart-UPS-5000-140W-230V
	шт
	100
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	100
	Элемент питания LR03 (ААА) 4BL
	кг
	1
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	101
	Жир паяльный
	кг
	1
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	102
	Флюс для пайки алюминия
	кг
	1
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	103
	Припой ПОС-61 (д 8мм)
	уп
	15
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	104
	Хомут 5х300 (б) КСС (100шт.)
	уп
	30
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	105
	Хомут 4х150 (ч) КСС (100шт.)
	уп
	15
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	106
	Хомут 5х200 (ч) КСС (100шт.)
	шт
	70
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	107
	Изолента ХБ 80гр. Черная
	шт
	35
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ

	108
	Изолента ПВХ черная 19мм 20м Safeline
	шт
	60
	29.02.2016
	В соответствии с ГОСТ, ТУ


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия на запчасти, узлы и механизмы должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на запчасти, узлы и механизмы завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения запчастей, узлов и механизмов Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Акт приемки-сдачи товара, работ, комплект документов. Место поставки товара – Приморский край, г. Фокино, бухта Сысоева ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Запчасти, детали и оборудование должны иметь сертификаты соответствия системе ГОСТ Р


Служба главного энергетика отделения Фокино




М.М. Ермолаев

1
8

