Проект договора

г. Сосновый Бор                                                                      		      «    »  ________ 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»  (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего  на  основании ______ , с  другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили между собой  настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу «Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав. №№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях».

1.2. Работы производятся в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) и Календарного плана (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.

- Сроки исполнения.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, проставленной под подписями Сторон в настоящем Договоре и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.

  - Срок выполнения работ:

# начало: июль 2015 года,

# окончание: август 2015 года.

  - Датой надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по Договору является фактическая дата подписания (утверждения) Акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны   Заказчика.

  - Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате работы по Договору считается дата поступления оплаты на расчётный счёт Исполнителя.

  - Настоящий Договор заключается в рамках исполнения Государственного контракта, заключенного между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и Государственной корпорацией «Росатом» № Н.2з.11.41.11.2008 от 12.01.2011 г.

- Порядок приёмки и сдачи выполненной работы.

  - Приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему в бумажном виде в 2-х (двух) экземплярах счета, счета-фактуры и отчетной документации, предусмотренной Календарным планом.

- Счет-фактура по Договору оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями ст. 168, 169 НК РФ и Постановления Правительства № 1137 от 26.12.2011 г.

  - Рассмотрение отчетной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документации от Исполнителя. По результатам рассмотрения документации Заказчик обязан принять ее или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Претензии о проведении работы должны быть предъявлены Заказчиком в течение  10 (Десяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки выполненной работы. Исполнитель обязан произвести  необходимые исправления в согласованный Сторонами срок за свой счет.

  - Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком к оплате после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Качество и объем выполненных работ должны соответствовать условиям Договора, приложений и дополнений к нему.

  - Если при выполнении работ будет выявлена необходимость изменения отдельных условий по требованию Заказчика, то эти изменения  оформляются дополнительном соглашением с указанием срока их выполнения и цены.

  - Право собственности на результат работ по Договору переходит к Заказчику с момента окончательного расчета за выполненные работы.

  - Для оперативного оформления и учета первичных документов Стороны обмениваются документами посредством факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте.

Факс Заказчика: (813-69) 2-36-72.

Факс Исполнителя: (________)______________

- Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ, согласно настоящему Договору и Протоколу согласования договорной цены (Приложение №3), составляет _______руб. ___коп. (____________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС – 18% ________руб.__ коп. (________ рублей ______ копеек). Авансирование по договору не предусмотрено.

4.2. Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, указанную в п. 4.1, в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора в течение 30-ти (тридцати) банковских дней (за один банковский день принимается один рабочий день) со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем.

4.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика или по обоюдному согласию Сторон, Заказчик  обязуется оплатить фактически понесенные  затраты Исполнителя на момент расторжения Договора. Сумма, подлежащая выплате Исполнителю, определяется исходя из объема фактически понесенных Исполнителем затрат, при наличии соответствующих доказательств произведенных расходов, но не выше ранее согласованной стоимости по Договору.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Провести работы в соответствии с Техническим заданием в сроки, указанные в Календарном плане;

5.1.2.  По окончанию работ утвердить и передать Заказчику Технический акт приемки работ, акты дефектации (предремонтные) с приложением протоколов, а также другие отчетные документы в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.1.3.  Обеспечить конфиденциальность сведений, полученных из документации или других материалов, предоставленных Заказчиком, а также сведений о ходе и результатах выполнения работ;

5.1.4. Исполнитель обязан в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику списки работников, которые непосредственно будут выполнять работы по настоящему Договору;

5.1.5. Привлекать к выполнению работ по Договору квалифицированный персонал, оформленный на предприятии Исполнителя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;

5.1.6. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины работниками Исполнителя на Объекте;

5.1.7. Соблюдать требования внутриобъектового режима на территории Заказчика;

5.1.8. Назначить в трехдневный срок от даты подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий;

    - Персонал исполнителя должен иметь медицинскую справку-допуск на право работы с ИИИ.

    - Исполнитель работ должен иметь лицензию (свидетельство) на право проведения работ на объектах ЯЭУ или лицензию на право проведения работ, имеющих судовую специфику;

    - Перед началом работ Исполнитель должен направить письмо в адрес ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о направлении работников, указать цель командировки, список работников и подтвердить их квалификационные группы по электробезопасности.

    - Перед началом работ по Договору разработать и согласовать спецификацию на выполняемые работы с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

    - Подрядчик также несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.2 Заказчик обязуется:

5.2.1 Обеспечить доступ персонала Исполнителя на объект в соответствии с действующими требованиями  Отдела режима.

5.2.2 Передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ по Договору.

- Ответственность сторон.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий Технического задания, Договора, приложений и дополнений к нему, ухудшившие качество работ, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней или, по требованию Заказчика, компенсировать последнему затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

  - В случае, если Исполнитель нарушает сроки выполнения своих обязательств по Договору, в том числе сроки сдачи результата работ по Договору Заказчику, или сдает последние в состоянии, явно несоответствующем требованиям Договора, Технического задания, действующим нормативно – правовым актам РФ, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% Цены Договора за каждый такой случай. Удержание штрафов может производится из стоимости работ, подлежащих оплате, с предварительным уведомлением Исполнителя.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору Заказчик, при соответствующем письменном обращении Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не оплаченных в срок работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 15% цены Договора, в срок, указанный в письменном требовании Исполнителя.

  - Штраф/неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

  - Выплата штрафа/неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение сторонами взятых на себя обязательств.

7.2. Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.7.1 Договора, обязана без промедления известить (в течение 24 часов) об этом другую Сторону в письменном виде.

7.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.7.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные работы и не поставленные материалы, а Заказчик оплатить выполненные работы.

7.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

7.6. Событиями чрезвычайного характера считаются событиями определенные «Положением о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обстоятельств форс-мажора», утвержденным постановлением Правления                                  Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации от 30.09.94г. № 28-4.

7.7. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону ими затронутую возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за неисполнение своих обязанностей по Договору.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, предусмотренный Календарным планом, увеличивается более чем на 20 календарных дней;

- снижение качества работ, предусмотренных Техническим заданием, действующим законодательством РФ, в результате нарушения Исполнителем условий Договора, технических норм и правил;

- отказа Исполнителя устранить допущенные недостатки в выполненной работе.

8.3. Исполнитель  вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- при утрате Заказчиком  возможности дальнейшего финансирования работ;

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Исполнителя на срок, превышающей 30 календарных дней.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора сумма, подлежащая выплате Исполнителю, определяется исходя из объема фактически выполненных Исполнителем работ, при наличии соответствующих доказательств произведенных расходов, но не выше согласованной стоимости по Договору.

  - Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет другой Стороне соответствующее письменное предложение. При этом такое предложение рассматривается, и ответ на него направляется Стороне, инициирующей расторжение, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поступления предложения о расторжении настоящего Договора.

9. Урегулирование споров

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, нормативными актами, относящимися к предмету Договора и условиями настоящего Договора.

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

  - Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения в претензионном порядке в 30-дневный срок споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

а)  в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"),

б) в Арбитражном суде месту нахождения ответчика, в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации (ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ").

9.5.  В случае расторжения Договора  по решению суда, либо по соглашению Сторон в силу нарушения Исполнителем существенных условий Договора, Заказчик оставляет за собой право включить Исполнителя в реестр недобросовестных организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

- Действие  Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения надлежащим образом Сторонами обязательств по данному Договору.

10.2. Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

11. Особые условия

11.1. Условия о раскрытии сведений:

Стороны обязуются в 5-ти дневный срок после подписания настоящего Договора раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) согласно Приложению № 4 по форме Приложения № 5 (в формате excel и pdf.) с одновременным направлением копий подтверждающих документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ о назначении руководителя, справка о составе акционеров из реестров о составе акционеров и их долях с приложением списков участников, и др.) в формате pdf. на e-mail: foton@niti.ru и polk@niti.ru.

11.2. Условия по сверке взаиморасчетов:

-  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

-  Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт - сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору в 2х экземплярах.

-  В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней акт сверки считается принятым Исполнителем.

12. Заключительные положения

12.1. Положения о налоговой добросовестности Исполнителя.

12.1.1. Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику  (способом, обеспечивающим подтверждение получения) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

12.1.2. В случае, если Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику документы, указанные в п.п. 12.1.2 настоящего Договора, либо предоставил документы, которые не соответствуют требованиям настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе 8 настоящего Договора.

12.2. Гарантийный срок на результаты работ, выполненные по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания Акта сдачи- приемки работ.

12.3. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Исполнителя.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.6. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Приложения

Приложение №1 Техническое задание;

Приложение №2 Календарный план;

Приложение №3 Протокол соглашения  о  договорной  цене;

Приложение №4 Соглашение об условиях раскрытия сведений;

Приложение №5 Информация о цепочке собственников Исполнителя (форма);

Приложение №6 Акт сверки взаимных расчетов сторон (форма).

14. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон

| Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.72 ИНН / КПП 4714000067 / 472650001 т. (813-69) 226-72, ф. (813-69) 236-72 р/с 4050281040000010042 БИК 044030861 к/с 30101810800000000861 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заказчик Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2015 г. м.п. | Исполнитель ________________________________ ________________________________ ________________________________ « » _____________ 2015 г. м.п. |

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А.П.Александрова»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

В.А. Василенко

«_____» ____________2015г.

СОГЛАСОВАНО

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| К договору от « »_______2015 г. №___________ |  |  |

СТЕНД КВ-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работы по теме «Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав.№№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях»

2015г.

- Наименование работы:

«Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав.№№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях»

- Заказчик

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.72

- Сроки выполнения работы

Начало работы: июль 2015года

Окончание работы: август 2015года

- Цель проведения работы

Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1, а именно:

- восстановление сопротивления изоляции электромашинных преобразователей ПР-501 зав.№№214236, 214461;

- замена корпусной изоляции главных полюсов преобразователя ПР-501 зав.№214236;

- замена подшипников преобразователей ПР-501 зав.№№214236, 214461.

- Краткая характеристика объекта работ

5.1 Объектом для выполнения работ являются электромашинные преобразователи ПР-501 зав.№№214236, 214461  1973 года выпуска, изготовления и поставки завода «Электросила».

5.2 Преобразователи установлены в контейнере на стенде КВ-1.

- Условия проведения работ

6.1 Работы выполняются на объекте заказчика ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в стендовых судовых условиях.

6.2  Для проведения работ выделяется рабочая зона, допуск к работам производится двухсторонним актом установленной формы.

6.3 Для руководства работ исполнитель работ назначает ответственное лицо.

- Общие требования при выполнении работ

7.1 При проведении работ выполнять все требования нормативных документов регламентирующих безопасность труда и противопожарную безопасность (ПОТЭУ, ППБ и др.), а также местных инструкций.

7.2 Исполнитель работ должен иметь лицензию (свидетельство) на право проведения работ на объектах ЯЭУ или лицензию на право проведения работ, имеющих судовую специфику;

7.3 Перед началом работ исполнитель должен направить письмо в адрес ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о направлении работников, указать цель командировки, список работников и подтвердить их квалификационные группы по электробезопасности.

7.4 Персонал исполнителя должен иметь медицинскую справку-допуск для работы с ИИИ;

7.5 Работа должна выполнятся по разработанной или согласованной с разработчиком оборудования конструкторско-технической документацией.

7.6 Результаты работы должны соответствовать ТУ ОБС.516.179 УС.

7.7 Гарантия на работу – 2 года.

8. Объем и последовательность работ

8.1 Объем работ включает:

- разработку и согласование спецификации на выполняемые работы;

- подготовку и комплектование технической документации;

- подготовку инструмента и технологической оснастки;

- комплектование материалов для выполнения работ;

- разборку преобразователя на объекте;

- ремонт синхронной машины (проверка заклинки полюсов, промывка, чистка, сушка обмоток ротора и статора, восстановление электроизоляционного покрытия);

- ремонт МПТ (промывка, чистка, сушка магнитной системы якоря, траверсы и щеточного аппарата, восстановление электроизоляционных покрытий);

- замену корпусной изоляции главных полюсов МПТ преобразователя ПР-501 зав.№214236;

- замену подшипников;

- сборку преобразователя (замена щеток);

- балансировку роторов;

- участие в проведении приемо-сдаточных испытаний.

8.2 Работы выполняются в следующей последовательности:

- разборка преобразователя на объекте;

- ремонт синхронной машины (проверка заклинки полюсов, промывка, чистка, сушка обмоток ротора и статора, восстановление электроизоляционного покрытия);

- ремонт МПТ (промывка, чистка, сушка магнитной системы якоря, траверсы и щеточного аппарата, восстановление электроизоляционных покрытий);

- замена корпусной изоляции главных полюсов МПТ преобразователя ПР-501 зав.№214236;

- замена подшипников;

- сборка преобразователя (замена щеток);

- балансировка роторов;

- приемо-сдаточные испытания;

- оформление результатов в виде протоколов и технического акта приемки работ.

- Перечень документов оформляемых при проведении работ

- спецификация работ;

- акты дефектации (предремонтные) с приложением протоколов;

- промежуточные акты (при необходимости);

- технический акт приемки работ

Документы, разработанные исполнителем работ, передаются  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

10. Порядок выполнения работ

Работы выполняются по договору с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Работы выполняются в один этап. Работу необходимо выполнить в срок до 01.09.2015 года.

11. Техническая документация для руководства при выполнении работ

- ТУ на поставку: МРТУ5-615-6877-63;

- ТУ на средний ремонт: ОБС.516.179 УС;

- ОБС.919.209-ЛУ – Инструкция по восстановлению сопротивления изоляции преобразователей типа ПР в условиях заказа;

- ОБС.947.021 – Технологическая инструкция на изолировку сердечников полюсов МПТ;

- ОБС.410.052 – Технологическая инструкция. Сборка магнитных систем электрических машин постоянного тока типа ПГ, ГПМ, ПР;

- 6БС.160.006 СБ – Сборочный чертеж;

- 5БС.667.024 СБ – Якорь и ротор обмотанные;

- 5БС.645.325 СБ – Система магнитная;

- 5БС.634.585 СБ – Полюс главный.

От ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова»

Начальник отдела 3

___________К.В. Моисеев

Приложение №2

к договору №___________от «____» _______ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы: «Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав. №№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях».

| Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | - Наименование работ по договору |  | Срок выполнения работ | Результаты работ (перечень отчётной документации, представляемой с актом сдачи-приёмки выполненных работ) | Стоимость работ, с НДС, руб. |
| 1 | Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав. №№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях |  | Начало: июль 2015 года; Окончание: август 2015 года | 1.Акты дефектации (предремонтные); 2.Протоколы; 3.Технический акт. |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

| Заказчик Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2015 г. м.п. | Исполнитель ___________________________ ___________________________ ___________________________ « » _____________ 2015 г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к договору №___________от «____» _______ 2015 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работы: «Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав. №№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко Вячеслав Андреевич и от лица Исполнителя –_____________________________________________________________________________удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости работы: «Восстановление рабочих характеристик источников аварийного электроснабжения стенда КВ-1 (электромашинных преобразователей ПР-501 зав. №№214236, 214461) с заменой полюсной изоляции на ПР-501 зав.№214236 и заменой подшипников на обоих преобразователях» в сумме:  _________________(сумма прописью), в том числе НДС 18%- ________________(сумма прописью).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

| Заказчик Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2015 г. | Исполнитель ___________________________ ___________________________ ___________________________ « » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

м.п.                                                                          м.п.

Приложение №4

к договору №___________от «____» _______ 2015 г.

Соглашение об условиях раскрытия сведений

Стороны в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора обязаны раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и  Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.

При направлении информации от Заказчика в адрес Исполнителя, информация направляется на  электронный адрес е-mail: ____________________ (в теме письма указывается сокращенное наименование – ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова).

При направлении информации от Исполнителя в адрес Заказчика, информация направляется на  электронный адрес е-mail: foton@niti.ru (в теме письма указывается сокращенное наименование –________________________).

Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные в вышеуказанные адреса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений одной из Сторон, Сторона, изменяющая свои данные, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, изменяющей свои данные.

Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора по решению суда.

| Заказчик Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2015 г. | Исполнитель ___________________________ ___________________________ ___________________________ « » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

м.п.                                                                          м.п.

Приложение №6

к договору №_____________ от  «___»____________2015 г.

ФОРМА.

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на __________

между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и

___________________________________________

(наименование организации)

| Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Политова Ю.А., с одной стороны, и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности) |  |  | (наименование организации) |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| главным бухгалтером |  |  |  | с другой стороны, составили настоящий |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |

акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб. |  |  |  |  | По данным |  |  |  |  |  | , | руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции, документы | Дата | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы |  |  | Дата | Дебет |  |  | Кредит |
|  | Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам.

Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

| По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» задолженность на ____________________ в пользу _______________ составляет_______________ руб. | По данным учета _____________________ задолженность на _____________ в пользу _____________ составляет __________руб. |
| --- | --- |
| От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»: Генеральный директор ________________________ В.А. Василенко Главный бухгалтер ________________________ Ю.А. Политова « » _____________ 2015г. | От _____________________________________________: (наименование организации) _______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) « » _____________ 2015г. |

м.п.                                                                                м.п.

Форма согласована Сторонами

| Заказчик Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2015 г. м.п. | Исполнитель ________________________________ ________________________________ ________________________________ « » _____________ 2015 г. м.п. |
| --- | --- |