ПРОТОКОЛ №Z023922
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме
«Открытый запрос цен на право заключения договора на Поставку электроосветительного оборудования» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 02.07.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса цен: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z023922.
Номер протокола: Z023922.
Дата протокола: 02.07.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «СХК»
(636039, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, дом 1). 

Уникальный номер запроса цен на сайте http://zakupki.gov.ru: 31300361906
Уникальный номер запроса цен на сайте http://zakupki.rosatom.ru: 130607/0506/404

Номер извещения 98/3362  от 07.06.2013г. (901-SH-1849)

3. Наименование запроса цен: Открытый запрос цен на право заключения договора на Поставку электроосветительного оборудования. Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 10.06.2013 

4. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе цен осуществляет: «Постоянно действующая комиссия УМТОиК» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· И.В. Булгакова

· А.П. Брежнева

· В.П. Годовых

· Г.С. Радзивил

· С.Н. Артельная - зам. председателя комиссии

· Н.Е. Погуляева

· И.С. Самосудов

На заседании Единой комиссии отсутствовали:

· О.Н. Нефёдова

Из 7 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 6. Кворум состоялся.

5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются следующие: 

. Максимальная цена договора: 1 662 130.22 российский рубль (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи сто тридцать рублей 22 копейки) с учетом НДС 

a. Требования к поставщикам и другая информация: согласно документации 

b. Место исполнения договора: ОАО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9. Способ доставки : ж/д контейнером (3-х , 5-ти и 20-ти тонными), до ст. Томск-Грузовой ЗСЖД, код.ст.-874302 - автотранспортом до терминала транспортной компании в г. Томске, возможен самовывоз со склада поставщика (перевозчика) в г. Томске. 

c. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. Допускается досрочная поставка продукции. 

d. Сроки и условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг: 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества. 

a. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 17.06.2013 г., 05:00 поступило 7 заявок на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен
	Предлагаемая цена

	1
	ООО УСЭК
ИНН 6674361371
	620024, Свердловская, г.Екатеринбург, ул. Бисертская, 132
	14 июня 2013 г. 11:24:22
	788 772.82 российский рубль (семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 82 копейки) с учетом НДС

	2
	ООО "Эко Свет Центр"
ИНН 7714842982
	123290, Россия, да, Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А
	14 июня 2013 г. 12:12:50
	884 348.73 российский рубль (восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста сорок восемь рублей 73 копейки) с учетом НДС

	3
	ООО «Сибавтоматика+ »
ИНН 7021024340
	634034, 634034 г.Томск, ул.Красноармейская, 118, Красноармейская, 118
	14 июня 2013 г. 12:27:01
	744 424.95 российский рубль (семьсот сорок четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 95 копеек) с учетом НДС

	4
	ЗАО ЦК "СЭЛЛ"
ИНН  5407242098
	630501, Россия, Новосибирская область, п.Краснообск, зд. ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии, этаж 7 , офис 7
	14 июня 2013 г. 13:57:45
	1 649 685.45 российский рубль (один миллион шестьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 45 копеек) с учетом НДС

	5
	ООО “СНАБСИБЭЛЕКТРО“
ИНН 7714790036
	115015, г.Москва, ул.Вятская, д.64, стр.1
	14 июня 2013 г. 15:59:01
	1 559 274.55 российский рубль (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре рубля 55 копеек) с учетом НДС

	6
	ООО «Интант»
ИНН 7021047468
	634034, г. Томск, ул. Вершинина, 43В
	14 июня 2013 г. 16:57:21
	1 210 193.01 российский рубль (один миллион двести десять тысяч сто девяносто три рубля 01 копейка) с учетом НДС

	7
	ООО "Вольт"
ИНН 7017322866
	634041, Россия, Томская область, Томск, Белинского, 33 оф.14
	16 июня 2013 г. 14:39:19
	1 012 811.53 российский рубль (один миллион двенадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей 53 копейки) с учетом НДС


a. Отклонены заявки на участие в запросе цен от следующих участников:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «Сибавтоматика+ »
	в соответствии с п.14.9.4.а ЕОСЗ по причине не соответствия заявки по составу (извещение № 98/3362 от 10.06.2013), а именно: технические характеристики электроосветительного оборудования, не соответствуют заявленным характеристикам в соответствии с документацией, Ч.3, техническая часть, п.5,13,14.
№ п/п

Редакция  заявителя

Редакция Участника

5

Светильник ЛСП40-2х36-015 ЭПРА, корпус поликарбонатовый

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

TLWP236 PS ECP( без ламп, с зеркальным отражателем).Светильник с ЭПРА(ЕЕI=А3) IP 65.Материал корпуса полиэстер, усиленный стекловолокном. ГОСТ Р МЭК  60598-2-2002

13

Прожектор JM-500

Установка соответствует ГОСТ Р МЭК 60598 -1-99

Прожектор ИО 500

ГОСТ отсутствует

14

Светильник ЛСП 1х36 ЭПРА IP65

Категория размещения по ГОСТ 15150-69

ЛСП 133 1х36Вт Т8/G13 IP65

Светильник ASD Категория размещения по ГОСТ 51514-69



	ООО УСЭК
	соответствии с п.14.9.4.а ЕОСЗ по причине не соответствия заявки по составу (извещение № 98/3362 от 10.06.2013), а именно: технические характеристики электроосветительного оборудования, не соответствуют заявленным характеристикам  в соответствии с документацией, Ч.3, техническая часть, п.7,9,10,12.
№ п/п

Редакция  заявителя

Редакция Участника

7

Светильник ПВЛМ-ДР-2х36-22 ЭПРА IP65. Каждая лампа внутри светильника находится в поликарбонатовой герметичной трубке.

Светильник ПВЛМ-П-2х36-012 IP65 с ЭПРА.

Отсутствует информация о поликарбонатовой герметичной трубке.

9

Светильник переносной ПТЛ50.

Освещенность 30лк, длина провода 12м.

Светильник переносной ПЛ-64-Р1.Освещенность 35лк, длина провода 6 метров.

10

Плафон одноламповый НПП-03х60

Светильник НПП-03-60 -003

12

Прожектор МVF 415 .Philips. Или эквивалент. Корпус алюминиевый литой.Стекло толщиной 5 мм.

Прожектор ГО-70w. Отсутствует информация о стекле.




a. Единая комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

. Отказаться от проведения переторжки.

a. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг поступило от ООО "Эко Свет Центр" и составило 884 348.73 российский рубль (восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста сорок восемь рублей 73 копейки) с учетом НДС 

b. Участник запросе цен ООО "Вольт" – сделал предложение по цене договора содержащее лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем. 

c. Признать победителем в запросе цен ООО "Эко Свет Центр", и заключить договор на сумму 884 348.73 российский рубль (восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста сорок восемь рублей 73 копейки) с учетом НДС с данным участником. 

d. Передать ООО "Эко Свет Центр" один экземпляр настоящего протокола и проект договора. 

e. Настоящий протокол разместить на сайте http://www.a-k-d.ru. 

a. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 

a. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	И.В. Булгакова
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	А.П. Брежнева
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	В.П. Годовых
	__________________

	Г.С. Радзивил
	__________________

	С.Н. Артельная - зам. председателя комиссии
	__________________

	Н.Е. Погуляева
	__________________

	И.С. Самосудов
	__________________


