## Лист1
Приложение № 1.1. к Договору
от _______________№ ____________________________________
Спецификация Оборудования, энергоблок № 1
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки* | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 |  |  | Стеллаж блоков электромагнитов привода | - | - |  | 4 | - | III |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 30 | 1 | шт. | 1521264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 4100 |  | - |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371
2 |  |  | Стеллаж блоков электромагнитов привода | - | - |  | 4 | - | III |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 30 | 1 | шт. | 1521264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 4100 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371
3 |  |  | Стеллаж чехлов приводов | - | - |  | 4 | - | III |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 33 | 1 | шт. | 923505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 3400 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371
4 |  |  | Стеллаж чехлов приводов | - | - |  | 4 | - | III |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 33 | 1 | шт. | 923505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 3400 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371
5 |  |  | Стеллаж датчиков положения | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 700 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 30 | 1 | компл | 1521264
6 |  |  | Стеллаж датчиков положения | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 700 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 30 | 1 | компл | 1521264
7 |  |  | Стеллаж датчиков положения | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-01 |  | - |  |  | 700 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641
8 |  |  | Стеллаж блоков перемещения и штанг | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 |  | - |  |  | 2200 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641
9 |  |  | Стеллаж блоков перемещения и штанг | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 |  | - |  |  | 2200 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 32 | 1 | шт. | 221641
10 |  |  | Стеллаж блоков перемещения и штанг | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 |  | - |  |  | 2200 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 33 | 1 | шт. | 923505
11 |  |  | Стеллаж блоков перемещения и штанг | - | - |  | 4 | - | II |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 31 | 1 | шт. | 725371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 |  | - |  |  | 2200 |  |  |  | ЛСР2-05.2-203 | 33 | 1 | шт. | 923505
[13 empty] | Итого: |  | 11 |  | 8455945 | 0 | [10 empty] | 25900
* Сроки поставки определяются потенциальным поставщиком и согласовываются с Заказчиком при заключении Договора с учётом пункта 6.6.1 Договора и времени, требуемого потенциальному поставщику на перевозку Оборудования до Места доставки (Площадка АЭС), исходя из фактического места отгрузки и выбранной поставщиком схемы перевозки, но не более 3 (Трех) месяцев до срока доставки.
|  |  | Заказчик: | [22 empty] | Поставщик:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
_________________ Д.Г. Тарло
|  |  | М.П. | [22 empty] | М.П.
В связи с тем, что на информацию, содержащуюсяв спецификациях Приложения № 1.1, №1.2 к Проекту договора Части 2 Тома 1 «Проект договора» документации по запросу предложений, распространяется действие Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», полная версия спецификаций Приложения № 1.1, №1.2 к Проекту договора Части 2 Тома 1 «Проект договора» документации по запросу предложений предоставляется участнику на территории организатора запроса предложений АО «ДЕЗ» по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время московское) в порядке, указанном в пункте 9 Извещения о проведении запроса предложений.