ЧАСТЬ 2

2.2. «Техническая часть»
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ФГУП «УАЗ»

________________ В.Н.Жадушкин

«___» июня 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на дополнительные работы по ремонту помещений № 814, № 815, № 816, № 112 строения № 88 
по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49 
1. Общие данные
1.1. В рамках данного технического задания предполагаются дополнительные работы по ремонту помещений № 814– тренажерный зал, № 815 – сан.узел, № 816 – кухня, №112 расположенных  в строении № 88 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49. 

1.2.  Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Кабинет № 814 – тренажерный зал.
2.1. Потолки 
2.1.1. Выполнить обеспылевание поверхности – 18,65 м2.
2.1.2. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,7 м2;
2.1.3. Выполнить оклейку потолка стеклохолстом – 18,7м2;

2.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,7 м2.
2.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,7 м2.

2.2. Стены
2.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ  – 12 м2;
2.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 12 м2;

2.2.3. Выполнить облицовку стен ГКЛ в 2 слоя – 54,3 м2;

2.2.4. Выполнить обеспыливание поверхности стен  - 41,47 м2;

2.2.5. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 41,5 м2;

2.2.6. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой гипсовой смесью «Ветонит»–47 м2.
2.2.7. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 41,5 м2;

2.2.8. Выполнить отделку стен декоративной штукатуркой «Labella subert» – 32 м2.
2.2.9. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 9,5 м2;

2.2.10. Выполнить устройство декоративных элементов на стене – 19,1 м.п.;

2.2.11. Выполнить установку дверного блока – 1 шт.;

2.2.12. Установка деревянного подоконника из массива – 3,9 м2.

2.2.13. Выполнить монтаж экранов радиаторов – 2,2 м2;
2.3. Полы

2.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 17,3 м2.
2.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 17,3 м2;
2.3.3. Выполнить устройство ц/п стяжки толщиной 20 мм – 17,3 м2;

2.3.4. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 17,3 м2;
2.3.5. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 17,3 м2; 

2.3.6. Выполнить устройство покрытий из готовых ковров – 17,3 м2.
2.3.7. Выполнить монтаж плинтусов деревянных из массива ценных пород дерева–14,4 м.п.
2.4. Электромонтажные работы
2.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х1,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 210 м.п.

2.4.2. Монтаж штепсельных розеток утопленного типа – 16 шт.;

2.4.3. Монтаж TV розетки – 5 шт.

2.4.4. Монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;
2.4.5. Монтаж двухклавишного выключателя - 1 шт.;
2.4.6. Монтаж светильника (световая панель) – 2 шт.

2.4.7. Установка терморегуляторов – 1 комп.;

2.4.8. Установка воздухораспределителей – 1 шт.
3. Кабинет № 815 – Сан.узел
3.1. Потолки 
3.1.1. Выполнить обеспылевание поверхностей – 18,3 м2.

3.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,3 м2;

3.1.3. Выполнить оклейку потолка стеклохолстом – 18,3м2;

3.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,3 м2.

3.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,3 м2.;
3.1.6. Выполнить устройство карнизов – 12 м.п.

3.2. Стены
3.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ  – 6 м2;

3.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 6 м2;

3.2.3. Выполнить облицовку колонн ГКЛ в 2 слоя – 53,3 м2;

3.2.4. Выполнить прорезку отверстий под вент.короба – 2 шт.;

3.2.5. Выполнить обеспыливание поверхности стен  - 40,21 м2;

3.2.6. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения – 12,7 м2;

3.2.7. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит»–47,9 м2;

3.2.8. Выполнить гидроизоляцию стен – 12,7 м2;

3.2.9. Выполнить  покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 40,2 м2;

3.2.10. Выполнить установку лючков – 1 шт.;

3.2.11. Выполнить гладкую облицовку стен – 28,5 м2.

3.2.12. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 11,7 м2;

3.2.13. Установка деревянного подоконника из массива – 7,9 м2.

3.2.14. Выполнить монтаж экранов радиаторов – 4,4 м2;

3.2.15. Выполнить монтаж жилок алюминиевых – 24 м.п.;

3.3. Полы

3.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 15,8 м2.

3.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 15,8 м2;

3.3.3. Выполнить устройство ц/п стяжки толщиной 20 мм – 15,8 м2;

3.3.4. Выполнить устройство полов бетонных толщиной 100 мм – 1,7 м2;

3.3.5. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 15,8 м2;

3.3.6. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 18,8 м2; 

3.3.7. Выполнить устройство обмазочной гидроизоляции – 18,8 м2;

3.3.8. Выполнить огрунтовку бетонных поверхностей  - 15,8 м2;
3.3.9. Выполнить устройство покрытий из керамической плитки – 15,8 м2;
3.3.10. Выполнить устройство плинтусов из плиток керамических – 25 м.п.
3.4. Электромонтажные работы

3.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х2,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 200 м.п.

3.4.2. Выполнить сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм – 2 шт.;

3.4.3. Выполнить установку терморегуляторов – 2 компл.;

3.4.4. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 2 шт.;

3.4.5. Выполнить установку одноклавишного выключателя – 2 шт.;
3.4.6. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 4 шт.;

3.4.7. Выполнить монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;

3.4.8. Выполнить монтаж светильника (световая панель) – 3 шт.;

3.4.9. Выполнить монтаж светильника настенного – 3 шт.

3.5. Сантехнические работы
3.5.1. Выполнить прокладку металлополимерных труб диаметром 20 мм – 30 м.п.;
3.5.2. Выполнить установку клапанов предохранительных – 1шт.;

3.5.3. Выполнить прокладку трубопроводов канализации диаметром 50 мм – 9,5 м.п.;

3.5.4. Выполнить прокладку трубопроводов канализации диаметром 110 мм – 4,5 м.п.;

3.5.5. Выполнить установку биде – 1 компл.

3.5.6. Выполнить установку унитазов с бачком (присоединенным) – 1 компл.;

3.5.7. Выполнить установку душевых кабин – 1 компл.;

3.5.8. Выполнить установку смесителей – 3 шт.;
3.5.9. Выполнить установку сифонов – 2 шт.;

3.5.10. Выполнить установку воздухораспределителей – 1 шт.

4. Кабинет № 816 - кухня
4.1. Потолки 
4.1.1. Выполнить обеспыливание поверхности потолка – 18,31 м2.

4.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,3 м2;

4.1.3. Оклейка потолка стеклохолстом – 18,3м2;

4.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,3 м2.

4.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,3 м2.;

4.1.6. Выполнить устройство карнизов – 30 м.п. 

4.2. Стены
4.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ – 12 м2;

4.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 12 м2;

4.2.3. Выполнить облицовку стен ГКЛ в 2 слоя – 52,2 м2;

4.2.4. Выполнить обеспыливание поверхности стен - 42,71 м2;

4.2.5. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 42,7 м2.;

4.2.6. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 42,7 м2;

4.2.7. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» – 42,7 м2;

4.2.8. Выполнить отделку стен декоративной штукатуркой «Labella subert» – 26,8 м2.

4.2.9. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 15,9 м2;

4.2.10. Выполнить установку и крепление наличников – 5,3 м.п.;
4.2.11. Выполнить установку решеток – 1 шт.

4.3. Полы

4.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 17,3 м2.

4.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 17,3 м2;

4.3.3. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 17,3 м2;

4.3.4. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 17,3 м2; 

4.3.5. Выполнить устройство покрытий из керамической плитки – 17,3 м2;

4.3.6. Выполнить устройство плинтусов из плиток керамических – 16 м.п.
4.4. Электромонтажные работы

4.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х1,5; 3х2,5; 5х2,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 230 м.п.

4.4.2. Выполнить установку розетки компьютерной – 2 шт.;

4.4.3. Выполнить установку двухклавишного выключателя (проходной) – 2 шт.;

4.4.4. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 1 шт.;

4.4.5. Выполнить установку одноклавишного выключателя – 2 шт.;

4.4.6. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 18 шт.;

4.4.7. Выполнить монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;

4.4.8. Выполнить монтаж светильника (световая панель) – 2 шт.;

4.4.9. Выполнить монтаж светильника точечного мебельного – 4 шт.
4.5. Сантехнические работы
4.5.1. Выполнить установку смесителей – 1 шт.;

4.5.2. Выполнить установку водонагревателя – 1 шт.;

4.5.3. Выполнить установку сифонов – 1 шт.;
4.5.4. Выполнить установку воздухораспределителей – 1 шт.

4.6. Бытовая техника
4.6.1. Выполнить установку кухонного оборудования – 7 шт.
5. Помещение № 112.
5.1. Потолки
5.1.1. Выполнить обеспыливание поверхности потолка – 110 м2.;

5.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 110 м2;

5.2. Стены
5.2.1. Выполнить облицовку колонн ГКЛ в 2 слоя – 48 м2;
5.2.2. Выполнить облицовку стен ГКЛ по системе «КНАУФ» - 9 м2;

5.2.3. Выполнить установку малярных уголков – 42 м.п.

5.2.4. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» – 127 м2;
5.2.5. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 127 м2;

5.2.6. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 127 м2
5.2.7. Выполнить улучшенную окраску стен водоэмульсионной краской – 127 м2;
5.2.8. Выполнить установку деревянного подоконника из массива – 13,4 м2.

5.3. Полы
5.3.1. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 110 м2;

5.3.2. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 110 м2;

5.3.3. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси типа «Ветонит» – 110 м2;

5.3.4. Выполнить устройство покрытий из керамических плит – 110 м2;

5.3.5. Выполнить монтаж пластиковых плинтусов с кабель-каналом – 48м.п.
5.4. Электромонтажные работы
5.4.1. Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х2,5) в винипластиковой трубе – 400 м.п.

5.4.2. Выполнить монтаж пластмассовых коробов шириной до 120 мм – 8 м.п.

5.4.3. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 4 шт.;

5.4.4. Выполнить монтаж светильников в подвесных потолках – 22 шт.;
5.4.5. Выполнить монтаж ответвительной коробки на стене – 4 шт.;

5.4.6. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 2 шт.

Оплата – без аванса, на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3), оплата в течение 4 месяцев после подписания акта выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена – 4 947 204,14  руб.

Срок выполнения работ – 17 июля 2013 г.

Гарантийный срок выполненных работ - 18 месяцев.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки – наличие лицензии на право работы с гостайной (ФСБ), наличие Свидетельства о допуске к работам; составление сметного расчета в нормативной базе ФЕР, без осмотра объекта.
Номер позиции в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2013 г. – 4010/197
Заместитель генерального директора – 

Руководитель производственно-технической службы                                                          Д.В.Сабитов

