Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

приборов контроля производительности и депрессии вентиляторов

1. Наименование поставляемого товара

1.1. приборы контроля производительности и депрессии вентиляторов (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для УГРУ (ГВУ шх.15В)

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА приборов контроля производительности и депрессии главных вентиляторных установок в составе:

- Первичный прибор регистрации параметров - Дифференциальный манометр ДМ 3583 М

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96                                            У3

Диапазон изменения взаимной индуктивности; мГн                                   0 – 10

Ток, мА                                                                                                               125

Перепад давления, кПа	  16

- Нормирующий преобразователь НП-П3

ГОСТ 13033-76

Вход, мН	  0 - 10

- Регистрирующий прибор «Диск-250»

Входной сигнал, мА                                                                                            0 - 5

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |

Руководитель проекта                                                                                                                Кузьмин В.Ф.