«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка сейфов огнеупорных

Обнинск

2014

Техническое задание

по открытому запросу цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку сейфов огнеупорных

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Сейф

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не позднее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

2899400 - Сейф.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сейф предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейф относится оборудованию универсального назначения и может быть использован в лаборатории, мастерской и в других местах общественного пользования.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Технические характеристики (основные параметры, требование к материалам и комплектующим). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сейф | Сейф должен быть из огнестойкого материала. Класс должен быть не ниже II. Устойчивость к взлому должна соответствовать: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S), ГОСТ Р 50862-2005, класс 2; РСБ-С класс 1. Огнестойкость должна соответствовать: EN 15659, class LFS 60P, ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б; РСБ-С класс 60Б. При заливке двери и корпуса сейфа должна использоваться запатентованная система армирования огнестойкого бетона. Сейф должен иметь 3-х стороннюю усиленную ригельную систему запирания. Должен иметь защиту замка и ригелей от высверливания и выбивания. Должно быть наличие системы блокировки ригельного механизма при выбивании замка. Сейф должен быть оснащен тепловым замком, усиленным огнестойким уплотнителем. Толщина защитного слоя двери должна быть 33мм, общая толщина двери - 105мм; толщина боковых стенок - 77мм; толщина задней стенки –51мм. Должен быть оснащен анкерным креплением к полу. Анкерный болт должен идти в комплекте. Внешние размеры сейфа: высота - 670 мм, ширина - 480 мм, глубина - 455 мм. Внутренние размеры сейфа: высота - 510 мм, ширина - 322 мм, Глубина - 298 мм. В комплектации должен идти ключевой замок (класс не ниже В). А так же должен входить кодовый электронный замок. Количество полок - 1 + трейзер. Габаритные размеры полки: 135 -395 - 240 мм. Количество ригелей - 8. Вес - не менее 135 кг. Объем - 50/13. Цвет – графит структурированный. |

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. Приёмка производится в присутствии представителя Поставщика по накладной, представляемой Заказчику. По завершению приёмки оформляется акт приёмки товара (накладная)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Представляются декларации соответствия качества на материалы и комплектующие, сертификаты пожаростойкости, СЭС, сертификат износостойкости, гигиенические характеристики продукции, согласно ГОСТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на сейф – не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока или нанесении дефектов исполнителями фирмы – поставщика, бракованный товар меняются незамедлительно фирмой – поставщиком за свой счёт.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы, используемые для изготовления сейфов и их элементов и фрагментов должны иметь токсикогигиенический паспорт и гигиеническое заключение.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Качество и безопасность должны быть подтверждены сертификатами соответствия и протоколами санитарно-химических испытаний.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Выпускаемый товар по своим параметрам должен соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации: - устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1, ГОСТ Р 55148-2012, класс S2 - огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б Материал, из которого изготовлен товар, должен быть сертифицирован.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Сейф – 10шт. Срок поставки: до 23.05.2014г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Необходимую техническую документацию представить на бумажном носителе. (технические паспорта, сертификаты).

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственные стандарты |
| 2. | СЭС | Санитарно-эпидемиологическая служба |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна, (48439) 9-48-96.