Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



__________
А.В. Румянцев

«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
И.З. Мусин
«   »                   2015 г. 



Открытый запрос цен на право заключения договора 
на замену трансформаторов с частичной реконструкцией на промышленных площадках
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Замена трансформаторов с частичной реконструкцией на промышленных площадках

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	2455527,70 руб. (в т.ч. НДС-18%)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата- по факту выполненных работ

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	-

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С момента заключения договора  по декабрь 2015 года

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров

	Требования к участникам закупки
	Наличие квалифицированного персонала и техники.  Наличие лицензии на работу с государственной тайной. Наличие свидетельства СРО о допуске следующим видам работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей:

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35кВ включительно.

24. Пусконаладочные работы:

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

Организация должна иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов в том числе:

- не менее 1 чел. с V группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В;

- не менее 1 чел. с IV группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В;

- не менее 3 чел. с III группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В.

Опыт выполнения аналогичных работ  на предприятиях атомной отрасли (подтверждающие документы – акты выполненных работ.

Наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного Ростехнадзором.


Техническое задание

на поставку услуг по замене трансформаторов с частичной реконструкцией
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Замена трансформаторов с частичной реконструкцией на пром. площадке


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Замена трансформаторов с частичной реконструкцией на пром. площадке

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Выполнение работ в соответствии с «Ведомостью объема работ № 1»


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

Наличие лицензии на работу с гос. тайной
Соответствие выполняемых работ выписки из ТЗ № 195-2074/28917

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Соответствие выполняемых работ выписки из ТЗ № 195-2074/28917

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	

	Обеспечить неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Подрядчику в связи с проведением работ

	Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика

Организация должна иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов в том числе:

- не менее 1 чел. с V группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В;

- не менее 1 чел. с IV группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В;

- не менее 3 чел. с III группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В.

Опыт выполнения аналогичных работ (не менее 1 года) на предприятиях атомной отрасли (подтверждающие документы – акты выполненных работ) и положительные отзывы о работе.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По окончанию подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМА РАБОТ № 1

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат: Замена трансформаторов с частичной реконструкцией на промышленных площадках
	
	
	

	Основание: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во на единицу
	Поправ-
очные коэфф.
	Кол-во общее

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                           Раздел 1. Монтаж

	1
	ТЕРм08-01-062-02
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.)
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) (пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,6; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,6))
1. Установка.
2. Присоединение.
	1 шт.
	 
	 
	4

	1.1
	1-4-0
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	18,06
	 
	72,24

	1.2
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	3,48
	 
	13,92

	1.3
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	3,48
	 
	13,92

	1.4
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2,184
	 
	8,74

	1.5
	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм
	т
	0
	 
	 

	1.6
	106-0020
	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2
	шт.
	0
	 
	 

	1.7
	111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0
	 
	 

	1.8
	509-0038
	Наконечники кабельные: для электротехнических установок
	шт.
	0
	 
	 

	1.9
	509-0158
	Плакат по ТБ
	100 шт.
	0
	 
	 

	1.10
	509-1784
	Скобы: металлические
	кг
	0
	 
	 

	1.11
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	0
	 
	 

	2
	ТЕРм08-01-068-03
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.)
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) (пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,6; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,6))
1. Заготовка, окраска и прокладка шин.
2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
3. Соединение.
	100 м
	 
	 
	0,21

	2.12
	1-4-0
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	53,82
	 
	11,3

	2.13
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	5,778
	 
	1,21

	2.14
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,414
	 
	0,09

	2.15
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2,64
	 
	0,55

	2.16
	331002
	Станок: сверлильный
	маш.-ч
	1,134
	 
	0,24

	2.17
	351201
	Шинотрубогиб
	маш.-ч
	5,364
	 
	1,13

	2.18
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,414
	 
	0,09

	2.19
	101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	 

	2.20
	101-2143
	Краска
	кг
	0
	 
	 

	2.21
	101-2175
	Шайбы пружинные
	т
	0
	 
	 

	2.22
	101-2272
	Аргон газообразный, сорт: I
	м3
	0
	 
	 

	2.23
	111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0
	 
	 

	2.24
	506-1143
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм
	т
	0
	 
	 

	2.25
	506-1180
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм
	т
	0
	 
	 

	2.26
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	0
	 
	 

	3
	ТЕРм08-02-472-10
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.)
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) (пЗП=0,6; пЭМ=0,6 к расх.; пЗПМ=0,6; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,6; пЗТМ=0,6))
1. Установка деталей крепления.
2. Раскладка и прокладка проводов.
3. Присоединение.
	100 м
	 
	 
	0,02

	3.27
	1-3-8
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)
	чел.час
	27,96
	 
	0,56

	3.28
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,018
	 
	 

	3.29
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,018
	 
	 

	3.30
	330206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	7,68
	 
	0,15

	3.31
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,018
	 
	 

	3.32
	101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0
	 
	 

	3.33
	509-0038
	Наконечники кабельные: для электротехнических установок
	шт.
	0
	 
	 

	3.34
	509-0104
	Скобы: двухлапковые
	10 шт.
	0
	 
	 

	3.35
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	0
	 
	 

	4
	ТЕРм08-01-062-02
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
1. Установка.
2. Присоединение.
	1 шт.
	 
	 
	4

	4.36
	1-4-0
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	30,1
	 
	120,4

	4.37
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	5,8
	 
	23,2

	4.38
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	5,8
	 
	23,2

	4.39
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	3,64
	 
	14,56

	4.40
	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм
	т
	0,01
	 
	0,04

	4.41
	106-0020
	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2
	шт.
	15
	 
	60

	4.42
	111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,03
	 
	0,12

	4.43
	509-0038
	Наконечники кабельные: для электротехнических установок
	шт.
	3
	 
	12

	4.44
	509-0158
	Плакат по ТБ
	100 шт.
	0,01
	 
	0,04

	4.45
	509-1784
	Скобы: металлические
	кг
	10,5
	 
	42

	4.46
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	6,84
	 
	27,36

	5
	ТЕРм08-01-068-03
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
1. Заготовка, окраска и прокладка шин.
2. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
3. Соединение.
	100 м
	 
	 
	0,21

	5.47
	1-4-0
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	89,7
	 
	18,84

	5.48
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	9,63
	 
	2,02

	5.49
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,69
	 
	0,14

	5.50
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4,4
	 
	0,92

	5.51
	331002
	Станок: сверлильный
	маш.-ч
	1,89
	 
	0,4

	5.52
	351201
	Шинотрубогиб
	маш.-ч
	8,94
	 
	1,88

	5.53
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,69
	 
	0,14

	5.54
	101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	 
	1,575

	5.55
	101-2143
	Краска
	кг
	2,8
	 
	0,588

	5.56
	101-2175
	Шайбы пружинные
	т
	0,0003
	 
	0,0001

	5.57
	101-2272
	Аргон газообразный, сорт: I
	м3
	0,83
	 
	0,1743

	5.58
	111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,102
	 
	0,0214

	5.59
	506-1143
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм
	т
	0,0005
	 
	0,0001

	5.60
	506-1180
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм
	т
	0,0002
	 
	 

	5.61
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	20,38
	 
	4,28

	6
	ТЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
1. Установка деталей крепления.
2. Раскладка и прокладка проводов.
3. Присоединение.
	100 м
	 
	 
	0,02

	6.62
	1-3-8
	Затраты труда рабочих (ср 3,8)
	чел.час
	46,6
	 
	0,93

	6.63
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,03
	 
	 

	6.64
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	 

	6.65
	330206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	12,8
	 
	0,26

	6.66
	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	 

	6.67
	101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	2,04
	 
	0,0408

	6.68
	509-0038
	Наконечники кабельные: для электротехнических установок
	шт.
	204
	 
	4,08

	6.69
	509-0104
	Скобы: двухлапковые
	10 шт.
	20,4
	 
	0,408

	6.70
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)
	руб
	10,35
	 
	0,207

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

	7
	ТЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	 
	 
	0,04

	7.71
	4-1-6
	Электромонтажник-наладчик 6 разряда
	чел.час
	8
	 
	0,32

	7.72
	10-3-3
	Инженер III категории
	чел.час
	8
	 
	0,32

	8
	ТЕРп01-02-003-01
	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	 
	 
	4

	8.73
	10-3-1
	Инженер I категории
	чел.час
	15
	 
	60

	8.74
	10-4-2
	Техник II категории
	чел.час
	10
	 
	40

	9
	ТЕРп01-11-024-02
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
	1 фазировка
	 
	 
	4

	9.75
	4-1-6
	Электромонтажник-наладчик 6 разряда
	чел.час
	1
	 
	4

	9.76
	10-3-3
	Инженер III категории
	чел.час
	1
	 
	4

	10
	ТЕРп01-12-010-01
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	 
	 
	8

	10.77
	4-1-5
	Электромонтажник-наладчик 5 разряда
	чел.час
	1,2
	 
	9,6

	10.78
	10-3-2
	Инженер II категории
	чел.час
	1,8
	 
	14,4

	11
	ТЕРп01-11-028-02
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	 
	 
	12

	11.79
	4-1-6
	Электромонтажник-наладчик 6 разряда
	чел.час
	0,05
	 
	0,6

	11.80
	10-3-3
	Инженер III категории
	чел.час
	0,05
	 
	0,6

	12
	ТЕРп01-11-025-01
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	 
	 
	12

	12.81
	4-1-6
	Электромонтажник-наладчик 6 разряда
	чел.час
	1
	 
	12

	12.82
	10-3-3
	Инженер III категории
	чел.час
	1
	 
	12

	13
	ТЕРп01-13-001-02
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
	1 присоединение
	 
	 
	4

	13.83
	10-3-1
	Инженер I категории
	чел.час
	35
	 
	140

	13.84
	10-3-3
	Инженер III категории
	чел.час
	15
	 
	60

	                           Раздел 3. Оборудование

	14
	прайс-лист
	Монтажный комплект оборудования и материалов на базе  силового герметичного трансформатора ТМГэ-250кВА на напряжение 6 кВ для  ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
	шт
	 
	 
	2

	15
	прайс-лист
	Монтажный комплект оборудования и материалов на базе  силового герметичного трансформатора ТМГэ-400кВА на напряжение 6 кВ для  ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
	шт
	 
	 
	2


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Наличие квалифицированного персонала и техники.  Наличие лицензии на работу с государственной тайной. Наличие свидетельства СРО о допуске следующим видам работ






