Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кондиционеров (настенных сплит-систем).

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку кондиционеров (настенных сплит-систем).

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 15 декабря 2015 года.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется до ЗАТО г. Островной, Мурманской области, причал №3.

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до ЗАТО г. Островной, Мурманской области, причал №3, хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер (настенная сплит-система), в комплектации: - внутренний блок кондиционера, тепло-холод, Kentatsu (KSGC26HFAN1); - наружный блок кондиционера, тепло-холод, Kentatsu (KSRC26HFAN1); - система круглогодичной эксплуатации «зимний пакет» (дренажный нагреватель, замедлитель вентилятора тепло-холод, картерный нагреватель для компрессора); - материалы и принадлежности для монтажа кондиционеров, исходя из расстояния между внутренним и наружным блоком до 4 м (трубка медная 6,4 мм, трубка медная 9,5 мм, труба дренажная пластиковая 16 мм, энергофлекс 6/6-2, энергофлекс 10/6-2); - выключатель автоматический I = 16A. | компл. | 02 |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

- Требования к предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист

по физической защите и охране            _________________________   Драган А. В.