ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 10

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электротехнической части   в 1-ом здании по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 6

Приборы и оборудование

| 1 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (93 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТСЦ-509-1932 И1- | ПультконтроляиуправленияС2000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 3 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (247 руб.): 80% от ФОТ СП (185 руб.): 60% от ФОТ | 8 |
| 4 | НПО "Болид" стр.01 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1500,96/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=1500,96/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 5 | НПО "Болид" стр.01 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ версия 1.07 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2112/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 6 |
| 6 | ТЕРм10-08-001-08 И1- | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (95 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 7 | НПО Болид стр.01 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20ПSMD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2339,04/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| 8 | ТЕРм10-08-001-08 И1- | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (95 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 9 | Прайс лист стр.122 | Прибор управления малый ПУМ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7375/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=7375/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 10 | Прайс лист стр.122 | Прибор расширения ПР (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5841/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=5841/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 11 | ТЕРм08-03-532-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (435 руб.): 95% от ФОТ СП (298 руб.): 65% от ФОТ | 14 |
| 12 | Прайс лист стр.123 | Взрывозащищенный пост управления "ЩОРВЕ-ХВ" из модифицированного алюминиево-кремниевого сплава,IP66,2ExedIICT4/T5/T6 DIP B21 TB 90C/70C (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8500/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=8500/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 14 |
| 13 | ТЕРм10-08-003-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (563 руб.): 80% от ФОТ СП (422 руб.): 60% от ФОТ | 10 |
| 14 | НПО "Болид" стр.01 | Резервированный источник питания, 3А/24В РИП-24 исп.01 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2741,38/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 5 |
| 15 | НПО "Болид" стр.01 | Бокс для установки двух аккумуляторов 12В/17Ач Бокс-2х17Ач (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1161,12/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 5 |
| 16 | НПО "Болид" стр.01 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=472,94/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 10 |
| 17 | НПО "Болид" стр.01 | Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1109,44/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 10 |
| 18 | ТЕРм08-03-593-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (165 руб.): 95% от ФОТ СП (113 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 19 | НПО "Болид" стр.02 | Оповещатель световой "Блик С-24" (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=200/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 20 | Прайс лист стр.124 | Световой оповещатель взрывозащищенный "Автоматика отключена",24В,70мА,Сфера В3 исп.2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8488/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=8488/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 14 |
| 21 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 22 | Прайс лист стр.126 | Щит с монтажной панелью 500х400х220 -IP54-УХЛ3-КЭАЗ ЩМП-2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2302,76/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=2302,76/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 23 | ТЕРм08-03-573-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (94 руб.): 95% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ | 3 |
| 24 | Прайс лист стр.126 | Щит с монтажной панелью 800х650х250 -IP54-УХЛ3-КЭАЗ ЩМП-4 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=4140,58/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=4140,58/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 3 |
| 25 | ТЕРм10-08-019-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (231 руб.): 80% от ФОТ СП (173 руб.): 60% от ФОТ | 50 |
| 26 | Прайс лист стр.127 | Коробка распаечная,87х87х40, 5 зажимов 2,5кв.мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=148,09/5,29/1,18*1,03*1,02 МАТ=148,09/5,29/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 | 50 |
| 27 | ТЕРм08-02-397-01 И1- | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,003 |
| 28 | ТСЦ-509-2643 И1- | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 5 |
| 29 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (63 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ | 5 |
| 30 | ТСЦ-509-2227 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 5 |
| 31 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (150 руб.): 95% от ФОТ СП (103 руб.): 65% от ФОТ | 5 |
| 32 | Прайс лист стр.128 | Бокс для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки КМПн1/2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19,1/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=19,1/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 5 |
| 33 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 34 | НПО "Болид" стр.01 | Преобразователь/повторитель интерфейса С2000-ПИ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2449,92/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 35 | ТЕРм10-08-001-12 И1- | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (846 руб.): 80% от ФОТ СП (634 руб.): 60% от ФОТ | 36 |
| 36 | НПО "Болид" стр.03 | Модуль подключения нагрузки МПН (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=31,15/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=31,15/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 36 |

Кабельная продукция

| 37 | ТЕРм08-02-401-01 И1- | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (219 руб.): 95% от ФОТ СП (150 руб.): 65% от ФОТ | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Прайс-лист стр.06 | Кабель силовой с медными однопроволочными жилами не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS сеч.3х1,5мм (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=74608,45/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=74608,45/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0408 |
| 39 | ТЕРм10-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (9455 руб.): 80% от ФОТ СП (7091 руб.): 60% от ФОТ | 30,6 |
| 40 | ТЕРм08-02-399-01 И1- | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (115 руб.): 95% от ФОТ СП (79 руб.): 65% от ФОТ | 3,1 |
| 41 | ТЕРм08-02-412-01 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ | 0,75 |
| 42 | Прайс лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,5 мм КПГКЭПКПнг(А)-FRHF (м) Формулы цены единицы: ПЗ=124,35/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=124,35/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2448 |
| 43 | Прайс лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,75 мм КПГКЭПКПнг(А)-FRHF (м) Формулы цены единицы: ПЗ=149,09/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=149,09/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 663 |
| 44 | Прайс лист стр.130 | Кабель экранированный бронированный с многопроволочными медными жилами для систем противопожарной защиты, сечением 2х2х0,5 мм КПГКЭПКПнг(А)-FRHF (м) Формулы цены единицы: ПЗ=212/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=212/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 173,4 |
| 45 | НПО "Болид" стр.03 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 2х2х0,5мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=64935,49/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=64935,49/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0714 |
| 46 | НПО "Болид" стр.02 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,5мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=34643,42/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=34643,42/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,051 |
| 47 | НПО "Болид" стр.02 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,75мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=43750,56/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=43750,56/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0357 |
| 48 | Прайс лист стр.131 | Кабель универсальный инструментальный, не распространяющий горение, бронированный сеч.1х3х1,5 ВЭБ КУИНнг-FRLS (м) Формулы цены единицы: ПЗ=800,3/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=800,3/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 81,6 |
| 49 | ТЕРм08-02-411-04 И1- | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (652 руб.): 95% от ФОТ СП (446 руб.): 65% от ФОТ | 60 |
| 50 | Прайс лист стр.129 | Кабельный ввод PG- 13,5 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=16,8/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=16,8/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 60 |
| 51 | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (278 руб.): 95% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ | 1,6 |
| 52 | ТЕРм08-02-390-02 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (295 руб.): 95% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 |
| 53 | ТСЦ-509-1836 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 150 |
| 54 | ТСЦ-509-1834 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 160 |
| 55 | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (276 руб.): 95% от ФОТ СП (189 руб.): 65% от ФОТ | 0,75 |
| 56 | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 76,5 |
| 57 | ТСЦ-503-0453 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Коробка универсальная марки: УК-П (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 40 |