Приложение № 1.1 к Лоту на тендер. 
Техническое задание
на  строительство 1-й очереди проекта развития застроенной территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города Лосино-Петровский Московской области. жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, в границах улиц Горького, Гоголя, Строителей, Чехова
1. Срок производства работ:
Начало – 02.2014г.

Окончание –  05.2016г.

2. Вид строительства:

Новое строительство
3. Генеральный подрядчик: Тендер
4. Объем строительства:
4.1. Общая площадь зданий – см. Приложение 1.4. – Сводные ТЭПы.
4.2. Количество секций –   дом №1,  4 секции (из 5) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями;секции; дом №8, 2 секции, с отделкой.
4.3. Этажность – 16 этажей
5. Распределение объемов по лотам:
5.1. Лот №1 – 1-й очереди проекта.
6. Параметры создания объектов:
6.1. ГП (генеральный план) - в соответствии с ПД

6.2. АР  - в соответствии с ПД

6.3. КЖ - в соответствии с ПД

6.4. КМ - в соответствии с ПД

6.5. ОВ - в соответствии с ПД

6.6. ВК - в соответствии с ПД

6.7. ЭОМ - в соответствии с ПД
6.8. ВТ - в соответствии с ПД

6.9. Состав работ: 
6.9.1. Земляные работы - 100%
6.9.2. Конструкции ниже отметки ± 0,00 - 100%

6.9.3. Конструкции и отделка крылец, пандусов, световых приямком, зоны разгрузки универсального магазина выполняются в полном объеме – 100%
6.9.4. Конструкции выше отметки ±0,00 - 100%         
6.9.5. Изоляционные работы  и антикоррозионная защита - 100%
6.9.6. Наружные ограждающие конструкции, фасадные работы - 100% 
6.9.7. Кровельные работы – 100%

6.9.8. Наружные окна, витражи, двери:

6.9.8.1. Установка отливов производится в полном объеме - 100%.
6.9.8.2. Окна - трехкамерный профиль ПВХ  75 мм производства KBE (фурнитура ROTO, MACO) с двухкамерным остеклением, воздушный клапан при установке в помещениях квартир - 100%;
6.9.8.3. Витражи – алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом – 100%;
6.9.8.4. Остекление лоджий - алюминиевый профиль (раздвижной) с остеклением в одно

стекло – 100%;

  6.9.8.5. Входные двери в уровне 1-го этажа и двери выходов на кровлю устанавливаются по согласованию с Генподрядчиком (в части материала, цвета и вида отделки поверхности, размеров и типа остекления, утеплению, замково-скобяным изделиям, декоративным обрамлениям, механизмам самозакрывания, наличию переточных решеток и т.п.) в полном объеме – 100%.
6.9.9. Внутренние стены и перегородки:
6.9.9.1. В офисной части выполняются перегородки и стены, отделяющие помещения соседних офисов, помещения офисов от помещений иного назначения (помещений универсального магазина, жилой части, технических помещений и пр.), перегородки санузлов, входных тамбуров, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт – 100%. 
6.9.9.2. В помещениях универсального магазина выполняются перегородки и стены, отделяющие данные помещения от помещений офисной и жилой части, технических помещений (электрощитовые, венткамеры и пр.), перегородки санузлов, душевых, входных тамбуров, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт – 100%.
6.9.9.3. В помещениях общего пользования жилой части перегородки выполняются в полном объеме, в т.ч. на 1-ом этаже - входных тамбуров, помещений консьержей, санузлов, помещений уборочного инвентаря, колясочной, лифтовых холлов, мусорокамер, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт, технических помещений; на 2-16 этажах – коридоров и лифтовых холлов, тамбуров эвакуационных лестниц, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт - 100%.
6.9.9.4. В помещениях квартир выполняются перегородки санузлов, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт, перегородки между соседними квартирами, между квартирами и коридором - 100%.

6.9.9.5. В техподполье выполняются перегородки, отделяющие технические помещения, отдельные пожарные отсеки - 100%.
6.9.9.6. В помещениях прочистки мусоропровода, машинном отделении лифтов перегородки выполняются в полном объеме, конструкции стен коммуникационных ниш и шахт - 100%.

6.9.10. Внутренняя отделка и полы:
Во всех помещениях корпуса в полном объеме выполняются работы по устройству оконных, витражных, дверных откосов (при необходимости – с устройством нащельников и т.п.), заделке мест прохода инженерных коммуникаций, установке металлических ограждений, поручней; в помещениях с чистовой отделкой – установка подоконных досок – 100%. В помещениях с чистовой отделкой полов устраивается плинтус (в т.ч. из плитки) – 100%. 
Выполняется штукатурка внутренних поверхностей наружных стен помещений квартир и МОП жилой части, помещений офисов и универсального магазина. В установленных документацией случаях выполняется штукатурка внутренних поверхностей шахт.
6.9.10.1. Внутренняя отделка помещений технического подполья и технических помещений выполняется в полном объеме в соответствии с техническими требованиями к отделке данных помещений:

- полы помещений технического подполья – ц/п стяжка со шлифовкой.
- полы технических помещений – керамическая плитка, при наличии указаний в рабочей документации – антистатические покрытия.
- стены и потолки помещений технического подполья – улучшенная штукатурка по каменной кладке,  простая окраска.

- стены и потолки технических помещений – улучшенная штукатурка по каменной кладке, улучшенная окраска. Стены мусорокамер – керамическая глазурованная плитка на всю высоту
6.9.10.2. Внутренняя отделка мест общего пользования (МОП) жилой части выполняется в полном объеме:
- полы в помещениях хранения уборочного инвентаря, колясочной, с/у консьержа, тамбуров лестничных клеток;  со 2 по 16 этажи в помещениях лифтовых холлов, тамбуров незадымляемых лоджий и лестничных клеток, межквартирных коридоров, незадымляемых лоджий, лестничных площадок – керамогранитная плитка. Полы в помещении консьержа – линолеум на подоснове. Гидроизоляция с/у и утепление полов 1-го этажа в соответствии  с п.6.9.4.
- стены в помещениях хранения уборочного инвентаря, консьержей, колясочной; со 2 по 16 этажи в помещениях лифтовых холлов, межквартирных коридоров, тамбуров незадымляемых лоджий и лестничных клеток, лестничных клетках – штукатурка, шпатлевка, окраска в/э стойкой к мойке и истиранию краской в соответствии с цветовым решением за 2 раза. В местах установки мусороприемных клапанов и в с/у консьержа – экран из керамической плитки высотой 1,6 м.
- потолки в помещениях хранения уборочного инвентаря, колясочной, входных тамбуров незадымляемых лестничных клеток;  со 2 по 16 этажи в помещениях лифтовых холлов, тамбуров незадымляемых лоджий и лестничных клеток, межквартирных коридоров, незадымляемых лоджий, лестничных клетках - шпатлевка, окраска в/э краской.
- стены, полы и потолки в помещениях входных групп и лифтовых холлов 1-го этажа – отделка выполняется в соответствии с дизайн-проектом.

- двери помещений технического подполья, мусорокамер, входных групп (в т.ч. в помещениях хранения уборочного инвентаря, консьержей, колясочной), лифтовых холлов, тамбуров (в т.ч. переходных лоджий), технических помещений, входные двери в квартиры, двери коммуникационных ниш, лючки для доступа к коммуникациям и оборудованию - устанавливаются по согласованию с Генподрядчиком (в части материала, цвета и вида отделки поверхности, размера и типа остекления, требований к огнестойкости, герметичности, утеплению, замково-скобяным изделиям, декоративным обрамлениям, механизмам самозакрывания и т.п.) в полном объеме – 100%. Входные двери в квартиры – металлические.
6.9.10.3. Внутренняя отделка офисной части и универсального магазина.
Полы в помещениях офисной части и универсального магазина выполняются в виде ц/п стяжки без финишного верхнего отделочного слоя. Гидроизоляция с/у и утепление полов 1-го этажа в соответствии  с п.6.9.4. 

Инженерные системы.

6.9.11. Раздел ВК- выполняется в полном объеме -100% предусмотренных в проекте работ.  В состав работ входит:               
Монтаж трубных разводок от специально выделенных ниш-шкафов, расположенных в санузлах квартир до подключения приборов 

Установка сантехнических приборов (ванн, унитазов, раковин, моек)   

Установка трубных разводок для ФК от стояков до мест подключения приборов 

Для подраздела ВК - насосная станция  - работы выполняются в полном объеме включая 

установку  выпусков из здания до первого колодца.

Материалы и оборудование:

- Водомерный узел -  завод ВОДОПРИБОР (Россия).

- Квартирные счетчики холодной и горячей воды – СГ и СХ Ценнер - Водоприбор (Россия).

- Запорная – регулирующая арматура Ду 15-50, Ру 16 бар  – DANFOS (Россия), Bugatti 
(Италия), ITAP (Италия)

- Запорная – регулирующая арматура Ду 65-100, Ру 16 бар МЗВ Водоприбор, Баломакс  «Броен» (Россия) или аналог

- Стояки ХВС и ГВС  - трубы армированные полипропиленовые  ФД-Пласт серия «премиум» 
(Россия) или аналог

- Трубы от стояков  - из сшитого полиэтилена фирмы «Van Tubo» Россия 

- Магистральные трубы  ХВС и ГВС в подвале - стальные водогазопроводные оцинкованные 
трубы  по ГОСТ 3262-75*.

- Изоляция трубопроводов – Энергофлекс супер (Россия).

- Повысительные насосы с частотным преобразователем  Grundfos (Россия),тип Hydro MPC-E
- Канализация - трубы полипропиленовые с фасонными частями безнапорные с раструбами 
ЗАО «Стройполимер» (Россия)  или аналог.

- Водосточные воронки с обогревом, с защитной решеткой HL 62.1.

- Водосток - трубы НПВХ с фасонными частями напорные толщиной 4,2мм с раструбами 
Агригазполимер (Россия) или аналог.

- Дренажные насосы - Grundfos (Россия)

Противопожарный водопровод: 

- Магистральные системы и стояки - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы  по 
ГОСТ 3262-75*.

- Пожарные шкафы – НПО «Пульс» Россия

- Ванна стальная 1700х70 , ROCA серии Contesa
- Унитаз производства Jika серия Lyra Арт. 2423.4 с присоединенным бачком  и запорной 
арматурой

- Раковина подвесная производства   - Jika ZETA 1039.2
- Смеситель для умывальников STC серии Galatea АРТ.40220; 

- Смеситель для ванной STC серии Galatea АРТ.40241;  

- Смеситель для мойки двуручный "STC" серии"Galatea" арт. 40210 с гибкой подводкой.

- Мойка Ukinox Стандарт ST 500.600GT накладная, нержавеющая сталь. Тумба под мойку 50х60 белая с полочкой, материал -  ламинированная ДСП.

-квартирные шкафы пожаротушения
6.9.12. Раздел ОВ - выполняется в полном объеме -100% предусмотренных проектом работ.  
Материалы и оборудование:

- Отопительные приборы - Радиаторы стальные панельные исп. давление 15 бар. PRADO (Россия)

- Запорная арматура для радиатора с терморегулятором  – DANFOS (Россия)

- Регулятор давления и расхода - DANFOS (Дания).

- Регулирующая арматура для стояков отопления - DANFOS (Дания).

- Магистрали и стояки – трубы стальные по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91

-Трубы поквартирного отопления – из сшитого полиэтилена фирмы «Van Tubo» Россия - Изоляция труб - Энергофлекс супер (Россия).
- Теплосчетчики  Techem серии Compact IV
- Воздуховоды-  оцинкованные ГОСТ 14918-80, 16523-89 (Россия) 

- Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха - Веза (Россия)

- Вытяжные вентиляторы из технических помещений – Remax (Чехия) или российский аналог.

- Вентиляционные решетки (приточные и вытяжные), наружные воздухозаборные решетки, воздушные клапаны – ПГС-Москва (Россия).

- Клапан огнезадерживающий с электромоторным приводом 220В «Белимо» - ВИНГЗ (Россия), Веза (Россия).
   6.9.13.  Раздел ЭОМ - выполняется в полном объеме -100%   работ,

в состав работ подрядчика в том числе входит:

- установка электроустановочных изделий (розеток, выключателей, светильников)

В работы по разделу ЭОМ ПОДРЯДЧИК(а) включены работы в размере 100% по устройству контура(ов) заземления здания и систем молниезащиты проведения всех необходимых замеров сопротивления изоляции и сопротивления контуров заземления, с оформлением необходимых документов, получение АКТа допуска электроустановки (совместно с эксплуатирующей организацией)

Материалы и оборудование:

- Вводно-распределительные устройства типа ВРУ-8505 АО «МЭЛ» г. Москва., 

- Поэтажные эл.щиты- типа УЭРМ АО «МЭЛ» г. Мо​сква ,УРБ «Щербинка»

- Магистральные и распределительные сети -  кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FLS ВВГнг 
  (Россия).

- Светильники внутреннего освещения - светильники производства Россия в соответствии с

 проектной документацией
- Розетки Серия Москвичка  (пр-ва Электротехника,  Москва) на 220в 16А, в том числе влагозащищенные  и на 32А  для электроплиты.  

- Выключатели Серия Москвичка  (пр-ва Электротехника,  Москва) одноклавишные на 10А, 2-х клавишные на 10А.

- Плита для кухни электрическая Мечта 12-06-03СБ, количество конфорок - 4, с электродуховкой, цвет белый. 
     6.9.14.  Раздел ВТ: в корпусе устанавливаются лифты производства  МОСОТИС серия «НЕВА» грузоподъемностью 400кг и 1000кг. Производитель OTIS, Серия  -  OTIS NEVA с уровнем отделки:  
Отделка  панелей – окрашенная сталь, цвет золотисто-бежевый (RAL 7048)

Панель управления – овальная  с освещением из шлифованной нержавеющей стали с нанесенными лазерной гравировкой логотипов АВГУР ЭСТЕЙТ и Квартал А 101, без зеркал.

Индикатор в панели управления - ЖК дисплей с белой индикаций на голубом фоне.
Кнопки на панели управления - индикация одноцветная - зажигается синее кольцо при активации приказа, аналогично на вызывных этажных кнопках. 

Потолок –основной с освещением , крашенная сталь, цвет белый (RAL 9010).
Поручень - однорядный, круглый, хромированный.
Напольное покрытие - износоустойчивый линолеум Aurora Grey  (темно-серый).
Двери кабины, двери шахты – окрашенная  сталь бежевого цвета. 

Обрамление лифтовых проемов (портал) - окрашенная  сталь бежевого цвета. 

Устройства индикации и управления  на 1-ом этаже - HPI&SHL   

В состав работ входит весь комплекс работ по монтажу, пуско-наладке  и сдаче лифтов в эксплуатацию.

В том числе:
- отделка машинных отделений и шахт лифтов.

- отделка примыканий дверей  к проемам шахт лифта.

-получение заключения о промышленной безопасности шахты.

 Отделку кабин лифтов согласовать с заказчиком на этапе заказа оборудования.

 6.9.15.  Раздел «Мусороудаление» - 100%  
Материалы и оборудование:

 - производитель «ПРАНА» (Россия). Внутренний слой ствола из нержавеющей стали, предусмотрена система прочистки и пожаротушения.
 6.9.16. Раздел слаботочные системы. - выполняется в полном объеме - 100%  
В том числе в квартиры заводятся от стояков С/С:

- шлейфы ППА с расключением тепловых извещателей в соответствии с действующими нормами противопожарной безопасности.

- стояки С/С заканчиваются устройствами сбора (с установкой устройств сбора) и передачи данных на ОДС, телефонную станцию, внешнюю сеть радиофикаций, системы, АСКУЭ

- линии, АСКУЭ – расключаются на счетчиках электроэнергии.

- оповещение о пожаре: в местах общего пользования, производится установка сирен и их подключение к общедомовой системе ППА.

- ППА: в местах общего пользования ПШ укомплектованные кнопками включения пожарных насосов, с их расключениями и подключением к общедомовой системе ППА.

- диспетчеризация лифтов: от машинного помещения до устройств вывода на ОДС. 

В состав работ ПОДРЯДЧИК(а) входят работы по передаче смонтированных систем под монтаж общих диспетчерских служб.

  6.9.17. Заключительные положения .

  В состав работ ПОДРЯДЧИК(а) входит:

- Установка всех видов:  лестниц и перил, ограждений, фартуков, отливов, люков и декоративных элементов - 100%
- Все инженерные системы выполняются в объеме на расстоянии - до первого колодца, с установкой всего предусмотренного  проектом  оборудования, с подключением, проведением всех пуско-наладочных работ и оформлением всех необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию документов кроме условий и исключений оговоренных в вышеизложенных пунктах. 
7. Генеральный подряд.
Функции Генподрядчика по строительству выполняет «ЗАО «Управление по строительству №111». В состав обязанностей Генподрядчика входит:
1. Строительство временных дорог до границ корпуса.

2. Строительство временных сетей электроснабжения.

3. Предоставления   подрядчику точки подключения к энергосетям Генподрядчика путем установки щита механизации не далее 15м. от корпуса с согласованной сторонами выделенной мощностью.

4. Строительство временных сетей водоснабжения, с предоставлением подрядчику доступа к ресурсу от ближайшего к корпусу колодца.

5. Организация освещения  территории строительства (периметр и главные улицы и проезды, кроме монтажных зон и горизонтов, складов и зон ответственности Подрядчика)

6. Временное ограждение площадки.
7. Страхование СМР.

8. Охрана периметра строительства.

9. Предоставление подрядчику в аренду (и/или услуги по работе) башенных кранов, автомобильных кранов, фронтального погрузчика по отдельному договору. 

8. Обязанности подрядчика.
1. Оплатить ГП стоимость услуг ГП в размере 5% от стоимости работ.
2. Заключить договор ГП на работу башенных кранов.
3. Компенсировать стоимость потребленной для целей строительства  электрической энергии.
4. Компенсировать стоимость потребленной для целей строительства  питьевой воды.
1

