                   Приложение № 1
Техническое задание

на выполнение работ по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения на объектах ЗАО «Далур».
1. Объект работ.
Объектом  работ в рамках настоящего задания является сервисное обслуживание систем видеонаблюдения на площадке ЛСУ «Западная» (с. Уксянское, Далматовского района, количество камер 4 шт.), площадке ЛСУ «Усть-Уксянская» (с. Уксянское, Далматовского района, количество камер 4 шт.), прирельсовой базе ЗАО «Далур» (г. Далматово, количество камер 8 шт.), центральной производственной площадке (с. Уксянское, Далматовского района, количество камер 16 шт.). 
2. Состав работ.
1. Общая проверка работоспособности оборудования.

2. Визуальный осмотр внешних поверхностей оборудования.

3. Очистка и протирка внешних поверхностей оборудования.

4. Проверка разъемов соединений.

5. Проверка настроек программного обеспечения.

6. Диагностика неисправностей оборудования.

7. Замер величин напряжения питания.

8. Настройка направления и углов обзора камер.

Работы по сервисному обслуживанию проводятся ежемесячно.

3. Перечень  оборудования.
	№

п/п
	Наименование
	Описание
	Ед.

изм.
	К-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	АСЕ-360 СВ-3.6
	Видеокамера ч/б
	шт.
	8

	2.
	АСЕ-560 СВ-3.6
	Видеокамера ч/б
	шт.
	8

	3.
	CNB XBL-11S
	Видеокамера цветная с ИК подсветкой
	шт.
	16

	3.
	VideoNet № 1 Версия 8.4
	Программное обеспечение
	к-т.
	4

	4.
	Сервер
	Системный блок, монитор
	шт.
	5


	4. Срок выполнения работ.
    Начало работ: 1 января 2013 года.

    Окончание работ: 31 декабря 2013 года.
Начальник СБ и режима ЗАО «Далур»                                       Е.В. Падерин                                                    
	


