## Лист1
Спецификация оборудования по лоту №138/00-2012 "Зонды пробоотборных зондов АСРК"
Приложение №1 к ТЗ
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки для Блока №1 | Срок поставки для Блока №2 | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок изготовления
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
215 |  | Автоматизированная система радиационного контроля АСРК-2006
215.32 |  | Зонд пробоотборный
215.32.1 | 10UJA40WQ 20UJA40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 6 | 6 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UJA | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.2 | 10UKA40WQ 20UKA40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 36 | 36 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UKA | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.3 | 10UBP40WQ 20UBP40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 6 | 6 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UBP | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.4 | 10UBB40WQ 20UBB40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 6 | 6 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UBB | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.5 | 10UKC40WQ 20UKC40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 26 | 26 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UKC | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.6 | 00UKU40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 4 | 0 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UKU | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.7 | 00UKS40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 28 | 0 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UKS | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.32.8 | 00UYB40WQ | Пробоотборный зонд |  |  |  | ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.078.MD.0004 | 3Н/C/II | QA3 | сборный | шт. | 16 | 0 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UYB | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.79 |  | Переходник (композитная вставка)
215.79.1 | 10UKA40WQ 20UKA40WQ | Переходник (композитная вставка) | С1508Х18Н10Т-20-IIIв-200 | для трубопровода 18х2,5 |  | ОСТ 34-10-417-90 | 3/-/II | QA3 |  | шт. | 18 | 18 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3;II | 2C | UKA | 2013-08-31 | 2013-10-31
215.79.2 | 10UKC40WQ 20UKC40WQ | Переходник (композитная вставка) | С1508Х18Н10Т-20-IIIв-200 | для трубопровода 18х2,5 |  | ОСТ 34-10-417-90 | 3/-/II | QA3 |  | шт. | 13 | 13 | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | в соответствии с п.3.5.1 ИТТ | УХЛ 3; II | 2C | UKC | 2013-08-31 | 2013-10-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб. включая НДС:
В т.ч. транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно), руб. включая НДС:
[11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ | [7 empty] | ПОСТАВЩИК
[11 empty] | _____________________ | [7 empty] | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./
[11 empty] | М.П. | [7 empty] | М.П.