ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Предмет закупки Внешний контроль (60 методик) правильности выполнения анализов, аттестация стандартных образцов (водорода СОП-Н № 3, кислорода СОП-О-01/12, дисперсного состава порошка ОСОДС-Т-03) и методик измерений (…ОД04.27; …ОИ120; …ОИ 119; …ОИ64; ИА 13-00; ОИ 001.300-89; ОИ 001.268-89; …ОД60.359; …ОД60.361; …ОД60.365; …ОД60.372; …ОД60.362; …ОД60.194; …ОД04.46; …ОД60.434)

г.Озерск

2015 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Внешний контроль правильности выполнения анализов, аттестация стандартных образцов и методик измерений. План на 2015 год работ (услуг), выполняемых сторонними организациями за счёт собственных средств предприятия, завод….

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Метрологическая аттестация (МА) 15 (пятнадцати) методик  измерений (МИ), 1 (одного) отраслевого стандартного образца (ОСОДС-Т-03), 2 (двух) стандартных образцов предприятия (СОП-Н №3, СОП-О-01/12). Проведение внешнего контроля  правильности выполнения анализов, проводимых аналитической лаборатории завода … ФГУП ПО «Маяк» для контроля специальных материалов и продуктов.

  - МИ: …ОД04.27; …ОИ120; …ОИ 119; …ОИ64; ИА 13-00; ОИ 001.300-89; ОИ 001.268-89; …ОД60.359; …ОД60.361; …ОД60.365; …ОД60.372; …ОД60.362; …ОД60.194; …ОД04.46; …ОД60.434.

  - Отраслевой стандартный образец дисперсного состава порошка ОСОДС-Т-03.

  - Стандартные образцы предприятия водорода СОП-Н № 3 и кислорода СОП-О-01/12.

  - Внешний контроль правильности заключается в определении характеристики случайной погрешности, реализовавшейся в лаборатории, для каждого анализа из прилагаемого перечня и сравнения её с нормой, приведённой в КД или НТД.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику, следующие документы:

3.1 Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.2 Протокол по результатам аттестации каждой МИ  п.п. 1.1 настоящего ТЗ, выпущенный аккредитованной метрологической службой ЯОК.

3.3 Свидетельство об аттестации каждой МИ, ОСОДС-Т-03, СОП-Н №3, СОП-О-01/02 согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3 настоящего ТЗ, выпущенное аккредитованной метрологической службой ЯОК.

3.4 «Протокол внешнего контроля…» выпущенный аккредитованной метрологической службой ЯОК.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями договора.