Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: 
«Рассмотрение и выдача рекомендаций по применению проектной документации защитных сооружений на АЭС: убежища внутренних войск, укрытия для пожарной техники, складов ГО и ЧС, ЗПУ ПД АЭС, ЗПУ ПД Г, ЗПУ ПД РЭ, убежищ на 600 и 1200 человек»
1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Рассмотрение и выдача рекомендаций по применению проектной документации защитных сооружений на АЭС: убежища внутренних войск, укрытия для пожарной техники, складов ГО и ЧС, ЗПУ ПД АЭС, ЗПУ ПД Г, ЗПУ ПД РЭ, убежищ на 600 и 1200 человек.
2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1 Работа выполняется с целью обеспечения соответствия проектной документации, разработанной по теме «Разработка типовых проектов убежищ внутренних войск, убежищ для пожарной техники, складов ГО и ЗПУПД РЭ. Переработка типовых проектов ЗПУПД АС и ЗПУПД Г, убежищ ГО на 600 и 1200 человек», требованиям заданий на проектирование и действующих нормативных документов.
2.2 Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)»
2.3 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:

· действующие нормативные документы;

· действующее законодательство Российской Федерации;
· проектная документация.

2.4 В состав проектной документации, предоставляемой Заказчиком в бумажном виде и на электронном носителе, входят: 

· типовой проект убежища внутренних войск;

· типовой проект укрытия для пожарной техники;

· типовой проект складов ГО и ЧС;

· типовой проект ЗПУ ПД АЭС;

· типовой проект ЗПУ ПД Г;

· типовой проект ЗПУ ПД РЭ;

· типовой проект убежищ на 600 человек;

· типовой проект убежища на 1200 человек;

· расчеты несущей способности строительных конструкций;

· расчеты ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями;

· необходимые обоснования с расчетами потребности воды, электроэнергии, расхода воздуха, количество отводимых стоков и пр.
2.5 Работа выполняется в два этапа:

· разработка замечаний и предложений для корректировки проектной документации;

· разработка рекомендаций по применению (далее – Рекомендаций) проектной документации защитных сооружений на АЭС.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

3.1 Общие требования

3.1.1 При рассмотрении проектной документации защитных сооружений на АЭС должно быть выполнено следующее:
· осуществлено изучение разделов предоставленной проектной документации;

· определено соответствие, принятых в проектной документации, технических решений требованиям действующих нормативных документов;

· предложены (при необходимости) технические решения по приведению проектной документации в соответствие с требованиями действующих нормативных документов;

· подготовлены рекомендации по применению проектной документации защитных сооружений на АЭС.

3.1.2 В процессе выполнения работы по рассмотрению проектной документации защитных сооружений на АЭС необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

· Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ;

· Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ;

· постановление Правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 г. №1309;

· постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СП 88.13330.2011 «Защитные сооружения гражданской обороны», актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;

· ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

· ВСН ИТМ ГО-АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях».

3.1.3 В результате выполнения работы должны быть подготовлены Рекомендации по каждому представленному комплекту проектной документации для каждого защитного сооружения на АЭС о возможности / не возможности применения этой проектной документации.

3.1.4 Рекомендации должны быть утверждены установленным порядком и предоставлены Заказчику в двух экземплярах в бумажном виде и электронном виде на компакт-дисках.

3.2 Требования к качеству выполняемой работы

3.2.1 Рекомендации должны быть разработаны в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.2 Все отчетные материалы, представляемые Заказчику, рассматриваются и принимаются в соответствии с требованиями Положения об организации научно-технической деятельности в МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 26.10.2009 г. № 611 и требований разделов настоящего Технического задания.

3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

3.3.1 Исполнитель должен обеспечить устранение обнаруженных недостатков в Рекомендациях в течение двух лет со дня передачи результата работы.

3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

3.5 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

3.5.1 Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

3.6.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

3.7.1 Требования к составу Технического предложения Участника не предъявляются.

3.8 Специальные требования

3.8.1 Специальные требования не предъявляются.

4 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Описание конечного результата выполнения работы

4.1.1 В результате выполнения работы должна быть разработаны:

· замечания и предложения для корректировки проектной документации;

· подготовлены рекомендации по применению проектной документации по каждому представленному комплекту проектной документации для каждого защитного сооружения на АЭС.
4.2 Требования по приемке работы

4.2.1 Приемка работы выполняется Заказчиком.

4.2.2 Состав и содержание Рекомендаций проверяется на соответствие настоящему техническому заданию.

4.3 Требования по передачи Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

4.3.1 По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику утвержденные Рекомендации на бумажных носителях информации (в двух экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в двух экземплярах).

	Заместитель директора по производству 

НТЦ АТР
	__________________________В.Г. Рябцев


                                                                      «____»_____________________2013 г.
PAGE  
3

